招  标  文  件

东莞市民服务中心二期项目-基坑支护工程

项目编号： ZBCG-2018-110

东莞市莞城建筑工程有限公司

2018年11月

第一部分 招标公告

至：投标人

东莞市莞城建筑工程有限公司就 东莞市民服务中心二期项目-基坑支护工程 进行公开招标现将有关事项说明如下：

一、项目名称： 东莞市民服务中心二期项目-基坑支护工程

二、项目编号：     ZBCG-2018-110

三、工程地点：      东莞市南城区

四、最高限价：本项目招标控制价为¥26,938,649.52元，按下浮率15.00 %作为限价（投标人报下浮率时不得低于限价）。

五、工程概况：项目占地面积65106.4平方米，建筑面积43429平方米，计划投资1.9亿元，在原会展中心前广场建地下空间，地下一层用作商业，地下二层作车库。

六、工程范围：（1）按照二期基坑支护设计方案施工及相关所有费用；（2）涉及桩基工程的材料送检；（3）破桩头及相关废料的外运；（4）相关渣浆及土方的外运；（5）提供小应变检测面等检测的配合工作；（6）为贯梁提供工作面；（7）其他：包含环保处理及文明施工等

七、服务期：暂定45个日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。

八、投标担保金额：人民币¥20,000.00元 ，投标担保形式：电汇或转帐 （需于开标前一天下午17点前到账) （详见附件8：投标保证金汇入情况说明格式）。

九、招标文件的递交时间为：以密封形式于2018年11月09日10时30分前递交，截止时间为2018年11月09日10时30分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达招标方，逾期恕不接受。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应招标文件要求，投标人任何附加条件招标人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十一、招标文件获取：以电子邮件方式发给拟参与投标公司或在莞建公司官网招标采购公告获取。

十二、有关此次招标答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向招标人查询：

招标人：东莞市莞城建筑工程有限公司

地址：东莞市东城区八一路机关二号大院1号楼3楼310室

联系人：邝梓豪

邮政编码：511400

联系方式：15014833933

传真： 0769-39009090

第二部分 投标前须知

一、投标人要求：

1、投标单位需具备资质：在我司备案入库并具备地基与基础工程二级及以上资质

二、踏勘现场：

该项目不组织集中踏勘现场和答疑，请投标人自行到实地踏勘考察。结合施工现场的实际情况进行施工组织设计,如因投标人未到现场踏勘，引起报价失误或造成施工费用增加均由投标人负责，施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由承包人负责。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（10天内），与招标人签订合同。

四、投标保证金：

1、投标人在投标截止时间前，应按本须知前附表规定的形式和金额提交投标担保。

2、投标人必须招标人提交投标保证金人民币大写：贰万元整小写：20,000.00元）；投标人在汇出投标保证金时必须在“附加信息及用途”中注明该项目的“ZBCG-2018-110”。未按规定提交投标保证金的将被拒绝投标。

3、投标保证金以人民币提交，以电汇或转帐方式提交：

收款单位名称：     东莞市莞城建筑工程有限公司

开户银行：     东莞市农村商业银行莞城罗沙支行

投标保证金账号：       310070190010006106

a. 投标人必须保证资金在项目开标前一天到账(下午17点前)到达指定的银行帐户（以银行收到日期为准），投标保证金汇错账号、迟到或金额不足的，该投标人的投标文件作废标处理。

b. 投标人的保证金是从户名为投标人的帐户汇出的，即投标单位名称与汇出保证金的账户名称必须一致。不接受分支机构或其他公司代交，并且不接受该投标人的投标文件。

c．投标人在汇出投标保证金时必须在备注或用途中注明该项目编号。

d．以现金方式递交投标保证金的投标单位必须在开标前1小时，向我司财务缴纳投标保证金。（以收据为凭证。）

4、投标保证金到帐查询:

联系人:谢嘉文    联系电话:0769-39008878

5、投标保证金的退还条件及方式：

（1）现金、电汇或转帐形式递交保证金未中标的投标单位招标人在10个工作日内不计利息退还。

（2）中标单位的投标保证金在签定分包合同并办理履约保证金后10个工作日，不计利息返回。

（3）投标人必须填写附件8，投标保证金我司将以转账方式退还。

6、下列情况投标保证金将会被没收：

（1）投标人在参与招标活动期间，违反有关法律法规和东莞市政府采购管理部门规定的；

（2）投标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订合同的；

（3）投标人在投标截止后撤回其投标的；

7、投标保证金汇入情况说明（格式详见：招标文件附件8）

五、履约担保的形式：若以履约保函方式担保的，担保金额按中标金额的10%计取；若以现金方式担保的，则按合同金额的10%缴纳，但总额不超过¥200,000.00元(大写：人民币贰拾万元整)，中标单位需在签订合同前5天内将款项转至招标方帐户或提供履约保函。

六、招标文件份数：商务部分正本1份，副本1份，技术部分由中标单位对现场进行详细勘查后提供给招标人。

七、定标方式：合理低价法（有效投标报价之和÷有效投标单位数量=有效投标报价平均值，最接近平均值下限的报价为中标单位）。

八、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

九、如需勘察现场请联系招标方项目负责人 梁荣耀  18825523789

十、废标规定：

（1）投标文件未密封和未按本招标文件要求装订的；

（2）未按招标文件规定提交投标担保的；

（3）未按投标文件要求编制、签字和盖章的；

（4）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（5）未按招标文件要求递交附件资料的

（6）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（7）投标文件中“投标函”的投标总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效；

（9）投标文件没有对招标文件做出实质性响应；

（10）招标文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（11）投标单位报价清单出现不平衡报价的，且不接受修正报价者；

（12）投标文件里有出现招标文件规定以外的标记；

（13）投标文件没按招标文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）

第三部分 投标文件（格式）

投  标  文 件

招标编号：

项目名称：

招标文件内容：     商务部分

招标人：

报价人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

- 附件1：          法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附受委托人身份证复印件。

- 附件5：                 投 标 函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目招标编号为  {招标编号}  的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、合同条款、招标图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以下浮率   {小写金额}{小数点后两位数}   %作为该工程的投标报价，下浮后金额为¥  {小写金额，带千位分隔符}{小数点后两位数}  元，大写：人民币   亿   仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元   角   分（¥{小写金额，带千位分隔符}{小数点后两位数} 元）作为该工程的投标报价（含税率为10%的增值税专用发票、定额工日工资、安全防护、文明施工费，施工升降机安全监控管理系统费，赶工措施费及额外增加的赶工措施费等），按上述招标图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按工程施工合同中规定的工期     日历天内完成并移交全部工程。

4、结算方式优先采用以下第①种结算方式，如财审中心不予审核，则按第②种结算方式进行结算：

①结算单价以财审中心审核的综合单价（下浮前）*（1-中标下浮率）计算，工程量按双方确认的竣工图及签证变更按实结算，计价程序及取费按财审计价原则执行，税费按本合同约定发票类型及税率计取。

②工程量按双方确认的竣工图及签证变更资料按实计算，计价方式按GB50500-2013年《建设工程工程量清单计价规范》、2010年广东省建设工程计价依据及粤建市函【2016】1113号文，主要材料价格（不含甲供材）按施工期间《东莞工程造价信息》发布的材料价平均值计算，无信息价的参考市场价，计价程序执行东建价【2016】（4）号文(其中人工费按东建价【2016】6号文执行)，建设工程施工扬尘污染防治措施费（如未发生，不予计取）及用工实名管理费按粤建标函【2018】106号文执行，预算包干费按1%，同时按中标下浮率下浮（安全文明施工单列费不参与下浮）。

5、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：		    电话：	           	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

| 投标清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东莞市民服务中心二期基坑支护工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 暂定工程量 | 暂定金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂定综合单价 | 暂定综合合价 |
| 1 | 010202007001 | 锚杆(锚索) | 1.杆体材料品种、规格、数量:4*7Φ5预应力锚索 |  | m | 6342 |  |  |
| 2 | 010201012001 | 高压喷射注浆桩 | 1.桩长:7.5~11.5m 2.桩截面:φ600 3.注浆类型、方法:双重管法 4.水泥强度等级:42.5R |  | m | 4590.5 |  |  |
| 3 | 010201012002 | 高压喷射注浆桩 | 1.空桩长:0.8~2.8m 2.桩截面:φ600 3.注浆类型、方法:双重管法 |  | m | 1344.4 |  |  |
| 4 | 010202009001 | 喷射混凝土 | 1.厚度:80mm 2.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20预拌混凝土 3.钢筋网:Φ6@200*200 |  | m2 | 8335.6 |  |  |
| 5 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:旋挖桩 2.桩头截面、高度:φ1200 3.高度:0.8m 4.运距:综合考虑 |  | 根 | 305 |  |  |
| 6 | 010301004003 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:旋挖桩 2.桩头截面、高度:φ1000 3.高度:0.8m 4.运距:综合考虑 |  | 根 | 197 |  |  |
| 7 | 010301004002 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:旋挖桩 2.桩头截面、高度:φ800 3.高度:0.8m 4.运距:综合考虑 |  | 根 | 196 |  |  |
| 8 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:11.3m 3.桩径:φ800 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:预拌C30 6.运距:综合考虑 |  | m3 | 1112.72 |  |  |
| 9 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.空桩长:0.8m 3.桩径:φ800 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:预拌C30 6.运距:综合考虑 |  | m3 | 78.78 |  |  |
| 10 | 010302001005 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:13.2~18.2m 3.桩径:φ1000 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:预拌C30 6.运距:综合考虑 |  | m3 | 2429.1 |  |  |
| 11 | 010302001006 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.空桩长:0.8~2.8m 3.桩径:φ1000 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:预拌C30 6.运距:综合考虑 |  | m3 | 186.52 |  |  |
| 12 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.桩长:14.2m 3.桩径:φ1200 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:预拌C30 6.运距:综合考虑 |  | m3 | 4895.76 |  |  |
| 13 | 010302001004 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.空桩长:0.8~4.8m 3.桩径:φ1200 4.成孔方法:旋挖钻机成孔 5.混凝土种类、强度等级:预拌C30 6.运距:综合考虑 |  | m3 | 1286.4 |  |  |
| 14 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:桩钢筋笼制作安装 |  | t | 746.493 |  |  |
| 15 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.部位:集水井 2.井截面、深度:坑内尺寸800*800，,900深;40m/个 3.砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 4.垫层材料种类、厚度:C10砼50厚 5.砂浆强度等级:1:2.5水泥砂浆抹面 |  | 座 | 52 |  |  |
| 16 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.部位:基坑支护-砖砌水沟 2.砖品种、规格、强度等级:MU10机制砖 3.垫层材料种类、厚度:C10砼100厚 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 5.:2cm厚1:2.5水泥砂浆抹面 |  | m | 2039.75 |  |  |
| 17 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 953.19 |  |  |
| 18 | 080401013001 | 混凝土填充 | 1.部位:灌注桩缝填充 2.混凝土强度等级:C30喷射混凝土 |  | m3 | 1051.58 |  |  |
| 19 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:短筋C16@2000L1000 |  | t | 1.503 |  |  |
| 20 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:桩间喷射砼钢筋网C12-2000*2000 |  | t | 3.8 |  |  |
| 21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ螺纹钢φ10～16 |  | t | 1.188 |  |  |
| 22 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Ⅲ螺纹钢φ16～25 |  | t | 64.488 |  |  |
| 23 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 Ⅲ螺纹钢 φ10内 |  | t | 24.15 |  |  |
| 24 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料规格:Ⅲ螺纹钢φ25 |  | 根 | 16 |  |  |
| 25 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格:钢管 2.固定配件种类:砖墩 |  | m | 1048.34 |  |  |
| 26 | 011702005001 | 基础梁 | 1.梁截面形状:矩形 |  | m2 | 1550.98 |  |  |
| 27 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:柴油打桩机 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明:以上综合单价为包工包料、包管理费、包利润、包增值税金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6： 含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 报价人的营业执照。

- 报价人的资质证书等相关业务证书。

附件7：

投标保证金汇入情况说明（格式）

东莞市莞城建筑工程有限公司：

本单位已按     项目（项目编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：    省    市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                 联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；

2、本说明及投标保证金进帐单复印件（加盖公章）与招标文件装订在一起；（以现金方式缴纳的投标保证金的投标单位，需递交我司开具关于该项目的保证金收据）

3、如投标人采用网上银行递交投标保证金，其进帐单（回单）须到相关银行加盖业务章。