## 汇总表
施工现场及工人生活区临建工程报价表
项目名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目 |  |  | 金额：元
序号 | 工程名称 | 不含税金额 | 备注
1 | 临建工程（土建部分）
2 | 临建工程（电气部分）
3 | 临建工程（给排水部分）
4 | 现场施工道路临建工程（土建部分）
5 | 临变工程部分
6 | 机械台班
7 | 不含税合计
8 | 税金（ %）
9 | 含税合计
报价单位：
报价时间：

## 临建工程（土建部分）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-临建工程（土建部分） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 |  | 不含税合价 | 其中
地表清除
1 | 植被清除 | 1.绿化地铲除杂草 |  | m2 | 2776
场地铺填夯实
2 | 路面及场地场地平整 | 1.平整场地 |  | m2 | 2776
3 | 换填垫层 | 1.回填石屑 |  | m3 | 408
4 | 排水沟、截水沟 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 3.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4.成品水沟 5.成品水沟格栅盖板 6.回填土 人工夯实 |  | m | 220
板房
5 | 板房 | 1.板房采购及安装 |  | m2 | 682
6 | 集装箱 A级防火连通铁箱（新）租赁 | 1.集装箱 A级防火连通铁箱（新）租赁 2.搭拆 3.搬运费 |  | 个*月 | 1280
7 | 集装箱配套楼梯租赁 | 1.集装箱配套楼梯租赁 |  | 把 | 4
8 | 成品隔断 | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 |  | m2 | 200
9 | 窗帘 | 1.成品窗帘安装 装饰布帘 |  | m2 | 348.16
10 | 不锈钢防盗窗 | 1.不锈钢防盗窗及铝合金纱窗 |  | m2 | 243.71
11 | 集装箱板房屋顶铺设草皮(2.5分草皮) | 2.人造草坪 |  | m2 | 234
12 | 打饭台 | 每隔1米用2*4方通支撑,上面盖1.8MM厚铁板.尺寸:7M*0.4M*1.1M |  | m2 | 2.8
13 | 打饭出餐窗 | 出餐窗材质:2*4方通制作,配滑动6扇PC透明耐力板,吊轨使用铝合金材质 尺寸:7M*1.5M |  | m2 | 10.5
施工围挡
14 | A1类围档每档:6200*2000(高度2米) | 1.A1类围档每档拆装:6200*2000(高度2米) |  | m2 | 800
15 | 载货汽车运输围挡 | 1.载货汽车 |  | 台班 | 8
16 | 混凝土地梁 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 16
厨房及餐厅
17 | 换填垫层 | 1.回填石屑 |  | m3 | 67.5
18 | 细石混凝土楼地面（厨房，餐厅地面） | 2.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m2 | 820
19 | 块料楼地面 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 |  | m2 | 157.25
20 | 排水沟、截水沟 | 2.砖砌明沟 两边1/2砖 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 3.明沟铸铁盖板安装 32cm宽 |  | m | 22
21 | 零星砌砖 | 1.零星砌体 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 |  | m3 | 32
22 | 块料墙面 | 1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m2 | 150
23 | 零星砌砖 | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 |  | 个 | 33
24 | 防盗门 | 1.钢质防盗门安装 |  | m2 | 41.6
25 | 工人宿舍铁床安装 | 1.工人宿舍铁床安装 |  | 张 | 260
26 | 1匹空调拆装 | 1.1匹空调拆装 |  | 台 | 24
27 | 1匹空调加雪种 | 1.1匹空调加雪种 |  | 台 | 24
28 | 1匹空调更换铜管 | 1.1匹空调更换铜管 |  | m | 30
29 | 1匹空调安装固定吊板 | 1.1匹空调安装固定吊板 |  | 台 | 24
30 | 1.5匹分体空调拆装 | 1.1.5匹分体空调拆装 |  | 台 | 40
31 | 1.5匹分体空调加雪种 | 1.1.5匹分体空调加雪种 |  | 台 | 40
32 | 1.5匹分体空调更换铜管 | 1.1.5匹分体空调更换铜管 |  | m | 60
33 | 1.5匹空调安装固定吊板 | 1.1.5匹空调安装固定吊板 |  | 台 | 40
34 | 3匹柜机空调拆装 | 1.3匹柜机空调拆装 |  | 台 | 2
35 | 3匹柜机空调加雪种 | 1.3匹柜机空调加雪种 |  | 台 | 2
36 | 3匹柜机空调更换铜管 | 1.3匹柜机空调更换铜管 |  | m | 6
37 | 5匹柜机空调拆装 | 1.5匹柜机空调拆装 |  | 台 | 1
38 | 5匹柜机空调加雪种 | 1.5匹柜机空调加雪种 |  | 台 | 1
39 | 5匹柜机空调更换铜管 | 1.5匹柜机空调更换铜管 |  | m | 1
40 | 配空调遥控器 | 1.配空调遥控器 |  | 个 | 70
41 | 玻璃隔断 | 1.玻璃隔断 铝合金有机玻璃固定隔断 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 换为【有机玻璃6】 |  | m2 | 10.4
化粪池，隔油池土建部分
42 | 挖土方 | 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 |  | m3 | 134.31
43 | 垫层 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 1.6
44 | 换填垫层 | 1.回填砂 |  | m3 | 1.6
45 | 整体化粪池 | 1.玻璃钢化粪池安装 容量 25m3 |  | 座 | 1
46 | 换填垫层 | 1.回填石屑 |  | m3 | 94.31
47 | 池底板 | 1.现浇建筑物混凝土 地下室底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 2.87
48 | 零星砌砖 | 1.零星砌体 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 |  | m3 | 3.46
49 | 零星项目一般抹灰 | 2.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 10.76
50 | 水泥混凝土 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m2 | 3.7
51 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 |  | m3 | 0.38
52 | 排水管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 |  | m | 8
53 | 挖土方 | 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 |  | m3 | 62.72
54 | 垫层 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 1.6
55 | 换填垫层 | 1.回填砂 |  | m3 | 1.6
56 | 整体隔油池 | 1.玻璃钢隔油池安装 容量 9m3 |  | 座 | 1
57 | 换填垫层 | 1.回填石屑 |  | m3 | 40.2
58 | 池底板 | 1.现浇建筑物混凝土 地下室底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 2.4
59 | 零星砌砖 | 1.零星砌体 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 |  | m3 | 2.6
60 | 零星项目一般抹灰 | 2.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 32.3
61 | 水泥混凝土 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m2 | 22.32
62 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 |  | m3 | 0.22
63 | 排水管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 |  | m | 10
64 | 支撑梁及横梁模板 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 160
合 计

## 临建工程（电气部分）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-临建工程（电气部分） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 |  | 不含税合价 | 其中
电气工程
1 | 配电箱 | 1.总配电箱安装 |  | 台 | 1
2 | 配电箱 | 1.名称:配电箱二级箱 |  | 台 | 4
3 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱 2.规格:半周长1.5m以内 3.安装方式:挂墙明装，距地1.5米 |  | 台 | 5
4 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV4*150+1*70mm2 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:室外（管、槽） 5.电压(KV):1kV |  | m | 30
5 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:室外（管、槽） 5.电压(KV):1kV |  | m | 220
6 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV4*35+1*16mm2 3.材质:铜芯电缆 4.敷设方式、部位:室外（管、槽） 5.电压(KV):1kV |  | m | 200
7 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:塑料 3.规格:PC110 4.配置形式:暗配 |  | m | 50
8 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:塑料 3.规格:PC50 4.配置形式:暗配 |  | m | 770
9 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.材质:塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:明配 |  | m | 1000
10 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZR-BVR 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 500
11 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZR-BVR 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:三相 |  | m | 200
12 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZR-BVR 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:三相 |  | m | 600
13 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BVR 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 400
14 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BVR 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:室内 7.配线线制:单相 |  | m | 400
15 | 普通灯具 | 普通座头灯 |  | 套 | 10
16 | 电表 | 电表 |  | 个 | 1
17 | 空气断路器 | 100A3P断路器 |  | 台 | 2
18 | 空气断路器 | 63A3P断路器 |  | 台 | 6
19 | 空气断路器 | 32A2P断路器 |  | 台 | 12
20 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:300*300 3.安装方式:吸顶 |  | 套 | 30
21 | 风扇 | 吊扇 |  | 台 | 10
22 | 灭菌灯 | 1.名称:灭菌灯 2.规格:45*25*5 3.安装方式:壁挂 |  | 台 | 10
23 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 80
24 | 插座 | 1.名称:安全型二三极插座 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 80
25 | 配电箱、控制箱、插座箱 |  |  | 台 | 10
26 | 排气扇 | 排气扇 |  | 台 | 2
27 | 防雷接地 | 1.名称:防雷接地 2.规格:Ф14镀锌圆钢 |  | m | 200
合 计

## 临建工程（给排水部分）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-临建工程（给排水部分） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 |  | 不含税合价 | 其中
给水工程
1 | 水表组（含水表、倒流防止器、各1个，闸阀2个）DN150 | 1.焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 150 |  | 组 | 1
2 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 63 |  | m | 300
3 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 40 |  | m | 130
4 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 |  | m | 270
5 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 |  | m | 460
6 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 |  | 个 | 42
7 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 65 |  | 个 | 12
8 | 水龙头(配)件 | 1.单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 |  | 个 | 62
9 | 热水器、开水炉 | 1.电热水器安装 挂式 RS15型 |  | 台 | 7
10 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 立柱式 冷水 |  | 组 | 20
11 | 洗涤盆 | 1.洗涤盆安装 单嘴 |  | 组 | 10
12 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷高水箱 |  | 组 | 33
13 | 淋浴器 | 1.组成淋浴器 镀锌钢管丝接 冷热水 |  | 套 | 33
14 | 水箱 | 1.水箱安装 水箱容积(m3) 30 |  | 台 | 1
扬尘系统
15 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 63 2.塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 65 |  | m | 1063
16 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 2.塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 32 |  | m | 55
17 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 25 |  | m | 1063
18 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20 |  | m | 64.5
19 | 水喷淋(雾)喷头 | 2.喷泉喷头安装 公称直径mm以内 20 |  | 个 | 430
临时污水
20 | 排水管 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 |  | m | 70
21 | 排水管 | 1.塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160 |  | m | 220
22 | 排水管 | 1.塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110 |  | m | 100
23 | 砖检查井 | 1.砂井(水泥砂浆面) 砖 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 2.砖检查井铸铁盖板φ1100 |  | 座 | 9
消防系统
24 | 灭火器具放置箱 | 1.灭火器具放置箱安装 ,含2个灭火器 |  | 具 | 28
25 | 灭火器 | 1.4KG灭火器具安装 灭火器安装 放置式 |  | 具 | 56
26 | 消火栓钢管 | 1.消火栓钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 调和漆 第一遍 |  | m | 200
27 | 室外消火栓 | 1.室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅150型 |  | 套 | 10
合 计

## 现场施工道路临建工程（土建部分）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广东省东莞市城区配套物流仓储建设项目-现场施工道路临建工程（土建部分） |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 |  | 不含税合价 | 其中
施工道路硬化
1 | 现浇混凝土路面 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.水泥混凝土路面养生 水养生 3.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 |  | m2 | 5500
2 | 回填石屑 | 1.回填石屑 |  | m3 | 275
3 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:路面钢筋 钢筋网 2.钢筋规格:三级钢 |  | t | 2.838
4 | 临时道路边坡喷射混凝土 | 1.部位:侧壁及顶面 2.厚度:80mm 3.混凝土（砂浆）类别、强度等级:C20 4.钢筋网:圆钢φ8@200双向钢筋网 5.其他钢筋:插筋Φ16@1.5m，长1m 6.泄水孔:50PVC管包土工布 |  | m2 | 1700
施工现场原有混泥土构筑物破除
5 | 拆除混凝土 | 1.机械拆除混凝土构筑物 无筋 |  | m3 | 1609.79
6 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.机械拆除混凝土构筑物 有筋 |  | m3 | 392.93
7 | 废弃混凝土碎渣外运 | 1.自卸汽车运石方 运距综合考虑 2.挖掘机挖装松散石方 |  | m3 | 1800
洗车槽土建部分
8 | 挖土方 | 1.人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 |  | m3 | 125.3
9 | 垫层 | 1.垫层 填石屑 |  | m3 | 11.03
10 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 1.572
11 | 预制混凝土其他构件 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 |  | m3 | 37.8
12 | 沉淀池砌砖 | 1.零星砌体 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 |  | m3 | 7.5
13 | 沉淀池一般抹灰 | 1.底层抹灰15mm 零星项目 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 |  | m2 | 72.1
14 | 排水管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  | m | 10
15 | 制安钢筋网片 | 1.制安钢筋网片 |  | 个 | 1
16 | 制安钢板淤泥槽 | 1.制安钢板淤泥槽 |  | 个 | 1
17 | 洗车器 | 1.洗车器 |  | 台 | 1
地磅土建部分
18 | 挖土方 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 68.04
19 | 垫层 | 1.材料品种、规格:混凝土C10 2.厚度:100MM |  | m3 | 7.56
20 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 2.59
21 | 地磅底板 | 1.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 21.54
22 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 |  | t | 1.149
23 | 排水管 | 1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  | m | 7.2
24 | 回填土 | 1.回填土 人工夯实 |  | m3 | 9.2
合 计

## 临变工程部分
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：临变工程部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 |  | 不含税合价 | 其中
电缆设备安装
1 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆敷设 2.型号:YJV22 3.规格:3× 70 4.材质:铜芯 5. 电压等级(kV):8.7/15 |  | m | 170
2 | 电力电缆头 | 1.名称:高压电缆头 2.型号:冷缩式 3.规格:70mm2 4.安装部位:户外 5. 电压等级(kV):10 |  | 个 | 4
3 | 组合型成套箱 式变电站 | 1.名称:箱变（设备甲供） 2.容量（kV· A):630 3.电压(kV):10kV |  | 台 | 1
顶管及电缆沟
4 | 砌筑井 | 1.名称:电缆检修井 |  | 座 | 1
5 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格: Φ160 3.材质:HDPE 4.敷设方式:电缆沟 |  | m | 55
6 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格: ∠50*5*2500 4.间距：5m |  | 根 | 12
7 | 顶管 | 1.顶管工作方式:顶管扩孔 回拖布管 2.管道材质及规格:HDPEφ1 60管× 7MM |  | m | 85
8 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢φ16 3.安装部位:电缆沟和顶管 内 |  | m | 140
箱变基础及围栏
9 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 27.93
10 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 9.25
11 | 余方弃置 | 1.运距:3km |  | m3 | 18.68
12 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1.48
13 | 设备基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 12.55
14 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构 件圆钢 φ25内 |  | t | 0.845
15 | 预埋铁件 | 1.规格:[10槽钢、 Φ6圆钢 |  | t | 0.14
16 | 操作平台 | 1.零星砌砖名称、部位:操 作平台 2.砖品种、规格、强度等级 :标准砖 3.砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 3.18
17 | 其他构件 | 1.单件体积:0.0135m3 2.构件的类型:清水砼底座 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.05
18 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:镀锌钢 管， φ150*5 2.单根质量:0.049t |  | t | 0.196
19 | 金属围栏 | 1.材料品种、规格:镀锌钢 丝网 2.边框及立柱型钢品种、规 格:镀锌方钢，50*25*3 |  | m2 | 53.04
其他费用
20 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地 网 |  | 系统 | 1
21 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交流耐压试验 2. 电压等级(kV):10 |  | 次 | 3
22 | 电力变压器系 统 | 1.名称:组合型成套箱式变 电站系统调试 2.容量(kV.A):630KVA |  | 系统 | 1
23 | 临时箱变维修费 | 1.山姆会员站临时箱变维修费 |  | 项 | 1
合 计

## 机械租赁
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机械租赁 台班 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 |  | 不含税合价 | 其中
整个项目
1 | 挖机PC200 |  |  | 台班 | 15
2 | 挖机PC200+炮机 |  |  | 台班 | 15
3 | 挖机PC120 |  |  | 台班 | 5
4 | 挖机PC120+炮机 |  |  | 台班 | 5
5 | 挖机PC40 |  |  | 台班 | 10
6 | 泥头车、环保车 |  |  | 台班 | 42
7 | 推土机D60 |  |  | 台班 | 11
8 | 洒水车 |  |  | 次 | 5
合 计