## 汇总表
东莞市民服务中心三期项目泛光照明工程 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 计费基数 | 招标限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 4202598.75 | 3653739.3533 | 0
汇总报价 |  |  | 小写： | 0
|  |  | 大写： | 零元整

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：东莞市民服务中心三期项目目泛光照明工程施工图纸所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定综合单价包干，按图纸范围内包工、包料（含损耗及辅材）、包机具、包制安、包质量、包备案、包报建、包调试、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包保险费用、包税金、包工期、包质量安全、包保修、包安全文明施工措施费及防护措施费、包夜间施工费、赶工措施费及预算包干费、包配合甲方验收合格包风险、包图纸及二次深化（优化）设计、包与其他分包单位的配合等。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
4、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
5、根据现场的实际情况，招标所得之主材若有更换,结算可使用本清单内相近子目换算计价，主材价的换算依据为:仅替换主材价格,人工费、辅材费、机械费及管理费、利润等其他费用不予调整。签证变更结算原则相同。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，按照《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2018广东省园林绿化工程综合定额》、《2018广东省通用安装工程综合定额》，材料价采用施工期信息价或市场价。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本项目计量以深圳市火石环境艺术有限公司设计的《东莞市民中心三期泛光照明工程 版本：A版》（2023.10）的图纸作为计量依据。
9、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
10、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

## 报价清单
东莞市民服务中心三期项目泛光照明工程清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 主材费（元） | 安装及其他费（元） | 不含税综合单价 | 不含税合计(元) | 备 注
一 | 泛光照明工程 | [6 empty] | 0
1 | 泛光照明配电箱AL01 | 1.名称:泛光照明配电箱AL01 2.规格:IP54,含智能模块非标定制、电源控制模块、定时控制模块 3.工作内容:供应及安装设备、配件、防雷接地、基础等一切辅材及送配电与智能照明控制系统调试 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 泛光照明配电箱AL02 | 1.名称:泛光照明配电箱AL02 2.规格:IP54,含智能模块非标定制、电源控制模块、定时控制模块 3.工作内容:供应及安装设备、配件、防雷接地、基础等一切辅材及送配电与智能照明控制系统调试 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 泛光照明配电箱AL03 | 1.名称:泛光照明配电箱AL03 2.规格:IP54,含智能模块非标定制、电源控制模块、定时控制模块 3.工作内容:供应及安装设备、配件、防雷接地、基础等一切辅材及送配电与智能照明控制系统调试 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 泛光照明配电箱AL04 | 1.名称:泛光照明配电箱AL04 2.规格:IP54,含智能模块非标定制、电源控制模块、定时控制模块 3.工作内容:供应及安装设备、配件、防雷接地、基础等一切辅材及送配电与智能照明控制系统调试 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 泛光照明配电箱AL05 | 1.名称:泛光照明配电箱AL05 2.规格:IP54,含智能模块非标定制、电源控制模块、定时控制模块 3.工作内容:供应及安装设备、配件、防雷接地、基础等一切辅材及送配电与智能照明控制系统调试 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 控制面板 | 1.名称:控制面板 2.工作内容:供应及安装设备、配件、防雷接地、基础等一切辅材及送配电与智能照明控制系统调试 3.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0
7 | LED线条灯1 | 1.名称:LED线条灯1 2.编号:XT-01 3.规格:12W/120°/RGBW W:4000K/DC24V/DMX512恒功率输出 4.工作内容:供应及安装灯具、电源线公母连接器、信号线公母连接器、支座、基础、配件、防雷接地等一切辅材及调试 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 1782.2 |  |  | 0 | 0
8 | LED软灯带1 | 1.名称:LED软灯带1 2.编号:RX-01 3.规格:12W/60°/3000K/DC24V 4.工作内容:供应及安装灯具、电源线公母连接器、信号线公母连接器、支座、基础、配件、防雷接地等一切辅材及调试 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 462 |  |  | 0 | 0
9 | LED洗墙灯1 | 1.名称:LED洗墙灯1 2.编号:XQ-01 3.规格:12W/10*40°/3500K/DC24V/ 4.工作内容:供应及安装灯具、电源线公母连接器、信号线公母连接器、支座、基础、配件、防雷接地等一切辅材及调试 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 456 |  |  | 0 | 0
10 | LED洗墙灯2 | 1.名称:LED洗墙灯2 2.编号:XQ-02 3.规格:24W/10*40°/3500K/DC24V/ 4.工作内容:供应及安装灯具、电源线公母连接器、信号线公母连接器、支座、基础、配件、防雷接地等一切辅材及调试 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 706 |  |  | 0 | 0
11 | LED洗墙灯3 | 1.名称:LED洗墙灯3 2.编号:XQ-03 3.规格:36W/10*40°/3500K/DC24V 4.工作内容:供应及安装灯具、电源线公母连接器、信号线公母连接器、支座、基础、配件、防雷接地等一切辅材及调试 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 47 |  |  | 0 | 0
12 | LED洗墙灯4 | 1.名称:LED洗墙灯4 2.编号:XQ-04 3.规格:48W/10*40°/RGBW W:4000K/DC24V/DMX512恒功率输出 4.工作内容:供应及安装灯具、电源线公母连接器、信号线公母连接器、支座、基础、配件、防雷接地等一切辅材及调试 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 3348 |  |  | 0 | 0
13 | LED地埋灯 | 1.名称:LED地埋灯 2.编号:MD-01 3.规格:18W/10*40°/3500K/AC220V 4.灯具类型:深筒防眩、防眩配件 5.工作内容:供应及安装灯具、电源线公母连接器、信号线公母连接器、支座、基础、配件、防雷接地等一切辅材及调试 6.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 套 | 29 |  |  | 0 | 0
14 | LED投光灯1 | 1.名称:LED投光灯1 2.编号:TG-01 3.规格:6W/30°/3500K/DC24V 4.工作内容:供应及安装灯具、电源线公母连接器、信号线公母连接器、支座、基础、配件、防雷接地等一切辅材及调试 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 套 | 389 |  |  | 0 | 0
15 | LED投光灯2 | 1.名称:LED投光灯2 2.编号:TG-02 3.规格:120W/25°/RGBW W:4000K/AC220V/DMX512 恒功率输出 4.工作内容:供应及安装灯具、电源线公母连接器、信号线公母连接器、支座、基础、配件、防雷接地等一切辅材及调试 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 套 | 29 |  |  | 0 | 0
16 | LED投光灯3 | 1.名称:LED投光灯3 2.编号:TG-03 3.规格:80W/45°/RGBW W:4000K/AC220V/DMX512 恒功率输出 4.工作内容:供应及安装灯具、电源线公母连接器、信号线公母连接器、支座、基础、配件、防雷接地等一切辅材及调试 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 套 | 42 |  |  | 0 | 0
17 | LED投光灯4 | 1.名称:LED投光灯4 2.编号:TG-04 3.规格:80W/60°/RGBW W:4000K/AC220V/DMX512 恒功率输出 4.工作内容:供应及安装灯具、电源线公母连接器、信号线公母连接器、支座、基础、配件、防雷接地等一切辅材及调试 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 套 | 124 |  |  | 0 | 0
18 | LED投光灯5 | 1.名称:LED投光灯5 2.编号:TG-05 3.规格:80W/120°/RGBW W:4000K/AC220V/DMX512 恒功率输出 4.工作内容:供应及安装灯具、电源线公母连接器、信号线公母连接器、支座、基础、配件、防雷接地等一切辅材及调试 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 套 | 44 |  |  | 0 | 0
19 | LED筒灯1 | 1.名称:LED筒灯1 2.编号:TD-01 3.规格:12W/36°/3500K/AC220V 4.工作内容:供应及安装灯具、电源线公母连接器、信号线公母连接器、支座、基础、配件、防雷接地等一切辅材及调试 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 套 | 21 |  |  | 0 | 0
20 | LED投光灯立杆 | 1.名称:LED投光灯立杆 2.规格:杆高6m 直径200mm 3.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 套 | 5 |  |  | 0 | 0
21 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-3*2.5 3.电压等级(kV):1KV 4.工作内容:供应及敷设电缆，穿管、桥架或线槽敷设；包括电缆头制作安装、电源线公母连接器、电缆防护、接地以及所需一切辅材 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 3500 |  |  | 0 | 0
22 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-3*4 3.电压等级(kV):1KV 4.工作内容:供应及敷设电缆，穿管、桥架或线槽敷设；包括电缆头制作安装、电源线公母连接器、电缆防护、接地以及所需一切辅材 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 11636 |  |  | 0 | 0
23 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*4 3.电压等级(kV):1KV 4.工作内容:供应及敷设电缆，穿管、桥架或线槽敷设；包括电缆头制作安装、电源线公母连接器、电缆防护、接地以及所需一切辅材 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 5230 |  |  | 0 | 0
24 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-RVV-2*2.5 3.工作内容:供应及敷设电缆，穿管、桥架或线槽敷设；包括电缆头制作安装、电源线公母连接器、电缆防护、接地以及所需一切辅材 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 10783 |  |  | 0 | 0
25 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配/沟漕暗配/天花顶内吊装等各种敷设方式 4.工作内容:供应及安装电线管，包括接线盒（箱）、穿引线、凿槽及修复、除配合幕墙开孔外的各种开孔、套管、防水封堵、刷防腐油漆、防雷接地、支吊架制作安装及所需一切辅材 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 5230 |  |  | 0 | 0
26 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配/沟漕暗配/天花顶内吊装等各种敷设方式 4.工作内容:供应及安装电线管，包括接线盒（箱）、穿引线、凿槽及修复、除配合幕墙开孔外的各种开孔、套管、防水封堵、刷防腐油漆、防雷接地、支吊架制作安装及所需一切辅材 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 15136 |  |  | 0 | 0
27 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配/沟漕暗配/天花顶内吊装等各种敷设方式 4.工作内容:供应及安装电线管，包括接线盒（箱）、穿引线、凿槽及修复、除配合幕墙开孔外的各种开孔、套管、防水封堵、刷防腐油漆、防雷接地、支吊架制作安装及所需一切辅材 5.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 20000 |  |  | 0 | 0
28 | 配管 | 1.名称:软管 2.规格:金属软管Φ20 3.工作内容:供应及安装电线管，包括接线盒（箱）、穿引线、凿槽及修复、除配合幕墙开孔外的各种开孔、套管、防水封堵、刷防腐油漆、防雷接地、支吊架制作安装及所需一切辅材 4.其他：一切满足设计及规范要求 | m | 10 |  |  | 0 | 0
29 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.名称:单模光纤G.652 3.工作内容:供应及敷设光缆，包括光缆终端头制作安装、光纤跳线、光纤熔接、测试、防护以及所需一切辅材 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 1000 |  |  | 0 | 0
30 | 超五类网线 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:超五类网线UTP-5 3.工作内容:供应及敷设电缆，包括电缆头制作安装、水晶头、电缆防护、接地、调试、测试等以及所需一切辅材 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 15000 |  |  | 0 | 0
31 | 超六类网线 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:超六类网线 3.工作内容:供应及敷设电缆，包括电缆头制作安装、水晶头、电缆防护、接地、调试、测试等以及所需一切辅材 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | m | 2000 |  |  | 0 | 0
32 | 电脑 | 1.名称:电脑 2.规格:i5 12490F六核/RTX3060/显示屏 3.工作内容:供应及安装设备、跳线、配件等一切辅材及调试 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
33 | 主控器 | 1.名称:主控器 2.功能:DMX512 /千兆*2 / 16BITs TCP/IP /30万点 3.工作内容:供应及安装设备、跳线、配件等一切辅材及调试 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
34 | LED分控器 | 1.名称:LED分控器 2.功能: DMX512/ 8*512像素点/ 16BITs/ TCP/IP 3.工作内容:供应及安装设备、跳线、配件等一切辅材及调试 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 台 | 30 |  |  | 0 | 0
35 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.功能:8个网口+8个光纤端口 3.工作内容:供应及安装设备、跳线、配件等一切辅材及调试 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
36 | 开关电源 | 1.种类:开关电源 2.规格:IP65 350W/220V~24V 3.工作内容:供应及安装设备、配件、防雷接地等一切辅材及调试 4.其他:其他未尽事宜详见技术规范要求及招标文件 | 台 | 917 |  |  | 0 | 0
二 | 税金（税率 9%） | [6 empty] | 0
三 | 合计（一）+（二） | [6 empty] | 0
备注： 1、本工程合同按承包范围内固定单价合同，本工程所需的全部费用，包括且不限于所需的深化设计费（如有）、人工费、材料费、施工机械使用费、安全文明施工费、施工措施费、赶工措施费、场地清理费、食宿费、管理费、利润、水电费、工程竣工验收合格并移交采购人前的成品与半成品保护、工程竣工验收、所有措施费及规费、工程税金及风险、完成图纸所有工程内容的全部费用。同时在施工期间对价格波动、汇率变化等因素变动而不作调整。