东莞市民服务中心三期-泛光照明工程

补充通知

项目编号：ZBCG-2023-143

致各潜在投标人： 现对2023年10月28日在东莞市莞城建筑工程有限公司官网（http:/www.dggcc.cn）、东实集团官网（http://www.dgsy.com.cn）发布采购公告的《东莞市民服务中心三期-泛光照明工程》招标项目的采购文件及采购公告作如下通知：

一、由原公告第十条：“以密封形式于2023年11月1日14时40分前递交，截止时间为2023年11月1 日14 时40 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。”

延期至“以密封形式于2023年11月3日10时40分前递交，截止时间为2023年11月3日10时40分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。”

- 原采购清单第一项“泛光照明工程”第12单项“LED洗墙灯4”第3点“规格:48W/10*40°/RGBW W:4000K/DC24V/DMX512恒功率输出”，其中48W应理解为“每个颜色的灯珠是12W,全灯总功率4x12=48W的洗墙灯4×12W”。

原采购文件第六条“工程范围”增加第⑤点“中标人自中标通知书发出后10天内完成样板段的施工（如未完成，采购人有权废除中标人的中标资格）；经采购人确认样板段合格后，中标人方可进场进行大面施工。”

五、以上补充内容作为采购文件的一部分，本补充通知与采购文件不一致的，以本补充通知内容为准。请各投标人于投标会前自行在东莞市莞城建筑工程有限公司官网（http:/www.dggcc.cn）、东实集团官网（http://www.dgsy.com.cn）下载本补充通知，逾期下载，将视为已经清楚并认同本补充通知内容。

凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

采购人名称：东莞市莞城建筑工程有限公司

采购人地址：东莞市南城区城市风景街9栋5层莞建公司

联系人：麦工                   邮政编码：511400

联系方式：18807696638          传    真：0769-39009090

采购人：东莞市莞城建筑工程有限公司

日期：2023年10月31日