## 汇总表
东莞市民服务三期项目智能化集成系统智慧商业平台工程 投标费用汇总表
序号 | 工程名称 | 计费基数 | 招标限价 （元） | 含税投标报价（元） | 不含税投标报价（元） | 备注
1 | 智能化集成系统智慧商业平台工程 | 1353295 | 1092515.0535
汇总报价 |  |  | 小写： | 0
|  |  | 大写： | 零元整

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：东莞市民服务三期项目智能化集成系统智慧商业平台工程，范围以招标文件书面资料为准。
2、本次招标计价方式为固定总价合同，价格包括所中标人将货品标的物运卸至采购人指定地点并通过验收的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。上述单价具体包括产品的成品、生产、供应、包装、调试、管理费、税金、利润、运输费、保险费、运输损耗、装卸货、货到工地负责堆放至需方指定地点（堆放整齐）及交收前保管等所发生的一切费用，还包括配合验收、因质量问题引起的维修和更换等各项费用。工程量按照采购人书面订单并收货验收合格的实际数量进行结算。
3、本招标限价招标，投标需投标单位自行填报不得超限价。

## 清单
东莞市民服务三期项目智能化集成系统智慧商业平台工程清单
序号 | 类别 | 名称 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合计（元）
一 | 平台框架
1 | 硬件增加 | 平台服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：≥64G DDR4 硬盘：配置4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1
2 |  | 智能应用服务器 | 整机搭载8颗AI引擎 支持目标抓拍、比对报警；支持搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持64个名单库，名单库库容50万张；路人库库容30万张 目标抓拍：64路视频流（4MP） 目标比对：128路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重 输入带宽：512Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 ▲支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持4种周界报警模式，每种模式最多同时支持4个警戒区域（提供公安部或第三方检测机构出具的封面带CNAS标识的检测报告证明） ▲支持抓拍库（存储于硬盘中）存储5000万条抓拍历史记录（提供公安部或第三方检测机构出具的封面带CNAS标识的检测报告证明） ▲可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔（提供公安部或第三方检测机构出具的封面带CNAS标识的检测报告证明） | 台 | 1
3 | 软件功能 | 平台基础能力 | 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时; 7、提供数据、服务等统一开放能力； 8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 | 套 | 1
4 |  | 事件中心 | 能够获取各类事件，实现事件和地图、监控的关联，可以进行事件快速检索。 | 套 | 1
6 |  | 移动APP | 提供视频、门禁、客流、巡检、报警等移动端业务应用。 | 套 | 1
7 |  | 视频监控 | 提供视频监控应用 | 路 | 600
8 |  | 视频联网 | 支持对接已建视频监控系统获取数据 | 套 | 1
9 |  | 入侵报警 | 支持对接已建入侵报警系统获取数据 | 路 | 200
10 |  | 智能监控 | 支持不同种类人员的智能监控能力，能够区分重点对象、陌生人、熟客等 | 套 | 1
11 |  | 门禁管理 | 支持对接已建门禁系统获取数据 | 门 | 200
12 |  | 出入口车辆放行管理 | 支持对接已建出入口系统获取数据 | 车道 | 8
13 |  | 保安巡更 | 支持对接已建巡更系统 | 套 | 1
14 |  | 商场巡查 | 支持远程对商铺的任务巡查、AI自动巡查、装修巡查等 | 套 | 1
16 |  | 其他系统数据对接 | 支持系统对接章节内的其它系统数据对接要求 | 套 | 1
17 |  | 其他系统应用对接 | 支持系统对接章节内的其它系统应用跳转要求 | 套 | 1
二 | 数据综合看板
1 | 硬件增加 | 通用服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：核数≥8核，主频≥2.8GHz 内存：≥32 DDR4 硬盘：配置1块960G SSD硬盘 PCIE扩展：支持2PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口 电源：标配350W高效电源。 | 台 | 1
2 | 软件功能 | 数据看板系统 | 提供可自定义的看板能力 1、支持主题预览上屏展示，并且对应主题可进行公开分享与加密分享。 2、支持主题管理，包含对主题的导入、导出、删除、预览和分组。 3、支持素材库的管理，包含对素材的上传、删除、替换、浏览。 4、支持插件管理，包含对插件的上传、删除、分组、查询。 5、支持数据源管理，包含对数据源的添加、删除、修改和查询。 | 套 | 1
三 | 能耗模块
1 | 硬件增加 | 通用服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：核数≥8核，主频≥2.8GHz 内存：≥32 DDR4 硬盘：配置1块960G SSD硬盘 PCIE扩展：支持2PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口 电源：标配350W高效电源。 | 台 | 1
3 | 软件功能 | 商铺费用管理 | 提供商铺的账单管理、水电能耗费用管理、一次性费用管理和统计报表 | 套 | 1
4 |  | 移动自助缴费 | 定期计算人员水电费及其他费用明细，生成账单推送商铺业主手机移动端，商铺业主可自助查询历史账单并微信缴费。提供账单催缴提醒，逾期未缴费用人员可冻结权限。 | 套 | 1
5 |  | 报事报修 | 提供报事报修业务应用，支持通过移动端发起报事报修，平台进行报修工单分配，维修师傅接单后进行维修，支持维修后图片上传，报事报修流程线上处理，便捷高效。 | 套 | 1
四 | 客流模块
1 | 硬件增加 | 智能应用服务器 | 整机搭载8颗AI引擎 支持目标抓拍、比对报警；支持搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持64个名单库，名单库库容50万张；路人库库容30万张 目标抓拍：64路视频流（4MP） 目标比对：128路图片流 目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重 输入带宽：512Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 ▲支持常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持4种周界报警模式，每种模式最多同时支持4个警戒区域（提供公安部或第三方检测机构出具的封面带CNAS标识的检测报告证明） ▲支持抓拍库（存储于硬盘中）存储5000万条抓拍历史记录（提供公安部或第三方检测机构出具的封面带CNAS标识的检测报告证明） ▲可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔（提供公安部或第三方检测机构出具的封面带CNAS标识的检测报告证明） | 台 | 1
2 |  | 通用服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：核数≥8核，主频≥2.8GHz 内存：≥32 DDR4 硬盘：配置1块960G SSD硬盘 PCIE扩展：支持2PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口 电源：标配350W高效电源。 | 台 | 1
3 | 软件功能 | 基础客流统计 | 进行宏观客流量数据展示。帮助用户及时掌握客流动态，为管理决策、数智运营、应急调度等提供数据支持 | 套 | 1
4 |  | 精准客流统计 | 精准客流量、精准客流同环比、精准客流排行、滞留时长分析、新老顾客统计、到店频次统计、进出客流对比分析。 | 套 | 1
5 |  | 商业客流运营分析 | 通过客流运营细化，通过业态、店铺、楼层客流分析，优化商铺布局 | 套 | 1
6 |  | 客流影响分析 | 1.节假日客流分析：分析节假日客流、工作日客流对比 2.天气影响客流分析：分析不同天气下的客流量 3.活动影响客流分析：分析活动前后的客流对比 | 套 | 1
五 | 机房综合
1 | 硬件增加 | 机柜 | 标准服务器机柜增配 | 个 | 1
2 |  | 交换机 | 机房网络交换机需求增配，千兆交换，24口 | 台 | 1
3 | 工程施工量 | 高空施工 | 全景高空相机施工项 | 个 | 2
不含税合计(元)：
税金（元）：
含税合计(元)：