## 汇总表
市民中心三期地下室地坪漆工程 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 计费基数 | 招标限价 （元） | 不含税投标报价 （元） | 含税投标报价 （元） | 备注
1 | 地坪漆工程 | 602106.67 | 602106.67
汇总报价 |  |  | 小写： | 0
|  |  | 大写： | 零元整

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：东莞市民中心三期项目地下室地坪漆工程的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。
2、本项目为固定综合单价包干；按图纸范围内包工、包辅材、包小型机械设备（承包人提供的设备除外）、包小型机械设备操作用工、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包保险费用、包税金、包工期、包质量、包安全生产、包现场文明施工、包配合甲方验收合格包风险、包图纸二次深化（优化）设计、包与其他分包单位的配合等。以上价格为开工程专用增值税发票适用。 2、清单工序内容包括基层处理打磨、清洁，地坪漆专用环氧底涂、地坪漆专用环氧砂浆层、地坪漆面涂层，即完成地坪漆规定厚度及所有工序，包含完成所有工程内容所需的一切措施费。
3、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
4、本次招标范围以招标清单项目特征描述和建筑构造做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
5、本招标限价招标，投标需投标单位自行填报不得超限价。

## 报价汇总表 (新)
东莞市民中心三期项目地下室地坪漆工程清单
序号 | 清单名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂定工程量 | 不含税单价（①+②+③） | 其中不含税单价明细 |  |  | 不含税合价 | 备注
[6 empty] | ①材料费(含损耗) | ②人工费、机械费 | ③其他费、管理费利润
1 | B1级环氧树脂楼地面 | 1.部位:停车位 2.面漆材料种类、厚度:环氧树脂地坪涂料微珠超耐磨防滑面层2厚 3.其他说明：包括为满足技术要求、验收规范规定施工所需的一切工序。 | m2 | 4002.61 | 0 |  |  |  | 0
2 | B1级环氧树脂楼地面 | 1.部位:车道 2.面漆材料种类、厚度:环氧树脂地坪涂料橘皮超耐磨防滑面层2厚 3.颜色综合考虑 4.其他说明：包括为满足技术要求、验收规范规定施工所需的一切工序。 | m2 | 5877.32 | 0 |  |  |  | 0
3 | 汽车坡道地面 | 1.部位:汽车坡道 2.面漆材料种类、厚度:环氧撒砂防滑耐磨涂料3厚 3.颜色综合考虑 4.其他说明：包括为满足技术要求、验收规范规定施工所需的一切工序。 | m2 | 224.44 | 0 |  |  |  | 0
4 | 设备房楼地面 | 1.部位:设备房 2.面漆材料种类、厚度:2厚环氧树脂地坪涂料微珠防滑面层，上翻150作为踢脚线 3.颜色综合考虑 4.其他说明：包括为满足技术要求、验收规范规定施工所需的一切工序。 | m2 | 811.14 | 0 |  |  |  | 0
不含税合计 | [8 empty] | 0
税率9% | [8 empty] | 0
合 计 | [8 empty] | 0
备注： 1、以上清单中工艺工序内容包括基层处理、地坪漆专用环氧底涂、地坪漆专用环氧砂浆层、地坪漆中涂腻子层、地坪漆专用环氧封闭层及面漆层，即完成地坪漆规定厚度及所有工序，包含完成所有工程内容所需的一切措施费。 2、本工程固定综合单价包干，综合单价中包括施工图所有内容的包工、包料（含损耗及辅材）、包机具、包质量、包备案、包报建、包安全、包文明施工、包施工措施费、包管理、包进度、包利润、包市场风险、包验收合格及合格验收资料、包税金、包保修、送检及包抽芯取样、包图纸等，满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。

## 理论控制量 (hidden)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 预算工程量（m2） | 定额工程量（kg/m2） | 油漆量（kg） | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
室内墙面涂料工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:内1（地上+地下室） 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料（燃烧等级A级） | m2 | 25723.89 | 0.45 | 11575.7505
2 | 011406001002 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:内6（地上+地下室） 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆面层 | m2 | 437.28 | 0.45 | 196.776
3 | 011406001010 | 抹灰面油漆（独立柱）（涂料甲供） | 1.做法:内1（地下室） 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料（燃烧等级A级） | m2 | 1680.71 | 0.45 | 756.3195
4 | 011406001008 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:踢1（地下室） 2.油漆品种、刷漆遍数:深色无机涂料面层 | m2 | 456.73 | 0.45 | 205.5285
天棚涂料工程
5 | 011406001003 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:棚1（地上） 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料面层 | m2 | 6521.9 | 0.47185 | 3077.3585
6 | 011406001004 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:棚1（地下室） 2.油漆品种、刷漆遍数:防霉无机涂料面层 | m2 | 17247.43 | 0.47185 | 8138.1998
7 | 011406001005 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:棚2（地上） 2.油漆品种、刷漆遍数:表面喷刷涂料 | m2 | 303.31 | 0.47185 | 143.1168
8 | 011406001006 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:棚3（地上+地下室） 2.油漆品种、刷漆遍数:表面喷外墙防水防霉涂料（燃烧性能等级为A级） | m2 | 537.37 | 0.47185 | 253.558
9 | 011406001009 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:水池底板及内侧壁（地下室） 2.油漆品种、刷漆遍数:均匀涂刷901瓷釉防霉防腐防菌涂料 | m2 | 1197.3 | 0.47185 | 564.946
小计
本页小计
合 计

## 报价汇总表 (hidden)
东莞市市民三期涂料报价表
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 面积 | 油漆量（kg） | 定额含量 | 项目1涂布率 | 项目2涂布率 | 项目3涂布率 |  | 型号 | 规格/桶 | 金额（元） |  |  | 平均价 | 立邦 | 截图 | 多乐士 | 截图 | 巴德士 | 截图 | 万科
[12 empty] | 单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
涂料工程
1 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:内1（地上+地下室） 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料（燃烧等级A级） | 25267.16 | 11575.75 |  |  |  |  | 无机涂料（燃烧等级A级） | 12332.07 |  | 12.59 | 145738.69 |  | 平均价: 12.59; 立邦: 13.45; 多乐士: 14.04; 巴德士: 10.29
|  | 内墙无机专用封闭底漆 | 25267.16 | 3800
|  | 内墙无机涂料 | 25267.16 | 7580
2 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:内6（地上+地下室） 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆面层 | 437.28 | 196.78 |  |  |  |  | 内墙乳胶漆-底漆 | 91.833 |  | 13.27 | 2611.27 |  | 平均价: 13.27; 立邦: 15.03; 多乐士: 13.01; 巴德士: 11.78
|  | 内墙抗碱封闭底漆 | 437.28 | 80
|  | 内墙涂料 | 437.28 | 120
[9 empty] | 内墙乳胶漆-面漆 | 104.0774
3 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:踢1（地下室） 2.油漆品种、刷漆遍数:深色无机涂料面层 | 456.734 | 205.53 |  |  |  |  | 无机涂料（燃烧等级A级） | 205.53 |  | 12.75 | 2620.51 |  | 平均价: 12.75; 立邦: 13.45; 多乐士: 13.01; 巴德士: 11.78
|  | 内墙无机专用封闭底漆 | 456.734 | 80
|  | 内墙无机涂料（深色） | 456.734 | 140
4 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:棚1（地上） 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料面层 | 6469.5 | 3077.36 |  |  |  |  | 无机涂料（燃烧等级A级） | 3077.36 |  | 12.75 | 39236.34 |  | 平均价: 12.75; 立邦: 13.45; 多乐士: 13.01; 巴德士: 11.78
|  | 内墙无机专用封闭底漆 | 6469.5 | 980
|  | 内墙无机涂料（深色） | 6469.5 | 1940
5 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:棚1（地下室） 2.油漆品种、刷漆遍数:防霉无机涂料面层 | 17247.43 | 8138.2 |  |  |  |  | 防霉无机涂料 | 8138.2 |  | 23.08 | 187829.66 |  | 平均价: 23.08; 立邦: 26.33; 多乐士: 24.78; 巴德士: 18.14
|  | 内墙防霉无机封闭底漆 | 17247.43 | 2587
|  | 内墙防霉无机封闭底涂料 | 17247.43 | 5180
6 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:棚2（地上） 2.油漆品种、刷漆遍数:表面喷刷涂料 | 303.3054 | 143.12 |  |  |  |  | 无机涂料（燃烧等级A级） | 143.12 |  | 12.26 | 1754.65 |  | 平均价: 12.26; 立邦: 13.45; 多乐士: 14.04; 巴德士: 9.29
|  | 内墙无机专用封闭底漆 | 303.3054 | 60
|  | 内墙无机涂料（深色） | 303.3054 | 100
7 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:棚3（地上+地下室） 2.油漆品种、刷漆遍数:表面喷外墙防水防霉涂料（燃烧性能等级为A级） | 537.37 | 253.56 |  |  |  |  | 防水防霉涂料 | 253.56 |  | 23.08 | 5852.16 |  | 平均价: 23.08; 立邦: 26.33; 多乐士: 24.78; 巴德士: 18.14
|  | 内墙防霉无机封闭底漆 | 537.37 | 80
|  | 内墙防霉无机封闭底涂料 | 537.37 | 160
8 | 抹灰面油漆（涂料甲供） | 1.做法:水池底板及内侧壁（地下室） 2.油漆品种、刷漆遍数:均匀涂刷901瓷釉防霉防腐防菌涂料 | 1197.3 | 564.95 |  |  |  |  | 901瓷釉防霉防腐防菌涂料 | 564.95 |  | 12.11 | 6841.54 |  | 平均价: 12.11; 立邦: 15; 多乐士: 12.04; 巴德士: 9.29
|  | 901瓷釉防霉防腐防菌底漆 | 1197.3 | 180
|  | 901瓷釉防霉防腐防菌涂料 | 1197.3 | 500
9 | 吊顶天棚面层油漆（涂料甲供） | 1.做法:吊顶天棚面层油漆 2.油漆品种、刷漆遍数:无机防水涂料底漆一遍 | 900.42 | 98.33 |  |  |  |  | 无机防水涂料底漆 | 218.622 |  | 11.87 | 1167.18 |  | 平均价: 11.87; 立邦: 13.45; 多乐士: 14.04; 巴德士: 10.29
10 | 吊顶天棚面层油漆（涂料甲供） | 1.做法:吊顶天棚面层油漆 2.油漆品种、刷漆遍数:无机防水涂料面漆两遍 | 900.42 | 218.62 |  |  |  |  | 无机防水涂料-底漆 | 98.3259 |  | 11.87 | 2595.02 |  | 平均价: 11.87; 立邦: 13.45; 多乐士: 14.04; 巴德士: 10.29
11 | 格栅吊顶内天花油漆（涂料甲供） | 1.做法:格栅吊顶内天花油漆 2.油漆品种、刷漆遍数:喷无机涂料两遍 | 5993.03 | 1696.69 |  |  |  |  | 防霉无机涂料 | 1696.69 |  | 12.59 | 21361.33 |  | 平均价: 12.59; 立邦: 13.45; 多乐士: 14.04; 巴德士: 10.29
小计
本页小计
合 计

## 单价分析表 (hidden)
内墙平涂（白色一底一面）综合单价分析表
序号 | 项目 | 工艺 | 材料品牌 | 产品型号 | 包装规格 （KG/桶） | 干膜厚度 | 施工道数 | 材料单价 |  | 涂布率 | 平米单价 | 参考用量kg/m2 | 备注
[6 empty] | （微米） | （道） | （元/桶） | （元/KG） | （㎡/KG） | （元/平米）
1 | 材料部分 | A级无机涂料底漆1道 |  |  |  | 25 | 1 | 0 |  | 10 | 0 | 0.1
|  | A级无机涂料面漆1道 |  |  |  | 25 | 1 | 0 |  | 6.67 | 0 | 0.15
|  | 材料单方价 | [8 empty] | 0
2 | 施工 | 施工费及租架、搭架、移架等措施费 | [8 empty] | 10
3 |  | 管理费 |  |  | 计费基础 | （1+2） |  | 10 | × |  | 0
4 |  | 利润 |  |  | 计费基础 | （1+2） |  | 10 | × |  | 0
5 |  | 税金 |  |  | 计费基础 | （1+2+3+4） |  | 10 | × |  | 0
6 | 综合单价 | [9 empty] | 10

## 建筑装修做法表 (hidden)
建 筑 装 修 做 法 表
位 置 |  | 房间名称 | 楼/地面 | 内 墙 | 顶 棚 | 踢 脚 / 墙 裙 | 备注
|  |  | 做 法 | 做 法 | 做 法 | 做 法
地下室 | 1 | 餐饮、零售 | 底板防水2+毛坯楼1:水泥砂浆楼面 | 毛坯墙1:抹灰砂浆墙面 | 毛坯棚1:结构顶棚 | 踢1:深色涂料踢脚(100高)
| 2 | 电梯厅、前室、楼梯间 | 底板防水2+楼3:防滑地砖楼面 | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级) | 踢2:瓷砖踢脚(100高)
| 3 | 楼梯间踏步、平台 | 底板防水2+楼3:防滑地砖楼面 | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级) | 踢2:瓷砖踢脚(100高)
| 4 | 各类风机房 | 底板防水2+楼1A:细石混凝土楼面(隔声) | 内5:吸声墙面 | 棚5:轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶(A级) |  | 梁下100安装
| 5 | 发电机房 | 底板防水2+楼6:防油渗楼面 | 内5:吸声墙面 | 棚5:轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶(A级) |  | 吊顶高度距地4.0m
| 5 | 储油间、烟色处理间 | 底板防水2+楼6:防油渗楼面 | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级) | 踢2:瓷砖踢脚(100高)
| 6 | 生活水泵房 | 底板防水2+楼2:防滑地砖楼面 | 内5:吸声墙面 | 棚5:轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶(A级) |  | 梁下100安装,水箱位置不吊顶
| 7 | 设备管井(水井、电井、风井) | 底板防水2+楼4:水泥砂浆楼面 | 内2:砂浆墙面(设备管井)
| 8 | 5G基站机房、网络机房、UPS间、覆盖机房、 泡沫灭火间、电表间 | 底板防水2+楼1:环氧树脂楼面 | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级) |  |  | 17169.72
| 9 | 停车库、非机动车库 | 底板防水:A级环氧树脂楼面(车库区) | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级) | 踢1:深色涂料踢脚(100高)
| 10 | 汽车坡道 | 坡道1 | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级) | 踢1:深色涂料踢脚(100高)
| 11 | 垃圾存放点、隔油间、消防水泵房、控制室 | 底板防水2+楼2:防滑地砖防水楼面 | 内3:面砖防水墙面 | 棚3:防潮顶棚
| 12 | 卫生间 | 底板防水2+毛坯楼2(面层详室内二次设计) | 毛坯墙2(面层详室内二次设计) | 棚3(面层详室内二次设计) | 详室内二次设计
| 13 | 走道 | 底板防水2+楼3:防滑地砖楼面 | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级) | 踢2:瓷砖踢脚(100高)
| 14 | 下沉广场 | 底板防水2+详景观二次设计
| 15 | 消防水池 | 水池做法 | 水池做法 | 水池做法
一层 | 1 | 餐饮、商铺 | 毛坯楼1、毛坯地1:砂浆地面 | 毛坯墙1:抹灰砂浆墙面 | 毛坯棚1:结构顶棚
| 2 | 前室、楼梯间、楼梯间踏步(平台) | 楼3:防滑地砖楼面 | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级) | 踢2:瓷砖踢脚(100高)
| 3 | 电梯厅、公共走道 | 详室内二次设计(燃烧等级A级) | 详室内二次设计(燃烧等级A级) | 详室内二次设计(燃烧等级A级) | 详室内二次设计(燃烧等级A级)
| 4 | 疏散走道 | 楼3:防滑地砖楼面 | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级) | 踢2:瓷砖踢脚(100高)
| 5 | 卫生间、母婴室、清洁间 | 楼5(面层详室内二次设计) | 毛坯墙2(面层详室内二次设计) | 棚3(面层详室内二次设计) | 详室内二次设计
| 6 | 邮政所 | 地1、楼3:防滑地砖楼面 | 内6:乳胶漆墙面 | 棚2:腻子顶棚 | 踢2:瓷砖踢脚(100高)
| 7 | 垃圾收集站 | 地3:防滑地砖防水地面 | 内3:面砖防水墙面 | 棚3:防潮顶棚
| 8 | 消防控制室 | 地1b:地砖楼面 | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级) | 踢2:瓷砖踢脚(100高)
| 9 | 低压配电房、高压配电房、开关房 | 楼1:环氧树脂楼面 | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级)
| 10 | 疏散走道 | 楼3:防滑地砖楼面 | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级) | 踢2:瓷砖踢脚(100高)
| 11 | 设备管井(水井、电井、风井) | 楼4:水泥砂浆楼面 | 内2:砂浆墙面(设备管井)
| 12 | 台阶、坡道、散水 | 坡1、坡2:防滑砖坡道(台阶)
| 13 | 环卫工人休息室 | 地1b:地砖楼面 | 内6:乳胶漆墙面 | 棚2:刮腻子顶棚 | 棚2:刮腻子顶棚
| 14 | 外廊 | 楼2:(面层详室内二次设计) |  |  | 详室内二次设计(燃烧等级A级)
二层 ~ 四层 | 1 | 餐饮、商铺、多功能厅 | 毛坯楼1:砂浆地面 | 毛坯墙1:抹灰砂浆墙面 | 毛坯棚1:结构顶棚
| 2 | 前室、楼梯间、楼梯间踏步(平台) | 楼3:防滑地砖楼面 | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级) | 踢2:瓷砖踢脚(100高)
| 3 | 电梯厅、公共走道 | 详室内二次设计(燃烧等级A级) | 详室内二次设计(燃烧等级A级) | 详室内二次设计(燃烧等级A级) | 详室内二次设计(燃烧等级A级)
| 4 | 卫生间、母婴室、清洁间 | 楼5(面层详室内二次设计) | 毛坯墙2(面层详室内二次设计) | 棚3(面层详室内二次设计) | 详室内二次设计
| 5 | 疏散走道 | 楼3:防滑地砖楼面 | 内1:无机涂料墙面(燃烧等级A级) | 棚1:无机涂料顶棚(燃烧等级A级) | 踢2:瓷砖踢脚(100高)
| 6 | 新风机房、排烟机房 | 楼1A:细石混凝土楼面(隔声) | 内5:吸声墙面 | 棚5:轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶(A级) |  | 梁下100安装
| 7 | 设备管井(水井、电井、风井) | 楼4:水泥砂浆楼面 | 内2:砂浆墙面(设备管井)
| 8 | 露台、屋面 | 屋1:倒置式防水+防滑地砖屋面
| 9 | 外廊 | 楼2:(面层详室内二次设计) |  |  | 详室内二次设计(燃烧等级A级)
屋面 | 1 | 不上人屋面 | 屋2:混凝土屋面
| 2 | 新风机房、排烟机房 | 楼1A:细石混凝土楼面(隔声) | 内5:吸声墙面 | 棚5:轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶(A级) |  | 梁下100安装
| 3 | 稳压泵房 | 楼2:防滑地砖防水楼面 | 内5:吸声墙面 | 棚5:轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶(A级) |  | 梁下100安装
| 4 | 设备管井(水井、电井、风井) | 楼4:水泥砂浆楼面 | 内2:砂浆墙面(设备管井)
外墙 | 1 | 铝板墙面 | 外1:铝单板外墙
| 2 | 涂料墙面 | 外2、外3:涂料外墙
室内 设备基础 | 1 | 无防水要求机房 | 楼4:水泥砂浆楼面
| 2 | 有防水要求机房 | 楼9:水泥砂浆防水楼面

## 油漆报价汇总表 (hidden)
东莞市市民三期涂料报价表
序号 | 涂料名称 | 油漆量（kg） | 金额（元） |  |  | 备注
|  |  | 不含税单价 | 税率 | 含税合计 |  | 询价1 | 截图 | 询价2 | 截图 | 询价3 | 截图
1 | 无机涂料（燃烧等级A级） | 15758.07 | 12.59 | 13% | 224185.33 |  | 13.45 |  | 14.04 |  | 10.29
2 | 内墙乳胶漆-底漆 | 91.83 | 15.79 | 13% | 1638.5 |  | 11 |  | 24.15 |  | 12.22
3 | 内墙乳胶漆-面漆 | 104.08 | 21.44 | 13% | 2521.57 |  | 10.4 |  | 36.75 |  | 17.18
4 | 防霉无机涂料 | 9834.89 | 12.95 | 13% | 143918.86 |  | 11.33 |  | 11.59 |  | 15.93
5 | 防水防霉涂料 | 253.56 | 12.95 | 13% | 3710.47 |  | 11.33 |  | 11.59 |  | 15.93
6 | 901瓷釉防霉防腐防菌涂料 | 564.95 | 18.43 | 13% | 11765.59 |  | 18.58 |  | 18.9 |  | 17.82
7 | 无机防水涂料 | 316.95 | 12.95 | 13% | 4638.09 |  | 11.33 |  | 11.59 |  | 15.93
合 计 |  |  |  |  | 392378.41