采 购 文 件

东莞市儿童科普教育基地项目

钢筋采购

项目编号： ZBCG-2024-153

东莞市城市工程建设集团有限公司

2024年08月

第一部分 采购公告

至：投标人

东莞市城市工程建设集团有限公司就 东莞市儿童科普教育基地项目——钢筋采购 进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

一、项目名称： 东莞市儿童科普教育基地项目-钢筋采购

二、项目编号：     ZBCG-2024-153

三、工程地点：  东莞市南城街道绿色路99号东莞植物园

四、最高限价：   ¥10,505,620.80元

五、项目概况：本项目1#科普教育馆、2#儿童综合活动中心、3#服务中心、卫生间、垃圾房及功能用房需钢筋采购约2713.54吨。

六、采购范围：

1、光圆盘条钢筋应符合《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》 （GB1499.1-2017）的规定；带肋钢筋（HRB400）应符合《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2018）的规定。符合本项目设计文件对钢筋提出的要求以及各项技术性能指标必须达到国家标准要求。

2、包括盘圆钢100.78吨、圆钢0.28吨、∅10以内螺纹钢HRB400E 1208.04吨、∅12-∅16螺纹钢HRB400E 335.34吨、∅18-∅25螺纹钢HRB400E 1069.10吨。        （具体内容详见图纸、采购文件、采购清单）

3、参考品牌：韶钢、柳钢、鞍钢、广钢、宝钢、首钢。

4、响应时限：采购人以下料单通知中标人，中标人保证24小时内货物到达现场。

5、交货方式及要求：

5.1 交货方式：中标人送货至采购工地，卸至采购方指定的卸货地点（包卸货机械和人工），并承担装、运、卸、过磅费、交收前保管等费用（12个小时内完成卸车不补偿超时费），在过程中如发生安全事故由中标人自行承担；中标人提供不符合合同约定的钢材，采购人有权拒绝接受，由此造成的损失，由中标人自行承担。产品进场时，需提供该批次规格厂家质量证明文件复印件加盖厂家或供货商公章，若货物无前述文件，采购人有权拒收。

5.2 中标人不得以必须成捆供货为由拒绝配货、小批量补货。

5.3 钢筋外观质量要求:不得出现片状锈蚀、层状锈蚀、中度及重度大面积锈迹。

5.4 计量方式：采购方和供应方双方约定，盘钢采用过磅重量计算;直条线材采用以检尺方式按理论重量计算。

5.5 交货验收由采购方、中标人共同完成，包括到场时间、批次数量、各种规格钢筋的定尺场地、场地提供、临时签收等。

5.6 货物到达地点：东莞市南城街道绿色路99号东莞植物园-东莞市儿童科普教育基地项目

七、供货期：供货期约650个日历天，具体供货时间根据项目部确认的订货单为准。

八、投标文件的递交时间为：以密封形式于2024年  8 月 16 日 9 时 40 分前递交，截止时间为2024年 8 月 16 日 9 时 40 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街9栋3层城工集团开标室。

九、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标单位严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

5、投标人仅限于东莞市城市工程建设集团有限公司供应商库内单位。

6、鉴于“东莞市儿童科普教育基地项目”的中标结果具有不确定性，如因采购人未能中得该标的，则“东莞市儿童科普教育基地项目-钢筋”采购项目将对应取消中标人及相应合同。采购人有权向中标人发出解除合同的书面通知，该通知自送达中标人时生效，采购人不承担违约责任且中标人不得向采购人因此追偿。

十、采购文件获取：城工集团官网（http://www.dggcc.cn）采购公告处获取。

十一、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市城市工程建设集团有限公司

地址：东莞市南城街道城市风景街9栋东莞市城市工程建设集团有限公司

联系人：麦工

邮政编码：511400

联系方式：18807696638

传真： 0769-39008835

# 第二章 投标人须知

一、投标人要求：

中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

1、投标人应获得采购人出具的踏勘证明后，方可接受其投标。

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3、本次采购不接受联合体投标。

4、具备 销售建材、钢材资质的生产厂家或其代理商、经销商 。

5、凡自采购公告发布之日起前半年内被采购人履约评价为不合格或经行政监督部门处罚的不得参与本项目。

6、有合法固定的办公地点，熟悉工程建设并具有工程项目材料供应经验。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期一个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。如因投标人于本采购开标前未到现场踏勘，不得参与投标。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与采购人签订合同。

四、工程付款方式：

投标人所报单价为暂定综合含税价，已包含运输费、过磅费、卸装费、13%增值税费，具体供货价格按在下单订货当日《我的钢铁网》网址https://www.mysteel.com/，广州行情对应钢筋品牌型号的报价基础上浮或下浮      元/吨，按实进行结算，采购人在收到中标人提供的相关产品资料并开具 13 %的增值税专用发票后15个工作日内支付材料款。

五、采购文件份数：商务部分正本1份，副本1份，电子版本1份（U盘存储提交）提供给采购人。

六、定标方式：以固定浮动价最低者确定中标单位。

七、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的60天。

八、如需勘察现场请联系采购人项目负责人  尧国勇  18675112012

九、否决投标规定：

（1）投标文件未密封和未按本采购文件要求装订的；

（2）未按投标文件要求编制、未按采购文件要求递交附件资料、签字和盖章的；

（3）投标文件签章无法辨认的；

（4）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（5）投标文件没有对采购文件做出实质性响应；

（6）投标文件没按采购文件第四部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）投标文件里有出现采购文件规定以外的标记；

（7）采购文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

十、其它：

投标文件中“投标函”的投标总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；以“工程量清单汇总表”的投标总价为最终投标总价。

十一、重新采购和不再采购

有下列情形之一的，采购人将不再重新采购：

（1）在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于3个的；

（2）经评议有效投标的投标人数量不足3个的；

（3）国家、省和采购文件规定的其他采购失败情形。

出现上述情形后，招投标部应及时向招标采购小组报告，由招标采购小组根据实际情况对本次采购作出延缓采购工作或转为谈判（有效投标的投标人数量2个）、直接委托（有效投标的投标人数量1个）等方式。

谈判程序为：谈判小组（业主代表不少于3人）集中与单一投标单位分别进行谈判，并进行二次报价，谈判过程中的任何一方不得透露与谈判有关的其它投标单位的技术资料、价格或其它信息。

最终价低者中标。

十二、报价相同情况处理

如果有两个或以上的投标人的报价相同且同为最低报价时，则报价相同且同为最低报价的投标人进行二轮或多轮报价，直至确定有且仅有一家投标人为最低报价，确定报价最低者为中标单位。

第三部分 投标文件（格式）

投 标 文 件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：    投标文件

采购人：

投标人：      （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

- 附件1：

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

报价人：        （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

附件3：

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）            为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月      日

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

附件4：附委托人身份证复印件。

- 附件5：                投 标 函

致： 东莞市城市工程建设集团有限公司

- 根据你方采购工程项目采购编号为  {采购编号}  的  {采购工程项目名称}  工程采购文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、采购图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方愿以固定上浮或下浮 ¥       元/吨，（大写）人民币      元/吨作为该项目的投标报价，按上述采购图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述货物的供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括补充通知及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按供应合同中规定的工期内完成并移交全部货物。

4、我方承诺在投标文件中所提交的所有资料均真实有效，若有虚假，我方愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理，并承担相应的法律责任。

5、我方同意所提交的投标文件在采购文件的投标人须知中投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                          （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖私章）      邮政编码：	  	    电话：	          	 传真：

项目负责人（拟派驻）： 	        联系电话：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。)

附件6：工程量清单报价表

- 报价总表

| 项目名称 | 东莞市儿童科普教育基地项目-钢筋采购费用汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计费基数 | 10,505,620.80 | 采购限价（元） | 10,505,620.80 |
| 采购编号 |  | 总报价（元） |  |
| 响应供货时限 |  | 总报价大写 |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：

（二）东莞市儿童科普教育基地项目-钢筋采购报价清单

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格、型号 | 数量 （暂定） 单位t | 2024年7月19日《我的钢铁网》广钢—广州行情单价（元/吨） | 固定浮动价 （±元/吨） | 浮动后单价（元） | 合价 | 备注 （品牌选择） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | （4=2+3） | （5=1*4） |  |
| 1 | 盘圆 | HPB300 | φ10以内 | 100.78 | 3980 |  |  |  |  |
| 2 | 圆钢 | HPB300 | φ10~14 | 0.28 | 3880 |  |  |  |  |
| 3 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ10以内 | 1208.04 | 3850 |  |  |  |  |
| 4 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ12-φ16 | 335.34 | 3750 |  |  |  |  |
| 5 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ18-φ25 | 1069.10 | 3670 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  | 2713.54 |  |  |  |  |  |
| 参考品牌：韶钢/柳钢/鞍钢/广钢/宝钢/首钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、各规格钢筋指导单价暂按2024年7月19日17:30广州市场建筑钢材价格行情中的广钢品牌单价作为指导价，具体品牌及单价以下单当天我的钢铁网价格为准，浮动单价以中标价浮动金额为准。 2、我的钢铁网市场建筑钢材行情价格以下午16:00以后价格为准。 3、若选用品牌下单当天我的钢铁网无相应价格，参考临近日期同规格品牌单价。 4、钢筋进场需提供各种规格厂家质量证明文件复印件加盖厂家或供货商公章，合格证。 5、我方单位郑重承诺如果因我单位供应的钢筋材料引起施工质量问题时，我方愿承担一切相关费用，可以直接没收款项。 6、我方单位确保提供的产品符合国家相关标准和产品，钢筋材料抽检送检合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日  期：

附件7： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 1、投标人的营业执照。

- 2、投标人的资质证书。（如有）

- 3、投标人的安全生产许可证。（如有）

- 4、电子税务局纳税人信息截图

- 电子税务局纳税人信息截图示例（须可见公司全称）：

附件8：其他资料（如有）

- （1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

- （2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

- 备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，由联合体牵头人加盖公司法人公章。

第五部分 合同文件（格式）

钢筋采购合同

（甲方）： 东莞市城市工程建设集团有限公司

（乙方）：

工程名称：

工程地点：

签约地点：        东莞.南城

签订日期：         年        月       日

钢筋采购合同

（                         工程）

需方单位（甲方）：东莞市城市工程建设集团有限公司

供方单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和工程建设正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

- 产品标的、数量、价款（若内容较多，可附表并盖章）

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格、型号 | 数量 （暂定） 单位t | 2024年7月19日《我的钢铁网》广钢—广州行情单价（元/吨） | 固定浮动价 （±元/吨） | 浮动后单价（元） | 合价 | 备注 （品牌选择） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | （4=2+3） | （5=1*4） |  |
| 1 | 盘圆 | HPB300 | φ10以内 | 100.78 | 3980 |  |  |  |  |
| 2 | 圆钢 | HPB300 | φ10~14 | 0.28 | 3880 |  |  |  |  |
| 3 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ10以内 | 1208.04 | 3850 |  |  |  |  |
| 4 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ12-φ16 | 335.34 | 3750 |  |  |  |  |
| 5 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ18-φ25 | 1069.10 | 3670 |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  | 2713.54 |  |  |  |  |  |
| 参考品牌：韶钢/柳钢/鞍钢/广钢/宝钢/首钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）上述单价为暂定单价，根据市场价格变动而变动，单价已包括但不限于货品标的物的售价、税费、运输费、过磅费、运输中的损耗费用、装卸费、吊车费（含卸货机械费和人工费）及交收前保管等所有费用，具体供货价格在下单订货当日《我的钢铁网》广州行情的报价基础上浮或下浮    元/吨。

2）结算方式：最终结算数量按甲方确认验收合格后的实际数量结算。

3）钢筋的数量按乙方运到施工现场，甲、乙双方约定盘钢采用过磅重量计算；直条线材采用以检尺方式按理论重量计算。按双方确认的材料验收单数量为结算依据，由甲方开具材料接收单，投标人所报单价为暂定综合含税价，已包含运输费、过磅费、卸装费、13%增值税费，具体供货价格按在下单订货当日《我的钢铁网》网址https://www.mysteel.com/，广州行情对应钢筋品牌型号的报价基础上浮或下浮   元/吨，按实进行结算，采购人在收到中标人提供的相关产品资料并开具 13  %的增值税专用发票后15个工作日内支付材料款。

4）所送钢筋不得出现片状锈蚀、层状锈蚀、中度及重度大面积锈迹。必须确保送检合格，如送检不合格所以引起的一切费用由供货方承担。

5）乙方应按甲方约定的供货时间供货，无条件配合现场材料的施工进度，不得以必须成捆供货为由拒绝配货、小批量供货。甲方以下料单通知乙方，乙方保证24小时内货物到达现场。

6）鉴于近期钢材价浮动较大，每次供货价格均参考《我的钢铁网》广州行情的报价标准，遇涨则涨，遇跌则跌。

7）乙方需确保提供的产品符合国家相关标准和产品为以下品牌之一：韶钢、柳钢、鞍钢、广钢、宝钢、首钢。

8）计量方式：甲、乙双方约定，盘钢采用过磅重量计算;直条线材采用以检尺方式按理论重量计算。

9）交货验收由甲、乙双方共同完成，包括到场时间、批次数量、各种规格钢筋的定尺场地、场地提供、临时签收等。

第二条   产品遵循的质量和技术标准要求

- 甲、乙双方约定产品验收遵循的质量和技术标准：钢筋的质量必须符合最新国家及行业标准和甲方要求，各项技术性能指标经实验室检测中心检验必须符合国家标准。另要严格按照双方约定的质量标准和技术标准要求供应产品，同时，还应遵循采购文件中的“用户需求书”（如有）。

- 乙方按现行的国家和行业标准或甲乙双方约定的标准规定，随每批产品提供《铭牌/吊牌》《产品合格证明》、《质量验收报告》、《产品质量保证书》、《检测报告》和其他相关技术质量资料。

- 乙方供应的产品必须是全新的（包括零配件），必须符合国家质量检测标准要求或具有国家进口商品检测合格证明。

- 如有样品的，明确“产品的质量必须符合样品的标准，样品经甲乙双方确认后封存。

- 在合同履约过程中，乙方出现以下情形之一的，甲方有权随时更换或者增加第三方单位进行采购，第三方单位实际采购产生的货款参照本合同的结算条款，按实结算。（1）乙方未按合同约定按时供货或退换货达一次的；（2）乙方所供货物未能达到合同约定的货物质量标准的一次的；（3）乙方未能按照国家、行业标准进行采购，经甲方发现超过一次的。

- 其他要求：乙方要向甲方提供上述标的物质量标准的资料供甲方审核查验。

- 验收标准、方法及提出异议期限

- 1、甲方有提前送产品样品要求的，乙方应该按照甲方要求送审产品样品，样品送审内容包括但不限于产品样品本身、还包括提供样品的产品品牌、商标、规格、型号、技术质量验收报告、生产许可证等相关的技术质量资料。一旦甲乙双方签约后且产品的样品得到甲方认可并且封存样品后，未经甲方同意，乙方不得做任何更改。正式交货时产品的质量、外观、品牌、商标、规格、型号、标识、生产厂家、技术质量检验报告、生产许可证等其他相关技术质量资料应保持和样品一致，如所进产品和样品不一致，甲方有权拒绝收货，并保留要求乙方赔偿经济损失的权利。

- 2、钢筋到货后的验收包括：数量、重量、质量、钢筋品牌及包装等。产品数量以甲方书面确认并验收通过数量为准。产品的重量以双方认可的公共计量过磅站过磅承重后的数量为准，直线材以检尺方式按各品牌厂家出厂理论重量计算。产品外观质量甲方应及时验收，甲方发现质量问题应及时向乙方提出，在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。

（1）数量验收：盘钢采用甲方指定的磅站过磅计量；过磅时，乙方派人员到现场，双方见证、签字确认，钢筋数量以甲方检查过磅为准的最低值为结算计量标准。直条线材、螺纹钢和冷轧带肋钢筋等钢筋材料，以检尺方式按各品牌厂家出厂理论重量计算。

（2）质量验收：表面质量验收:钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

（3）检测中心检测:采购方及时按规定取样送实验室进行检测，各项性能指标线材其质量符合国标GB/T701-2008的规定;热轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准GB 1499.2-2018的规定;热轧光圆钢筋其质量必须符合国家标准GB 1499.2-2017的规定；冷轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准GB13788-2017的规定，视为最终合格，如有最新国家标准按最新标准执行。如实验室检验不合格，可进行复检，复检再不合格，甲方有权无条件退货，因此产生的售价、税费、运输费、过磅费、运输中的损耗费用、装卸费、吊车费及交收前保管等所有费用以及损失赔偿由乙方承担。

- 3、任何情况下，甲方的确认均不免除乙方对产品的瑕疵担保责任。若相关产品在使用时或使用后发现确因该批产品质量未达到规定要求而引起的工程质量问题，乙方除应无条件更换外，还应承担由此给甲方造成的经济损失。

- 4、乙方在产品运抵交货前应提前 1天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。

- 5、乙方须负责产品正式交货前的安全、保卫、防火、防盗工作，包括运输途中、卸货中的人身和产品的安全，在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或产品损失均由乙方负责。

- 6、甲方有权对产品质量取样送相关技术质量监督部门检验，如检验结果达不到国家标准，乙方必须在两日内办理钢筋、材料的退场及退货，并承担所有相关费用和由此给甲方造成的损失。影响甲方工期的，乙方应承担相应的赔偿责任。如检验结果合格，检验费用由甲方承担。

- 7、乙方货物应按产品保护要求作相应包装，并随货附产品合格证或相应的质量合格证明文件，若货物无前述文件，甲方有权拒收，乙方需赔偿甲方的损失。

- 8、乙方保证所提供的产品必须是未经使用过的原厂合格正品，绝无假冒，有出厂合格证及相关的检验、检测报告（进口产品须提供报关单及原产地证明），一旦发现假冒伪劣品或残次品，甲方有权要求退货和重新更换，并由乙方承担不合格品金额30%的违约金，且赔偿由此给甲方造成的一切损失。由于产品质量问题引起的装卸等费用由乙方承担，且甲方有权随时更换或者增加第三方单位进行采购，第三方单位实际采购产生的货款参照本合同的结算条款，按时结算。

- 产品包装标准、包装物的供应和回收

1、钢筋应捆扎;线材、圆钢、冷轧带肋钢筋每捆应挂有不少于二个标牌，注明生产厂、生产日期、钢筋牌号和规格。螺纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。

2、以钢厂的原厂包装为标准。

- 合同总价

暂定合同总价¥                元（大写：人民币             ），具体供货单价按下单订货当日《我的钢铁网》广州市场行情当日网价对应的品牌、型号的钢筋价基础上浮或下浮         元/吨，供货数量以现场签收数量为准。

此价款包含货品标的物的售价、税费、运输费、装卸费、吊车费、运输中的损耗费用、装卸费及交收前保管等所有费用,卸货地点为甲方指定位置。

- 交货的工期要求

此采购合同项下的所有产品供货期以项目部根据工程整体进度拟定为准。

- 交货地点及方式：

- 交货地点： 东莞市南城街道绿色路99号东莞植物园-东莞市儿童科普教育基地项目，由乙方卸至甲方指定位置。

- 交货方式：①货品交予甲方之前，由乙方妥善保管，在验收时，如发现缺少、损坏等，甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方自行承担； ②甲方每次要求供货时，必须提前48小时以书面订单或电话通知乙方，明确供货时间、钢筋规格型号、数量等；③乙方发货单要求填写车牌号、车次钢筋规格型号、重量、数量、发货时间等。

- 乙方在产品运抵交货地点后，甲乙双方应及时做好验收工作和书面交验签字记录。

- 乙方在产品进场时，需提供该批次规格厂家质量证明文件复印件加盖厂家或供货商公章，若货物无前述文件，甲方有权拒收。

第八条  产品付款方式：

1、本工程无预付款，乙方所供应的钢筋，在到达施工场地后，按理计或过磅计量称重且经甲方全部验收、抽样检测，送具备检测资质的第三方检测机构，通过检测并合格后，甲、乙双方根据订货单、送货单、过磅单、材料验收单、材料对账单对供货情况进行确认和统计，供货价格按在下单订货当日《我的钢铁网》网址https://www.mysteel.com/，广州行情对应钢筋品牌型号的报价基础上浮或下浮   元/吨，最终支付按甲方确认的实际合格供货数量和单价，由乙方提供相关产品资料并开具13%的增值税专用发票后15个工作日内支付该批次供货总量100%的货款。

2、甲方每次付款前，乙方需提供经甲方确认的订货单、送货单、过磅单、材料验收单、材料对账单、该批次规格厂家质量证明文件复印件加盖厂家或供货商公章及合法有效的13%的增值税专用发票给甲方，甲方收到专用发票后10个工作日日内付款，否则甲方有权顺延付款或不支付款项。且不承担任何延迟付款的责任。同时，不免除乙方在本合同项下应承担的各项义务。

3、甲方首次付款前，乙方需提供厂家或乙方出具的质保保证书。

4、甲方以转账方式付款。

第九条  履约保证金

本项目不设履约保证金；

- 违约责任

1、产品质量达不到约定或规定要求的：

1.1甲方可要求乙方无条件更换或退货，更换或退货影响甲方工程工期的，乙方应承担相应违约责任，并且乙方承担由此产生的一切费用。

1.2乙方无力按约定质量标准交货的，乙方除应返还所有已收货款外，还应按合同总价款的20%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿，同时，甲方有权单方解除本合同。

1.3所有货品要随机抽样进行检测，若达标，试验费用由甲方承担，若不达标，除检测费由乙方承担外，乙方应当在2天内无条件的退场及退货，除了返还甲方已支付的货款外，还应承担由此产生的一切费用。同时，甲方有权解除合同，乙方还应支付甲方合同总价30%的违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的损失。

1.4任何情况下，甲方有权随时对乙方货物的生产过程进行监督和查验，乙方要予以无条件的配合，一旦发现乙方产品以次充好、质量不达标等，甲方有权要求解除合同，乙方向甲方支付合同总价款30%的违约金。

2、产品交货时效或型号规格、数量达不到约定的：

2.1造成产品交货时间延误时，每延误一天，乙方需按逾期交货部分货款总值的10%向甲方偿付逾期交货的违约金，按天累计。延误超过5天的，甲方有权单方面终止合同，乙方应按合同总价款的20%承担违约责任，给甲方造成损失的，甲方有权在损失范围内向乙方追偿。

2.2乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交，甲方如不需要，可以退货。因退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的20%的违约金。

2.3乙方所交货物的型号、规格等不符合甲方要求及合同规定的，甲方有权拒收。乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金，并赔偿甲方损失，同时甲方有权单方解除本合同。

3、其它情况

3.1乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担违约给甲方造成的损失。

3.2甲方未能在约定的时间内支付货款，则乙方有权得到到期应付未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿。除非合同中另有规定，用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期贷款利率计算，利息补偿最高不超合同总价款的2%。

3.3合同签订后，任何一方无正当理由提出解除合同的，违约方向守约方支付合同价款30%的违约金。

3.4 鉴于“东莞市儿童科普教育基地项目”的中标结果具有不确定性，如因甲方未能中得该标的，则“东莞市儿童科普教育基地项目-钢筋”采购项目将对应取消中标人及相应合同。甲方有权向乙方发出解除合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，甲方不承担违约责任且乙方不得向甲方因此追偿。

第十一条 通知与送达

凡本合同履行过程中的通知、文件、法律文书等，均以下述方式作为甲乙双方确认之有效送达方式。如任一方变更，须提前书面通知对方，否则，由此导致的相关通知、文件、法律文书等退件、拒收、无法送达等情形均视为送达成功。且如采用邮寄方式送达，自发出之日起三日后即视为成功送达，如采用电子方式送达的，自相关信息发出之日即视为成功送达。

甲方：邮寄送达地址：               ，收件人：      ，联系电话：              ；指定联系人（姓名：     ，职务：     ）的电子送达地址：微信号：    ，邮箱：          。

乙方：邮寄送达地址：               ，收件人：      ，联系电话：              ；指定联系人（姓名：     ，职务：     ）的电子送达地址：微信号：    ，邮箱：          。

第十二条  解除合同的条件

1、甲、乙双方协商一致；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的；

3、在履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行或延迟履行主要义务的。

第十三条   解决争议的方式

本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提出起诉。

对于乙方出现本合同约定的违约情形，甲方通过诉讼或仲裁途径追究乙方违约责任的，乙方还应承担由此产生的包括但不限于诉讼（仲裁）费、律师费（律师费按《广东省律师服务收费标准》计算）、交通费、差旅费、保全费、保全担保费、执行费等费用。

第十四条   其他条款

- 本合同未尽事宜，由甲、乙双方另订补充协议，补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

- 本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，自签字盖章之日起生效。

3、  甲方在施工期间由于工程条件要求，需变更、需调整原合同约定标的部分的，经双方协商后做好洽商记录，作为合同的补无条款，并以实际签收量作为结算的依据。

（以下无正文，为双方签字栏）

附件（共 1 件）

附件1：阳光合作协议

甲    方：                             乙方：

法定代表人：                           法定代表人：

（或授权委托人）                      （或授权委托人）

联系电话：                             联系电话：

年   月    日                          年   月    日

附件一

阳光合作协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于      年      月      日签署了《……合同》（以下简称原合同），为加强双方阳光合作，保证职员职业安全，甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的阳光合作行为准则。

- 一、甲方责任

1.甲方有责任向乙方介绍本单位有关采购管理通用原则和本协议的规定。

2.甲方有责任对本单位相关人员进行阳光合作教育。

3.甲方人员应严格遵守本单位有关阳光合作管理的规定，不得接受乙方任何形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品，不得参加乙方提供的旅游或其他可能影响职务行为公正履行的活动。

4.甲方人员如违反阳光合作管理制度及本协议规定，甲方视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

5．对于乙方举报甲方人员违反阳光合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理，并将调查结果向乙方反馈。

6.接受举报的一方应为举报方保密，不得对举报方进行报复，对举报属实和严格遵守《阳光合作协议》的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

- 二、乙方责任

1.乙方应保证乙方人员了解甲方有关采购管理通用原则和及本协议的规定，并遵照执行。

2.乙方不得以任何形式给予甲方人员回扣、赠送实物、现金、有价证券、礼券等有价物品或提供旅游等其他可能影响职务行为公正履行的活动（以下统称“财物”）。

3.乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间阳光合作管理执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

4.乙方有义务就甲方人员任何形式的索取或收受财物行为及时向甲方（直接联系人为东莞市城市工程建设集团有限公司综合部 ）举报。如乙方或其人员向甲方人员给予财物，或甲方人员向乙方索取财物，乙方满足其要求并且未向甲方举报的，一经查实（包括但不限于被甲方核实属实，或者被司法机关或第三方核实属实的），甲方将在内部通报；乙方除应向甲方赔偿由此给甲方造成的损失外，乙方还应向甲方支付相当于原合同总价的10%的违约金，并对乙方知情不报人员进行相应处罚；连续出现2次及以上类似情况或者如因乙方在合作期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处核实属实的，甲方有权解除原合同，如甲方解除原合同的，则乙方应退还甲方所支付的所有款项并按原合同与本合同约定承担违约责任，且五年之内不得作为城工集团（东莞市城市工程建设集团有限公司及下属子公司）合格供应商。

5．甲方接受乙方实名或匿名举报，保证为举报者的信息保密，常设举报部门及电话：

举报受理部门：东莞市城市工程建设集团有限公司综合部

城工集团举报邮箱：dg cgjt@126.com   城工集团举报电话：0769- 39009900 （周一至周五9:00-12:00和14:00-18:00）

邮寄地址：东莞市南城街道城市风景街8栋，东莞市城市工程建设集团有限公司综合部收，邮编523000。

- 三、其他

1.本协议是原合同的补充协议，与原合同有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份,具有同等法律效力。

3.本协议经双方签署后生效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：		  	   法定代表人（授权代表）：

签约日期：   年   月   日	       签约日期：   年   月   日