## 封面
东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程高低压变配电工程
采 购 控 制 价
| 采 购 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
编 制 人：
审 核 人：
年 月 日
封-2

## 说明
编 制 说 明
一、工程概况： 1、工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程高低压变配电工程 二、本控制价编制依据： 1、根据设计的图纸、工程清单进行编制。
三、本控制价包含内容： 1、本项目包含： 高低压柜、变压器、桥架及其他、母线槽工程、防雷接地工程、高压外电工程具体详见预算清单。 2、本项目无甲供材料： 3、其他材料品牌要求详见品牌表。

## 汇总表
项目造价汇总表
工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程高低压变配电工程
序号 | 单项工程名称 | 不含税金额（元） | 税金 | 含税金额（元）
1 | 东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程高低压变配电工程 | 2014274.02 | 181284.66 | 2195558.68
2 | 总计 | 2014274.02 | 181284.66 | 2195558.68
3 | 限价（下浮率4.66%） | 1920509.56 | 172845.86 | 2093355.42

## 1高低压变配电工程
清单表
工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程高低压变配电工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
高低压变配电工程
高低压柜
1 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压进线柜 1-AH1 2.规格:800x1500x2300 3.其他:含箱体及元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 58898.72 | 58898.72
2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压计量柜 1-AH2 2.规格:800x1500x2300 3.其他:含箱体及元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 30580.13 | 30580.13
3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压1#变压器出线柜 1-AH3 2.规格:800x1500x2300 3.其他:含箱体及元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 51819.07 | 51819.07
4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:高压1#变压器出线柜 1-AH4 2.规格:1000X1000X2200 3.其他:含箱体及元器件 4.基础型钢形式、规格:10#槽钢 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 51874.82 | 51874.82
5 | 继电、信号屏 | 1.名称:直流屏（20Ah） 2.其他:含箱体及元器件 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 9756.2 | 9756.2
6 | 蓄电池屏(柜) | 1.名称:电池屏（20Ah） 2.其他:含箱体及元器件 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 6697.14 | 6697.14
7 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压联络柜1AA1 2.规格:800X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 48981.55 | 48981.55
8 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压受电柜1AA2 2.规格:800X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 57654.11 | 57654.11
9 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压计量柜1AA3 2.规格:800X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 34238.18 | 34238.18
10 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压补偿柜1AA4 2.规格:1000X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 53373.58 | 53373.58
11 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关柜1AA5 2.规格:600X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 53262.08 | 53262.08
12 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关柜1AA6 2.规格:600X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 53262.08 | 53262.08
13 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压联络柜2AA1 2.规格:800X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 48981.55 | 48981.55
14 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压受电柜2AA2 2.规格:800X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 57654.11 | 57654.11
15 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压计量柜2AA3 2.规格:800X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 34238.18 | 34238.18
16 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压补偿柜2AA4 2.规格:800X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 53317.83 | 53317.83
17 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关柜2AA5 2.规格:600X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 53262.08 | 53262.08
18 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关柜2AA6 2.规格:600X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 53262.08 | 53262.08
19 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关柜2AA7 2.规格:600X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 50660.31 | 50660.31
20 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压联络柜2AA8 2.规格:800X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 68061.19 | 68061.19
21 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关柜2AA9 2.规格:600X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 48925.8 | 48925.8
22 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关柜2AA10 2.规格:600X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 49793.05 | 49793.05
23 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:低压开关柜2AA11 2.规格:600X1000X2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 | 50660.31 | 50660.31
24 | 配电房配套工具 | 1.名称:配电房配套工具 2.工程内容:变配电相关的工具箱、绝缘手套、绝缘鞋、地面绝缘胶皮、高压验电杆、三相挂接地线、高压(含PT柜)及低压框架断路器维修小车、灭火器(含沙桶)、高低压配电系统示意图挂屏、各类标识标牌、防护网(栏、板), 电房所有门设防鼠挡板 2、满足通过《广东省10kV及以下业扩工程竣工检验规范》及供电部门验收要求 | 组 | 1 | 10000 | 10000
25 | 送配电装置系统 | 1.名称:"五防"系统调试 配电室 | 系统 | 1 | 1566.39 | 1566.39
变压器
26 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB14-NX2-800kVA 3.含风机、外罩、C25砼基础、基础槽钢等 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 | 231835.04 | 463670.08
27 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV.A):800KVA 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 2 | 3850.49 | 7700.98
桥架及其他
28 | 桥架 | 1.名称:高压进线桥架 2.规格:300X100 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地 | m | 11.9 | 172.82 | 2056.56
29 | 铁构件 | 1.名称:铁构件支架 2.材质:型钢 3.除锈刷油:手工除锈后刷防锈漆和调和漆各2遍 | kg | 27.75 | 37.56 | 1042.29
30 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B1-3x120 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 35.22 | 306.87 | 10807.96
31 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 以下 3.电压等级(kV):10kV | 个 | 4 | 589.67 | 2358.68
母线槽工程
32 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型耐火母线槽 2.规格:1600A(IP40) 3.配件:含连接配件、支吊架 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 30.3 | 3624 | 109807.2
33 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:密集型耐火母线槽 2.规格:630A(IP40) 3.配件:含连接配件、支吊架 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 13.5 | 1495.17 | 20184.8
34 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:始端箱（终端箱） 2.规格:1600A 3.附件:含过渡铜排 | 台 | 4 | 3454.08 | 13816.32
35 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:始端箱（终端箱） 2.规格:630A 3.附件:含过渡铜排 | 台 | 2 | 2437.36 | 4874.72
防雷接地工程
36 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱MEB | 台 | 1 | 135.36 | 135.36
37 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.安装形式:40x4热镀锌扁钢 | m | 210.66 | 35.91 | 7564.8
38 | 接地极 | 1.名称:接地板 2.规格:100X100镀锌扁钢 | 块 | 4 | 749.72 | 2998.88
高压外电工程
39 | 桥架 | 1.名称:高压进线桥架 2.规格:300X100 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地 | m | 62.2 | 172.82 | 10749.4
40 | 铁构件 | 1.名称:铁构件支架 2.材质:型钢 3.除锈刷油:手工除锈后刷防锈漆和调和漆各2遍 | kg | 74.64 | 37.56 | 2803.48
41 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-B1-10kv-3x240 3.敷设方式、部位:综合考虑 | m | 223.6 | 742.83 | 166096.79
42 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2 以下 3.电压等级(kV):10kV | 个 | 2 | 872.37 | 1744.74
43 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地敷设 | m | 450 | 159.84 | 71928
44 | 防水套管 | 1.名称:防水套管 2.规格:SC150 | 个 | 3 | 437 | 1311
45 | 防火堵洞 | 1.名称:桥架预留孔洞及防火封堵 | 处 | 1 | 182.74 | 182.74
46 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 | m3 | 447.3 | 12.08 | 5403.38
47 | 回填方 | 1.密实度要求:达到使用要求 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 439.35 | 27.54 | 12099.7
48 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10 KV以下 | 系统 | 1 | 4155.62 | 4155.62
| 不含税合计 |  |  |  |  | 2014274.02
| 税金 9 % |  |  |  |  | 181284.66
| 含税合计 |  |  |  |  | 2195558.68