采  购  文  件

东莞市桥头镇新能源产业基地新建道路配套给水工程

--球墨铸铁管及配件采购

采购编号： SWGC-2025-001

采 购 人：东莞市水务集团工程有限公司

2025年3月

第一部分 采购公告

至：投标人

东莞市水务集团工程有限公司就 东莞市桥头镇新能源产业基地新建道路配套给水工程

--球墨铸铁管及配件采购  进行 公开采购 现将有关事项说明如下：

- 项目名称： 东莞市桥头镇新能源产业基地新建道路配套给水工程--球墨铸铁管及配件采购

- 二、项目编号：  SWGC-2025-001

三、工程地点：  东莞市桥头镇

四、采购限价

本项目采购控制价及限价¥845967.72元（含税13%），不含税限价：¥748644.00元，税金：¥97323.72元（投标人报价不得高于采购限价）。

- 五、工程概况

- 本工程为东莞市桥头镇新能源产业基地新建道路配套给水工程，建设工程位于东莞市桥头镇，其中中兴路南铺道起于东深路路口，止于规划横三路，接驳现状DN600给水管，向阳路延长线起于规划纵一路路口，止于中兴路南辅道，在规划纵一路路口预留DN300给水管远期接驳。

- 本工程铺设管道长约1364m，其中DN600球墨铸铁管管长约780m，DN300球墨铸铁管管长约444m，DN200球墨铸铁管管长约104m，DN600钢管管长约36m，以及配套的阀门、井室等。

- 六、工程范围

- 本工程采购范围包含：球墨铸铁管、弯头、承插单支盘三通、法兰盲板、盘承短管、排气三通、排泥管等管件及各类规格型号详见附件工程量清单，以上所有材料均需严格满足相关国家规范、行业标准。

- 七、承包方式

- 涉及的送货材料完整、数量准确，包装完好，包装车送至我方施工指定位置卸货，卸货服从发包方现场人员调配，包括分批分段迎货要求以及项目部安排的与其他分包单位的配合等。

- 八、工期

- 计划开、竣工日期：工期 180日历天，具体施工时间根据项目部施工进度安排。

- 九、投标文件的递交时间及开标地点

- 以密封形式于 2025 年  3 月  12  日 10  时 30 分前递交，截止时间为2025 年  3 月  12  日 10  时 30 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街8栋3层城工集团开标室。

十、注意事项

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：现行的施工规范要求。

十一、采购文件获取

网址：http:/www.dggcc.cn

十二、其他及特别内容说明

1、品牌要求：/。

2、通知送货方式：由采购人通过纸质下料单通知中标人，中标人保证自采购人下单日3天内货物到达现场。

十三、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：

采购人：东莞市水务集团工程有限公司

地址：东莞市南城区城市风景街8栋。

联系人：吴东炎                        邮政编码：523000

联系方式：13925841500                     传真：0769-39009090

东莞市水务集团工程有限公司

2025年 3 月 8  日

- 投标前须知

一、投标人要求

1、中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3、资质要求：无。

4、本次采购不接受联合体投标。

5、投标人应是采购人库内的合格供应商。或当投标人为采购人供应商库外单位时，应经过采购人采购小组在合作意愿、公司实力、团队能力、履约能力等方面进行综合评价，综合评分合格后，方可接受其投标。

6、凡自采购公告发布之日起前半年内被采购人履约评价为不合格或经行政监督部门处罚的不得参与本项目。

二、踏勘现场

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期一个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明。如因投标人于本采购开标前未到现场踏勘，不得参与投标。

- 三、合同签订时间

- 由中标人收到中标通知书后（30天内），与采购人签订合同。

- 四、结算原则

结算方式：固定单价合同，工程结算价=中标单价×结算工程量+签证变更金额，结算工程量按照甲方书面订单并确认收货验收合格的数量进行结算。

- 本采购文件中工程量清单数量为暂定量，合同单价实行综合单价包干(含税、包装、货到项目指定卸货地点运费、卸货费、运输风险费等)(清单特别注明按实计算的除外)，结算不予调整。

- 因本项目的特殊性，材料堆场可能存在多处，投标人在投标报价时需充分考虑同批货可能需要配送至本项目多个临时堆场所产生的运输等费用。

3、所有材料均需严格满足相关国家规范、行业标准规定，如因中标人供应的材料送检不满足要求，给发包人造成损失所产生的费用，均由中标人承担。

4、签证变更计价方式。

（1）清单中有相同综合单价的，按清单中的相同综合单价计算；

（2）清单中有类似综合单价的，按类似综合单价计算；

（3）清单中没有适用或类似于变更工程的价格，经双方协商后确定。

- 五、工程付款方式

1、工程款支付节点：

（1）本项目没有预付款；

所有货物经采购人验收合格后，中标人按采购方要求提交请款报告等资料及与验收合格后的货物价款等额的、合法的、有效的增值税专用发票，采购方在收到前述材料并确认无误后15个工作日内全额支付合同结算价款。

特别说明：采购方有权对货物进行抽检，对抽检不合格的货物，采购方有权不予支付货款。

（2）采购人每次付款前，中标人需提供经采购人确认的送货单，材料验收单及合法有效的增值税专用发票给采购人，否则采购人有权顺延付款或不支付款项。且不承担任何延迟付款的责任。同时，不免除供方在本合同项下应承担的各项义务。

六、投标文件份数

商务部分正本1份，副本1份，电子版本1份（包含签字盖章版PDF扫描投标文件、报价清单Excel版本，以U盘存储提交），技术部分由中标人对现场进行详细勘查后提供给采购人。

- 七、定标方式

- 最低价法（有效标中不含税价格最低者为中标单位）。

- 投标有效期

- 投标有效期为投标截止时间至其后的90天。

九、否决投标规定

（1）投标文件未密封和未按本采购文件要求装订的；

（2）未按投标文件要求编制、未按采购文件要求递交附件资料、签字和盖章的；

（3）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（5）投标文件没有对采购文件做出实质性响应；

（6）投标文件没按采购文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）投标文件里有出现采购文件规定以外的标记；

（7）采购文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

十、其它

投标文件中“投标函”的投标总价与“工程量清单汇总表”中的含税工程造价报价不一致的；以“工程量清单汇总表”的投标总价为最终投标总价。

十一、重新采购和不再采购

有下列情形之一的，采购人将不再重新采购：

（1）在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于3个的；

（2）经评议有效投标的投标人数量不足3个的；

（3）国家、省和采购文件规定的其他采购失败情形。

出现上述情形后，由采购小组根据实际情况对本次采购作出延缓采购工作或转为谈判(有效投标的投标人数量2个)、直接委托(有效投标的投标人数量1个)等方式。

谈判程序为：谈判小组集中与单一投标单位分别进行谈判，并进行二次报价，谈判过程中的任何一方不得透露与谈判有关的其它投标单位的技术资料、价格或其它信息。

谈判定标方式：最终价低者（不含税价格最低者为中标单位）。

十二、报价相同情况处理

如果有两个或以上的投标人的报价相同且同为最低报价时，则报价相同且同为最低报价的投标人进行二轮或多轮报价，直至确定有且仅有一家投标人为最低报价，确定报价最低者为中标单位。

第三部分 投标文件（格式）

投 标 文 件

采购编号：

项目名称：

投标文件内容：     商务部分

采购人：

投标人：       （盖公司法人公章）

日  期：          年     月    日

- 附件1：

- 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月         日

经营期限：

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公司法人公章）

日  期：      年     月     日

附件2：附营业执照及法人身份证复印件。

- 附件3：                授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）            为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自递交投标文件起  至   年    月    日。（不少于90天）

代理人无转委托权。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：               （签字或盖私章）

身份证号码：

委托代理人：              （签字或盖私章）

身份证号码：

年      月      日

- 附件4：附委托人身份证复印件。

- 附件5：承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了    （项目名称）   项目（采购编号：            ）采购文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交报价文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

|  | 投标人名称（加盖公章）： |
| --- | --- |
|  | 投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： |
|  | 日期： 年 月 日 |

附件6：报价总表

报价总表

| 东莞市桥头镇新能源产业基地新建道路配套给水工程--球墨铸铁管及配件采购 投标费用汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购编号 | 投标报价 （不含税） | 投标报价 （含税） | 备注 |
| 1 | SWGC-2025-001 |  |  |  |
| 汇总报价 |  | 小写：（含税 %） |  |  |
|  |  | 大写：（含税 %） |  |  |

品牌：/

投 标 人：                                       （盖公司法人公章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：                           （签字或盖私章）

邮政编码：	 	    电话：	            	 传真：

日期：      年    月    日

（注：1、本投标函须每页加盖投标人公司法人公章；本投标文件必须按规定的格式打印,手写、涂改无效。2、大写金额数字用“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖”填写。）

- 附件7：投标报价清单

| 球墨铸铁管及管件报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 暂定数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 品牌 |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN600，K9级 | m | 780 |  |  |  |
| 2 | 球墨铸铁管 | DN300，K9级 | m | 444 |  |  |  |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN200，K9级 | m | 104 |  |  |  |
| 4 | 11.25°弯头(球墨铸 铁) | DN600，K12级 | 个 | 6 |  |  |  |
| 5 | 22.5°弯头(球墨铸铁) | DN600，K12级 | 个 | 5 |  |  |  |
| 6 | 承插单支盘三通(球墨 铸铁) | DN600x300，K14级 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 承插单支盘三通(球墨 铸铁) | DN600×200，K14 级 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 承插单支盘三通(球墨 铸铁) | DN300×200，K14 级 | 个 | 6 |  |  |  |
| 9 | 法兰盲板(球墨铸铁) | DN300，K12级 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 法兰盲板(球墨铸铁) | DN200，K12级 | 个 | 8 |  |  |  |
| 11 | 盘承短管(球墨铸铁) | DN600，K12级 | 个 | 6 |  |  |  |
| 12 | 盘承短管(球墨铸铁) | DN300，K12级 | 个 | 3 |  |  |  |
| 13 | 盘承短管(球墨铸铁) | DN200，K12级 | 个 | 18 |  |  |  |
| 14 | 盘承短管(球墨铸铁) | DN80，K12级 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 盘插短管(球墨铸铁) | DN600，K12级 | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 盘插短管(球墨铸铁) | DN300，K12级 | 个 | 3 |  |  |  |
| 17 | 盘插短管(球墨铸铁) | DN200，K12级 | 个 | 19 |  |  |  |
| 18 | 盘插短管(球墨铸铁) | DN80，K12级 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 承插短管(球墨铸铁) | DN600，K12级 | 个 | 10 |  |  |  |
| 20 | 承插短管(球墨铸铁) | DN300，K12级 | 个 | 14 |  |  |  |
| 21 | 排气三通(球墨铸铁 管) | DN600×80，配套排 气阀井 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 排气三通(球墨铸铁 管) | DN300×80，配套排 气阀井 | 个 | 1 |  |  |  |
| 23 | 排泥三通(球墨铸铁 管) | DN600×200，配套 排泥阀井 | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 排泥三通(球墨铸铁 管) | DN300×80，配套排 泥阀井 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 排泥管(球墨铸铁管) | DN200，K9级，单个 按4.5m计 | 个 | 2 |  |  |  |
| 26 | 排泥管(球墨铸铁管) | DN80，K9级，单个 按4.5m计 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 溢流管(球墨铸铁管) | DN200，K9级，单个 按6m计 | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 溢流管(球墨铸铁管) | DN80，K9级，单个 按6m计 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 不含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 %（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本次采购清单工程量暂定，合同单价实行综合单价包干（含税、含胶圈、包装、货到项目指定卸货地点运费、卸货费、运输风险费等）（清单特别注明按实计算的除外），结算不予调整。 2、因本项目的特殊性，材料堆场可能存在多处，投标人在投标报价时需充分考虑同批货可能需要配送至本项目多个临时堆场所产生的运输等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件8： 包含但不限于以下资料（复印加盖公章）

- 投标人的营业执照

- 投标人的资质证书（如有）

- 投标人的安全生产许可证（如有）

- 电子税务局纳税人信息截图

电子税务局纳税人信息截图示例（须可见公司全称）：

附件9：其他资料（如有）

（1）企业实力的相关证明材料（不作强制性要求，由投标人自行编制，并附相关证明材料；联合体参加投标时，可根据本项目评标办法要求提交）；

（2）其他辅助说明资料。（如有，附相关证明资料复印件，格式自定）

备注：上述投标人提供的相关辅助说明材料，均须加盖企业法人公章；如以联合体形式投标的，由联合体牵头人加盖公司法人公章。

第四部分 合同样本

采购合同

买方：东莞市水务集团工程有限公司

卖方：

签订日期：

甲方（买方）：东莞市水务集团工程有限公司

乙方（卖方）：

经甲方询价采购，现确定甲方向乙方采购货物。根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，经双方平等协商，双方就货物采购事宜，签订本合同。

- 第一条采购内容及要求

- 本合同采购内容及要求详见附件一《报价文件》和附件二《用户需求书》，前述附件中的采购数量为暂定数量，具体数量以甲方实际需求量为准。

- 第二条交货

1、交货期与交货地点

本次采购要求þ一次性交货¨分批次交货，具体交货期及交货地点详见附件二《用户需求书》，甲方要求分批次交货的，货物交付次数、时间和地点以甲方书面通知为准。甲方如需变更交货地点，甲方应在原定的最后交货日 2 天前通知乙方。乙方负责将货物运输至甲方指定位置。

2、交货方式与风险承担：

在货物移交给甲方并经甲方书面确认验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由乙方承担。

3、货物的修改、变更：

甲方保留对货物的规格、型号及数量等变更的权利，乙方应在交货 1 天前将货物清单报甲方确认，乙方按甲方确认的货物清单进行供货。乙方承诺对甲方货物的供货修改、变更等予以配合，及时调整。

- 第三条质量约定

1、乙方提供的货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的货物（含零部件、配件、随机工具等），随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无碰撞的痕迹。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等；如是加工制品应当按采购清单材料、尺寸、加工工艺要求制作，提供相关材料的合格证、货物出厂质量合格证明书等相关证明资料，按国家相关法律法规的规定提供加工制品的出厂检验、检测报告等相关证明资料。如货物属于国家规定的特种劳动防护用品的，乙方需在交货时提供相关产品检验报告等质量证明文件。

2、乙方提供的货物运输到达交货地点时的包装必须是完整的，由甲方签收后方可拆包安装。

3、乙方提供的货物品牌、规格型号参数必须和附件一《报价文件》一致。

4、乙方提供的货物保障须按备件出厂的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等运输及多次装卸之需要。货物开箱后，如甲方发现有任何质量问题（如外观有损伤），乙方必须立即以同样型号的货物在甲方限定的时间内更换。甲方要求分批次交付货物的，乙方应注意不同批次货物的质量需保持一致。

5、乙方提供的货物必须为符合国家现行有效相关规定、标准生产的合格正规产品，且必须满足国家及行业现行有效的环保和质量标准。当上述规定和标准有修改时，乙方提供的货物须符合最新修改的相关规定和标准。

- 第四条验收

1、货物到达交货地点后，甲、乙方共同验货。双方按照本合同、国家相关法律法规以及规范的要求等相关的规定，对货物的品种、品牌、产地、型号规格、数量、外观质量、资料进行清点和全面的检验，并作详细的记录。

2、若乙方所提供的货物是国外制造的，应提供原产地证书、报关资料等必备证明资料。根据法律法规的规定，在货物入境过程中需要实施检验检疫的入境商品，经入境管理部门检验后，如有相关证明的，乙方应提供入境货物检验检疫证明。

3、如发现货物的品种、型号规格、数量、外观质量、资料与合同不符，或货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细记录，且甲方有权拒绝收货及拒绝付款，乙方应在合同规定的时间内立即、无条件为甲方免费更换、补齐或无条件退货。更换或补齐后的货物，甲方有权按照本条有关验收的约定进行验收，由此产生的制造、修理和运费及保险费等费用均应由乙方负担，与甲方无关。

4、由于非甲方原因而引起货物的修理或更换的时间，应以不影响甲方生产为原则，且修理或更换应在甲方许可的时限内完成，否则将视为乙方逾期交货。

交接并验收合格后，乙方向甲方出具相关签收手续。

5、甲方根据本条约定对货物所做出的验收，仅作为起算付款及质保期之用，不视为甲方对于货物质量的最终认定。货物经验收合格后，乙方仍应在质保期内对产品质量承担保证责任。

6、货物在全部经甲方书面确认验收合格前，其损耗、毁损、灭失等风险及责任由乙方承担，如因发生前述情形，导致乙方所供应的货物不能通过甲方验收的，乙方应按甲方要求予以免费更换、补齐或无条件退货。

7、验收过程中，如对检验记录不能取得一致意见时，一方可委托双方确认同意的货物交付地有资质权威的第三方检验机构联合进行检验。检验结果具有约束力，检验费用由责任方负担。

- 第五条合同价款的支付和结算

1、本合同暂定价（即销售额，不含乙方销项税额）为¥          （大写：人民币                        ）。以上合同暂定价（即销售额，不含乙方销项税额）包含但不限于本合同项下所供货物及其配备的附件、备品备件的采购、制造、检测、试验、送货、装卸（含二次搬运至甲方指定交货或仓储地点）、保险、人工费、材料费、包装费、运费、现场仓储、质保期免费上门提供售后服务、乙方销项税额以外的税费等相关服务的全部费用。在本合同履行过程中，合同暂定价（即销售额，不含乙方销项税额）不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，最终结算价以双方书面确认为准，乙方无权单方面增加任何费用。若出现合同约定的销售折扣情形，甲、乙双方协商一致后降低合同价。

2、依法计得并根据本合同约定确定的销项税额由甲方承担。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第691号修订版）及当前税务部门的相关规定，本合同项目的增值税税率为  %，对应的销项税额（暂定）为¥          （大写：人民币                        ）。在本合同履行过程中，税收政策变动导致增值税税率调整，依法应调整销项税额的，依法调整；因乙方附件一《报价文件》增值税税率填报有误，导致本合同销项税额和价税合计有误的，乙方提供加盖公章的情况说明经甲方审核确认后，依法调整增值税税率和销项税额；但因乙方未按合同约定供货，未根据合同约定提供合法、完整的请款资料，货物验收不合格导致的返工或退货，项目验收合格前的非正常损耗等原因导致销项税额增加的，相应损失由乙方承担。

因乙方未按法定税率计算税额或未根据本合同约定出具对应税额的增值税专用发票等原因导致甲方多支付税额的，乙方必须退还甲方，给甲方造成损失的，乙方须向甲方赔偿相应损失。

3、合同价税合计为¥          （大写：人民币                        ），合同履行期间根据本条第2项规定调整销项税额的，结算合同价税合计对应调整。

4、合同的履约过程中，乙方根据本合同约定需向甲方支付违约金、赔偿金、或其他应付费用等款项的，乙方必须向甲方支付完前述相关款项后，甲方才根据本合同向乙方支付合同价和税额。若因乙方未能支付前述费用，影响项目实施的，甲方有权直接从未付合同款项中扣除，且乙方必须按照扣除前述费用前的合同价（销售额）开具增值税专用发票，保证增值税税额及开具的专用发票符合法律规定且能够进行相关税费的抵扣。

5、货物采用第（ 1）种方式进行支付：

（1）一次性结算支付

所有货物经甲方验收合格后，乙方按甲方要求提交请款报告等资料及与验收合格后的货物价款等额的、合法的、有效的增值税专用发票，甲方在收到前述材料并确认无误后15个工作日内全额支付合同结算价款。

（2）按月结算支付

货物经甲方验收合格后，甲方按供货进度支付上月实际验收合格供货量的款项。乙方按甲方要求提交请款报告等资料及与上月实际验收合格后的货物价款等额的、合法的、有效的增值税专用发票，甲方在收到前述材料并确认无误后15个工作日内支付结算上月实际验收合格供货量对应款项。

（3）按进度支付

本合同按照     支付进度款：

①预付款：合同暂定价税合计的30%为预付款，合同签订后且乙方按甲方要求提供预付款等额的银行不可撤销履约保函后，甲方在收到前述材料并确认无误后15个工作日内按照合同暂定价税合计的30%支付预付款；：

②结算款：合同范围内所有货物运抵甲方指定收货地点现场，甲乙双方开箱验收合格，办理结算完毕后，乙方向甲方提供与合同结算价款等额合法有效的增值税专用发票及符合甲方要求的请款报告等资料，甲方在收到前述材料并确认无误后15个工作日内支付至合同结算价款的95%：；

③质量保证金：合同结算价款的5%作为质量保证金，待附件二《用户需求书》约定质量保证期结束后，乙方提交符合甲方要求的请款报告等资料，甲方在收到前述材料并确认无误且扣除应扣款项后15个工作日内无息支付剩余价款。

6、以上款项由甲方直接以银行转账形式支付给乙方。乙方逾期提交请款材料或提交材料不符合甲方要求的，甲方有权顺延支付相应款项，并不承担逾期付款的违约责任，由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任，乙方不得以此延迟而拒绝履行合同义务。

7、乙方收款账号信息详见附件一《报价文件》。

乙方收款账户信息如有变更应提前十五个工作日书面通知甲方，否则甲方有权按照合同约定的账户进行付款，由此产生的责任与损失均由乙方承担。

- 第六条售后服务承诺

1、附件二《用户需求书》未有约定的，自双方书面确认验收合格之日起计算，质量保证期为2年；若附件二《用户需求书》对质量保证期有约定的，以《用户需求书》约定为准。在质量保证期内，甲方如发现货物的质量、规格、性能、数量等不符要求的，或发现货物无论由于任何原因存在隐藏缺陷、工艺问题或使用不良的材料的，或出现其他质量问题的，乙方应自接到甲方指示无条件在 5 个工作日内进行免费更换或无条件退货。更换后的货物的质量保证期从更换完成且验收合格之日起重新计算。

2、货物供货完毕后，乙方对甲方指定的操作人员进行免费指导培训，使之能够掌握货物的操作方法和进行一般的维修保养（如有）。

3、当货物出现故障，乙方应在接到甲方通知后 48 小时内赶到现场维修，并将货物恢复至正常使用状态。

4、乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权委托其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由乙方承担。

- 第七条违约责任

1、本合同签订后，任何一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方向对方支付所受的损失。

2、甲方未按时支付货款，经乙方书面催收后仍未支付的，每逾期一日，向乙方支付应付款总额5‰的违约金，违约金总额不超过逾期付款额的5%。

3、合同约定乙方一次性供货，如果乙方逾期供货或逾期办理退货的，乙方每逾期一日，乙方应按合同价的 5% 向甲方支付违约金，甲方有权直接向第三方采购，由此产生的差价损失由乙方承担；逾期超过15天的，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应按合同价的 20% 的标准向甲方承担违约金。

4、合同约定乙方分批供货，如果乙方对任意一批或几批货物不履行交付义务或者交付不符合约定，且前述批次货物和已交付、未交付的货物无相关依存关系的，每逾期一日，乙方应按合同价的 5% 向甲方支付违约金，甲方有权直接向第三方采购，由此产生的差价损失由乙方承担；逾期超过15天的，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应按合同价的 20% 的标准向甲方承担违约金。

如果乙方对任意一批或几批货物不履行交付义务或者交付不符合约定，且前述批次货物和已交付、未交付的货物存在依存关系的，致使其余各批货物的交付不能实现双方在订立合同时所设目的构成根本违约的，甲方可以主张解除本合同（含已验收合格部分），同时乙方应按合同价的20%的标准向甲方承担违约金。

5、甲方根据本合同的约定要求退货，或因本合同被解除或提前终止而需要退货的，乙方在收到甲方发出退货通知之日起 3 个日历日内无条件将退货货物运回，并自收到甲方发出的退货通知之日起3个日历日内返还甲方已全部支付的货款，并承担因此产生的全部费用，以及赔偿因此造成甲方的损失。乙方逾期将应退款项退还给甲方的，乙方需每日按应退款项的 5% 支付违约金。

6、无论是否在质保期内，因货物质量问题发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部责任及损失赔偿。

7、在本合同履行过程中，乙方消极怠工或拒不履行合同义务（包括但不限于供货、配合验收、售后服务等）的，甲方有权就违约事宜提出改正，如乙方仍拒不改正的，每发生一次，乙方应向甲方支付合同总金额1%的违约金，次数达3次的（含3次），甲方有权单方解除合同，乙方应按合同价的 20% 的标准向甲方承担违约金。

8、乙方违反本合同约定产生的差价损失、赔偿金、违约金等，甲方有权在未付货款中直接扣除，由此导致的责任由乙方承担。

- 第八条保密

1、甲乙双方承诺对本合同的全部条款承担保密义务，未经另一方书面许可，任何一方不得以任何形式公开合同及其相关附件内容。

2、甲乙双方承诺严格要求己方工作人员遵守本合同保密条款。

乙方承诺对在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获悉的文件及资料（包括但不限于商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。乙方不得超出本合同约定的目的和范围使用甲方所有信息，不得向任何第三方泄露甲方信息的全部或部分内容。

3、本合同保密条款不因合同变更或解除而失效。如出现泄密情况，守约方有权追究泄密方相关经济赔偿及其他法律责任。

- 第九条不可抗力

由于地震、台风、水灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况以电话、传真或其他有效方式通知对方，并应在十五个工作日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按照事故对履行合同影响的程度，由各方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

- 第十条权利保证

乙方需保证对其提供的货物享有合法及完整的权利，并保证货物不侵犯任何第三方的知识产权以及其他权益，乙方违反前述约定的，由此产生的一切法律后果和经济赔偿，均由乙方单独承担。如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任（包括但不限于甲方聘请的律师费、调查取证费、诉讼费、交通费等全部费用）。

- 第十一条纠纷解决方法

在本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。因乙方违约，除应承担合同约定的违约、损失赔偿责任外，乙方还应承担甲方为解决纠纷而产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费及处理费、诉讼担保费、保全费、执行费、公证费、鉴定费、差旅费等。

- 第十二条其它事宜

1、本合同附件二用户需求书中货物已标明品牌、规格型号要求的，乙方必须按相应的品牌、规格型号进行供货，表格中未标明货物的品牌、规格型号的由乙方自行提供但应提前告知甲方并经甲方同意，且须符合甲方的要求及国家标准及使用的要求。

2、本合同未尽事宜，双方另行商定，签订补充合同。

3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，每份均具有同等法律效力，自双方法定代表人或负责人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。

4、本合同附件是本合同不可分割内容，与本合同同时生效，同具法律效力。当附件内容与本合同不一致时，以有利于甲方的约定为准。

5、合同双方按本合同附件列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知、文件及诉讼资料等，可以通过直接送达，或寄邮件、电话通知、传真、电子邮件等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到的时间更早，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达；无论是否为对方签收还是第三人签收，都被认为十分确定地送达给了对方；一方在本合同所留联系方式发生变更的，变更方须重新确认变更后的送达地址，并应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

附件一：报价文件

附件二：用户需求书

附件三：阳光合作告知函

| 甲方：东莞市水务集团工程有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表（或负责）人： | 法定代表（或负责）人： |

签订时间：

签订地点：广东省东莞市

附件一：

报价文件

附件二：

用户需求书

一、项目信息

1. 项目名称：东莞市桥头镇新能源产业基地新建道路配套给水工程球墨铸铁管及配件采购项目

2. 采购不含税最高限价：748644.00元。

- 二、货物采购需求

1、具体采购内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 材料型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税单项合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁管 | DN600，K9级 | m | 780.00 | 701.35 | 547,053.00 |  |
| 2 | 球墨铸铁管 | DN300，K9级 | m | 444.00 | 269.11 | 119,484.84 |  |
| 3 | 球墨铸铁管 | DN200，K9级 | m | 104.00 | 164.01 | 17,057.04 |  |
| 4 | 11.25°弯头(球墨铸 铁) | DN600，K12级 | 个 | 6.00 | 1,037.47 | 6,224.82 |  |
| 5 | 22.5°弯头(球墨铸铁) | DN600，K12级 | 个 | 5.00 | 1,210.38 | 6,051.90 |  |
| 6 | 承插单支盘三通(球墨 铸铁) | DN600x300，K14级 | 个 | 1.00 | 1,766.71 | 1,766.71 |  |
| 7 | 承插单支盘三通(球墨 铸铁) | DN600×200，K14 级 | 个 | 2.00 | 1,398.33 | 2,796.66 |  |
| 8 | 承插单支盘三通(球墨 铸铁) | DN300×200，K14 级 | 个 | 6.00 | 596.92 | 3,581.52 |  |
| 9 | 法兰盲板(球墨铸铁) | DN300，K12级 | 个 | 1.00 | 176.67 | 176.67 |  |
| 10 | 法兰盲板(球墨铸铁) | DN200，K12级 | 个 | 8.00 | 81.19 | 649.52 |  |
| 11 | 盘承短管(球墨铸铁) | DN600，K12级 | 个 | 6.00 | 1,120.17 | 6,721.02 |  |
| 12 | 盘承短管(球墨铸铁) | DN300，K12级 | 个 | 3.00 | 315.75 | 947.25 |  |
| 13 | 盘承短管(球墨铸铁) | DN200，K12级 | 个 | 18.00 | 165.39 | 2,977.02 |  |
| 14 | 盘承短管(球墨铸铁) | DN80，K12级 | 个 | 1.00 | 57.14 | 57.14 |  |
| 15 | 盘插短管(球墨铸铁) | DN600，K12级 | 个 | 4.00 | 1,300.00 | 5,200.00 |  |
| 16 | 盘插短管(球墨铸铁) | DN300，K12级 | 个 | 3.00 | 357.10 | 1,071.30 |  |
| 17 | 盘插短管(球墨铸铁) | DN200，K12级 | 个 | 19.00 | 184.19 | 3,499.61 |  |
| 18 | 盘插短管(球墨铸铁) | DN80，K12级 | 个 | 1.00 | 58.64 | 58.64 |  |
| 19 | 承插短管(球墨铸铁) | DN600，K12级 | 个 | 10.00 | 926.96 | 9,269.60 |  |
| 20 | 承插短管(球墨铸铁) | DN300，K12级 | 个 | 14.00 | 315.00 | 4,410.00 |  |
| 21 | 排气三通(球墨铸铁 管) | DN600×80，配套排 气阀井 | 个 | 1.00 | 2,483.19 | 2,483.19 |  |
| 22 | 排气三通(球墨铸铁 管) | DN300×80，配套排 气阀井 | 个 | 1.00 | 896.59 | 896.59 |  |
| 23 | 排泥三通(球墨铸铁 管) | DN600×200，配套 排泥阀井 | 个 | 1.00 | 823.01 | 823.01 |  |
| 24 | 排泥三通(球墨铸铁 管) | DN300×80，配套排 泥阀井 | 个 | 1.00 | 929.16 | 929.16 |  |
| 25 | 排泥管(球墨铸铁管) | DN200，K9级，单个 按4.5m计 | 个 | 2.00 | 738.05 | 1,476.10 |  |
| 26 | 排泥管(球墨铸铁管) | DN80，K9级，单个 按4.5m计 | 个 | 1.00 | 434.39 | 434.39 |  |
| 27 | 溢流管(球墨铸铁管) | DN200，K9级，单个 按6m计 | 个 | 2.00 | 984.06 | 1,968.12 |  |
| 28 | 溢流管(球墨铸铁管) | DN80，K9级，单个 按6m计 | 个 | 1.00 | 579.18 | 579.18 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 748644.00 |  |

- 2、本需求书的采购货物，需提供合法的、有效的增值税专用发票。

- 3、以上不含税单价为参考单价，实际结算单价以中标人投标单价为准。

三、交货要求

1. 交货期：

1.1计划交货时间为：拟定2025年3月9日，具体时间以采购方通知为准。

1.2供应商应在收到采购方通知后须按通知规定的时间内完成采购人所要求的供货量，否则视为采购人有权单方面取消合同，并追究供货方的违约责任。

1.3采购人根据现场条件及用量情况提前通知供应商，供应商应按通知约定的时间把采购人所要求的供货量运送至指定地点。

2. 交货地点：

| 序号 | 交货地点 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市 | 桥头镇新能源产业基地新建道路 | - 包卸运 - 现场联系人：吴鸿琨17721160406 |

# 2.1 在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

2.2 采购人有权修改、变更货物数量，具体供货数量以采购人通知为准，最终双方根据实际供货情况据实结算。

四、技术要求

1.符合需求的规格参数；

2.满足国家、行业及地方技术规程、规范要求；

五、质量与验收要求

1.符合国家规定要求以及设计要求。

2.必须有制作商的质量证书。

3.材料、尺寸、类型、功能和质量应符合设计文件要求。

4.对于到达甲方施工现场的材料，由甲乙双方共同组织验收。

5. 甲方在接收材料时，同时检查乙方随车送来的各种技术资料，对与技术要求不符或质量不合格的材料，甲方有权予以退货处理，由此给甲方工程造成影响或损失的，由乙方承担全部责任。

6. 乙方需提供资料的要求：材料运到现场后，应随车送来相应的技术资料一式三份，包括：

（1）产品出厂合格证；

（2）质量性能检验报告；

（3）数量清单。

7. 甲方对乙方供应的材料进行验收签字并接收使用，但并不表示对乙方供应的材料技术标准、数量的最终认可，因乙方提供的材料不符合合同约定的质量要求和技术要求，由此造成的损失由乙方承担。

8.防腐要求：

（1）球墨铸铁管及管件内外防腐均应在生产厂家一并完成。

（2）球墨铸铁管外防腐层包括金属锌层和其上覆盖的与锌相容的合成树脂终饰层（主动防腐：牺牲锌阳极）。其中锌含量不应低于99.99%，终饰涂层材料为沥青涂料或与锌相容的合成树脂涂料。喷锌涂层应符合IS08179的规定，涂刷沥青漆应符合GB/T17459的规定。

（3）喷涂金属锌层的质量平均值不不应小于130g/m2,局部最小值不应小于110g/m2;采用含锌量不小于85%的富锌涂料时，质量平均值不应小于150g/m2。

（4）终饰涂料层千膜平均厚度不小于70μm,最小厚度不小于50μm。为避免起泡，终饰涂层干膜的平均厚度应不超250μm。

（5）内表面防腐采用水泥砂浆（包括水泥、砂子和水，如使用添加剂，应符合与饮用水接触的标准）衬里，技术要求符合《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》(GB/T17457-2019及IS04179的规定，内衬水泥砂浆在养护28d后的抗压强度应不小于50MPa。

六、报价及款项支付

1.费用范围

本项目报价为单价包干，包括但不限于材料费用、运杂费、检测费、正常保险费、人工费等完成项目的全部费用。

2.付款方式

2.1本合同下所有款项均使用人民币支付。

2.2付款方式为：

按甲方要求提供所需的请款资料，包括但不限于增值税发票、请款报告及相关阶段性证明文件等资料。如因供应商迟延开具发票、提供请款资料不符合要求的，采购人有权相应地延后支付。

到货款：合同范围内货物运抵现场并验收合格后，提交请款资料齐全后，支付至所供货物合同总价的100%

附件三：

阳光合作告知函

项目名称：                 （采购编号：            ）

：

为保证我集团人员廉洁从业，规范和鼓励诚信交易行为，防止腐败和商业贿赂发生，推动双方建立阳光合作关系，现将我方推行阳光合作的相关管理规定函告如下：

一、我方负责对本单位有关人员进行阳光合作教育和管理。

二、我方人员有责任向贵方介绍本单位有关阳光合作的相关规定。

三、我方人员应本着诚实守信、公平公开、平等互利原则开展交易合作，遵守国家相关法律法规。

四、我方人员应廉洁从业，自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为，在交易业务中涉及本人、亲属或其他相关人员时，应主动提请回避。

五、在业务合作过程中，我方人员不得有以下违法违规行为：

（一）合作过程中通过各种方式向贵方索贿、行贿，或为亲属、其他相关人员索取其他协助或服务；

（二）合作过程中通过各种方式收受贵方财物、服务，或为他人谋取不正当利益，包括但不限于：实物、现金、有价证券、礼券等有价物品（以下统称“财物”），不得参加贵方提供的旅游或其他可能影响职务廉洁的活动；

（三）擅自截留、挪用或侵占贵方财物；

（四）以各种形式参与民间借贷，帮助贵方过桥借贷；

（五）参与黄、赌、毒等违法犯罪活动；

（六）其他违反国家法律法规和违反廉洁从业的行为。

六、在业务合作期间，我方有权通过回访等方式监督阳光合作执行情况。贵方及贵方人员发现我方任何人员任何形式的行贿、索贿、受贿或其他违反阳光合作的行为，可及时向我方举报。

七、烦请贵方及贵方人员在投诉举报时，积极配合我方的相关调查工作，并提供联系方式等，便于我方纪检监察机构联系与调查核实。我方承诺对贵方的投诉举报人进行保密。

八、贵方投诉举报的情况，经查证属实，我方将视情节轻重和影响恶劣程度对相关人员进行内部处理；构成犯罪的，依法移送司法机关处置，并将调查结果及时向贵方反馈。

九、如贵方经办人员或其他相关人员主动诱使我方人员作出本告知函第五点列明的违法违规行为的，我方有权终止双方的合作，由此造成的损失由贵方承担。

十、我方对如实举报和严格遵守阳光合作精神的合作方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

十一、其他

（一）本告知函所言“其他相关人员”是指经办人以外的与合作项目有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于项目经办人的亲友。

（二）我方常设投诉举报受理部门及联系方式：

1.投诉举报受理部门：东莞市水务集团有限公司纪检监察部；

2.投诉举报电话：0769–28823293（星期一至星期五：8:30-17:30）；

3.联系地址：东莞市东城街道育华路1号；

4.邮编：523000。

让我们共同为建立健康、公平的商业秩序和实现双赢而努力。

特此致函。

东莞市水务集团工程有限公司

202 年   月  日

阳光合作告知函回执

采购编号：

我单位于 202  年    月    日收到东莞市水务集团工程有限公司的《阳光合作告知函》，承诺理解函告内容并告知相关人员严格执行其中规定。

公司（盖章）

法定代表人：