## 土石方开挖工程
东莞市望洪污水处理厂二期工程施工-土石方开挖工程工程量清单
名称 | 工作内容 | 单位 | 暂定工程量 | 不含税单价 | 合价 | 备注
挖一般土方 | 1.土壤类别:综合各类土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:机械或人工综合考虑 | m3 | 52216.06 |  | 0
挖沉井土方 |  |  | 5765.37 |  | 0
挖基坑土方 |  |  | 3253.69 |  | 0
破除路面 | 1.材质:综合考虑 2.厚度:300mm 3.其他详见图纸及招标文件 | m2 | 1195.74 |  | 0
回填土方 | 1.满足施工图回填土要求 2.部位包括但不限于:基坑基槽、平地 3.填方来源、运距:综合考虑 | m3 | 26988.17 |  | 0
回填级配碎石 | 1.满足施工图回填级配碎石要求 2.部位包括但不限于:基坑基槽、平地 3.填方来源、运距:综合考虑 |  | 153.41 |  | 0
PC60挖机 （包工包机械） | 1.按指令单要求施工，在规定时间内办理确认单才予以结算，属工程范围内的零星台班不予以计量 2.工程量按实签证结算 | 小时 | 300 |  | 0
PC200挖机 （包工包机械） |  | 小时 | 300 |  | 0
压路机 （包工包机械） |  | 小时 | 300 |  | 0
打夯机 （包工包机械） （规格综合考虑） |  | 小时 | 300 |  | 0 | =DISPIMG("ID_F9C9410AAB9D46599A821C2DEFF14595",1)
不含税合计 |  |  |  |  | 0
税金 % |  |  |  |  | 0
含税合计 |  |  |  |  | 0
备注： （1）最终结算以实际工程量（按双方确认的竣工图含方格网图及签证变更资料为准）*综合单价作为结算价； （2）回填土要求：场内无腐蚀性，除去有机物等有害物质，满足施工及设计回填土要求； （3）本工程合同金额包括且不限于所需的人工费、材料费、设备调迁费、施工机械使用费、场地清理费、管理费、利润、原材料与半成品的检测、试验费、工程竣工验收(如需)、工程竣工四方验收合格并移交甲方前的成品与半成品保护、工程竣工验收、所有措施费及规费、工程税金及风险、完成图纸所有工程内容的所有费用。同时在施工期间对价格波动、汇率变化等因素变动而不作调整； （4）单价含定额工日工资、安全防护费、赶工措施费及额外增加的赶工措施费、增值税专用发票等,按上述招标图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任； （5）进退场费（每台机械工作50小时以内补进退场费600元；50小时—100小时补退场费300，超过100小时不计取进退场费）