## 扉-3 投标总价扉页
|  | 中山路历史文化街区改造项目--太平路口东侧片区改造工程-生态 | 工程
投 标 总 价
工 程 名 称： | 中山路历史文化街区改造项目--太平路口东侧片区改造工程-水生态工程
投 标 总 价 | （小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：
扉-3

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【石龙太平路口东侧片区改
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：石龙太平路口东侧片区改造工程-水生态工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 |  | 绿色施工安全防护措施费 | 规费
1 | 给排水工程
2 | 电气工程
3 | 苗木种植工程
合计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。
表—03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【给排水工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 水循环系统
1.2 | 水生态工程
1.3 | 其他
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水工
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
水循环系统
1 | 030225002003 | 漂浮式撇渣器 | 1.垃圾容积180L 2.额度功率320w，220v 3.主机尺寸1.1*0.6*0.5m 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 8
2 | 030225002004 | 3D水质运维机 | 1.流量6L/m³ 2.出水浊度＜5NTU，主机尺寸1.0*0.5*0.5m 3.功率750kw，220v 4.含6袋专利三效颗粒料，一用一备 5.304不锈钢支架（长宽高：1.0*0.8*1.2m）安装 6.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 台 | 3
3 | 030221001001 | 增氧曝气机 | 1.功率750w，220v 2.304不锈钢水泵 3.直径900厚度100飞碟造型浮圈 4.增氧能力2.8-3.6KgO2/h 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 套 | 4
4 | 030109011002 | 切割式潜水泵 | 1.名称:切割式潜水泵 2.型号:100JYWQ70-10-4 3.规格:380V,口径80mm,扬程10m,转速2900r/min.功率4KW.流量70m^U3 |  | 台 | 1
水循环系统合计
水生态工程
人工湖清理
5 | 040701001001 | 鱼类、螺类等水生物 的人工清理及转移 | 1.鱼类、螺类等水生物人工清理及转移 2.转移水体内原有的野杂鱼类以及清理 螺类，采用生态制剂，按5g/m2兑水均 匀泼撒 |  | m2 | 8642.64
人工湖清理合计
生态系统构建
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
底质改良工程
6 | 040103001030 | 底泥消毒 | 1.底泥消毒 2.对底泥进行消毒采用底泥消毒粉，按50g/m2兑水均匀人工泼撒，总用量432.13kg 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 8642.64
7 | 040103001031 | 底泥活化、底质改良 | 1.底泥活化、底质改良 2.对底泥进行活化、底质进行改良，采 用底质改良剂(生态消淤菌剂)，据 按50g/m2兑水均匀泼撒 |  | m2 | 8642.64
底质改良工程合计
营养盐钝化、固磷工程
8 | 040103001032 | 营养盐生态钝化 | 1.营养盐生态钝化 2.专用生物改性制剂，营养盐生态消 减，控制沉积物磷，释放用量10g/m2，共计使用86.43kg 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 8642.64
9 | 040103001033 | 改性膨润土固磷 | 1.改性膨润土固磷剂， 2.降低底泥及沉积物中磷元素释放，用量150g/m2，共计使用1296.4kg 2.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 8642.64
营养盐钝化、固磷工程合计
微生物系统构建工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040103001034 | 调水菌投放 | 1.调水菌投放，用于快速分解水中的有机物（如残饵、粪便、动植物残体），显著降低水体中的COD（化学需氧量）、BOD（生化需氧量）、氨氮和亚硝酸盐含量，降低水体重金属污染风险 2.调水菌（固体粉剂），含调水活菌、载体、营养剂、红糖等成分，每次用量22.5g/m2，共计194.46kg，施工期间使用5次，共计972.3kg 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 8642.64
11 | 040103001035 | 降解菌投放 | 1.降解菌投放，通过分泌蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶等多种酶类，将水体中的残饵、粪便、动植物残体等大分子有机物分解为小分子无机物（如氨基酸、单糖等），减少有机物积累，提高水体透明度 2.降解菌（固体粉剂） ，含降解活菌、载体、营养剂、红糖等成分，每次用量22.5g/m2，共计194.46kg，施工期间使用5次，共计972.3kg 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 8642.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040103001036 | 抑藻菌投放 | 1.抑藻菌的投放，通过吸收水体中的 氨氮、亚硝酸盐、硫化氢 等有毒物质，将其转化为自身成分或无害物质，减少水体污染。分解残饵、粪便、动植物残体等有机物，防止底泥腐败和有害气体（如硫化氢）释放，缓解底部缺氧问题。通过减少水体耗氧因子（如有机物分解消耗的氧气），间接提升溶解氧水平。抑制蓝藻、裸甲藻等有害藻类繁殖。 2.抑藻菌（固体粉剂） ，含抑藻活菌、载体、营养剂、红糖等成分，每次用量22.5g/m2，共计194.46kg，施工期间使用5次，共计972.3kg 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m2 | 8642.64
微生物系统构建工程合计
生态系统构建合计
水生动物配置
13 | 040103001037 | 生态黑鱼 | 1.生态黑鱼 2.规格:50~100g/尾 3.单独包装带水充氧、运输，根据采购 季节人工放养 |  | 尾 | 200
14 | 040103001038 | 生态黄颡鱼 | 1.生态黄颡鱼 2.规格:50~100g/尾 3.单独包装带水充氧、运输，根据采购 季节人工放养 |  | 尾 | 200
15 | 040103001039 | 生态鲢鱼 | 1.生态鲢鱼 2.规格:50~100g/尾 3.单独包装带水充氧、运输，根据采购 季节人工放养 |  | 尾 | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040103001040 | 生态鳙鱼 | 1.生态鳙鱼 2.规格:50~100g/尾 3.单独包装带水充氧、运输，根据采购 季节人工放养 |  | 尾 | 200
17 | 040103001041 | 三角帆蚌 | 1.三角帆蚌 2.规格：100~200g/粒 3.人工均匀散养 |  | kg | 50
18 | 040103001042 | 铜锈环棱螺 | 1.铜锈环棱螺 2.规格：2~4g/粒 3.人工均匀散养 |  | kg | 100
水生动物配置合计
水生态工程合计
其他
19 | 040103001043 | 维护船只 | 1.船只 2.尺寸:3.6m长、1.3m宽、0.5m高；材质为玻璃钢，自重110kg，载重400kg 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 艘 | 2
其他合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 水循环系统电路
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
水循环系统电路
1 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:循环设备配电箱 2.箱内元件:详见施工图 |  | 台 | 1
2 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.材质:铜芯 3.规格:YJV-5*16 |  | m | 31.05
3 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 |  | m | 655.9
4 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:JHS-3*4 |  | m | 191.3
5 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:JHS-4*4 |  | m | 142
6 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.规格:截面35mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 |  | 个 | 1
7 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆终端头 2.规格:截面16mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 |  | 个 | 9
8 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:热缩式电缆中间接头 2.规格:截面16mm2以下 3.电压等级(kV):1kV以下 |  | 个 | 2
9 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内 |  | 个 | 2
10 | 030411001009 | 配管 | 1.规格:PC32 2.配置形式:埋地敷设 |  | m | 917.15
11 | 030411001012 | 配管 | 1.规格:SC50 2.配置形式:埋地敷设 |  | m | 31.05
12 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下交流供电 3.类型:综合 |  | 系统 | 1
水循环系统电路合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【苗木种植工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：苗木种植工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 沉水植物
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【苗木种植
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：苗木种植工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
沉水植物
1 | 050102009001 | 栽植水生植物 | 1.种类:改良型四季常绿矮型苦草 2.规格:高度20~25cm 3.养护期:12个月 4.300株/㎡ |  | m2 | 6513.42
沉水植物合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【苗木种植工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：苗木种植工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【苗木种植工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：苗木种植工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【苗木种植工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：苗木种植工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13