## 表-02 建设项目投标报价汇总表
高低压配电工程报价汇总表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 备注
1 | 室外总图-高低压进线工程
2 | 1号食堂、宿舍楼-高低压电气工程
2 | 6号初中教学楼-高低压配电工程
合计

## 室外总图-电气工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-室外总图-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
高低压进线工程
1 | 030408001167 | 电力电缆（暂定） | 1.名称:电力电缆（暂定工程量） 2.规格:ZR-YJY22-8.7/15kV-3*240 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 4000
2 | 030408006077 | 电力电缆头（暂定） | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.电压等级(kV):15kV以下 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 4
3 | 030408003008 | 电缆保护管（暂定） | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:4Φ150 4.其它做法详见设计图纸大样 |  | m | 4000
4 | 040503003001 | 电缆管管枕（暂定） | 1.材质:PVC塑料 2.规格:D150(h=50mm) 3.敷设方式:室外埋地 |  | 个 | 2000
5 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 |  | m3 | 2893.56
6 | 040103001012 | 回填土方 | 1.密实度要求:夯实机夯实 2.填方材料品种:原土 |  | m3 | 2531.87
7 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.含消纳费 |  | m3 | 361.69
措施项目
8 | 031302007075 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
9 | 031301017077 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## -1号食堂、宿舍楼-高低压电气工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-1号食堂、宿舍楼-高低压电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
高低压进线工程
高低压配电工程
1 | 030404004003 | 高压配电柜AH1（1#食堂） | 1.名称:1#高压配电柜AH1 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404004004 | 高压配电柜AH2（1#食堂） | 1.名称:1#高压计量柜AH2 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404004005 | 高压配电柜AH3（1#食堂） | 1.名称:1#高压配电柜AH3 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030404004006 | 高压配电柜AH4（1#食堂） | 1.名称:1#高压配电柜AH4 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030404004007 | 高压配电柜AH5（1#食堂） | 1.名称:1#高压配电柜AH5 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030404004008 | 高压配电柜AH6（1#食堂） | 1.名称:1#高压联络柜AH6 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030404004009 | 高压配电柜AH7（1#食堂） | 1.名称:1#高压母线提升柜AH7 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
8 | 030404004010 | 高压配电柜AH8（1#食堂） | 1.名称:1#高压配电柜AH8 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030404004011 | 高压配电柜AH9（1#食堂） | 1.名称:1#高压配电柜AH9 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030404004012 | 高压配电柜AH10（1#食堂） | 1.名称:1#高压配电柜AH10 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
11 | 030404004013 | 高压配电柜AH11（1#食堂） | 1.名称:1#高压配电柜AH11 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
12 | 030404004014 | 高压配电柜FAA1（1#食堂） | 1.名称:1#高压配电柜FAA1 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
13 | 030404004015 | 高压配电柜FAA2（1#食堂） | 1.名称:1#高压配电柜FAA2 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
14 | 030404004016 | 高压配电柜FAA3（1#食堂） | 1.名称:1#高压配电柜FAA3 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
15 | 030404004017 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:直流馈电屏安装 2.规格:直流220V,100AH |  | 台 | 1
16 | 030404004018 | 低压配电柜（1#食堂） | 1.名称:1#低压配电柜1AA1 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
17 | 030404004019 | 低压补偿柜 | 1.名称:1#低压联络柜1AA2 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
18 | 030404004020 | 低压补偿柜 | 1.名称:1#低压补偿柜1AA3 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030404004021 | 低压配电柜（1#食堂） | 1.名称:1#低压配电柜1AA4 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
20 | 030404004022 | 低压配电柜（1#食堂） | 1.名称:1#低压配电柜1AA5 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
21 | 030404004023 | 低压配电柜（1#食堂） | 1.名称:1#低压配电柜1AA6 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
22 | 030404004024 | 低压配电柜 | 1.名称:1#低压配电柜1AA7 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
23 | 030404004025 | 低压配电柜 | 1.名称:1#低压配电柜1AA8 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
24 | 030404004026 | 低压配电柜 | 1.名称:1#低压配电柜1AA9 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
25 | 030404004027 | 低压配电柜 | 1.名称:1#低压配电柜1AA10 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
26 | 030404004028 | 低压配电柜 | 1.名称:1#低压配电柜2AA1 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
27 | 030404004029 | 低压补偿柜 | 1.名称:1#低压补偿柜2AA2 2.规格:350kvar 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.含柜体内元器件等 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
28 | 030404004030 | 低压配电柜 | 1.名称:1#低压配电柜2AA3 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
29 | 030404004031 | 低压配电柜 | 1.名称:1#低压配电柜2AA4 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
30 | 030404004032 | 低压配电柜 | 1.名称:1#低压配电柜2AA5 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
31 | 030404004033 | 低压配电柜 | 1.名称:1#低压配电柜2AA6 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
32 | 030404004034 | 低压配电柜（1#食堂） | 1.名称:1#低压配电柜2AA7 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
33 | 030404004035 | 低压配电柜（1#食堂） | 1.名称:1#低压配电柜3AA1 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
34 | 030404004036 | 低压补偿柜 | 1.名称:1#低压补偿柜3AA2 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
35 | 030404004037 | 低压配电柜（1#食堂） | 1.名称:1#低压配电柜3AA3 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
36 | 030404004038 | 低压配电柜（1#食堂） | 1.名称:1#低压配电柜3AA4 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
37 | 030404004039 | 低压配电柜（1#食堂） | 1.名称:1#低压配电柜3AA5 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
38 | 030404004040 | 低压配电柜（1#食堂） | 1.名称:1#低压配电柜3AA6 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
39 | 030404004041 | 低压配电柜 | 1.名称:1#低压配电柜3AA7 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
40 | 030408001174 | 低压柜基础坑 | 1.名称:低压柜基础坑 2.石粉垫层:100 3.C15砼垫层:100 4.砌Mu10砖M7.5水泥砂浆 5.6-12钢筋 |  | m | 11.2
41 | 030408001175 | 低压电缆沟 | 1.名称:低压柜基础坑 2.石粉垫层:100 3.C15砼垫层:100 4.砌Mu10砖M7.5水泥砂浆 5.6-12钢筋 6.SMC盖板820*415*100 |  | m | 42.06
42 | 030408001176 | 高压电缆沟 | 1.名称:高压电缆沟 2.C10砼垫层:100 3.砌Mu10砖M7.5水泥砂浆 4.6-12钢筋 |  | m | 9.2
43 | 030408003009 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC150 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 114
44 | 030408001177 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY22-8.7/15kV-3*95 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 67.23
45 | 030408006080 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*95 3.电压等级(kV):8.7/15kV |  | 个 | 4
46 | 030408001178 | 封闭式母线槽1600A | 1.名称:封闭式母线槽1600A |  | m | 19.25
47 | 030408001179 | 封闭式母线槽2500A | 1.名称:封闭式母线槽2500A |  | m | 26.19
48 | 030403007001 | 低压封闭式母线槽始端箱 2500A | 1.名称:低压封闭式母线槽始端箱 2.容量(A):2500A 3.含铜母线、母线软接头等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 4
49 | 030403007002 | 低压封闭式母线槽始端箱 1600A | 1.名称:低压封闭式母线槽始端箱 2.容量(A):1600A 3.含铜母线、母线软接头等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 2
50 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB18-1600kvA 3.电压(kV):1600kVA |  | 台 | 2
51 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB18-800kvA 3.电压(kV):800kVA |  | 台 | 1
52 | 030401002003 | 变压器基础 | 1.名称:变压器基础 2.砖砌矩形 3.混凝土:C25 |  | 台 | 3
53 | 030113008001 | 柴油发电机（常用） | 1.名称:柴油发电机 2.型号:1000KW 3.含主机机组、控制柜、防噪隔音装置、空滤、排烟、储油箱、水冷等及其它必要的附属设施及配件、备件并满足国家相关环保规定和通过环保验收 |  | 台 | 1
54 | 030113007001 | 发电机系统调试 | 1.名称:发电机系统调试 2.容量(kW):1500kW以下 |  | 台 | 1
55 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统调试 2.容量(kV.A):2000kVA以下 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 系统 | 2
56 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统调试 2.容量(kV.A):800kVA以下 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 系统 | 1
57 | 030414008001 | 母线调试（1kV以下） | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1kV以下 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 段 | 5
58 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试(综合) 2.电压等级(kV):10kV以下交流供电 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 系统 | 7
59 | 030414002005 | 电房配套工具 | 1.材料品种、规格、内容:变配电相关的工具箱、绝缘手套、绝缘鞋、地面绝缘胶皮、高压验电杆、三相挂接地线、高压(含PT柜)及低压框架断路器维修小车、灭火器(含沙桶)、高低压配电系统示意图挂屏、防护网(栏、板),电房所有门设防鼠挡板 2、满足通过《广东省10kV及以下业扩工程竣工检验规范》及供电部门验收要求 2.其他:含制作安装，符合图纸设计及施工规范要求 |  | 项 | 1
60 | 030411003086 | 桥架 | 1.名称:高压桥架 2.规格:CT-200*150 3.材质:钢制 4.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 40.61
61 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电 |  | 系统 | 84
措施项目
62 | 031302007078 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
63 | 031301017080 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## -6号初中教学楼-高低压配电工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-6号初中教学楼-高低压配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404004042 | 高压配电柜AH1 | 1.名称:6#高压配电柜AH1 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404004043 | 高压配电柜AH2 | 1.名称:6#高压配电柜AH2 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404004044 | 高压配电柜AH3 | 1.名称:6#高压配电柜AH3 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030404004045 | 高压配电柜AH4 | 1.名称:6#高压配电柜AH4 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
5 | 030404004046 | 高压配电柜AH5 | 1.名称:6#高压配电柜AH5 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030404004047 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:直流馈电屏安装 2.规格:直流220V,100AH |  | 台 | 1
7 | 030404004048 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜1AA1 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
8 | 030404004049 | 低压补偿柜 | 1.名称:6#低压补偿柜1AA3 2.规格:350kvar 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.含柜体内元器件等 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
9 | 030404004050 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜1AA4 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
10 | 030404004051 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜1AA5 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
11 | 030404004052 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜1AA6 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
12 | 030404004053 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜1AA7 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
13 | 030404004054 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜1EAA1 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
14 | 030404004055 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜1EAA2 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
15 | 030404004056 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜1EAA3 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
16 | 030404004057 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜2AA1 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
17 | 030404004058 | 低压补偿柜 | 1.名称:6#低压补偿柜2AA2 2.规格:350kvar 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.含柜体内元器件等 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
18 | 030404004059 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜2AA3 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
19 | 030404004060 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜2AA4 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
20 | 030404004061 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜2AA5 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
21 | 030404004062 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜2AA6 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
22 | 030404004063 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜2AA7 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
23 | 030404004064 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜3AA1 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
24 | 030404004065 | 低压补偿柜 | 1.名称:6#低压补偿柜3AA2 2.规格:240kvar 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.含柜体内元器件等 5.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
25 | 030404004066 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜3AA3 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
26 | 030404004067 | 低压配电柜 | 1.名称:6#低压配电柜3AA4 2.基础型钢形式、规格:10#槽钢 3.含柜体内元器件等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 1
27 | 030408001180 | 低压柜基础坑 | 1.名称:低压柜基础坑 2.石粉垫层:100 3.C15砼垫层:100 4.砌Mu10砖M7.5水泥砂浆 5.6-12钢筋 |  | m | 11.2
28 | 030408001181 | 低压电缆沟 | 1.名称:低压柜基础坑 2.石粉垫层:100 3.C15砼垫层:100 4.砌Mu10砖M7.5水泥砂浆 5.6-12钢筋 6.SMC盖板820*415*100 |  | m | 11.7
29 | 030408001182 | 高压电缆沟 | 1.名称:高压电缆沟 2.C10砼垫层:100 3.砌Mu10砖M7.5水泥砂浆 4.6-12钢筋 |  | m | 7.7
30 | 030408001183 | 高压柜基础坑 | 1.名称:高压柜基础坑 2.C10砼垫层:100 3.砌Mu10砖M7.5水泥砂浆 4.6-12钢筋 |  | m | 4
31 | 030408003010 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC150 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 40
32 | 030408003011 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.规格:SC200 3.敷设方式:埋地敷设 |  | m | 12
33 | 030408001184 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY22-8.7/15kV-3*70 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 50.05
34 | 030408001185 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY22-8.7/15kV-3*50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):8.7/15kV 5.符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 18.8
35 | 030408006081 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*95 3.电压等级(kV):8.7/15kV |  | 个 | 4
36 | 030408006082 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*70 3.电压等级(kV):8.7/15kV |  | 个 | 4
37 | 030408006083 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:3*50 3.电压等级(kV):8.7/15kV |  | 个 | 2
38 | 030408001186 | 封闭式母线槽1600A | 1.名称:封闭式母线槽1600A |  | m | 6.74
39 | 030408001187 | 封闭式母线槽2500A | 1.名称:封闭式母线槽2500A |  | m | 13.48
40 | 030403007003 | 低压封闭式母线槽始端箱 2500A | 1.名称:低压封闭式母线槽始端箱 2.容量(A):2500A 3.含铜母线、母线软接头等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 4
41 | 030403007004 | 低压封闭式母线槽始端箱 1600A | 1.名称:低压封闭式母线槽始端箱 2.容量(A):1600A 3.含铜母线、母线软接头等 4.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 台 | 2
42 | 030401002004 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SGB18(NX2)-1250/10 |  | 台 | 2
43 | 030401002005 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SGB18(NX2)-800/10 |  | 台 | 1
44 | 030401002006 | 变压器基础 | 1.名称:变压器基础 2.砖砌矩形 3.混凝土:C25 |  | 台 | 3
45 | 030414001003 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统调试 2.容量(kV.A):2000kVA以下 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 系统 | 2
46 | 030414001004 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统调试 2.容量(kV.A):800kVA以下 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 系统 | 1
47 | 030414008002 | 母线调试（1kV以下） | 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1kV以下 3.符合设计图纸、施工规范要求 |  | 段 | 3
48 | 030414002007 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试(综合) 2.电压等级(kV):10kV以下交流供电 3.符合设计图纸及施工规范要求 |  | 系统 | 5
49 | 030414002008 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试(综合)1kV以下交流供电 |  | 系统 | 48
50 | 030414002009 | 电房配套工具 | 1.材料品种、规格、内容:变配电相关的工具箱、绝缘手套、绝缘鞋、地面绝缘胶皮、高压验电杆、三相挂接地线、高压(含PT柜)及低压框架断路器维修小车、灭火器(含沙桶)、高低压配电系统示意图挂屏、防护网(栏、板),电房所有门设防鼠挡板 2、满足通过《广东省10kV及以下业扩工程竣工检验规范》及供电部门验收要求 2.其他:含制作安装，符合图纸设计及施工规范要求 |  | 项 | 1
措施项目
51 | 031302007079 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
52 | 031301017081 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计
表—08