给排水工程材料采购用户需求书

一、工程概况

材料供应工程地点：东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线工程项目（东莞市石龙镇）。

材料供应内容：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量（暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室外给排水材料工程 |  |  |
| 1 | 橡胶圈 | d400 | 个 | 17 |
| 2 | 橡胶圈 | d500 | 个 | 9 |
| 3 | 橡胶圈 | d600 | 个 | 14 |
| 4 | 橡胶圈 | d700 | 个 | 21 |
| 5 | 橡胶圈 | d800 | 个 | 11 |
| 6 | 橡胶圈 | d200 | 个 | 38 |
| 7 | 橡胶圈 | d300 | 个 | 93 |
| 8 | 橡胶密封圈(排水) DN100 |  | 个 | 5 |
| 9 | 煤焦油沥清漆 | L01-17 | kg | 27.25 |
| 10 | HDPE给水管 DN100 |  | m | 194.97 |
| 11 | 热镀锌钢管DN80 δ=4.0mm |  | m | 95.72 |
| 12 | 热镀锌钢管DN100 δ=4.0mm |  | m | 86.13 |
| 13 | 热镀锌钢管DN150 δ=4.5mm |  | m | 125.65 |
| 14 | 球墨铸铁排水管 | DN100 | m | 6.95 |
| 15 | PE100给水管DN20，PN=1.6MPa |  | m | 528.9 |
| 16 | PE100给水管DN50，PN=1.6MPa |  | m | 796.53 |
| 17 | PE100给水管DN32，PN=1.6MPa |  | m | 448.81 |
| 18 | PE100给水管DN25，PN=1.6MPa |  | m | 339.37 |
| 19 | PE100给水管DN40，PN=1.6MPa |  | m | 497.38 |
| 20 | PE100给水管DN50，PN=1.6MPa |  | m | 1412.93 |
| 21 | PE100给水管DN65，PN=1.6MPa |  | m | 27.75 |
| 22 | PE100给水管DN80，PN=1.6MPa |  | m | 342.7 |
| 23 | PE100给水管DN100，PN=1.6MPa |  | m | 2562.48 |
| 24 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d400X40 | m | 30.75 |
| 25 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d500X50 | m | 17.54 |
| 26 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d600X60 | m | 27.16 |
| 27 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d700X70 | m | 38.38 |
| 28 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d800X80 | m | 19.87 |
| 29 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d200X30 | m | 68.53 |
| 30 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d300X30 | m | 174.82 |
| 31 | 室外塑料给水管热熔管件 DN20 |  | 个 | 147 |
| 32 | 室外塑料给水管热熔管件 DN32 |  | 个 | 131 |
| 33 | 室外塑料给水管热熔管件 DN25 |  | 个 | 95 |
| 34 | 室外塑料给水管热熔管件 DN40 |  | 个 | 140 |
| 35 | 室外塑料给水管热熔管件 DN50 |  | 个 | 389 |
| 36 | 室外塑料给水管热熔管件 DN65 |  | 个 | 8 |
| 37 | 室外塑料给水管热熔管件 DN80 |  | 个 | 93 |
| 38 | 室外塑料给水管热熔管件 DN100 |  | 个 | 742 |
| 39 | 室外塑料给水管热熔管件 DN50 |  | 个 | 220 |
| 40 | 铸铁法兰Y型过滤器DN80 |  | 个 | 4 |
| 41 | 铸铁法兰Y型过滤器DN100 |  | 个 | 3 |
| 42 | 千秋架 |  | 个 | 594 |
| 43 | 铜截止阀 DN20 |  | 个 | 81 |
| 44 | 铜截止阀 DN50 |  | 个 | 30 |
| 45 | 铜截止阀 DN25 |  | 个 | 6 |
| 46 | 真空破坏器 | DN50 | 个 | 30 |
| 47 | 铸铁法兰闸阀 DN80 |  | 个 | 1 |
| 48 | 铸铁法兰闸阀 DN100 |  | 个 | 18 |
| 49 | 铸铁法兰闸阀DN80 |  | 个 | 8 |
| 50 | 铸铁法兰闸阀DN100 |  | 个 | 6 |
| 51 | 铸铁管道倒流防止器DN80 双止回阀型 |  | 个 | 4 |
| 52 | 铸铁管道倒流防止器DN100 双止回阀型 |  | 个 | 3 |
| 53 | 铜快速取水器 DN20 |  | 个 | 81 |
| 54 | 钢板平焊法兰 DN80 |  | 副 | 1 |
| 55 | 钢板平焊法兰 DN100 |  | 副 | 18 |
| 56 | 自动排气阀 DN25 |  | 个 | 6 |
| 57 | 埋地散射微喷喷头1 | LPS 10系列 DN15,自动伸缩型,喷射角度:180度,射程R=2.8~3.3m,压力:不宜小于0.2Mpa,半圆喷洒流量Q=0.25~0.27m3/h | 个 | 193 |
| 58 | 埋地散射微喷喷头2 | LPS 10系列 DN15,自动伸缩型,喷射角度:360度,射程R=2.8~3.3m,压力:不宜小于0.2Mpa,全圆喷洒流量Q=0.5~0.54m3/h | 个 | 15 |
| 59 | 埋地散射微喷喷头3 | LPS 17系列 DN15,自动伸缩型,喷射角度:180度,射程R=5m,压力:不宜小于0.2Mpa,半圆喷洒流量Q=0.5m3/h | 个 | 45 |
| 60 | 埋地散射微喷喷头4 | LPS 17系列 DN15,自动伸缩型,喷射角度:360度,射程R=5m,压力：不宜小于0.2Mpa,全圆喷洒流量Q=0.89m3/h | 个 | 18 |
| 61 | 埋地散射微喷喷头5 | 570Z 4S-SST列 DN15,自动伸缩型，喷射角度:矩形,射程1.2mX5.5m,压力:不宜小于0.2Mpa,喷洒流量Q=0.15m3/h | 个 | 330 |
| 62 | DN80 无线远传智能水表 | NB-IoT LXLY-100-300，自带NB loT无线模块，自带电池，防护等级IP68 | 个 | 4 |
| 63 | DN100 无线远传智能水表 | NB-IoT LXLY-100-300，自带NB loT无线模块，自带电池，防护等级IP68 | 个 | 3 |
| 64 | 塑料圆形阀箱 VB-10RND 10” |  | 个 | 115 |
| 65 | 750X450X40厚花岗岩材料箅子及支座 |  | 套 | 3 |
| 66 | 球墨井盖 | φ700 | 套 | 7 |
| 67 | 球墨井盖 | φ700 | 套 | 18 |
| 68 | 球墨铸铁井盖 | ∅700承压等级:E600 | 套 | 13 |
| 69 | 球墨铸铁井盖 | ∅700承压等级:C250 | 套 | 17 |
| 70 |  | 公厕安装材料工程 |  |  |
| 71 | 红外感应龙头 |  | 套 | 12 |
| 72 | 水龙头 | DN15 | 个 | 2 |
| 73 | 地漏DN75 |  | 个 | 8 |
| 74 | 地漏DN100 |  | 个 | 4 |
| 75 | 清扫口DN100 |  | 个 | 13 |
| 76 | PP-R给水管DN15，PN=1.6MPa |  | m | 4.11 |
| 77 | PP-R给水管DN20，PN=1.6MPa |  | m | 9.13 |
| 78 | PP-R给水管DN25，PN=1.6MPa |  | m | 6.96 |
| 79 | PP-R给水管DN32，PN=1.6MPa |  | m | 28.65 |
| 80 | PP-R给水管DN40，PN=1.6MPa |  | m | 33.74 |
| 81 | PP-R给水管DN50，PN=1.6MPa |  | m | 23.02 |
| 82 | PP-R给水管DN65，PN=1.6MPa |  | m | 5.97 |
| 83 | PP-R给水管DN80，PN=1.6MPa |  | m | 8.59 |
| 84 | UPVC排水管 DN100 |  | m | 138.19 |
| 85 | UPVC排水管 DN75 |  | m | 24.85 |
| 86 | UPVC排水管 DN150 |  | m | 41.87 |
| 87 | UPVC排水管 DN40 |  | m | 7.94 |
| 88 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN100 |  | 个 | 22.53 |
| 89 | 室内塑料排水管件 DN150 |  | 个 | 26 |
| 90 | 室内塑料排水管件 DN100 |  | 个 | 103 |
| 91 | 室内塑料排水管件 DN75 |  | 个 | 23 |
| 92 | 室内塑料排水管件 DN40 |  | 个 | 6 |
| 93 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15 |  | 个 | 6 |
| 94 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 |  | 个 | 11 |
| 95 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 |  | 个 | 7 |
| 96 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32 |  | 个 | 25 |
| 97 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40 |  | 个 | 25 |
| 98 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50 |  | 个 | 15 |
| 99 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN65 |  | 个 | 4 |
| 100 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN80 |  | 个 | 4 |
| 101 | 洗脸盆 |  | 套 | 4 |
| 102 | 洗脸盆 | 1000*450mm | 套 | 4 |
| 103 | 成品拖把池 |  | 套 | 2 |
| 104 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 18 |
| 105 | 连体式坐便器 |  | 个 | 2 |
| 106 | 立式小便器 |  | 个 | 4 |
| 107 | 饮水机 |  | 台 | 1 |
| 108 | 灭火器箱 | (内含磷酸铵盐灭火器,手提式MF/ABC4X3,灭火器充装量:4kg | 个 | 3 |
| 109 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 23 |

完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后下发的采购单为准。

供货周期：所有产品供货期为171个日历天；具体送货、备货时间以项目部正式通知为准，乙方承诺无条件配合甲方项目部根据施工进度安排对产品供货期的调整。

二、材料技术要求

符合设计图纸及合同要求‌

三、质量文件与验收标准

1、‌出厂检验报告 / 出厂质量证明书：‌

- 供应商/生产厂家名称、地址、联系方式

- 产品名称（如：镀锌钢管、PVC塑料排水管、PPR给水管、PE给水管、阀门、喷头等配件）、规格型号（如：DN100，DN50等）

- 生产日期/批号

- 代表数量（该报告所代表的货物数量）

- ‌主要的材料性能指标检测结果

- 结论（如“符合XX标准XX等级要求”或“合格”）

- 签发日期

- 加盖生产厂家‌质检章‌或‌公章‌。

- 2、送货单/发货单/：‌

- 信息内容：‌ 供应商名称、产品名称、规格、批号（必须与检验报告上的批号一致）、车号、毛重/皮重/净重、收货单位、发货日期、收货人等。‌

3、常见不合格项处理

材料到场现场验收不合格，拒收退货处理；

4、国家、行业和地方标准和规范要求：

- 《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T 13663.2-2018‌

- 《节水灌溉用PE管材》GB/T 19812.6-2022

- 《建筑排水用HDPE管材》CJ/T 250-2018

- 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》‌GB/T 5836.1-2018

- 《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》‌GB/T 20221-2023

- 《建筑排水低噪声硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》‌CJ/T 442-2013

- 行业/地方标准（如JC/T 640-1996《预应力混凝土输水管》等）‌‌‌‌

- 卫生安全标准（如GB/T 17219）

‌其他：本项目特定的设计图纸和合同文件。

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：；特殊工种（叉车、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。安排专职现场调度/协调员，且必须严格遵守甲方安全管理要求。运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（材料运输车辆、起重设备、叉车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（运输车辆）等相关证件。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。材料运输、转运、卸货等过程中产生的杂物垃圾在完成卸货后自行打扫清理外运。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业。

五、施工配合要求

1、供货周期：项目部下单，必须7天内到场，特殊情况3天内进场。

2、现场配合：供应商无条件配合现场施工进度要求；

3、材料验收：材料到场后发现存在明显质量问题例如外观质量和尺寸偏差等问题，24小时内完成退换货；

4、供应商延迟到货：按合同价0.1%/天扣款，超3天启动应急采购；

5、到货通知：出发前发送货车车牌号、司机电话、预计抵达时间、货物清单及发货照片。

6、材料照管：在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

7、材料运输及卸货：提前勘察道路限高/限宽，夜间运输避开市区高峰。材料运输及卸货过程中供应商需做好必要的材料的成品保护，材料到场后司机必须提供完整、清晰、签章齐全的出厂单据（发货单/运输单）及时通知采购人进行材料验收，不符合要求有权拒收。验收合格后安排人员、机械将材料进行卸货转运至指定地点。

8、材料检测：合同执行过程中供应商必须根据项目的检测方案无条件配合材料送检并保证合格。