## 汇总表
东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线-给排水材料采购报价汇总表
序号 | 费用名称 | 采购控制价 | 采购限价 （元） | 报价 （元） | 备注
1 | 给排水材料采购 | 431859.11 | 411302.62
汇总报价 |  |  | 小写：
大写：

## 东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线-给排
东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线-给排水材料采购报价清单 | [7 empty] | #NAME?
序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量（暂定） | 单价（不含税） （元） | 合价（元） | 备注
室外给排水材料工程
1 | 橡胶圈 | d400 | 个 | 17
2 | 橡胶圈 | d500 | 个 | 9
3 | 橡胶圈 | d600 | 个 | 14
4 | 橡胶圈 | d700 | 个 | 21
5 | 橡胶圈 | d800 | 个 | 11
6 | 橡胶圈 | d200 | 个 | 38
7 | 橡胶圈 | d300 | 个 | 93
8 | 橡胶密封圈(排水) DN100 |  | 个 | 5
9 | 煤焦油沥清漆 | L01-17 | kg | 27.25
10 | HDPE给水管 DN100 |  | m | 194.97
11 | 热镀锌钢管DN80 δ=4.0mm |  | m | 95.72
12 | 热镀锌钢管DN100 δ=4.0mm |  | m | 86.13
13 | 热镀锌钢管DN150 δ=4.5mm |  | m | 125.65
14 | 球墨铸铁排水管 | DN100 | m | 6.95
15 | PE100给水管DN20，PN=1.6MPa |  | m | 528.9
16 | PE100给水管DN50，PN=1.6MPa |  | m | 796.53
17 | PE100给水管DN32，PN=1.6MPa |  | m | 448.81
18 | PE100给水管DN25，PN=1.6MPa |  | m | 339.37
19 | PE100给水管DN40，PN=1.6MPa |  | m | 497.38
20 | PE100给水管DN50，PN=1.6MPa |  | m | 1412.93
21 | PE100给水管DN65，PN=1.6MPa |  | m | 27.75
22 | PE100给水管DN80，PN=1.6MPa |  | m | 342.7
23 | PE100给水管DN100，PN=1.6MPa |  | m | 2562.48
24 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d400X40 | m | 30.75
25 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d500X50 | m | 17.54
26 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d600X60 | m | 27.16
27 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d700X70 | m | 38.38
28 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d800X80 | m | 19.87
29 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d200X30 | m | 68.53
30 | Ⅱ级钢筋混凝土承插口排水管 | d300X30 | m | 174.82
31 | 室外塑料给水管热熔管件 DN20 |  | 个 | 147
32 | 室外塑料给水管热熔管件 DN32 |  | 个 | 131
33 | 室外塑料给水管热熔管件 DN25 |  | 个 | 95
34 | 室外塑料给水管热熔管件 DN40 |  | 个 | 140
35 | 室外塑料给水管热熔管件 DN50 |  | 个 | 389
36 | 室外塑料给水管热熔管件 DN65 |  | 个 | 8
37 | 室外塑料给水管热熔管件 DN80 |  | 个 | 93
38 | 室外塑料给水管热熔管件 DN100 |  | 个 | 742
39 | 室外塑料给水管热熔管件 DN50 |  | 个 | 220
40 | 铸铁法兰Y型过滤器DN80 |  | 个 | 4
41 | 铸铁法兰Y型过滤器DN100 |  | 个 | 3
42 | 千秋架 |  | 个 | 594
43 | 铜截止阀 DN20 |  | 个 | 81
44 | 铜截止阀 DN50 |  | 个 | 30
45 | 铜截止阀 DN25 |  | 个 | 6
46 | 真空破坏器 | DN50 | 个 | 30
47 | 铸铁法兰闸阀 DN80 |  | 个 | 1
48 | 铸铁法兰闸阀 DN100 |  | 个 | 18
49 | 铸铁法兰闸阀DN80 |  | 个 | 8
50 | 铸铁法兰闸阀DN100 |  | 个 | 6
51 | 铸铁管道倒流防止器DN80 双止回阀型 |  | 个 | 4
52 | 铸铁管道倒流防止器DN100 双止回阀型 |  | 个 | 3
53 | 铜快速取水器 DN20 |  | 个 | 81
54 | 钢板平焊法兰 DN80 |  | 副 | 1
55 | 钢板平焊法兰 DN100 |  | 副 | 18
56 | 自动排气阀 DN25 |  | 个 | 6
57 | 埋地散射微喷喷头1 | LPS 10系列 DN15,自动伸缩型,喷射角度:180度,射程R=2.8~3.3m,压力:不宜小于0.2Mpa,半圆喷洒流量Q=0.25~0.27m3/h | 个 | 193
58 | 埋地散射微喷喷头2 | LPS 10系列 DN15,自动伸缩型,喷射角度:360度,射程R=2.8~3.3m,压力:不宜小于0.2Mpa,全圆喷洒流量Q=0.5~0.54m3/h | 个 | 15
59 | 埋地散射微喷喷头3 | LPS 17系列 DN15,自动伸缩型,喷射角度:180度,射程R=5m,压力:不宜小于0.2Mpa,半圆喷洒流量Q=0.5m3/h | 个 | 45
60 | 埋地散射微喷喷头4 | LPS 17系列 DN15,自动伸缩型,喷射角度:360度,射程R=5m,压力：不宜小于0.2Mpa,全圆喷洒流量Q=0.89m3/h | 个 | 18
61 | 埋地散射微喷喷头5 | 570Z 4S-SST列 DN15,自动伸缩型，喷射角度:矩形,射程1.2mX5.5m,压力:不宜小于0.2Mpa,喷洒流量Q=0.15m3/h | 个 | 330
62 | DN80 无线远传智能水表 | NB-IoT LXLY-100-300，自带NB loT无线模块，自带电池，防护等级IP68 | 个 | 4
63 | DN100 无线远传智能水表 | NB-IoT LXLY-100-300，自带NB loT无线模块，自带电池，防护等级IP68 | 个 | 3
64 | 塑料圆形阀箱 VB-10RND 10” |  | 个 | 115
65 | 750X450X40厚花岗岩材料箅子及支座 |  | 套 | 3
66 | 球墨井盖 | φ700 | 套 | 7
67 | 球墨井盖 | φ700 | 套 | 18
68 | 球墨铸铁井盖 | ∅700承压等级:E600 | 套 | 13
69 | 球墨铸铁井盖 | ∅700承压等级:C250 | 套 | 17
70 |  | 公厕安装材料工程
71 | 红外感应龙头 |  | 套 | 12
72 | 水龙头 | DN15 | 个 | 2
73 | 地漏DN75 |  | 个 | 8
74 | 地漏DN100 |  | 个 | 4
75 | 清扫口DN100 |  | 个 | 13
76 | PP-R给水管DN15，PN=1.6MPa |  | m | 4.11
77 | PP-R给水管DN20，PN=1.6MPa |  | m | 9.13
78 | PP-R给水管DN25，PN=1.6MPa |  | m | 6.96
79 | PP-R给水管DN32，PN=1.6MPa |  | m | 28.65
80 | PP-R给水管DN40，PN=1.6MPa |  | m | 33.74
81 | PP-R给水管DN50，PN=1.6MPa |  | m | 23.02
82 | PP-R给水管DN65，PN=1.6MPa |  | m | 5.97
83 | PP-R给水管DN80，PN=1.6MPa |  | m | 8.59
84 | UPVC排水管 DN100 |  | m | 138.19
85 | UPVC排水管 DN75 |  | m | 24.85
86 | UPVC排水管 DN150 |  | m | 41.87
87 | UPVC排水管 DN40 |  | m | 7.94
88 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN100 |  | 个 | 22.53
89 | 室内塑料排水管件 DN150 |  | 个 | 26
90 | 室内塑料排水管件 DN100 |  | 个 | 103
91 | 室内塑料排水管件 DN75 |  | 个 | 23
92 | 室内塑料排水管件 DN40 |  | 个 | 6
93 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15 |  | 个 | 6
94 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 |  | 个 | 11
95 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 |  | 个 | 7
96 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32 |  | 个 | 25
97 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40 |  | 个 | 25
98 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50 |  | 个 | 15
99 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN65 |  | 个 | 4
100 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN80 |  | 个 | 4
101 | 洗脸盆 |  | 套 | 4
102 | 洗脸盆 | 1000*450mm | 套 | 4
103 | 成品拖把池 |  | 套 | 2
104 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 18
105 | 连体式坐便器 |  | 个 | 2
106 | 立式小便器 |  | 个 | 4
107 | 饮水机 |  | 台 | 1
108 | 灭火器箱 | (内含磷酸铵盐灭火器,手提式MF/ABC4X3,灭火器充装量:4kg | 个 | 3
109 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 23
110 | 小计
111 | 税率
112 | 合计
备注： 1、单价包含材料费、运输费（运输到甲方指定地点）、税费等一切费用；清单数量为暂定量，结算数量按乙方到场，经甲方验收合格数量，结算价=单价*实际收货数量。 2、不含税单价已包括售价、运输费、人工费等所有费用； 3、因本项目的特殊性，卸货可能存在多处，投标人在投标报价时需充分考虑同批货可能需要配送至本项目多个卸货场所产生的运输等各类费用； 4、本工程施工地点为：东莞市石龙镇

## 地材及标准砖 (2) (hidden)
东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线-沙石材料采购 | [8 empty] | #NAME?
序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量（暂定） | 单价（不含税） （元） | 合价（元） | 备注
1 | 细河沙 |  | m3 | 170.7444 | 146.5 | 25014.05
2 | 中砂 |  | m3 | 8.9352 | 190.92 | 1705.91
3 | 回填砂 |  | m3 | 491.249 | 146.5 | 71967.98
4 | 碎石 | 30~50 | m3 | 3.475 | 160.72 | 558.5
5 | 碎石 | 10 | m3 | 2.4841 | 160.72 | 399.24
6 | 碎石 | 20 | m3 | 31.95 | 160.72 | 5135
7 | 砾石 | 粒径3~30级配碎 | m3 | 0.4488 | 160.72 | 72.13
8 | 石屑 |  | m3 | 4507.6179 | 111.01 | 500390.66 |  | 671800.2166
9 | 再生石屑 |  | m3 | 275.7318 | 70 | 19301.23
10 | 石英砂 |  | m3 | 9.9064 | 545 | 5398.99
11 | 税率 |  |  |  | 3% | 18898.3107
12 | 合计 |  |  |  |  | 648842.0007
备注： 1、单价包含材料费、运输费（运输到甲方指定地点）、税费等一切费用；清单数量为暂定量，结算数量按乙方到场，经甲方验收合格数量，结算价=单价*实际收货数量。 2、不含税单价已包括售价、运输费、人工费等所有费用； 3、因本项目的特殊性，卸货可能存在多处，投标人在投标报价时需充分考虑同批货可能需要配送至本项目多个卸货场所产生的运输等各类费用； 4、本工程施工地点为：东莞市石龙镇