## 汇总表
东莞市沙田中学（暂定名）-洁具采购报价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 采购限价 （元） | 不含税投标报价（元） | 投标报价 （元）
1 | 工程费用 | 1720544.78
汇总报价 |  | 小写：
大写：

## 报价清单
东莞市沙田中学（暂定名）项目-洁具采购报价清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 样板参考图片 | 尺寸规格参考图 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价
一 | 1号食堂、宿舍楼
1 | 淋浴器 | 1.材质、规格: 淋浴器 2.附件名称、数量:含安装附件 3.其他:具体详见图纸及招标文件 |  |  | 套 | 1519
2 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含红外感应龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 8
3 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍洗手盆（混合冷热龙头） 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含混合冷热龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 8
4 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍坐便器 3.附件名称、数量:含马桶盖、角阀及全套全部组件、配件 |  |  | 组 | 8
5 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含冲洗水箱、角阀等全部全部组件、配件 |  |  | 组 | 1509
6 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:连体坐便器 3.附件名称、数量:含马桶盖、角阀及全套全部组件、配件 |  |  | 组 | 2
7 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:小便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:红外感应冲洗阀等全部全部组件、配件 |  |  | 组 | 17
8 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含水龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 5
二 | 2号宿舍楼
9 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器 2.附件名称、数量:含安装附件 3.其他:具体详见图纸及招标文件 |  |  | 套 | 443
10 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍洗手盆（混合冷热龙头） 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含混合冷热龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 6
11 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍坐便器 3.附件名称、数量:含马桶盖、角阀及全套全部组件、配件 |  |  | 组 | 6
12 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含冲洗水箱、角阀等全部全部组件、配件 |  |  | 组 | 437
三 | 3号体育馆
13 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器 2.附件名称、数量:含安装附件 3.其他:具体详见图纸及招标文件 |  |  | 套 | 9
14 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含水龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 9
15 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含红外感应龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 12
16 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:小便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:红外感应冲洗阀等全部组件、配件 |  |  | 组 | 10
17 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含冲洗水箱、角阀等全部组件、配件 |  |  | 组 | 23
18 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍洗手盆（混合冷热龙头） 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含混合冷热龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 1
19 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍坐便器 3.附件名称、数量:含马桶盖、角阀等全部组件、配件 |  |  | 组 | 1
四 | 4号图书馆
30 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含水龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 4
31 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含红外感应龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 16
32 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍坐便器 3.附件名称、数量:含马桶盖、角阀及全套附件 |  |  | 组 | 5
33 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍洗手盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含红外感应龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 5
34 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:小便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:红外感应冲洗阀等全部全部组件、配件 |  |  | 组 | 12
35 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含冲洗水箱、角阀等全部全部组件、配件 |  |  | 组 | 36
五 | 5号高中教学楼
36 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含水龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 84
40 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:小便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含红外感应冲洗阀等全部组件、配件 |  |  | 组 | 117
42 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含红外感应龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 82
43 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含按压龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 24
44 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍洗手盆（混合冷热龙头） 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含混合冷热龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 7
45 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍坐便器 3.附件名称、数量:含马桶盖、角阀等全部组件、配件 |  |  | 组 | 7
46 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含冲洗水箱、角阀等全部组件、配件 |  |  | 组 | 295
六 | 6号初中教学楼
47 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含水龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 100
51 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:小便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含红外感应冲洗阀等全部组件、配件 |  |  | 组 | 96
53 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含红外感应龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 6
54 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含按压龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 110
55 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍洗手盆（混合冷热龙头） 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含混合冷热龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 6
56 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍坐便器 3.附件名称、数量:含马桶盖、角阀等全部组件、配件 |  |  | 组 | 6
57 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含冲洗水箱、角阀等全部组件、配件 |  |  | 组 | 208
七 | 7号报告厅
58 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含红外感应龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 2
61 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:小便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:红外感应冲洗阀等全部组件、配件 |  |  | 组 | 7
62 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含水龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 1
63 | 盥洗池水龙头DN15 | 1.名称:盥洗池水龙头 2.规格、类型:DN15 |  |  | 组 | 6
64 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含红外感应龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 2
65 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍洗手盆（混合冷热龙头） 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含混合冷热龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 1
66 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍坐便器 3.附件名称、数量:含马桶盖、角阀等全部组件、配件 |  |  | 组 | 1
67 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含冲洗水箱、角阀等全部组件、配件 |  |  | 组 | 16
八 | 8号门卫室
69 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含红外感应龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 1
70 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含冲洗水箱等全部组件、配件 |  |  | 组 | 1
九 | 10号门卫室
72 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含红外感应龙头等全部组件、配件 |  |  | 组 | 1
73 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含冲洗水箱等全部组件、配件 |  |  | 组 | 1
不含税合计
税金（13%）
含税合计
备注： 1、本次招标计价方式为固定单价合同，价格包括所中标人将货品标的物运卸至采购人指定地点并通过验收的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。上述单价具体包括产品的成品、生产、供应、包装、管理费、税金、利润、运输费、保险费、运输损耗、装卸货、货到工地负责堆放至需方指定地点（堆放整齐）及交收前保管等所发生的一切费用，还包括配合验收、因质量问题引起的维修和更换等各项费用。工程量按照采购人书面订单并收货验收合格的实际数量进行结算。 2、品牌要求（或同等品牌）：恒洁、法恩莎、浪鲸、惠达， 并且需符合设计要求。 3、结算数量：所有货物的数量均为交付给需方、需方指定的总包单位或分包人所共同签署确认合格供货的数量，任何于生产、运输、供方装卸过程中发生的损耗数量及货物自然损耗数量均不计入合同结算数量。所有材料需由采购人指派人员抽检，委托具有相应资料的检测单位检测，合格则检测费用由采购人支付， 否则由中标人支付，并承担相应的责任和费用。 4、本工程所有材料均由中标人负责提供，所需材料及规格、出产地等标准详见本招标文件及合同的技术要求，乙方提供的材料必须经采购人书面验收合格后方可投入使用。 5、中标人提供的产品的档次、质量不得低于已定的样板档次、质量，款式须与样板的款式相近。如中标人提供产品不符合甲方、建设单位要求，中标人须无条件更换，直至符合甲方和建设单位要求，此可能增加的费用投标人在报价中综合考虑。

## 报价分析表
东莞市沙田中学（暂定名）项目-洁具采购报价分析表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 名称 | 型号/规格/尺寸 | 计量 单位 | 不含税综合单价 （元） | 品牌名称 | 备注
1 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含红外感应龙头等全部组件、配件 | 台下盆 |  | 套
|  |  | 感应水龙头 |  | 个
|  |  | 下水器 |  | 套
|  |  | 下水管等配件 |  | 套
2 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍洗手盆（混合冷热龙头） 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含混合冷热龙头等全部组件、配件 | 洗盆单+立柱 |  | 套
|  |  | 冷热龙头 |  | 个
|  |  | 下水器 |  | 套
|  |  | 下水管等配件 |  | 套
7 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:洗脸盆 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含按压龙头等全部组件、配件 | 台下盆 |  | 套
|  |  | 按压延时龙头 |  | 个
|  |  | 下水器 |  | 套
|  |  | 下水管等配件 |  | 套
3 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:坐便器 3.附件名称、数量:含马桶盖、角阀及全套全部组件、配件 | 坐便器 |  | 个
|  |  | 马桶盖 |  | 个
|  |  | 角阀 |  | 个
|  |  | 进水管 |  | 条
4 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含冲洗水箱、角阀等全部全部组件、配件 | 蹲便器 |  | 个
|  |  | 冲水箱箱 |  | 个
|  |  | 角阀 |  | 个
|  |  | 进水管 |  | 条
5 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:小便器 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:红外感应冲洗阀等全部全部组件、配件 | 小便器 |  | 套
|  |  | 感应器 |  | 套
6 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:拖布池 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含水龙头等全部组件、配件 | 拖布池 |  | 个
|  |  | 加长龙头 |  | 个