## 汇总
东莞市沙田中学项目（暂定名）- 室内给排水工程（1#、2#、4#、5#、6#、8#、9#、10#、地下室） 报价汇总表
序号 | 费用名称 | 报价（元） | 备注
1 | 11号地下车库-给排水工程
2 | 1号食堂、宿舍楼-给排水工程
3 | 2号宿舍楼-给排水工程
4 | 4号图书馆-给排水工程
5 | 5号高中教学楼-给排水工程
6 | 6号初中教学楼-给排水工程
7 | 8号门卫-给排水工程
8 | 9号门卫-给排水工程
9 | 10号门卫-给排水工程
合计

## 11号地下车库-给排水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-11号地下车库-给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
生活水泵房
1 | 031006015001 | 生活水箱 （食品级不锈钢） | 1.名称:生活水箱（食品级不锈钢） 2.型号、规格:490m3 | 台 | 2
2 | 031001007001 | 衬塑钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN150 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 111.88
3 | 031001007002 | 衬塑钢管DN200 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN200 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 31.83
4 | 031001007003 | 衬塑钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 28.51
5 | 031001006001 | 衬塑钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 8.82
6 | 031001006002 | 衬塑钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 16.47
7 | 031001006003 | 衬塑钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 45.52
8 | 031001006004 | 衬塑钢管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 9.33
9 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 300.44
10 | 031006001001 | 变频给水泵组 | 1.设备名称:变频给水泵组 2.型号、规格:三用一备Q=120m³/h,H=80m,N=45kw 3.水泵主要技术参数:单泵Q=40m3/h,H=80m,N=15kw 4.减震装置形式:减震垫 5.自带控制箱及通讯接口 | 套 | 1 |  |  | 水泵组 甲供
11 | 031006001002 | 变频给水泵组 | 1.设备名称:变频给水泵组 2.型号、规格:二用一备+小泵Q=95m³/h,H=80m,N=45kw 3.水泵主要技术参数:单泵Q=40m3/h,H=80m,N=15kw，小泵Q=15m3/h,H=80m,N=7.5kw 4.减震装置形式:减震垫 5.自带控制箱及通讯接口 | 套 | 1 |  |  | 水泵组 甲供
12 | 031006011001 | 紫外线消毒器 | 1.名称:紫外线消毒器 2.规格:60m3，N=1.05KW | 台 | 4
13 | 031006011002 | 水箱自洁消毒器 | 1.名称:自洁消毒器 2.规格:0.5kw，20m3 | 台 | 52
14 | 031003003001 | 闸阀DN150 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 43
15 | 031003003002 | 闸阀DN200 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
16 | 031003003003 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6
17 | 031003001001 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
18 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 3
19 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 4
20 | 031003001002 | 射流器 | 1.名称:射流器 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 52
21 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200 | 个 | 1
22 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 2
23 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 6
24 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN20 | 个 | 6
25 | 031002003006 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25 | 个 | 2
26 | 031003013001 | 水表DN200 | 1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN200 | 组 | 1
27 | 031003013002 | 水表DN150 | 1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN150 | 组 | 1
28 | 031003003004 | 液位阀DN150 | 1.类型:液位阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
29 | 031003003005 | 液位阀DN100 | 1.类型:液位阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6
30 | 031003003006 | 止回阀DN150 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 10
31 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:溢流喇叭口 2.规格:DN250 | 个 | 3
32 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100 | 个 | 6
33 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN150 | 个 | 20
34 | 031003012001 | 旋流防止器 | 1.材质:旋流防止器 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 套 | 2
35 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 台 | 18
36 | 031003016001 | 浮标液面计 | 1.名称:玻璃管液位计（0.5m） | 组 | 3
37 | 031003003007 | 超压泄压阀DN150 | 1.名称:超压泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
38 | 031003003008 | 超压泄压阀DN200 | 1.名称:超压泄压阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
给水系统
39 | 031001006005 | 衬塑钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 179.38
40 | 031001007004 | 衬塑钢管DN200 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN200 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 128.24
41 | 031001007005 | 衬塑钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 126
42 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 529.45
43 | 031006001003 | 水坑潜污泵 | 1.设备名称:水坑潜污泵 2.型号、规格:JYWQ80-40-15-1600-4Q=40m³,H=15m,N=4kw 3.自带控制柜 | 套 | 8 |  |  | 水泵 甲供
44 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200 | 个 | 4
45 | 031003003009 | 闸阀DN200 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
46 | 031003013003 | 水表DN200 | 1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN200 | 组 | 3
47 | 031003013004 | 水表 | 1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN80 | 组 | 2
48 | 031003001003 | 水龙头DN25 | 1.类型:水龙头 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 9
排水系统
49 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.刷樟丹二遍、红色调和漆二道 | m | 5.63
50 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管DN80 4.连接形式:卡箍连接 5.刷樟丹二遍、红色调和漆二道 | m | 55.98
51 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:内外壁热浸镀锌钢管DN100 4.连接形式:卡箍连接 5.刷樟丹二遍、红色调和漆二道 | m | 54.76
52 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 142.09
53 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80 | 个 | 2
54 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN80 | 个 | 6
55 | 031002003010 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 3
56 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100 | 个 | 8
57 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 台 | 8
58 | 031003003010 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8
59 | 031003003011 | 球形污水止回阀D100 | 1.类型:球形污水止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8
措施项目
60 | 031302007004 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
61 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 1号食堂、宿舍楼-给排水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-1号食堂、宿舍楼-给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
给水
1 | 031001007009 | 衬塑钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 392.4
2 | 031001007010 | 衬塑钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 877.8
3 | 031001007011 | 衬塑钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 1267.58
4 | 031001006013 | 衬塑钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 9.39
5 | 031001006014 | 衬塑钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 41.85
6 | 031001006015 | 衬塑钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 40.28
7 | 031001006016 | 衬塑钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 251.95
8 | 031002001057 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 1465.2
9 | 031002003041 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN50 | 个 | 45
10 | 031002003042 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN65 | 个 | 110
11 | 031002003043 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN80 | 个 | 202
12 | 031002003044 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN100 | 个 | 70
13 | 031002003045 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 57
14 | 031002003046 | 成品管卡DN50 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN50 | 个 | 45
15 | 031002003047 | 成品管卡DN65 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN65 | 个 | 110
16 | 031002003048 | 成品管卡DN80 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN80 | 个 | 202
17 | 031002003049 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 70
18 | 031003003042 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 11
19 | 031003003043 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 81
20 | 031003001018 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
21 | 031003001019 | 截止阀DN32 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
22 | 031003001020 | 截止阀DN40 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 16
23 | 031003001021 | 截止阀DN100 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 54
24 | 031003001022 | 截止阀DN80 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
25 | 031003001023 | 止回阀DN32 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
26 | 031003003044 | 止回阀DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 51
27 | 031003006001 | 减压阀DN50 | 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 1
28 | 031003001024 | 电磁阀DN100 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 16
29 | 031003001025 | 电磁阀DN50 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
30 | 031003008005 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 1
31 | 031003008006 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 3
32 | 031003012004 | 倒流防止器 | 1.材质:倒流防止器 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:法兰连接 | 套 | 2
33 | 031003012005 | 倒流防止器 | 1.材质:倒流防止器 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 套 | 1
34 | 031003012006 | 倒流防止器 | 1.材质:倒流防止器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 套 | 3
35 | 031003001026 | 自动排气阀DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 6
36 | 031003013007 | 水表DN50 | 1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | 组 | 2
37 | 031003013008 | 远传水表DN100 | 1.名称:远传水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接 | 组 | 7 |  |  | 远传水表甲供
38 | 031003013009 | 远传水表组DN100 | 1.名称:远传水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接 5.附件配置:2个闸阀，1个橡胶接头，1个水表 | 组 | 2 |  |  | 远传水表甲供
39 | 031006014001 | 直饮水机 | 1.名称:直饮水机 2.规格:一开三温，50L，4.5kw | 套 | 27
40 | 031003003045 | 安全阀DN100 | 1.类型:安全阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6
41 | 031003001027 | 真空破坏器DN32 | 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
42 | 031003001028 | 智能数字温度计 | 1.类型:智能数字温度计 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 6
热水
43 | 031001006017 | PPR管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 1401.8
44 | 031001007012 | PPR管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 1201.8
45 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN65 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 98.23
46 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN100 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 2005.3
47 | 031002001058 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 2549.81
48 | 031002003050 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN40 | 个 | 369
49 | 031002003051 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40 | 个 | 44
50 | 031002003052 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN65 | 个 | 343
51 | 031002003053 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN65 | 个 | 44
52 | 031002003054 | 成品管卡DN40 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN40 | 个 | 369
53 | 031002003055 | 成品管卡DN65 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN65 | 个 | 343
54 | 031003008007 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 22
55 | 031003003046 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 37
56 | 031003003047 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 153
57 | 031003003048 | 止回阀DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 24
排水
74 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 1667.2
75 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 6818.2
76 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN150 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 772.5
77 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 1030.6
78 | 031001006022 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN75 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 24.29
79 | 031001006023 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 306.97
80 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.刷油:除微锈、刷樟丹二遍、红色调和漆二道 | m | 77.07
81 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN150 4.刷油:除微锈、刷樟丹二遍、红色调和漆二道 | m | 7.66
82 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 2.介质:铸铁管DN150 3.刷油:除微锈、刷樟丹二遍、红色调和漆二道 | m | 12.07
83 | 031002003056 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN50 | 个 | 384
84 | 031002003057 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN100 | 个 | 1724
85 | 031002003058 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 203
86 | 031002003059 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 64
87 | 031002003060 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN100 | 个 | 1724
88 | 031002003061 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN50 | 个 | 384
89 | 031002003062 | 成品管卡DN50 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN50 | 个 | 384
90 | 031002003063 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 1724
94 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN50 | 个 | 2
95 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 88
96 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN150 | 个 | 78
97 | 031004014009 | 通气帽 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN50 | 个 | 41
98 | 031004014010 | 通气帽 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100 | 个 | 180
99 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:H型管件 2.型号、规格:DN100 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 398
100 | 031006001005 | 水坑潜污泵 | 1.设备名称:水坑潜污泵 2.型号、规格:JYWQ80-40-23-1600-7.5固定自藕式安装;溢流时两用,Q=40m³/h;H=15.0m;N=4.0kW | 套 | 6 |  |  | 水泵甲供
101 | 031003003051 | 橡胶接头DN100 | 1.类型:橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6
102 | 031003003052 | 止回阀DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6
103 | 031003003053 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6
104 | 030601002008 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:盘装 | 台 | 6
雨水
105 | 031001006024 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN100 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 609.78
106 | 031001006025 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN150 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 874.84
107 | 031001006026 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN200 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 33.62
108 | 031002003064 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 3
109 | 031002003065 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 12
110 | 031002003066 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 106
111 | 031002003067 | 成品管卡DN150 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN150 | 个 | 181
112 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 6
113 | 031004014013 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN150 | 个 | 35
冷凝水
115 | 031001006027 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 1705.91
116 | 031001006028 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN25 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 392
117 | 031002003068 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN50 | 个 | 392
118 | 031002003069 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙空调钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN25 | 个 | 695
119 | 031002003070 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 9
120 | 031002003071 | 成品管卡DN50 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN50 | 个 | 392
121 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN50 | 个 | 2
卫生间
给水
122 | 031001006029 | PPR管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 6091.92
123 | 031001006030 | PPR管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 4456.38
124 | 031001006031 | PPR管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 409.45
125 | 031001006032 | PPR管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 1045.75
126 | 031001006033 | PPR管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 90.76
127 | 031001006034 | PPR管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 779.52
128 | 031001007013 | PPR管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 14.23
129 | 031003006002 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 288
130 | 031003006003 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 20
131 | 031003001031 | 截止阀DN32 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 714
132 | 031003001032 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 106
133 | 031003006004 | 减压阀DN20 | 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 12
134 | 031003001033 | 截止阀DN20 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 710
135 | 031003003054 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 39
136 | 031003001034 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
137 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽与修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 3056.9
热水
138 | 031001006035 | PPR管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 2595.65
139 | 031001006036 | PPR管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 1008.21
140 | 031001006037 | PPR管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 298.26
141 | 031001006038 | PPR管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 573.31
142 | 031003006005 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 266
143 | 031003006006 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 22
144 | 031003006007 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 20
145 | 031003001035 | 截止阀DN20 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 714
146 | 031003001036 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 78
147 | 031003001037 | 截止阀DN32 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 28
148 | 031003006008 | 减压阀DN15 | 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 12
149 | 031003001038 | 截止阀DN32 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 28
排水
150 | 031001006039 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 68.55
151 | 031001006040 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 3817.87
152 | 031004014018 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 7
措施项目
153 | 031301017013 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
154 | 031302007012 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 2号宿舍楼-给排水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-2号宿舍楼-给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
给水
1 | 031001007014 | 衬塑钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 563.54
2 | 031002001081 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 420.56
3 | 031002003082 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN100 | 个 | 26
4 | 031002003083 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 17
5 | 031002003084 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 126
6 | 031003013010 | 远传水表组DN100 | 1.名称:远传水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接 5.附件配置:2个闸阀，1个橡胶接头，1个水表 | 组 | 1 |  |  | 远传水表甲供
7 | 031003013011 | 水表DN100 | 1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接 | 组 | 2
8 | 031003003074 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 23
9 | 031003001045 | 截止阀DN100 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 17
10 | 031003003075 | 止回阀DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 17
11 | 031003001046 | 电磁阀DN100 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
12 | 031003008008 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 1
13 | 031003006009 | 倒流防止阀DN100 | 1.名称:倒流防止阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 1
14 | 031003001047 | 自动排气阀DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 2
15 | 031006014002 | 直饮水机 | 1.名称:直饮水机 2.规格:一开三温，50L，4.5kw | 套 | 9
热水
16 | 031001006047 | PPR管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 418.5
17 | 031001007015 | PPR管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 418.5
18 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN40 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 52.33
19 | 031001003004 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN50 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 215.88
20 | 031001003005 | 不锈钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:不锈钢给水管DN100 4.连接形式:卡压式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 7.含管件 | m | 379.36
21 | 031002001082 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 427.79
22 | 031002003085 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN40 | 个 | 10
23 | 031002003086 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40 | 个 | 15
24 | 031002003087 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN65 | 个 | 10
25 | 031002003088 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN65 | 个 | 15
26 | 031002003089 | 成品管卡DN40 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN40 | 个 | 110
27 | 031002003090 | 成品管卡DN65 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN65 | 个 | 110
28 | 031003003076 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 6
29 | 031003003077 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 26
30 | 031003003078 | 止回阀DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
31 | 031003001048 | 自动排气阀DN20 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 2
32 | 031003008009 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 4
33 | 031003001049 | 截止阀DN40 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 25
排水
45 | 031001006048 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 461.6
46 | 031001006049 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 1516
47 | 031001006050 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN150 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 120.37
48 | 031001006051 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 234.16
49 | 031001006052 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 83.57
50 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.刷油:除微锈、刷樟丹二遍、红色调和漆二道 | m | 8.94
51 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN150 4.刷油:除微锈、刷樟丹二遍、红色调和漆二道 | m | 3.59
52 | 031002003091 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN50 | 个 | 10
53 | 031002003092 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 14
54 | 031002003093 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN100 | 个 | 98
55 | 031002003094 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 9
56 | 031002003095 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN100 | 个 | 498
57 | 031002003096 | 成品管卡DN50 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN50 | 个 | 100
58 | 031002003097 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 498
61 | 031004014021 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 14
62 | 031004014022 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN150 | 个 | 6
63 | 031004014023 | 通气帽 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100 | 个 | 59
64 | 031004014024 | 通气帽 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN50 | 个 | 14
65 | 031004014025 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:H型管件 2.型号、规格:DN100 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 153
66 | 031006001006 | 水坑潜污泵 | 1.设备名称:水坑潜污泵 2.型号、规格:JYWQ80-40-23-1600-7.5固定自藕式安装;溢流时两用,Q=40m³/h;H=15.0m;N=4.0kW | 套 | 2 |  |  | 水泵 甲供
67 | 031003003080 | 橡胶接头DN100 | 1.类型:橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
68 | 031003003081 | 止回阀DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
69 | 031003003082 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
70 | 030601002011 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:盘装 | 台 | 4
雨水
71 | 031001006053 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN100 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 191.2
72 | 031001006054 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN150 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 222.93
73 | 031002003098 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 28
74 | 031002003099 | 成品管卡DN150 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN150 | 个 | 48
75 | 031004014026 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 2
76 | 031004014027 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN150 | 个 | 6
冷凝水
78 | 031001006055 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 547.02
79 | 031001006056 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN25 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 124
80 | 031002003100 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN50 | 个 | 24
81 | 031002003101 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙空调钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN25 | 个 | 19
82 | 031002003102 | 成品管卡DN50 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN50 | 个 | 124
卫生间
给水
83 | 031001006057 | PPR管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 1435.62
84 | 031001006058 | PPR管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 1149.36
85 | 031001006059 | PPR管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 599.42
86 | 031001006060 | PPR管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 305.39
87 | 031001006061 | PPR管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 27.85
88 | 031001006062 | PPR管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 215.58
89 | 031003002001 | 止回阀DN15 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
90 | 031003006010 | 减压阀DN20 | 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 12
91 | 031003006011 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 83
92 | 031003006012 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 6
93 | 031003006013 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 1
94 | 031003001051 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
95 | 031003001052 | 截止阀DN15 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
96 | 031003001053 | 截止阀DN20 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 212
97 | 031003001054 | 截止阀DN32 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 212
98 | 031003001055 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 35
99 | 031003003083 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 9
100 | 030413002008 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽与修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1114.8
热水
101 | 031001006063 | PPR管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 911.74
102 | 031001006064 | PPR管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 301.89
103 | 031001006065 | PPR管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 96.68
104 | 031001006066 | PPR管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 7.管道保温:橡塑泡棉20mm厚 | m | 163.8
105 | 031003006014 | 减压阀DN15 | 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 12
106 | 031003006015 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 71
107 | 031003006016 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 7
108 | 031003006017 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 7
109 | 031003001056 | 截止阀DN20 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 213
110 | 031003001057 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 26
111 | 031003001058 | 截止阀DN32 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 9
排水
112 | 031001006067 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 21.28
113 | 031001006068 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 1195.17
措施项目
114 | 031302007019 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
115 | 031301017020 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 4号图书馆-给排水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-4号图书馆-给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
给水
1 | 031001007018 | 衬塑钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 33.01
2 | 031002003137 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN65 | 个 | 4
3 | 031002003138 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN65 | 个 | 1
4 | 031002003139 | 成品管卡DN65 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN65 | 个 | 4
5 | 031003013012 | 远传水表组DN65 | 1.名称:远传水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:焊接 5.附件配置:1个闸阀，1个止回阀，1个水表，1个减压阀， | 组 | 1 |  |  | 远传水表甲供
6 | 031003001082 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
7 | 031006014004 | 直饮水机 | 1.名称:直饮水机 2.规格:两开四温，50L，6kw | 套 | 5
排水
8 | 031001006090 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 45.2
9 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.刷油:除微锈、刷樟丹二遍、红色调和漆二道 | m | 20.63
10 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.刷油:除微锈、刷樟丹二遍、红色调和漆二道 | m | 3.31
11 | 031002003140 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN100 | 个 | 14
12 | 031002003141 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 5
13 | 031002003142 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 14
14 | 031002003143 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN100 | 个 | 14
15 | 031004014042 | 通气帽 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
16 | 031004014043 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 | 个 | 5
17 | 031006001007 | 水坑潜污泵 | 1.设备名称:水坑潜污泵 2.型号、规格:Q=50M3,H=15M,N=5.5KW | 套 | 2 |  |  | 水泵 甲供
18 | 031003003104 | 止回阀DN80 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
19 | 031003003105 | 闸阀DN80 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
雨水
20 | 031001006091 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN100 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 273.72
21 | 031002003144 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 12
22 | 031002003145 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 34
23 | 031004014044 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 | 个 | 11
卫生间
给水
24 | 031001006092 | PPR管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 134.61
25 | 031001006093 | PPR管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 177.64
26 | 031001006094 | PPR管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 9.94
27 | 031001006095 | PPR管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 26.56
28 | 031001006096 | PPR管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 39.69
29 | 031003001083 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
30 | 031003001084 | 截止阀DN32 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
31 | 031003012010 | 倒流防止器 | 1.材质:倒流防止器 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:倒流防止器*1+水表*1+闸阀*1+电磁阀*1 | 套 | 4
32 | 030413002017 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽与修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 226.4
排水
33 | 031001006097 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 99.27
34 | 031001006098 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN75 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 1.92
35 | 031001006099 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 205.43
36 | 031004014046 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4
37 | 031004014047 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 8
措施项目
38 | 031302007035 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
39 | 031301017036 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 5号高中教学楼-给排水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-5号高中教学楼-给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
给水
1 | 031001007019 | 衬塑钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 16.48
2 | 031001007020 | 衬塑钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 441.2
3 | 031001007021 | 衬塑钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 130.8
4 | 031001006102 | 衬塑钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 85.6
5 | 031001006103 | 衬塑钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 7.8
6 | 031001006104 | 衬塑钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 189.8
7 | 031001006105 | 衬塑钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 177.6
8 | 031001006106 | 衬塑钢管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 223.95
9 | 031002001124 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 925.68
10 | 031002003154 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN80 | 个 | 26
11 | 031002003155 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN65 | 个 | 32
12 | 031002003156 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN32 | 个 | 28
13 | 031002003157 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN25 | 个 | 24
14 | 031002003158 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 1
15 | 031003001091 | 闸阀DN80 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6
16 | 031003001092 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 20
17 | 031003001093 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4
18 | 031003001094 | 截止阀DN15 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 140
19 | 031003003113 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
20 | 031003013013 | 远传水表组DN100 | 1.名称:远传水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接 5.附件配置:1个闸阀，1个水表 | 组 | 1 |  |  | 远传水表甲供
21 | 031003006018 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:减压阀、2个闸阀、Y型过滤器各1个 | 组 | 1
22 | 031003006019 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:减压阀、闸阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 12
23 | 031003006020 | 减压阀DN15 | 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 40
24 | 031003001095 | 自动排气阀DN15 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 | 个 | 26
25 | 031006014005 | 直饮水机 | 1.名称:直饮水机 2.规格:一开三温，50L，4.5kw | 套 | 30
排水
26 | 031001006107 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 632.1
27 | 031001006108 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN150 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 145.8
28 | 031001006109 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN150 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 146.22
29 | 031001006110 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 183.12
30 | 031001006111 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN75 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 205.42
31 | 031001006112 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 196.63
32 | 031002003159 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN100 | 个 | 129
33 | 031002003160 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN150 | 个 | 27
34 | 031002003161 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 51
35 | 031002003162 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 17
36 | 031002003163 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 129
37 | 031002003164 | 成品管卡DN150 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN150 | 个 | 27
38 | 031004014049 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 | 个 | 111
39 | 031004014050 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4
40 | 031004014051 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN150 | 个 | 7
41 | 031004014052 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 18
42 | 031004014053 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN75 | 个 | 4
43 | 031004014054 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN50 | 个 | 24
44 | 031004014055 | 通气帽 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100 | 个 | 23
45 | 031004014056 | 通气帽 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN150 | 个 | 6
46 | 031002003165 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN100 | 个 | 129
47 | 031002003166 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN150 | 个 | 27
雨水
48 | 031001006113 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN75 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 773.77
49 | 031001006114 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN100 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 2877.82
50 | 031002003167 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 390
51 | 031004014057 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:阳台地漏 2.型号、规格:DN75 | 个 | 214
52 | 031004014058 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 | 个 | 51
53 | 031002003168 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 55
54 | 031004014059 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 2
冷凝水
55 | 031001006115 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 997.16
56 | 031001006116 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN25 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 99
57 | 031002003169 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN50 | 个 | 162
58 | 031002003170 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 58
59 | 031004014060 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1
60 | 031002003171 | 成品管卡DN50 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN50 | 个 | 162
61 | 031004014061 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:漏斗 2.型号、规格:DN50 | 个 | 36
卫生间
给水
62 | 031001007022 | PPR管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 23.44
63 | 031001006117 | PPR管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 312.96
64 | 031001006118 | PPR管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 262.73
65 | 031001006119 | PPR管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 63.17
66 | 031001006120 | PPR管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 1001.29
67 | 031001006121 | PPR管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 35.19
68 | 031001006122 | PPR管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 683.61
69 | 031003001096 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 32
70 | 031003001097 | 截止阀DN20 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 7
71 | 031003001098 | 截止阀DN15 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 9
72 | 031003002002 | 止回阀DN20 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 7
73 | 031003002003 | 止回阀DN15 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 9
74 | 031003013014 | 水表组DN65 | 1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:水表*1+闸阀*1 | 组 | 16
75 | 031003013015 | 水表组DN50 | 1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:水表*1+截止阀*1 | 组 | 12
76 | 031003006021 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:减压阀、闸阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 9
77 | 030413002022 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽与修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1342.7
排水
78 | 031001006123 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN150 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 146.75
79 | 031001006124 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 771.94
80 | 031001006125 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN75 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 64.34
81 | 031001006126 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 552.09
82 | 031004014065 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 53
83 | 031004014066 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN150 | 个 | 23
措施项目
84 | 031302007043 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
85 | 031301017044 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 6号初中教学楼-给排水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-6号初中教学楼-给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
给水
1 | 031001006127 | 衬塑钢管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 131.79
2 | 031001006128 | 衬塑钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 233.45
3 | 031001006129 | 衬塑钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 245
4 | 031001006130 | 衬塑钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 40.25
5 | 031001006131 | 衬塑钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 133.65
6 | 031001007023 | 衬塑钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN100 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 18.67
7 | 031001007024 | 衬塑钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 53.8
8 | 031001007025 | 衬塑钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 218.89
9 | 031002001139 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:管道支架制作与安装 4.除锈级别:手工除锈一般钢结构轻锈除微 5.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆二遍、灰色调和漆二遍 | kg | 868.74
10 | 031003013016 | 远传水表组DN100 | 1.名称:远传水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接 5.附件配置:1个闸阀，1个水表 | 组 | 1 |  |  | 远传水表甲供
11 | 031003006022 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:减压阀、2个闸阀、Y型过滤器各1个 | 组 | 1
12 | 031003003116 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
13 | 031003006023 | 减压阀DN15 | 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 37
14 | 031003006024 | 减压阀DN50 | 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:减压阀、截止阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 4
15 | 031003001099 | 截止阀DN15 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 164
16 | 031003001100 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 21
17 | 031003001101 | 截止阀DN40 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 12
18 | 031003001102 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 12
19 | 031003001103 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6
20 | 031003001104 | 闸阀DN80 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
21 | 031004014067 | 水龙头DN15 | 1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 | 个 | 117
22 | 031003001105 | 自动排气阀DN15 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 | 个 | 19
23 | 031002003176 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN80 | 个 | 10
24 | 031002003177 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN65 | 个 | 9
25 | 031002003178 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN40 | 个 | 17
26 | 031002003179 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN32 | 个 | 30
27 | 031002003180 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN25 | 个 | 27
28 | 031006014006 | 直饮水机 | 1.名称:直饮水机 2.规格:一开三温，50L，4.5kw | 套 | 29
排水
29 | 031001006132 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 572.8
30 | 031001006133 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋消音排水管DN150 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 78
31 | 031001006134 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN150 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 106.03
32 | 031001006135 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 181.29
33 | 031001006136 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN75 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 202.67
34 | 031001006137 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 21.01
35 | 031004014068 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 | 个 | 79
36 | 031004014069 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 5
37 | 031004014070 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 11
38 | 031004014071 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN75 | 个 | 35
39 | 031002003181 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN100 | 个 | 109
40 | 031002003182 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN150 | 个 | 15
41 | 031002003183 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 49
42 | 031002003184 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 15
43 | 031002003185 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 109
44 | 031002003186 | 成品管卡DN150 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN150 | 个 | 15
45 | 031002003187 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN100 | 个 | 109
46 | 031002003188 | 阻火圈 | 1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN150 | 个 | 15
47 | 031004014072 | 通气帽 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN100 | 个 | 21
48 | 031004014073 | 通气帽 | 1.名称:通气帽 2.型号、规格:DN150 | 个 | 3
雨水
49 | 031001006138 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN75 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 734.24
50 | 031001006139 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN100 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 2209.13
51 | 031002003189 | 成品管卡DN100 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN100 | 个 | 388
52 | 031004014074 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN100 | 个 | 29
53 | 031004014075 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:阳台地漏 2.型号、规格:DN75 | 个 | 282
54 | 031002003190 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 | 个 | 49
冷凝
55 | 031001006140 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管DN25 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 116
56 | 031001006141 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 1003.4
57 | 031002003191 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.套管规格:DN50 | 个 | 188
58 | 031002003192 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 31
59 | 031002003193 | 成品管卡DN50 | 1.名称、类型:成品管卡 2.规格:DN50 | 个 | 188
60 | 031004014076 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:漏斗 2.型号、规格:DN50 | 个 | 44
卫生间
给水
61 | 031001006142 | PPR管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 20.73
62 | 031001006143 | PPR管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 340.11
63 | 031001006144 | PPR管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 134.27
64 | 031001006145 | PPR管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 66.1
65 | 031001006146 | PPR管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 718.72
66 | 031001006147 | PPR管DN20 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 71.06
67 | 031001006148 | PPR管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 612.89
68 | 031003001106 | 闸阀DN50 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 12
69 | 031003001107 | 截止阀DN20 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 16
70 | 031003002004 | 止回阀DN20 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 16
71 | 031003013017 | 水表组DN65 | 1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:水表*1+闸阀*1 | 组 | 16
72 | 031003006025 | 减压阀组 | 1.材质:减压阀组 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:减压阀、闸阀、Y型过滤器、压力表各1个 | 组 | 6
73 | 031003001108 | 闸阀DN65 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 16
74 | 030413002029 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽与修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 1096.25
排水
75 | 031001006149 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN150 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 178.84
76 | 031001006150 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 649.72
77 | 031001006151 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN75 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 38.28
78 | 031001006152 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 504.3
79 | 031004014080 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 67
80 | 031004014081 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN75 | 个 | 1
81 | 031004014082 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN50 | 个 | 16
措施项目
82 | 031302007050 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
83 | 031301017051 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 8号门卫-给排水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-8号门卫-给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
给水
1 | 031001006173 | 衬塑钢管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 4.65
2 | 031001006174 | 衬塑钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 5.24
3 | 031001006175 | 衬塑钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 8.64
4 | 031003006028 | 减压阀DN32 | 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:2个截止阀，1个减压阀 | 组 | 1
5 | 031003013019 | 水表DN32 | 1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:1个截止阀，1个水表 | 组 | 1
6 | 031003001114 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
7 | 030413002039 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽与修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 7.3
排水
8 | 031001006176 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 4.06
9 | 031001006177 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 3.76
10 | 031004014091 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
雨水
11 | 031001006178 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN75 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 7.35
12 | 031004014092 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN75 | 个 | 1
冷凝水
13 | 031001006179 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN25 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 7.9
14 | 031002003214 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25 | 个 | 1
措施项目
15 | 031302007061 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
16 | 031301017063 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 9号门卫-给排水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-9号门卫-给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
雨水
1 | 031001006180 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN75 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 12.38
2 | 031004014093 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN75 | 个 | 3
3 | 031004014094 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN75 | 个 | 1
冷凝水
4 | 031001006181 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN25 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 1.6
5 | 031001006182 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 6.1
6 | 031004014095 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 1
措施项目
7 | 031302007066 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
8 | 031301017068 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计

## 10号门卫-给排水工程
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：东莞市沙田中学（暂定名）-10号门卫-给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
给水
1 | 031001006183 | 衬塑钢管DN15 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 4.65
2 | 031001006184 | 衬塑钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 5.24
3 | 031001006185 | 衬塑钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.含管件 | m | 8.64
4 | 031003006029 | 减压阀DN32 | 1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:2个截止阀，1个减压阀 | 组 | 1
5 | 031003013020 | 水表DN32 | 1.名称:水表 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.附件配置:1个截止阀，1个水表 | 组 | 1
6 | 031003001115 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
7 | 030413002047 | 凿(压)槽 | 1.名称:开槽与修复 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 7.3
排水
8 | 031001006186 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN100 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 4.06
9 | 031001006187 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:加厚UPVC管DN50 4.连接形式:承插式胶粘剂粘接 5.含管件 | m | 3.76
10 | 031004014097 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
雨水
11 | 031001006188 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:实壁加厚UPVC承压排水管DN75 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 7.35
12 | 031004014098 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:87型雨水斗 2.型号、规格:DN75 | 个 | 1
冷凝水
13 | 031001006189 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC排水管DN25 4.连接形式:粘接连接 5.含管件 | m | 7.9
14 | 031002003217 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25 | 个 | 1
措施项目
15 | 031302007071 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
16 | 031301017073 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
不含税合计
税金（9%）
含税合计