## 汇总表
松山湖机器人智创城项目-人防工程 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 控制价（元） | 采购限价 （元） | 投标报价含税 （元） | 投标报价不含税 （元） | 备注
1 | 工程费用
汇总报价 |  |  | 小写： |  | 0
|  |  | 大写： |  | 零元整

## 编制说明 (2)
编制说明
1、招标范围：松山湖机器人智创城项目-人防工程施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定综合总价包干，标价工程量清单视为承包人为完成总价合同中所需的全部费用。依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作或存在其他工程量缺陷的，合同价款均不予以调整。综合单价包含人工费、材料费（甲供材电缆（不含控制电缆））、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB_T 50500-2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。
4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)x100%。。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。
10、品牌要求：详品牌要求表

## 报价汇总表
报价汇总表
工程名称：松山湖机器人智创城项目-人防工程
序号 | 名称 | 金额 | 备注
1 | 人防门 | 0
2 | 人防电气 | 0
3 | 人防给排水 | 0
4 | 人防暖通 | 0
5 | 不含税合计 | 0
6 | 税金（ %）
7 | 含税合计 | 0

## 人防门
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目-人防门工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
门窗工程
1 | 010804007001 | 人防门 | 1.门洞口尺寸:5500*2500，WSFM5525(6)-P-S 2.门类型:无门槛双扇防护密闭门(6级) 3.其它:包括预埋件、锚固件及所有配件供货和安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 3 |  | 0
2 | 010804007002 | 人防门 | 1.门洞口尺寸:4000*2500，WSFM4025(6)-P-S 2.门类型:无门槛双扇防护密闭门(6级) 3.其它:包括预埋件、锚固件及所有配件供货和安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 1 |  | 0
3 | 010804007003 | 人防门 | 1.门洞口尺寸:5500*2500，连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门(6级) 2.门类型:无门槛双扇防护密闭门(6级) 3.其它:包括预埋件、锚固件及所有配件供货和安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 3 |  | 0
4 | 010804007004 | 人防门 | 1.门洞口尺寸:1500*2200，WDFM1522(6)-P-S 2.门类型:无门槛单扇防护密闭门(6级) 3.其它:包括预埋件、锚固件及所有配件供货和安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 1 |  | 0
5 | 010804007005 | 人防门 | 1.门洞口尺寸:1200*2200，WDFM1222(6)-P-S 2.门类型:无门槛单扇防护密闭门(6级) 3.其它:包括预埋件、锚固件及所有配件供货和安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 5 |  | 0
6 | 010804007006 | 人防门 | 1.门洞口尺寸:1500*2200，WDMM1522-P-S 2.门类型:无门槛单扇密闭门 3.其它:包括预埋件、锚固件及所有配件供货和安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 1 |  | 0
7 | 010804007007 | 人防门 | 1.门洞口尺寸:1200*2200，WDMM1222-P-S 2.门类型:无门槛单扇密闭门 3.其它:包括预埋件、锚固件及所有配件供货和安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 5 |  | 0
8 | 010804007008 | 人防门 | 1.门洞口尺寸:800*2200，KDFM0822(6)-P-S 2.门类型:固定门槛单扇防护密闭门(6级) 3.其它:包括预埋件、锚固件及所有配件供货和安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 2 |  | 0
9 | 010804007009 | 人防门 | 1.门洞口尺寸:800*2200，KDMM0822-P-S 2.门类型:固定门槛单扇密闭门 3.其它:包括预埋件、锚固件及所有配件供货和安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 2 |  | 0
10 | 010804007010 | 人防门 | 1.门洞口尺寸:700*1400，HM8000(5) 2.门类型:悬摆式防爆波活门 3.其它:包括预埋件、锚固件及所有配件供货和安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 樘 | 4 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 人防电气
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目-人防电气工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 030402011424 | 成套配电箱 | 1.名称:常用电源配电箱 AP1 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
2 | 030402011425 | 成套配电箱 | 1.名称:防护单元双电源配电箱 AT1 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
3 | 030402011426 | 成套配电箱 | 1.名称:防护单元双电源配电箱 AT2 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
4 | 030402011427 | 成套配电箱 | 1.名称:防护单元双电源配电箱 AT3 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
5 | 030402011428 | 成套配电箱 | 1.名称:人防进风机控制箱 ACjf1 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
6 | 030402011429 | 成套配电箱 | 1.名称:人防进风机控制箱 ACjf2 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
7 | 030402011430 | 成套配电箱 | 1.名称:人防排风机控制箱 ACpf1 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
8 | 030402011431 | 成套配电箱 | 1.名称:人防排风机控制箱 ACpf2 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
9 | 030402011432 | 成套配电箱 | 1.名称:组合式防化插座箱 Cz1 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
10 | 030402011433 | 成套配电箱 | 1.名称:组合式防化插座箱 Cz2 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
11 | 030402011434 | 成套配电箱 | 1.名称:人防通信配电箱 Tx1 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
12 | 030402011435 | 成套配电箱 | 1.名称:人防通信配电箱 Tx2 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
13 | 030402011436 | 成套配电箱 | 1.名称:三防通风控制总箱 K1 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
14 | 030402011437 | 成套配电箱 | 1.名称:三防通风控制总箱 K2 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
15 | 030402011438 | 成套配电箱 | 1.名称:三防通风信号箱 AS 2.型号:成套型 3.安装方式:悬挂式 4.含箱体内元器件、接地等 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
16 | 030410007020 | MEB总等电位接线端子 | 1.名称:MEB总等电位接线端子 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 0
17 | 030412003077 | 桥架 | 1.名称:密封式钢制电缆桥架 2.规格:200*100 厚度≥1.2mm 3.材质:钢制 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 | m | 289.78 |  | 0
18 | 031301005026 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:桥架支架 2.材质:铁构件 3.刷油要求:手工除轻锈、先刷樟丹两道再刷调和漆两道 4.符合设计图纸及施工规范要求 | kg | 456.2 |  | 0
19 | 030904003004 | 抗爆按钮 | 1.名称:抗爆按钮 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
20 | 030904003005 | 门铃 | 1.名称:门铃 2.规格:~220V 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
21 | 030413014021 | 插座 | 1.名称:单相二、三极组合插座 2.规格:220V 10A 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 套 | 6 |  | 0
22 | 030412006015 | 接线盒 | 1.名称:开关插座盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 10 |  | 0
23 | 030412001070 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 265.33 |  | 0
24 | 030412001071 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配 5.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 277.72 |  | 0
25 | 030409001119 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-4x50+1x25 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 77.93 |  | 0
26 | 030409001120 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-4x25+1x16 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 60.13 |  | 0
27 | 030409001121 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-5x6 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 38.26 |  | 0
28 | 030409001122 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-5x4 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 212.52 |  | 0
29 | 030409001123 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-4x2.5 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 228.2 |  | 0
30 | 030409001124 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-3x4 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 21.05 |  | 0
31 | 030409001125 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号、规格:WDZB-YJY-B1-0.6/1kV-3x2.5 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 63.66 |  | 0
32 | 030409002006 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJY-B1-2*1.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 95.31 |  | 0
33 | 030409002007 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJY-B1-5*1.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 365.28 |  | 0
34 | 030409002008 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJY-B1-19*1.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 81.29 |  | 0
35 | 030409002009 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJY-B1-27*1.5 3.符合设计图纸及施工规范要求 | m | 22.3 |  | 0
36 | 030409003055 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.电压(kV):1KV 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
37 | 031301003151 | 密闭套管 | 1.名称:密闭套管 2.规格:RC20 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
38 | 031301003152 | 密闭套管 | 1.名称:密闭套管 2.规格:RC25 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 20 |  | 0
39 | 031301003153 | 密闭套管 | 1.名称:密闭套管 2.规格:RC32 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
40 | 031301003154 | 密闭套管 | 1.名称:密闭套管 2.规格:RC50 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 20 |  | 0
41 | 031301003155 | 密闭套管 | 1.名称:密闭套管 2.规格:RC80 3.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 14 |  | 0
42 | 031401001151 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 人防给排水
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目-人防给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
人防给排水
1 | 031003014042 | 防爆地漏 | 1.类型:防爆地漏 2.材质:不锈钢 DN80 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 8 |  | 0
2 | 031003014043 | 地漏 | 1.名称:地漏 2.规格型号:DN80 3.备注:带水封装置 4.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 8 |  | 0
3 | 031001006106 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格型号、压力等级:热镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.符合设计图纸、施工规范要求 | m | 57.74 |  | 0
4 | 031002001278 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.规格型号:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
5 | 031002001279 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格型号:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
6 | 031002001280 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格型号:DN25 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
7 | 031301003156 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.规格:DN50 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 1 |  | 0
8 | 031301003157 | 套管 | 1.名称:防护密闭套管 2.规格:DN25 3.符合设计图纸、施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
9 | 031401001152 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 人防暖通
报价表
工程名称：松山湖机器人智创城项目-人防通风工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
整个项目
1 | 030108001052 | 风机 | 1.名称:电动脚踏两用风机 DJF-1 2.规格:清洁：（电动）1.1kW风量：2421m3/h；全压：964Pa n=3000r/min，（脚踏）风量：2203m3/h；全压：840Pa n=2750r/min；滤毒：（电动）1.1kW风量：1278m3/h；全压：1430Pa n=3000r/min，（脚踏）风量：1225m3/h；全压：1208Pa n=2750r/min 3.落地安装 4.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 4 |  | 0
2 | 030108001053 | 风机 | 1.名称:混流式排风机 2.规格:HL3-2A №4.5A 1.1kW 风量：4103m3/h；全压：449Pa n=1450r/min 3.吊装 4.支架刷油:手工轻锈后，刷樟丹防锈漆、醇酸瓷漆各两遍 5.符合设计图纸及施工规范要求 | 台 | 2 |  | 0
3 | 030701015001 | 油网滤尘器 LWP-D | 1.名称:油网滤尘器 2.型号:LWP-D 3.备注:立式安装 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 8 |  | 0
4 | 030701015002 | 过滤吸收器 RFP-1000 | 1.名称:过滤吸收器 2.型号:RFP-1000 3.备注:平时不启封 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 4 |  | 0
5 | 030703023001 | 手电两用密闭阀门 | 1.名称:手电两用密闭阀门 2.规格:DN500（内径D560） 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 0
6 | 030703023002 | 手电两用密闭阀门 | 1.名称:手电两用密闭阀门 2.规格:DN400（内径D441） 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 6 |  | 0
7 | 030703023003 | 插板阀 | 1.名称:插板阀 2.规格:D560 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
8 | 030703024001 | 换气堵头 D441 | 1.名称:换气堵头 2.规格:D441 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
9 | 030703024002 | 气密测量管 DN50 | 1.名称:气密测量管 2.规格:DN50镀锌钢管 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 0
10 | 030703022001 | 自动排气阀门 YF-Dg250 | 1.名称:自动排气阀门 2.型号:YF-Dg250 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
11 | 030703024003 | 尾气监测取样管 DN15 | 1.名称:尾气监测取样管（带截止阀） 2.规格:DN15 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
12 | 030703007121 | 百叶风口 | 1.名称:百叶风口 2.规格:400*300 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 18 |  | 0
13 | 030703024004 | 滤尘器压差测量管 DN15 | 1.名称:滤尘器压差测量管(带球阀） 2.规格:DN15 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
14 | 030703024005 | 放射性监侧取样管 DN32 | 1.名称:放射性监侧取样管(带球阀） 2.规格:DN32 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
15 | 030703023004 | 70℃防火阀 800*250 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*250 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
16 | 030703023005 | 70℃防火阀 500*250 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
17 | 030703023006 | 风量调节阀 D441 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:D441 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
18 | 030703023007 | 风量调节阀 500*250 | 1.名称:风量调节阀 2.规格:500*250 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
19 | 030703007122 | 70℃防火消声百叶回风口 600*600 | 1.名称:70℃防火消声百叶回风口 2.规格:600*600 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
20 | 030703023008 | 平战转换阀门（风道密闭阀） | 1.名称:平战转换阀门（风道密闭阀） 2.规格:800*250 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
21 | 030703024006 | 测压管装置 DN15 | 1.名称:测压管装置 2.规格:DN15 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
22 | 030703024007 | 风量测量装置 D441 | 1.名称:风量测量装置 2.规格:D441 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
23 | 030703024008 | 过滤吸收器取样管(紫铜管D4 δ=2) | 1.名称:过滤吸收器取样管 2.规格:紫铜管D4 δ=2 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 0
24 | 030703024009 | 洗消管 DN75 | 1.名称:洗消管 2.规格:DN75 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
25 | 030703024010 | 增压管 DN25（带球阀） | 1.名称:增压管 2.规格:DN25（带球阀） 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
26 | 030703020014 | 阻抗复合式消声器 630*320 | 1.名称:阻抗复合式消声器 2.规格:630*320 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 0
27 | 030703023009 | 逆止阀 | 1.名称:逆止阀 2.规格:500*250 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 4 |  | 0
28 | 030703019011 | 风管软接 | 1.名称:风管软接 2.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1.37 |  | 0
29 | 030702001099 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 205.12 |  | 0
30 | 030702001100 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 40.54 |  | 0
31 | 030702001101 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:圆形 3.规格:直径(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.支架设计要求:手工除轻锈、刷调和漆和防锈漆各两遍 6.含风管严密性试验 7.符合设计图纸及施工规范要求 | m2 | 51.07 |  | 0
32 | 030704001020 | 通风工程检测、调试 | 1.系统名称:通风工程检测、调试 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 系统 | 1 |  | 0
33 | 031401001153 | 脚手架 | 1.名称:脚手架 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0