## 汇总表
东莞市机器人智创城施工项目-防水施工标段一 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 控制价（元） | 采购限价 （元） | 投标报价 不含税 （元） | 投标报价 含税 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
汇总报价 |  |  |  | 小写： | 0
|  |  |  | 大写： | 零元整

## 编制说明
编制说明
1、采购范围：东莞市机器人智创城施工项目-防水施工标段一施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定综合总价包干，标价工程量清单视为承包人为完成总价合同中所需的全部费用。依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作或存在其他工程量缺陷的，合同价款均不予以调整。单价包含人工费、材料费、材料损耗、材料的搭接、拼接、附加层、基层处理、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB_T 50500-2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。
4、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在采购时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，经双方协商后确定。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本次采购范围以采购清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详采购清单。
9、本次采购投标报价需投标单位自行填报。
10、本次采购品牌要求：详品牌要求表

## 报价汇总表
防水报价汇总表
工程名称：东莞市机器人智创城施工项目-防水施工标段一
序号 | 名称 | 金额 | 备注
1 | 2号宿舍楼 | 0
2 | 6号地下汽车库 | 0
3 | 不含税合计 | 0
4 | 税金（ 9 %） | 0
5 | 含税合计 | 0

## 2号宿舍楼
报价表
工程名称：东莞市机器人智创城施工项目2号楼-防水施工标段一
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 备注
屋面防水
1 | 屋面涂膜防水-屋11.3、11.2 | 1.防水膜品种:高聚物改性沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚 3.刷基层处理剂一遍 4.表面清理干净，基层打磨处理 5.符合图纸及相关规范标准要求 6.超高降效:综合考虑 | m2 | 2775.2 |  | 0
2 | 屋面卷材防水-屋11.3、11.2 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎），上返300 2.防水层数:2层 3.符合图纸及相关规范标准要求 4.超高降效:综合考虑 | m2 | 2775.2 |  | 0
3 | 屋面卷材防水-屋11.3、11.2 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎类或高分子膜基），上返300 2.符合图纸及相关规范标准要求 3.超高降效:综合考虑 | m2 | 2775.2 |  | 0
楼地面防水
4 | 楼(地)面涂膜防水-楼（地）3.6 | 1.部位:宿舍阳台、洗衣房 2.刷界面剂一遍 3.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 4.涂膜厚度、遍数:1.5厚 5.上翻高度:300mm 6.符合图纸及相关规范标准要求 7.超高降效:综合考虑 | m2 | 4059.62 |  | 0
5 | 楼(地)面涂膜防水-楼（地）3.7 | 1.厨房(宿舍内部使用)、卫生间、无障碍卫生间、宿舍卫生间 2.刷界面剂一遍 3.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 4.涂膜厚度、遍数:1.5厚 5.上翻高度:300mm 6.符合图纸及相关规范标准要求 7.超高降效:综合考虑 | m2 | 3053.95 |  | 0
6 | 楼(地)面涂膜防水【二层卫生间双层板处节点】 | 1.部位:二层卫生间双层板处节点 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物乳液防水涂料 3.符合图纸及相关规范标准要求 4.超高降效:综合考虑 | m2 | 232.95 |  | 0
墙面防水
7 | 墙面涂膜防水-内墙6.6、6.7、18.3、18.6 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.符合图纸及相关规范标准要求 4.超高降效:综合考虑 | m2 | 14106.32 |  | 0
8 | 墙面涂膜防水-外墙8.2、19.2 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.符合图纸及相关规范标准要求 4.超高降效:综合考虑 | m2 | 16843.26 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 0

## 6号地下车库
报价表
工程名称：东莞市机器人智创城施工项目6号楼地下室-防水施工标段一
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 备注
屋面防水
1 | 屋面涂膜防水-地12.1 | 1.部位:地下室顶板 2.防水膜品种:2厚非固化橡胶沥青防水涂料,上返至完成面上500 3.刷基层处理剂一遍 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 2942.87 |  | 0
2 | 屋面卷材防水-地12.1 | 1.部位:地下室顶板 2.卷材品种、规格、厚度:4厚聚合物改性沥青防水卷材（耐根穿刺型） 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 2821.34 |  | 0
楼地面防水
3 | 楼(地)面卷材防水-地12.4 | 1.部位:地下室底板 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材（预铺反粘） 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 8730.38 |  | 0
4 | 楼(地)面卷材防水-地12.4 | 1.部位:地下室底板 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（空铺、点粘） 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 8730.38 |  | 0
5 | 楼(地)面涂膜防水-池4.1 | 1.部位:消防水池、吸水槽(池底面） 2.砂浆厚度、配合比:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 437.46 |  | 0
6 | 楼(地)面卷材防水 | 1.位置:底板后浇带防水 2.卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材附加层1.5厚 3.符合图纸及相关规范标准要求 | m2 | 456.49 |  | 0
7 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.部位:地下室顶板后浇带附加层 2.防水膜品种:1.5厚双组份聚氨酯防水涂料 3.符合图纸及相关规范标准要求 | m2 | 446.38 |  | 0
墙面防水
8 | 墙面卷材防水-地12.3 | 1.部位:地下室外墙、承台 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材（自粘型） 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 6326.06 |  | 0
9 | 墙面涂膜防水--地12.3 | 1.部位:地下室外墙、承台 2.防水膜品种:1.5厚单组份聚氨酯防水涂料（抗流挂） 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 6326.06 |  | 0
10 | 墙面卷材防水 | 1.部位:筏板外侧 2.卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子自粘胶膜防水卷材（自粘型） 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 76.6 |  | 0
11 | 墙面涂膜防水-外墙8.2 | 1.部位:车库坡道（顶盖范围外） 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 539.75 |  | 0
12 | 墙面涂膜防水-池4.1 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m2 | 627.39 |  | 0
13 | 墙面卷材防水 | 1.部位:地下室墙面后浇带附加层 2.防水膜品种:1.5厚双组份聚氨酯防水涂料 3.符合图纸及相关规范标准要求 | m2 | 57.68 |  | 0
其他
14 | 桩头防水 | 1.桩头防水 桩径800内 2.止水条:遇水膨胀橡胶止水条 3.防水层做法:20mm厚高强聚合物水泥砂浆桩头砂浆下加设一道水泥基渗透结晶防水 | 个 | 568 |  | 0
合 计 | [5 empty] | 0