## 封面
|  | 东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-临建 |  |  | 工程
采 购 控 制 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
| 编 制 人： |  |  | 编制时间： 年 月 日
| 审 核 人： |  |  | 审核时间： 年 月 日

## 编制说明
编制说明
1、采购范围：东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-临建施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。
2、本项目为固定综合单价包干；按图纸范围内包工、包料、包辅材、包机械设备、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包与其他分包单位的配合等。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工，严禁偷工减料。以及包含对应项目所标明的设计说明及大样所述的所有内容。清单中所列项目为完成本工程所需的所有项目，完成此项工程所需的其它工序而未列项的项目，如成品保护、临时设施等，请投标单位在所列项目的综合单价综合考虑，不再单独计算。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
4、本次采购范围以招标清单项目特征描述和建筑构造做法表和答疑确认部位为准，具体详采购清单。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，经双方协商后确定。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

## 汇总表
东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-临建工程限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 采购控制价 （元） | 采购限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 905398.252 | 905398.252
汇总报价 |  |  | 小写：
大写：

## 统计表
东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-临建工程
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 土建工程
2 | 电气工程
3 | 给排水工程
4 | 消防工程
不含税合计 |  | 0
税金（9%） |  | 0
含税合计 |  | 0

## 【土建工程】
东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-临建土建工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、场地平整 | m2 | 3000 |  | 0
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 100 |  | 0
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 20 |  | 0
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 | m3 | 100 |  | 0
5 | 010401012001 | 零星砌体 | 1.砌砖名称、部位:含蹲位、水池等零星砌体 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0砂浆砌筑 | m3 | 20 |  | 0
6 | 010401014001 | 室外砖地沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.沟截面尺寸:200*300 3.垫层材料种类、厚度:砼 4.混凝土强度等级:C15 5.含排水沟抹灰 | m | 200 |  | 0
7 | 010404001001 | 石粉垫层 | 1.垫层材料种类：原生态石粉 2.回填、抹平、压实等 | m3 | 20 |  | 0
8 | 010501006002 | C25混凝土基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 20 |  | 0
9 | 010507007001 | 零星混凝土 | 1.构件的类型:临建范围内的柱墩、柱脚、台阶、设备基础 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10 |  | 0
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.综合各种规格钢筋，详见图纸做法，满足图纸设计所需的一切工作 | t | 1 |  | 0
11 | 010901003001 | 就餐棚及电动车棚 | 按图纸要求施工，按投影面积计算工程量 | m2 | 50 |  | 0
12 | 011101003002 | C20混凝土地面及垫层 | 地面夯实、浇筑（自行考虑浇筑方式）、收光 | m3 | 450 |  | 0
13 | 011102003002 | 楼地面防滑砖【厨房、卫生间】 | 1.结合层:30mm厚1:4干硬水泥砂浆结合层 2.600*600防滑地砖瓷砖铺贴 | m2 | 330 |  | 0
14 | 011108003001 | 零星瓷砖镶贴 | 1.工程部位:卫生间便池、洗手池、厨房灶台等零星贴砖 | m2 | 10 |  | 0
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖砌体墙面及其他有抹灰要求的部位 2.厚度、砂浆配合比:15mm厚湿拌抹灰砂浆M10 | m2 | 10 |  | 0
16 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.基层类型、部位:洗漱池、花池等 2.厚度、砂浆配合比:15mm厚湿拌抹灰砂浆M10 | m2 | 10 |  | 0
17 | 011204003001 | 卫生间墙面砖 | 1.300*300瓷砖胶铺贴 | m2 | 20 |  | 0
18 | 011210005001 | 卫生间隔断 | 采用12mm厚抗倍特板，含配件 | m2 | 20 |  | 0
19 | 011302001001 | 600*600石膏板吊顶 | 1.面层材料品种、规格:600*600石膏板吊顶 | m2 | 20 |  | 0
20 | 040201022001 | 水沟盖板 | 尺寸：300宽成品树脂盖板 | m | 100 |  | 0
21 | 040504008002 | 整体化粪池 | 1.材质:成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:5m3 | 座 | 2 |  | 0
22 | 040504008003 | 隔油池 | 1.材质:成品隔油池 2.型号、规格:3m3 | 座 | 2 |  | 0
23 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.基础类型:垫层 | m2 | 100 |  | 0
24 | 011702001002 | 基础模板 | 1.基础类型:地梁 | m2 | 20 |  | 0
25 | 040504001001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.规格:800*800 | 座 | 1 |  | 0
26 |  | 工地大门 | 1.总宽度16.8m，总高度7.5m，净高5.5m，门柱与门梁采用白色铝板，门柱为1.2m*1.2m，伸缩门净宽为8.4米(含暗藏),方通格栅宽度为6米，10cm*10cm的浅灰色方通间距35cm。 2.门头是集团全称(使用发光字，园幼字体，字大小为80cm*80cm),门梁是项目名称，左侧门柱是企业文化，伸缩门缝用白色面板封盖呈集团简称。 3.门卫室采用3m*6m成品集装箱放挨在方通后方设置，包括门卫室、实名制通道采用不锈钢栏杆全闸封闭，右侧留1米做非实名制通道门，两条实名制通道中间设仪容镜，实际制通道门框上方门头设置“安全通道”广告，广告上方设置3.92m*0.88m的显示屏。通道地面完成面标高比室外地面高15cm。（含门柱基础、伸缩门、LED显示屏、集装箱及保安室、安全通道及不锈钢道闸，不含实名通道设备） 4.具体详甲方安全文明施工标准化图册 | 个 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 【电气】
东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-临建电气工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
1 | 电气 | [5 empty] | 0
2 | 030404017004 | 配电箱ALZ1~5 | 1.名称:配电箱ALZ1~5 2.安装方式:明装 | 台 | 5 |  | 0
3 | 030404034001 | 单联开关 | 1.名称:单联开关 | 个 | 20 |  | 0
4 | 030404034002 | 双联开关 | 1.名称:双联开关 | 个 | 10 |  | 0
5 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 | 个 | 10 |  | 0
6 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 | 个 | 4 |  | 0
7 | 030404035001 | 安全型二、三极插座 | 1.名称:安全型二、三极插座 2.规格:250V 10A | 个 | 20 |  | 0
8 | 030404035002 | 空调插座380V | 1.名称:空调插座 2.规格:380V | 个 | 8 |  | 0
9 | 030404035003 | 三极普通空调插座 | 1.名称:三极普通空调插座 2.规格:250V 10A | 个 | 50 |  | 0
10 | 030404035004 | 三极热水器插座 | 1.名称:三极热水器插座 2.规格:250V 10A | 个 | 2 |  | 0
11 | 030404035005 | 地面插座 | 1.名称:安全型二、三极插座 2.规格:250V 10A | 个 | 2 |  | 0
12 | 030408001001 | 电力电缆YJV-4*150+1*70 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*150 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 100 |  | 0 |  | 0
13 | 030408001002 | 电力电缆YJV-4*25+1*16 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 200 |  | 0 |  | 0
14 | 030408001003 | 电力电缆YJV-4*16+1*6 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-4*16+1*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 200 |  | 0 |  | 0
15 | 030408001004 | 电力电缆YJV-3*10 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 100 |  | 0 |  | 0
16 | 030408001005 | 电力电缆YJV-3*6 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 100 |  | 0 |  | 0
17 | 030408001006 | 电力电缆YJV-5*4 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 10 |  | 0 |  | 0
18 | 030408001007 | 电力电缆YJV-5*6 | 1.名称:电缆 2.型号:YJV-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道敷设 | m | 10 |  | 0 |  | 0
19 | 030408006001 | 电力电缆头185mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 | 个 | 5 |  | 0 |  | 0
20 | 030408006002 | 电力电缆头35mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 | 个 | 19 |  | 0 |  | 0
21 | 030408006003 | 电力电缆头16mm2以下 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 | 个 | 13 |  | 0 |  | 0
22 | 030411001001 | 配管PVC32 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 | m | 20 |  | 0
23 | 030411001002 | 配管PVC25 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PVC25 | m | 20 |  | 0
24 | 030411001003 | 配管PVC50 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC50 | m | 20 |  | 0
25 | 031001006001 | 配管PVC110 | 1.配管 2.PVC110 | m | 100 |  | 0
26 | 030411002001 | PVC线槽25mm×15mm | 1.名称:PVC线槽 2.规格:25mm×15mm | m | 500 |  | 0
27 | 030411002002 | 线槽100mm×100mm | 1.名称:金属线槽 2.规格:100mm×100mm | m | 100 |  | 0
28 | 030411004001 | 配线BV10 | 1.名称:线槽、线管内敷设 2.型号:BV10 | m | 1000 |  | 0
29 | 030411004002 | 配线BV6 | 1.名称:线槽、线管内敷设 2.型号:BV6 | m | 1000 |  | 0
30 | 030411004003 | 配线BV4 | 1.名称:线槽、线管内敷设 2.型号:BV4 | m | 1000 |  | 0
31 | 030411004004 | 配线BV2.5 | 1.名称:线槽、线管内敷设 2.型号:BV2.5 | m | 1000 |  | 0
32 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:明装 | 个 | 100 |  | 0
33 | 030412001001 | 吸顶灯 | 1.名称:吸顶灯 2.规格:1×8W 3.安装方式:吸顶安装 | 套 | 20 |  | 0
34 | 030412005001 | 单管LED灯18W | 1.名称:单管LED荧光灯 2.规格:1x18W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 50 |  | 0
35 | 030412005002 | 单管LED防水防尘灯18W | 1.名称:单管LED荧光灯、防水防尘 2.规格:1x18W 3.安装形式:吸顶 | 套 | 3 |  | 0
36 | 030412005003 | 单管LED灯36V18W | 1.名称:单管LED荧光灯 2.规格:1x18W，36v 3.安装形式:吸顶 | 套 | 20 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 【给排水】
东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-临建给排水工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
1 | 给水系统（冷水）
2 | 031001006001 | PPR管DN100 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 50 |  | 0
3 | 031001006002 | PPR管DN80 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 400 |  | 0
4 | 031001006003 | PPR管DN50 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 50 |  | 0
5 | 031001006014 | PPR管DN50 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 10 |  | 0
6 | 031001006004 | PPR管DN32 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 50 |  | 0
7 | 031001006005 | PPR管DN25 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 50 |  | 0
8 | 031001006006 | PPR管DN20 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 50 |  | 0
9 | 031001006015 | PPR管DN20 | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 10 |  | 0
10 | 031003001001 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀DN50 | 个 | 2 |  | 0
11 | 031003001002 | 截止阀DN32 | 1.类型:截止阀DN32 | 个 | 7 |  | 0
12 | 031003001003 | 截止阀DN25 | 1.类型:截止阀DN25 | 个 | 3 |  | 0
13 | 031003002004 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀DN100 | 个 | 2 |  | 0
14 | 031004014001 | 水龙头 | 1.水龙头 2.冷水系统 | 个 | 50 |  | 0
15 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1. 大、小便槽自动冲洗水箱 | 套 | 5 |  | 0
16 | 031004006001 | 蹲式大便器 | 1.材质:陶瓷 2.附件名称:水箱、角阀、金属软管、排水附件 | 组 | 5 |  | 0
17 | 031004007001 | 立式小便器 | 1.立式小便器 | 组 | 5 |  | 0
18 | 031004008001 | 拖布池 | 1.材质:陶瓷 2.附件名称:水龙头、角阀、金属软管、排水附件 | 组 | 1 |  | 0
19 | 031003013001 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外水表组 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:闸阀2个、水表、低阻力倒流防止器、Y型过滤器、压力表1个 | 组 | 1 |  | 0
20 | 给水系统（热水） |  |  |  | 0
21 | 031001006016 | PPR管DN50（热水） | 1.介质:热水 2.材质、规格:PPR管DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 20 |  | 0
22 | 031001006007 | PPR管DN50（热水） | 1.介质:热水 2.材质、规格:PPR管DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 5 |  | 0
23 | 031001006008 | PPR管DN32（热水） | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 20 |  | 0
24 | 031001006009 | PPR管DN25（热水） | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 20 |  | 0
25 | 031001006017 | PPR管DN25（热水） | 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR管DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 5 |  | 0
26 | 031003001004 | 截止阀DN50 | 1.类型:截止阀DN50 | 个 | 4 |  | 0
27 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.名称:淋浴器 2.组装形式:混水阀、淋浴花洒及底座 3.附件名称、数量:含管件 | 套 | 20 |  | 0
28 | 031006006001 | 空气源热泵机组 | 1.名称:空气源热泵机组（品牌：美的、海尔、格力、万家乐等国内知名品牌） 2.型号、规格:制热量:DB/WB20/15°C ,额定功率:8.75kW,额定出水量825L/h，额定出水温度55°C 3.最大工作压力 3.0MPa 4.安装方式:落地 | 组 | 1 |  | 0
29 | 排水系统（污水） |  |  |  | 0
30 | 040501004001 | HDPE双壁波纹管DN300 | 1.材质:HDPE双壁波纹排水管(环刚度8KN/m2) 2.规格:DN300 3.连接形式:胶圈接口 4.管道闭水试验 | m | 50 |  | 0
31 | 031001006010 | 污水管DN200 | 1.介质:排水 2.材质、规格:UPVC、DN200 | m | 110 |  | 0
32 | 031001006011 | 污水管DN100 | 1.介质:排水 2.材质、规格:UPVC管DN100 | m | 50 |  | 0
33 | 040504001004 | 污水井（深度1.5米内） | 1.名称:污水井（深度1.5米内） 2.规格尺寸:DN700 3.垫层铺筑 4.砌筑、井内抹灰、勾缝 5.井圈、井盖安装 | 座 | 4 |  | 0
34 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 50 |  | 0
35 | 040103001003 | 管沟回填中砂垫层 | 1.填方材料品种:中砂 2.密实度要求:按规范要求 | m3 | 30 |  | 0
36 | 040103001004 | 管沟回填原土 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按规范要求 | m3 | 30 |  | 0
37 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:自卸汽车运土方 2.运距:5km | m3 | 30 |  | 0
38 | 排水系统（雨、废水） |  |  |  | 0
39 | 031004014003 | 地漏 | 1.地漏 | 个 | 10 |  | 0
40 | 040501004002 | HDPE双壁波纹管DN300 | 1.材质:HDPE双壁波纹排水管(环刚度8KN/m2) 2.规格:DN300 3.连接形式:胶圈接口 4.管道闭水试验 | m | 100 |  | 0
41 | 031001006012 | UPVC塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管 DN50 4.连接形式:粘接 | m | 200 |  | 0
42 | 031001006013 | UPVC塑料排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC给水塑料管 DN25 4.连接形式:粘接 | m | 200 |  | 0
43 | 040504001002 | 集水井 | 1.名称:集水井 2.井尺寸:1000*1000*1200mm | 座 | 1 |  | 0
44 | 040504001003 | 三级沉淀池 | 1.三级沉淀池 2.规格：2960*1560*2000 | 座 | 1 |  | 0
45 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子 2.规格型号：600*400 | 座 | 10 |  | 0
46 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑运距 | m3 | 20 |  | 0
47 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.密实度要求:按规范要求 | m3 | 20 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 【消防】
东莞市海心沙资源循环利用基地飞灰资源化利用项目-临建消防工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
1 | 030901001001 | 镀锌钢管DN25 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.沟槽卡箍管件安装 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.防腐、刷漆 | m | 100 |  | 0
2 | 030901001002 | 镀锌钢管DN32 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.沟槽卡箍管件安装 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.防腐、刷漆 | m | 50 |  | 0
3 | 030901001003 | 镀锌钢管DN40 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.沟槽卡箍管件安装 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.防腐、刷漆 | m | 50 |  | 0
4 | 030901001004 | 镀锌钢管DN50 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.沟槽卡箍管件安装 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.防腐、刷漆 | m | 50 |  | 0
5 | 030901001005 | 镀锌钢管DN65 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.沟槽卡箍管件安装 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.防腐、刷漆 | m | 20 |  | 0
6 | 030901001007 | 镀锌钢管DN100 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.沟槽卡箍管件安装 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.防腐、刷漆 | m | 50 |  | 0
7 | 030901011001 | 消火栓 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.型号、规格:SS100/65-16 3.单栓、双栓:单栓 | 套 | 4 |  | 0
8 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.法兰:钢板平焊法兰 | 个 | 2 |  | 0
9 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN65 3.法兰:钢板平焊法兰 | 个 | 2 |  | 0
10 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC4X2 3.其他:箱内放置二具手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4),每具灭火级别为2A. | 具 | 20 |  | 0
11 | 030413001001 | 铁构件 | 1.铁支架 2.综合考虑 | kg | 200 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0