## 封-2 采购控制价封面
东莞市生物技术产业园项目-抗震支架
采 购 控 制 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
| 编 制 人： |  |  | 编制时间： 年 月 日
| 审 核 人： |  |  | 审核时间： 年 月 日
年 月 日

## 汇总表
东莞市生物技术产业园项目-抗震支架工程 限价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 控制价（元） | 采购限价 （控制价下浮40%） （元） | 投标人报价 不含税 （元） | 投标人报价 含税 （元） | 备注
1 | 工程费用 | 920526.7673 | 552316.0604
汇总报价 |  |  | 小写： | 0
|  |  | 大写： | 零元整

## 编制说明
编制说明
1、招标范围：东莞市生物技术产业园项目-抗震支架施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
2、本项目为固定综合单价包干，单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、深化设计、施工所需的操作平台及脚手架、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、工程量计算规则：采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等2018年相关专业现行定额及有关规定
4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价)x100%。。
7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工， 由投标方承担经济损失。
8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

## 报价汇总表
报价汇总表
工程名称：生物科技技术产业园项目-抗震支架
序号 | 工程名称 | 金额（元） | 备注
1 | 1号楼 | 36306.19
2 | 2号楼 | 20627.22
3 | 3号楼 | 27735.2
4 | 4号楼 | 28233.06
5 | 5号楼 | 35394.14
6 | 6号楼 | 33380.38
7 | 7A号楼 | 59495.26
8 | 7B号楼 | 33802.47
9 | 9号地下室 | 569546.05
10 | 不含税合计 | 844519.97
11 | 税金（ 9 %） | 76006.7973
12 | 含税合计 | 920526.7673

## 1号楼
报价表
工程名称：东莞市生物科技技术产业园项目-1号配套楼-抗震支架
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
电气抗震支架
1 | 031002001007 | 抗震支架 | 1.名称:宽度200桥架侧向抗震支架 2.型号:CQD-200 | 套 | 2 | 230.83 | 461.66
2 | 031002001008 | 抗震支架 | 1.名称:宽度200桥架侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQD-200 | 套 | 3 | 362.22 | 1086.66
给排水抗震支架
3 | 031002001009 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN65 2.型号:CXD-65 | 套 | 8 | 216.62 | 1732.96
4 | 031002001010 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN80 2.型号:CXD-80 | 套 | 32 | 218.4 | 6988.8
5 | 031002001011 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN100 2.型号:CXD-100 | 套 | 14 | 220.17 | 3082.38
6 | 031002001012 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN150 2.型号:CXD-150 | 套 | 28 | 225.5 | 6314
7 | 031002001013 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN65 2.型号:SXD-65 | 套 | 2 | 276.99 | 553.98
8 | 031002001014 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN80 2.型号:SXD-80 | 套 | 2 | 277.88 | 555.76
9 | 031002001015 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN100 2.型号:SXD-100 | 套 | 27 | 279.65 | 7550.55
10 | 031002001016 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN150 2.型号:SXD-150 | 套 | 28 | 284.98 | 7979.44
合 计 | [6 empty] | 36306.19

## 2号楼
报价表
工程名称：东莞市生物科技技术产业园项目-2号厂房-抗震支架
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
给排水抗震支架
1 | 031002001022 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN65 2.型号:CXD-65 | 套 | 4 | 216.69 | 866.76
2 | 031002001023 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN80 2.型号:CXD-80 | 套 | 4 | 218.47 | 873.88
3 | 031002001024 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN100 2.型号:CXD-100 | 套 | 11 | 220.24 | 2422.64
4 | 031002001025 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN150 2.型号:CXD-150 | 套 | 19 | 225.57 | 4285.83
5 | 031002001026 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN65 2.型号:SXD-65 | 套 | 6 | 277.08 | 1662.48
6 | 031002001027 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN80 2.型号:SXD-80 | 套 | 5 | 277.97 | 1389.85
7 | 031002001028 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN100 2.型号:SXD-100 | 套 | 8 | 279.74 | 2237.92
8 | 031002001029 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN150 2.型号:SXD-150 | 套 | 20 | 285.07 | 5701.4
9 | 031002001030 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN200 2.型号:SXD-200 | 套 | 2 | 290.4 | 580.8
10 | 031002001031 | 抗震支架 | 1.名称:双管组合侧向抗震支架 2.型号:CXZ-2 | 套 | 1 | 237.11 | 237.11
11 | 031002001032 | 抗震支架 | 1.名称:双管组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SXZ-2 | 套 | 1 | 368.55 | 368.55
合 计 | [6 empty] | 20627.22

## 3号楼
报价表
工程名称：东莞市生物科技技术产业园项目-3号厂房-抗震支架
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
给排水抗震支架
1 | 031002001039 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN80 2.型号:CXD-80 | 套 | 14 | 193.86 | 2714.04
2 | 031002001040 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN150 2.型号:CXD-150 | 套 | 40 | 200.17 | 8006.8
3 | 031002001041 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN65 2.型号:SXD-65 | 套 | 14 | 245.88 | 3442.32
4 | 031002001042 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN80 2.型号:SXD-80 | 套 | 14 | 246.66 | 3453.24
5 | 031002001043 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN150 2.型号:SXD-150 | 套 | 40 | 252.97 | 10118.8
合 计 | [6 empty] | 27735.2

## 4号楼
报价表
工程名称：东莞市生物科技技术产业园项目-4号厂房-抗震支架
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
给排水抗震支架
1 | 031002001050 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN80 2.型号:CXD-80 | 套 | 14 | 193.87 | 2714.18
2 | 031002001051 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN150 2.型号:CXD-150 | 套 | 40 | 200.18 | 8007.2
3 | 031002001052 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN65 2.型号:SXD-65 | 套 | 14 | 245.89 | 3442.46
4 | 031002001053 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN80 2.型号:SXD-80 | 套 | 14 | 246.68 | 3453.52
5 | 031002001054 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN100 2.型号:SXD-100 | 套 | 2 | 248.25 | 496.5
6 | 031002001055 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN150 2.型号:SXD-150 | 套 | 40 | 252.98 | 10119.2
合 计 | [6 empty] | 28233.06

## 5号楼
报价表
工程名称：东莞市生物科技技术产业园项目-5号厂房-抗震支架
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
给排水抗震支架
1 | 031002001062 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN80 2.型号:CXD-80 | 套 | 16 | 218.41 | 3494.56
2 | 031002001063 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN150 2.型号:CXD-150 | 套 | 44 | 225.51 | 9922.44
3 | 031002001064 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN65 2.型号:SXD-65 | 套 | 16 | 277 | 4432
4 | 031002001065 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN80 2.型号:SXD-80 | 套 | 16 | 277.89 | 4446.24
5 | 031002001066 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN100 2.型号:SXD-100 | 套 | 2 | 279.67 | 559.34
6 | 031002001067 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN150 2.型号:SXD-150 | 套 | 44 | 284.99 | 12539.56
合 计 | [6 empty] | 35394.14

## 6号楼
报价表
工程名称：东莞市生物科技技术产业园项目-6号厂房-抗震支架
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
给排水抗震支架
1 | 031002001074 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN150 2.型号:CXD-150 | 套 | 40 | 225.63 | 9025.2
2 | 031002001075 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN80 2.型号:SXD-80 | 套 | 22 | 278.04 | 6116.88
3 | 031002001076 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN100 2.型号:SXD-100 | 套 | 2 | 279.81 | 559.62
4 | 031002001077 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN150 2.型号:SXD-150 | 套 | 62 | 285.14 | 17678.68
合 计 | [6 empty] | 33380.38

## 7A号楼
报价表
工程名称：东莞市生物科技技术产业园项目-7号食堂、宿舍楼A塔-抗震支架
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
电气抗震支架
1 | 031002001093 | 抗震支架 | 1.名称:宽度200桥架侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQD-200 | 套 | 31 | 362.4 | 11234.4
2 | 031002001094 | 抗震支架 | 1.名称:宽度300桥架侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQD-300 | 套 | 5 | 362.4 | 1812
3 | 031002001095 | 抗震支架 | 1.名称:宽度400桥架侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQD-400 | 套 | 1 | 362.4 | 362.4
4 | 031002001096 | 抗震支架 | 1.名称:宽度200桥架侧向抗震支架 2.型号:CQD-200 | 套 | 16 | 230.94 | 3695.04
5 | 031002001097 | 抗震支架 | 1.名称:宽度300桥架侧向抗震支架 2.型号:CQD-300 | 套 | 4 | 230.94 | 923.76
6 | 031002001098 | 抗震支架 | 1.名称:宽度400桥架侧向加纵向抗震支架 2.型号:CQD-400 | 套 | 1 | 230.94 | 230.94
给排水抗震支架
7 | 031002001099 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN65 2.型号:CXD-65 | 套 | 16 | 216.73 | 3467.68
8 | 031002001100 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN80 2.型号:CXD-80 | 套 | 41 | 218.51 | 8958.91
9 | 031002001101 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN100 2.型号:CXD-100 | 套 | 1 | 220.28 | 220.28
10 | 031002001102 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN150 2.型号:CXD-150 | 套 | 53 | 225.61 | 11957.33
11 | 031002001103 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN80 2.型号:SXD-80 | 套 | 14 | 278.02 | 3892.28
12 | 031002001104 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN100 2.型号:SXD-100 | 套 | 16 | 279.8 | 4476.8
13 | 031002001105 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN125 2.型号:SXD-125 | 套 | 1 | 279.8 | 279.8
14 | 031002001106 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN150 2.型号:SXD-150 | 套 | 28 | 285.13 | 7983.64
合 计 | [6 empty] | 59495.26

## 7B号楼
报价表
工程名称：东莞市生物科技技术产业园项目-7号食堂、宿舍楼B塔-抗震支架
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
电气抗震支架
1 | 031002001107 | 抗震支架 | 1.名称:宽度200桥架侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQD-200 | 套 | 3 | 362.51 | 1087.53
2 | 031002001108 | 抗震支架 | 1.名称:宽度300桥架侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQD-300 | 套 | 1 | 362.51 | 362.51
3 | 031002001109 | 抗震支架 | 1.名称:宽度200桥架侧向抗震支架 2.型号:CQD-200 | 套 | 3 | 231.01 | 693.03
4 | 031002001110 | 抗震支架 | 1.名称:宽度300桥架侧向抗震支架 2.型号:CQD-300 | 套 | 2 | 231.01 | 462.02
5 | 031002001111 | 抗震支架 | 1.名称:2桥架组合侧向抗震支架 2.型号:CQZ-2 | 套 | 1 | 259.44 | 259.44
6 | 031002001112 | 抗震支架 | 1.名称:2桥架组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQZ-2 | 套 | 1 | 416.71 | 416.71
给排水抗震支架
7 | 031002001113 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN65 2.型号:CXD-65 | 套 | 39 | 216.8 | 8455.2
8 | 031002001114 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN80 2.型号:CXD-80 | 套 | 1 | 218.57 | 218.57
9 | 031002001115 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN100 2.型号:CXD-100 | 套 | 1 | 220.35 | 220.35
10 | 031002001116 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN150 2.型号:CXD-150 | 套 | 27 | 225.68 | 6093.36
11 | 031002001117 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN80 2.型号:SXD-80 | 套 | 2 | 278.1 | 556.2
12 | 031002001118 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN100 2.型号:SXD-100 | 套 | 26 | 279.88 | 7276.88
13 | 031002001119 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN150 2.型号:SXD-150 | 套 | 27 | 285.21 | 7700.67
合 计 | [6 empty] | 33802.47

## 9号地下室
报价表
工程名称：东莞市生物科技技术产业园项目-9号地下室-抗震支架
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
电气抗震支架
1 | 031002001131 | 抗震支架 | 1.名称:宽度200桥架侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQD-200 | 套 | 127 | 361.72 | 45938.44
2 | 031002001132 | 抗震支架 | 1.名称:宽度300桥架侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQD-300 | 套 | 27 | 361.72 | 9766.44
3 | 031002001133 | 抗震支架 | 1.名称:宽度400桥架侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQD-400 | 套 | 26 | 361.72 | 9404.72
4 | 031002001134 | 抗震支架 | 1.名称:宽度600桥架侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQD-600 | 套 | 63 | 378.56 | 23849.28
5 | 031002001135 | 抗震支架 | 1.名称:宽度800桥架侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQD-800 | 套 | 59 | 378.56 | 22335.04
6 | 031002001136 | 抗震支架 | 1.名称:2桥架组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQZ-2 | 套 | 117 | 415.8 | 48648.6
7 | 031002001137 | 抗震支架 | 1.名称:3桥架组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQZ-3 | 套 | 25 | 443.28 | 11082
8 | 031002001138 | 抗震支架 | 1.名称:4桥架组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SQZ-4 | 套 | 4 | 470.76 | 1883.04
弱电智能化抗震支架
9 | 031002001139 | 抗震支架 | 1.名称:宽度300桥架侧向抗震支架 2.型号:SQD-300T | 套 | 30 | 230.5 | 6915
10 | 031002001140 | 抗震支架 | 1.名称:宽度300桥架双向抗震支架 2.型号:SQD-300TL | 套 | 28 | 361.72 | 10128.16
11 | 031002001141 | 抗震支架 | 1.名称:宽度400桥架侧向抗震支架 2.型号:SQD-400T | 套 | 13 | 230.5 | 2996.5
12 | 031002001142 | 抗震支架 | 1.名称:宽度400桥架双向抗震支架 2.型号:SQD-400TL | 套 | 12 | 361.72 | 4340.64
13 | 031002001143 | 抗震支架 | 1.名称:宽度500桥架侧向抗震支架 2.型号:SQD-500T | 套 | 2 | 247.35 | 494.7
14 | 031002001144 | 抗震支架 | 1.名称:宽度500桥架双向抗震支架 2.型号:SQD-500TL | 套 | 2 | 378.56 | 757.12
15 | 031002001145 | 抗震支架 | 1.名称:宽度600桥架侧向抗震支架 2.型号:SQD-600T | 套 | 6 | 247.35 | 1484.1
16 | 031002001146 | 抗震支架 | 1.名称:宽度600桥架双向抗震支架 2.型号:SQD-600TL | 套 | 7 | 378.56 | 2649.92
给排水抗震支架
17 | 031002001147 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN65 2.型号:CXD-65 | 套 | 56 | 216.32 | 12113.92
18 | 031002001148 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN80 2.型号:CXD-80 | 套 | 79 | 218.09 | 17229.11
19 | 031002001149 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN100 2.型号:CXD-100 | 套 | 83 | 219.87 | 18249.21
20 | 031002001150 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN150 2.型号:CXD-150 | 套 | 52 | 225.19 | 11709.88
21 | 031002001151 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向抗震支架DN200 2.型号:CXD-200 | 套 | 27 | 230.5 | 6223.5
22 | 031002001152 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN65 2.型号:SXD-65 | 套 | 88 | 276.61 | 24341.68
23 | 031002001153 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN80 2.型号:SXD-80 | 套 | 64 | 277.49 | 17759.36
24 | 031002001154 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN100 2.型号:SXD-100 | 套 | 73 | 279.27 | 20386.71
25 | 031002001155 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN150 2.型号:SXD-150 | 套 | 53 | 284.58 | 15082.74
26 | 031002001156 | 抗震支架 | 1.名称:单管侧向加纵向抗震支架DN200 2.型号:SXD-200 | 套 | 31 | 289.9 | 8986.9
27 | 031002001157 | 抗震支架 | 1.名称:双管组合侧向抗震支架 2.型号:CZZ-2 | 套 | 55 | 236.71 | 13019.05
28 | 031002001158 | 抗震支架 | 1.名称:三管组合侧向抗震支架 2.型号:CZZ-3 | 套 | 35 | 247.35 | 8657.25
29 | 031002001159 | 抗震支架 | 1.名称:四管组合侧向抗震支架 2.型号:CZZ-4 | 套 | 14 | 260.65 | 3649.1
30 | 031002001160 | 抗震支架 | 1.名称:五管组合侧向抗震支架 2.型号:CZZ-5 | 套 | 7 | 274.83 | 1923.81
31 | 031002001161 | 抗震支架 | 1.名称:六管组合侧向抗震支架 2.型号:CZZ-6 | 套 | 14 | 295.22 | 4133.08
32 | 031002001162 | 抗震支架 | 1.名称:七管组合侧向抗震支架 2.型号:CZZ-7 | 套 | 16 | 419.34 | 6709.44
33 | 031002001163 | 抗震支架 | 1.名称:八管组合侧向抗震支架 2.型号:CZZ-8 | 套 | 7 | 467.22 | 3270.54
34 | 031002001164 | 抗震支架 | 1.名称:九管组合侧向抗震支架 2.型号:CZZ-9 | 套 | 8 | 514.2 | 4113.6
35 | 031002001165 | 抗震支架 | 1.名称:十管组合侧向抗震支架 2.型号:CZZ-10 | 套 | 2 | 562.08 | 1124.16
36 | 031002001166 | 抗震支架 | 1.名称:十一管组合侧向抗震支架 2.型号:CZZ-11 | 套 | 1 | 609.07 | 609.07
37 | 031002001167 | 抗震支架 | 1.名称:十二管组合侧向抗震支架 2.型号:CZZ-12 | 套 | 1 | 656.05 | 656.05
38 | 031002001168 | 抗震支架 | 1.名称:双管组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SZZ-2 | 套 | 67 | 367.92 | 24650.64
39 | 031002001169 | 抗震支架 | 1.名称:三管组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SZZ-3 | 套 | 32 | 378.56 | 12113.92
40 | 031002001170 | 抗震支架 | 1.名称:四管组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SZZ-4 | 套 | 21 | 391.86 | 8229.06
41 | 031002001171 | 抗震支架 | 1.名称:五管组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SZZ-5 | 套 | 8 | 468.1 | 3744.8
42 | 031002001172 | 抗震支架 | 1.名称:六管组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SZZ-6 | 套 | 18 | 516.86 | 9303.48
43 | 031002001173 | 抗震支架 | 1.名称:七管组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SZZ-7 | 套 | 14 | 588.67 | 8241.38
44 | 031002001174 | 抗震支架 | 1.名称:八管组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SZZ-8 | 套 | 4 | 659.6 | 2638.4
45 | 031002001175 | 抗震支架 | 1.名称:九管组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SZZ-9 | 套 | 7 | 731.41 | 5119.87
46 | 031002001176 | 抗震支架 | 1.名称:十管组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SZZ-10 | 套 | 6 | 803.22 | 4819.32
47 | 031002001177 | 抗震支架 | 1.名称:十一管组合侧向加纵向抗震支架 2.型号:SZZ-11 | 套 | 3 | 874.15 | 2622.45
暖通抗震支架
48 | 031002001178 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-500*400-T | 套 | 4 | 262.42 | 1049.68
49 | 031002001179 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-500*500-T | 套 | 2 | 262.42 | 524.84
50 | 031002001180 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-500*630-T | 套 | 1 | 262.42 | 262.42
51 | 031002001181 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-400*1000-T | 套 | 1 | 218.04 | 218.04
52 | 031002001182 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-600*267-T | 套 | 1 | 262.42 | 262.42
53 | 031002001183 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-630*500-T | 套 | 1 | 262.42 | 262.42
54 | 031002001184 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-630*800-T | 套 | 1 | 271.29 | 271.29
55 | 031002001185 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-700*700-T | 套 | 1 | 271.29 | 271.29
56 | 031002001186 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-800*400-T | 套 | 9 | 271.29 | 2441.61
57 | 031002001187 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-800*500-T | 套 | 2 | 271.29 | 542.58
58 | 031002001188 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-800*800-T | 套 | 11 | 271.29 | 2984.19
59 | 031002001189 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-800*1200-T | 套 | 6 | 293.45 | 1760.7
60 | 031002001190 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-1000*500-T | 套 | 1 | 281.04 | 281.04
61 | 031002001191 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-1000*800-T | 套 | 1 | 281.04 | 281.04
62 | 031002001192 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-1250*320-T | 套 | 36 | 293.45 | 10564.2
63 | 031002001193 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-1250*500-T | 套 | 7 | 293.45 | 2054.15
64 | 031002001194 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-1250*550-T | 套 | 2 | 293.45 | 586.9
65 | 031002001195 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-1600*320-T | 套 | 14 | 311.18 | 4356.52
66 | 031002001196 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-1600*500-T | 套 | 3 | 311.18 | 933.54
67 | 031002001197 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-2000*320-T | 套 | 12 | 347.53 | 4170.36
68 | 031002001198 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号:KZF-2000*400-T | 套 | 44 | 347.53 | 15291.32
69 | 031002001199 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧纵向抗震支架 2.型号:KZF-500*400-TL | 套 | 1 | 349.3 | 349.3
70 | 031002001200 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧纵向抗震支架 2.型号:KZF-500*500-TL | 套 | 1 | 349.3 | 349.3
71 | 031002001201 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧纵向抗震支架 2.型号:KZF-630*1000-TL | 套 | 1 | 367.92 | 367.92
72 | 031002001202 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧纵向抗震支架 2.型号:KZF-800*1250-TL | 套 | 2 | 380.33 | 760.66
73 | 031002001203 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧纵向抗震支架 2.型号:KZF-1000*500-TL | 套 | 1 | 367.92 | 367.92
74 | 031002001204 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧纵向抗震支架 2.型号:KZF-1000*800-TL | 套 | 3 | 367.92 | 1103.76
75 | 031002001205 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧纵向抗震支架 2.型号:KZF-1250*320-TL | 套 | 9 | 380.33 | 3422.97
76 | 031002001206 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧纵向抗震支架 2.型号:KZF-1250*500-TL | 套 | 2 | 380.33 | 760.66
77 | 031002001207 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧纵向抗震支架 2.型号:KZF-1250*550-TL | 套 | 1 | 380.33 | 380.33
78 | 031002001208 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧纵向抗震支架 2.型号:KZF-1600*320-TL | 套 | 31 | 398.06 | 12339.86
79 | 031002001209 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧纵向抗震支架 2.型号:KZF-1600*500-TL | 套 | 2 | 398.06 | 796.12
80 | 031002001210 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧纵向抗震支架 2.型号:KZF-2000*320-TL | 套 | 8 | 443.28 | 3546.24
81 | 031002001211 | 抗震支架 | 1.名称:风管侧纵向抗震支架 2.型号:KZF-2000*400-TL | 套 | 26 | 443.28 | 11525.28
合 计 | [6 empty] | 569546.05