## 封面
东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目---外环连接线 （石龙镇实验小学低压线路整改工程）
采 购 控 制 价
| 招 标 人： | 东莞市城市工程建设集团有限公司
| 编 制 人： |  | 编制时间：2026 年5月 日
| 审 核 人： |  | 编制时间：2026 年5月 日

## 编制说明
编制说明
1、采购范围：石龙镇实验小学低压线路整改工程所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。
2、本项目为下浮率合同；按图纸范围内包工、包料、包辅材、包机械设备、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包与其他分包单位的配合等。分包单位按施工图纸、规范、标准合理地进行配料和施工，严禁偷工减料。以及包含对应项目所标明的设计说明及大样所述的所有内容。清单中所列项目为完成本工程所需的所有项目，完成此项工程所需的其它工序而未列项的项目，如成品保护、临时设施等，请投标单位在所列项目的综合单价综合考虑，不再单独计算。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
4、本次采购范围以采购清单项目特征描述和建筑构造做法表和答疑确认部位为准，具体详采购清单。
5.本项目甲供材：无。
6、本工程执行《建设工程工程量计价规范》CGB50500-2013），工程量计算与计价执行《广东省市政工程综合定额（2018）》按清单计价。
7、根据东莞市住房和城乡建设局发布的东建价〔2019)5号文件《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，工程计价增值税税率调整为9%。
8、执行东建价（2022)1号文件：自2022年7月1日起，动态人工价格系数调整为1.07 （含机上人工）。

## 汇总表
东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目---外环连接线 石龙镇实验小学低压线路整改工程汇总表
序号 | 费用名称 | 采购控制价 | 招标限价 （元） | 投标报价 （元） | 备注
1 | 工程费用（含税） | 990204.29 | 943070.57 | 4.76%
汇总报价 |  |  | 小写： | 865202.3578
|  |  | 大写： | 77868.2122

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 830356.68
1.1 | 石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  | 830356.68
1.1.1 | 石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  | 830356.68
2 | 措施项目费 |  | 78087.62
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 33530.09
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 81759.99
5 | 合 计 |  | 990204.29
6 | 人工费 |  | 149577.73
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 石龙镇实验小学低压线路整改工程 | [6 empty] | 830356.68
|  | 石龙镇实验小学低压线路整改工程 | [6 empty] | 830356.68
|  | 1.崇德楼部分 | [6 empty] | 411327.61
1 | 030409001003 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: ZC-YJV-4*185+1*95mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 30 |  | 854.23 | 25626.9
2 | 030409001004 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4*120+1*70mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 140 |  | 536.37 | 75091.8
3 | 030409001005 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: ZC-YJV-3*25mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 100 |  | 86.27 | 8627
4 | 030409001006 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: ZC-YJV-3*16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 200 |  | 49.21 | 9842
5 | 030409001007 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: ZC-4*16+1*10mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 110 |  | 77.36 | 8509.6
本页小计 | [8 empty] | 127697.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 030409001008 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: ZC-YJV-3*10mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 1000 |  | 36.1 | 36100
7 | 030412004005 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:铜芯线 BV-4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 2500 |  | 5.85 | 14625
8 | 030412004006 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:铜芯线 BV-2.5 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 10000 |  | 4.18 | 41800
9 | 030402011005 | 成套配电箱 |  | 1.名称:课室照明开关箱 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 16 |  | 503.46 | 8055.36
10 | 030402011006 | 成套配电箱 |  | 1.名称:课室空调开关箱 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 16 |  | 503.46 | 8055.36
11 | 030402011007 | 成套配电箱 |  | 1.名称:办公室开关箱 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 6 |  | 503.46 | 3020.76
12 | 030402011008 | 成套配电箱 |  | 1.名称:大楼总开关箱 AP1 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 6803.46 | 6803.46
本页小计 | [8 empty] | 118459.94
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030402011009 | 成套配电箱 |  | 1.名称:电房挂墙开关箱 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 3303.46 | 3303.46
14 | 030402011010 | 成套配电箱 |  | 1.名称:楼层课室开关箱 AL1-1/2/3/4 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 4 |  | 1503.46 | 6013.84
15 | 030402011011 | 成套配电箱 |  | 1.名称:楼层空调开关箱 AP1-1/2/3/4 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 4 |  | 1503.46 | 6013.84
16 | 030412003003 | 桥架 |  | 1.名称:镀锌桥架 300*200*1.2 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 70 |  | 150.34 | 10523.8
17 | 030412003004 | 桥架 |  | 1.名称:镀锌桥架 100*100*1.0 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 400 |  | 88.29 | 35316
18 | 030412004007 | 塑料线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 22*59 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 240 |  | 27.88 | 6691.2
19 | 030412004008 | 塑料线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 14*24 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 1000 |  | 17.86 | 17860
20 | 030412004009 | 塑料线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 19*39 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 800 |  | 19.22 | 15376
本页小计 | [8 empty] | 101098.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030413014001 | 插座 |  | 1.名称:二加三插座带开关 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 300 |  | 41.31 | 12393
22 | 030413014002 | 插座 |  | 1.名称:16A空调曲架开关插座 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 50 |  | 56.61 | 2830.5
23 | 030413014003 | 照明开关 |  | 1.名称:二位开关 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 40 |  | 31.3 | 1252
24 | 030413014004 | 照明开关 |  | 1.名称:风扇调速器 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 110 |  | 44.13 | 4854.3
25 | 030409003002 | 电力电缆头 |  | 1.名称:低压热缩电缆终端头 120mm2 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 484.16 | 968.32
26 | 030409003003 | 电力电缆头 |  | 1.名称:低压热缩电缆终端头 16mm2 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 16 |  | 157.08 | 2513.28
27 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架 2.材质:角钢【综合】 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | kg | 580 |  | 27.32 | 15845.6
28 | 030413002006 | 装饰灯 |  | 1.名称:球场射灯 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 套 | 2 |  | 1272.83 | 2545.66
29 | 030413002007 | 接线端子 |  | 1.名称:压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 185 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 16 |  | 70.78 | 1132.48
本页小计 | [8 empty] | 44335.14
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030413002008 | 接线端子 |  | 1.名称:压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 120 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 12 |  | 56.68 | 680.16
31 | 030413002009 | 接线端子 |  | 1.名称:压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 70 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 29.01 | 58.02
32 | 030413002010 | 接线端子 |  | 1.名称:压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 35 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 18 |  | 16.31 | 293.58
33 | 030413002012 | 接线端子 |  | 1.名称:压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 16 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 40 |  | 10.34 | 413.6
34 | 030413002011 | 送配电装置系统调试 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 系统 | 2 |  | 964.79 | 1929.58
35 | 030413002013 | 电缆试验 电缆泄漏试验 |  | 1.名称:电缆试验 电缆泄漏试验 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 根次 | 5 |  | 190.95 | 954.75
36 | 030413002014 | 电缆防火泥堵洞 |  | 1.名称:防火泥 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | kg | 10 |  | 60.74 | 607.4
37 | 030413002015 | 安健环 |  | 1.名称:安健环 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 项 | 1 |  | 500 | 500
38 | 030413002016 | 墙面打孔及恢复 |  | 1.名称:墙面打孔及恢复 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 处 | 1 |  | 300 | 300
本页小计 | [8 empty] | 5737.09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
39 | 030413002017 | 高空作业车 |  | 1.名称:高空作业车 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台班 | 2 |  | 2000 | 4000
40 | 030413002018 | 宣传栏广告牌 |  | 1.名称:宣传栏广告牌 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 块 | 4 |  | 2500 | 10000
|  | 2.尚文楼部分 | [6 empty] | 256285.6
41 | 030409001010 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4*120+1*70mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 250 |  | 536.37 | 134092.5
42 | 030409001015 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: ZC-4*16+1*10mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 50 |  | 77.36 | 3868
43 | 030409001016 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: ZC-YJV-3*16mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 50 |  | 49.21 | 2460.5
44 | 030409001014 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: ZC-YJV-3*10mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 600 |  | 36.1 | 21660
本页小计 | [8 empty] | 176081
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
45 | 030412004010 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:铜芯线 BV-4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 1800 |  | 5.85 | 10530
46 | 030412004011 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:铜芯线 BV-2.5 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 1700 |  | 4.18 | 7106
47 | 030402011014 | 成套配电箱 |  | 1.名称:办公室开关箱 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 3 |  | 503.46 | 1510.38
48 | 030402011013 | 成套配电箱 |  | 1.名称:课室空调开关箱 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 18 |  | 503.46 | 9062.28
49 | 030402011015 | 成套配电箱 |  | 1.名称:大楼空调总开关箱 AP2 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 4803.46 | 4803.46
50 | 030402011018 | 成套配电箱 |  | 1.名称:楼层空调总开关箱 AP2-2/3/4 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 3 |  | 1503.46 | 4510.38
51 | 030412003005 | 桥架 |  | 1.名称:镀锌桥架 300*200*1.2 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 110 |  | 150.34 | 16537.4
本页小计 | [8 empty] | 54059.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
52 | 030412003006 | 桥架 |  | 1.名称:镀锌桥架 100*100*1.0 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 140 |  | 88.29 | 12360.6
53 | 030412004012 | 塑料线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 22*59 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 120 |  | 27.88 | 3345.6
54 | 030412004013 | 塑料线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 14*24 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 160 |  | 17.86 | 2857.6
55 | 030413014005 | 插座 |  | 1.名称:二加三插座带开关 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 90 |  | 41.31 | 3717.9
56 | 030413014006 | 插座 |  | 1.名称:16A空调曲架开关插座 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 40 |  | 56.61 | 2264.4
57 | 030413014007 | 照明开关 |  | 1.名称:二位开关 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 10 |  | 31.3 | 313
58 | 030409003004 | 电力电缆头 |  | 1.名称:低压热缩电缆终端头 120mm2 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 484.16 | 968.32
59 | 030409003005 | 电力电缆头 |  | 1.名称:低压热缩电缆终端头 16mm2 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 6 |  | 157.08 | 942.48
60 | 031301005004 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架 2.材质:角钢【综合】 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | kg | 290 |  | 27.32 | 7922.8
本页小计 | [8 empty] | 34692.7
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
61 | 030413002032 | 送配电装置系统调试 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 系统 | 1 |  | 964.79 | 964.79
62 | 030413002021 | 接线端子 |  | 1.名称:压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 120 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 56.68 | 453.44
63 | 030413002022 | 接线端子 |  | 1.名称:压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 70 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 29.01 | 58.02
64 | 030413002024 | 接线端子 |  | 1.名称:压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 16 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 40 |  | 10.34 | 413.6
65 | 030413002026 | 电缆试验 电缆泄漏试验 |  | 1.名称:电缆试验 电缆泄漏试验 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 根次 | 5 |  | 190.95 | 954.75
66 | 030413002027 | 电缆防火泥堵洞 |  | 1.名称:防火泥 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | kg | 10 |  | 60.74 | 607.4
67 | 030413002028 | 安健环 |  | 1.名称:安健环 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 项 | 1 |  | 500 | 500
68 | 030413002029 | 墙面打孔及恢复 |  | 1.名称:墙面打孔及恢复 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 处 | 5 |  | 300 | 1500
|  | 3.自强楼部分 | [6 empty] | 86169.91
本页小计 | [8 empty] | 5452
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
69 | 030409001018 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: ZC-4*16+1*10mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 150 |  | 77.36 | 11604
70 | 030409001021 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4*50 +1*25mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 20 |  | 234.1 | 4682
71 | 030409001020 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号: ZC-YJV-3*10mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 600 |  | 36.1 | 21660
72 | 030412004014 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:铜芯线 BV-4 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 1300 |  | 5.85 | 7605
73 | 030412004015 | 配线 |  | 1.名称:电气配线 2.规格:铜芯线 BV-2.5 3.材质:铜芯 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 500 |  | 4.18 | 2090
74 | 030402011020 | 成套配电箱 |  | 1.名称:室内空调开关箱 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 12 |  | 503.46 | 6041.52
本页小计 | [8 empty] | 53682.52
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 030402011021 | 成套配电箱 |  | 1.名称:大楼空调总开关箱 AP3 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 5303.46 | 5303.46
76 | 030402011022 | 成套配电箱 |  | 1.名称:楼层空调总开关箱 AP3-2/3/4 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 3 |  | 1503.46 | 4510.38
77 | 030412003008 | 桥架 |  | 1.名称:镀锌桥架 100*100*1.0 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 20 |  | 88.29 | 1765.8
78 | 030409003008 | 电力电缆头 |  | 1.名称:低压热缩电缆终端头 16mm2 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 6 |  | 157.08 | 942.48
79 | 030409003009 | 电力电缆头 |  | 1.名称:低压热缩电缆终端头 50mm2 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 350 | 700
80 | 030412004016 | 塑料线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 22*59 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 48 |  | 27.88 | 1338.24
81 | 030412004017 | 塑料线槽 |  | 1.名称:塑料线槽 14*24 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 240 |  | 17.86 | 4286.4
82 | 030413014009 | 插座 |  | 1.名称:16A空调曲架开关插座 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 24 |  | 56.61 | 1358.64
83 | 030413014010 | 照明开关 |  | 1.名称:二位开关 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 10 |  | 31.3 | 313
本页小计 | [8 empty] | 20518.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
84 | 031301005005 | 支/吊架、基础型钢 |  | 1.名称:桥架支架 2.材质:角钢【综合】 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | kg | 290 |  | 27.32 | 7922.8
85 | 030413002036 | 接线端子 |  | 1.名称:压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 16 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 30 |  | 10.34 | 310.2
86 | 030413002033 | 送配电装置系统调试 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 系统 | 1 |  | 964.79 | 964.79
87 | 030413002037 | 电缆试验 电缆泄漏试验 |  | 1.名称:电缆试验 电缆泄漏试验 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 根次 | 4 |  | 190.95 | 763.8
88 | 030413002038 | 电缆防火泥堵洞 |  | 1.名称:防火泥 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | kg | 10 |  | 60.74 | 607.4
89 | 030413002039 | 安健环 |  | 1.名称:安健环 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 项 | 1 |  | 500 | 500
90 | 030413002040 | 墙面打孔及恢复 |  | 1.名称:墙面打孔及恢复 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 处 | 3 |  | 300 | 900
|  | 4.办公楼部分 | [6 empty] | 45408.4
91 | 030409001023 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4*50 +1*25mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 150 |  | 234.1 | 35115
本页小计 | [8 empty] | 47083.99
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
92 | 030409003012 | 电力电缆头 |  | 1.名称:低压热缩电缆终端头 50mm2 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 350 | 700
93 | 030412003010 | 桥架 |  | 1.名称:镀锌桥架 100*100*1.0 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 20 |  | 88.29 | 1765.8
94 | 030402011026 | 成套配电箱 |  | 1.名称:办公楼开关箱 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 5303.46 | 5303.46
95 | 030413002047 | 接线端子 |  | 1.名称:压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 35 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 16.31 | 32.62
96 | 030413002048 | 接线端子 |  | 1.名称:压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 70 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 29.01 | 232.08
97 | 030413002049 | 送配电装置系统调试 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 系统 | 1 |  | 964.79 | 964.79
98 | 030413002043 | 电缆试验 电缆泄漏试验 |  | 1.名称:电缆试验 电缆泄漏试验 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 根次 | 1 |  | 190.95 | 190.95
99 | 030413002044 | 电缆防火泥堵洞 |  | 1.名称:防火泥 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | kg | 5 |  | 60.74 | 303.7
100 | 030413002045 | 安健环 |  | 1.名称:安健环 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 项 | 1 |  | 500 | 500
本页小计 | [8 empty] | 9993.4
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
101 | 030413002046 | 墙面打孔及恢复 |  | 1.名称:墙面打孔及恢复 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 处 | 1 |  | 300 | 300
|  | 5.饭堂部分 | [6 empty] | 31165.16
102 | 030409001024 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-4*50 +1*25mm2 3.电压等级(kV):1KV 4.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 80 |  | 234.1 | 18728
103 | 030409003013 | 电力电缆头 |  | 1.名称:低压热缩电缆终端头 50mm2 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 350 | 700
104 | 030402011027 | 成套配电箱 |  | 1.名称:饭堂开关箱 2.型号:含箱内元件 3.符合设计图纸以及施工规范要求 | 台 | 1 |  | 5303.46 | 5303.46
105 | 030412003011 | 桥架 |  | 1.名称:镀锌桥架 100*100*1.0 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 20 |  | 88.29 | 1765.8
106 | 030412003012 | 多功能电子表 |  | 1.名称:仪表、电器、小母线安装 测量表计 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 1 |  | 1070.75 | 1070.75
107 | 030412003013 | 电流互感器 |  | 1.名称:电流互感器 400/5 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 3 |  | 357.67 | 1073.01
108 | 030413002052 | 送配电装置系统调试 |  | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 系统 | 1 |  | 964.79 | 964.79
本页小计 | [8 empty] | 29905.81
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
109 | 030413002050 | 接线端子 |  | 1.名称:压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 35 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 2 |  | 16.31 | 32.62
110 | 030413002051 | 接线端子 |  | 1.名称:压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 70 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 8 |  | 29.01 | 232.08
111 | 030413002053 | 电缆试验 电缆泄漏试验 |  | 1.名称:电缆试验 电缆泄漏试验 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 根次 | 1 |  | 190.95 | 190.95
112 | 030413002057 | 电缆防火泥堵洞 |  | 1.名称:防火泥 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | kg | 5 |  | 60.74 | 303.7
113 | 030413002055 | 安健环 |  | 1.名称:安健环 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 项 | 1 |  | 500 | 500
114 | 030413002056 | 墙面打孔及恢复 |  | 1.名称:墙面打孔及恢复 2.符合设计图纸以及施工规范要求 | 处 | 1 |  | 300 | 300
本页小计 | [8 empty] | 1559.35
合计 | [8 empty] | 830356.68

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 78087.62
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 12092.82
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 10993.47
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 14291.51
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 33530.09
1.5 | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 7179.73
本页小计 | [5 empty] | 78087.62
合计 | [5 empty] | 78087.62 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  | 标段：石龙镇实验小学低压线路整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 908444.3 |  | 9 | 81759.99
合计 | [6 empty] | 81759.99