（变更公告）答疑澄清
项 目 名 称：东莞市生物技术产业园项目—配电箱工程采购
项 目 编 号：ZBCG-2026-126 
公 告 性 质：更正公告
答疑内容：
问题：1、双电源开关没有写品牌要求，是按什么品牌报？
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]回复：根据采购文件相关要求，箱内元器件均要满足合同品牌要求，含双电源开关。（详见采购文件）
2. [bookmark: OLE_LINK3]需不需要含ups？
[bookmark: OLE_LINK4]回复：根据采购文件相关要求，按采购清单报价即可。
3. 余压控制器是否需要提供？
回复：根据采购文件相关要求，按采购清单报价即可。
4. 智能照明模块是否有我司提供，需要的话，提供品牌？
回复：根据采购文件相关要求，按采购清单报价即可。
5.采购清单第2、18、46项共29个电表箱数量是否正确？
回复：按采购公告中电气工程图纸要求填报。
[bookmark: OLE_LINK5]根据以上答疑，原公告：“投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于2026年7月28日9时40分前递交，截止时间为2026年7月28日9时40分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。
[bookmark: OLE_LINK6]现变更公告：“投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于2026年 7 月30日9 时40 分前递交，截止时间为2026年 7 月30日9 时40 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。”
开标时间、地点及事宜变更为：
开标时间：2025年7月28日10时40分（北京时间）
开标地点：东莞市南城街道城市风景街9栋4层410城工集团开标室
 联系事项：
联系人：麦工                   邮政编码：511400 
联系方式：18807696638          传真： 0769-39009090
本补充通知内容作为采购文件的一部分，与采购文件不相符之处，以本补充通知为准。
[bookmark: _GoBack]采购人：东莞市城市工程建设集团有限公司
2026年7月27日
