## 封面
东莞植物园园区一体化运营项目-劳务分包
采 购 控 制 价
| 采 购 人： |  | 东莞城工集团市政工程有限公司
编 制 人：
审 核 人：
年 月 日
封-2

## 采购控制价汇总表
东莞植物园园区一体化运营项目-劳务分包采购控制价汇总表
序号 | 费用名称 | 采购控制价（元） | 采购不含税限价(元) | 采购含税限价(元) | 备注
1 | 劳务分包费用 | / | 972219.0309 | 1038539.4085 | 园区路灯景观灯饰及电气设施维护 税率6%； 园区公共设施维护 税率9%
2 | 零星用工费用 | / | 540 | 588.6 | 税率9%
| 合计 | / | 972759.0309 | 1039128.0085

## 限价清单1
东莞植物园园区一体化运营项目-劳务分包限价清单
序号 | 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 每月养护工程量A | 保养月份B | 不含税单价C （元/（计量单位*月）） | 每月不含税合价D=A*C （元） | 不含税合价E=B*D （元） | 备注
一、旧园区路灯景观灯饰及电气设施维护 2026年8月1日—2027年11月7日（15.23个月）
1 | 18米高灯6×1000W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器、杆体检查维护 | 支 | 2 | 15.2333 | 10.6445 | 21.29 | 324.3177 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
2 | 嵌壁灯12W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 盏 | 156 | 15.2333 | 2.5876 | 403.67 | 6149.2397 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
3 | 停车场单头灯150W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 套 | 55 | 15.2333 | 2.1289 | 117.09 | 1783.671 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
4 | 停车场双头灯2×150W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 套 | 57 | 15.2333 | 2.1289 | 121.35 | 1848.565 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
5 | 草坪灯12W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 套 | 101 | 15.2333 | 2.1289 | 215.02 | 3275.4713 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
6 | 矮柱灯12W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 盏 | 23 | 15.2333 | 2.1289 | 48.97 | 745.9763 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
7 | 广场LED埋地灯12W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 盏 | 6 | 15.2333 | 2.5547 | 15.33 | 233.527 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
8 | 庭院灯150W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器、杆体检查维护 | 套 | 51 | 15.2333 | 3.1933 | 162.86 | 2480.9007 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
9 | 数码管12W/M | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 套 | 198 | 15.2333 | 1.7031 | 337.22 | 5136.9847 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
10 | 38W灯管 | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 套 | 14 | 15.2333 | 1.7031 | 23.84 | 363.1627 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
11 | T2及驿站庭院灯150W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器、杆体检查维护 | 套 | 14 | 15.2333 | 3.1933 | 44.71 | 681.0823 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
12 | 水下及办公楼后面射灯70W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 盏 | 11 | 15.2333 | 3.8321 | 42.15 | 642.085 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
13 | 15米高灯4×1000W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器、杆体检查维护 | 套 | 2 | 15.2333 | 10.6445 | 21.29 | 324.3177 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
14 | 普通路灯150W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器、杆体检查维护 | 套 | 490 | 15.2333 | 3.1933 | 1564.72 | 23835.9013 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
15 | 喷泉水泵 | 旧园区景观灯饰（2007年至今），水泵检查维护 | 台 | 2 | 15.2333 | 7.4512 | 14.9 | 226.9767 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
16 | 组合型箱变 | 旧园区景观灯饰（2007年至今），箱变检查维护 | 台 | 3 | 15.2333 | 21.289 | 63.87 | 972.953 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
17 | 双头圆球景观灯 | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 套 | 16 | 15.2333 | 4.2578 | 68.12 | 1037.6947 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
18 | 低压分支控制柜 | 旧园区景观灯饰（2007年至今），控制柜检查维护 | 台 | 10 | 15.2333 | 8.5156 | 85.16 | 1297.2707 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
19 | 高压电缆YJV22-10KV-3*240 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 1210 | 15.2333 | 0.53218 | 643.94 | 9809.3527 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
20 | 高压电缆YJV22-10KV-3*120 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 800 | 15.2333 | 0.53218 | 425.75 | 6485.5917 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
21 | 高压电缆YJV22-10KV-3*95 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 400 | 15.2333 | 0.53218 | 212.87 | 3242.7197 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
22 | 低压电缆VV-1KV-4*90+1*70 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 90 | 15.2333 | 0.21292 | 19.16 | 291.8707 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
23 | 低压电缆VV-1KV-4*70+1*50 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 1075 | 15.2333 | 0.12773 | 137.31 | 2091.689 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
24 | 低压电缆VV-1KV-4*50+1*35 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 150 | 15.2333 | 0.21292 | 31.94 | 486.5527 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
25 | 低压电缆VV-1KV-4*35+1*25 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 600 | 15.2333 | 0.21292 | 127.75 | 1946.0583 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
26 | 低压电缆VV-1KV-4*25+1*16 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 180 | 15.2333 | 0.21292 | 38.32 | 583.7413 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
27 | 低压电缆VV-1KV-4*10+1*6 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 13680 | 15.2333 | 0.085188 | 1165.37 | 17752.4697 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
28 | 低压电缆VV-1KV-4*6+1*4 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 3850 | 15.2333 | 0.12773 | 491.75 | 7490.9917 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
29 | 低压电缆VV-1KV-4*4 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 1735 | 15.2333 | 0.12773 | 221.61 | 3375.859 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
30 | 低压电缆VV-1KV-3*4 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 1100 | 15.2333 | 0.12773 | 140.5 | 2140.2833 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
31 | 低压电缆VV-1KV-3*2.5 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 1070 | 15.2333 | 0.12773 | 136.67 | 2081.9397 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
32 | 电缆引线VV-1KV-2*1.5 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 2800 | 15.2333 | 0.12773 | 357.64 | 5448.0493 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
33 | 箱变护栏 | 旧园区，护栏检查维护 | 个 | 11 | 15.2333 | 21.289 | 234.18 | 3567.342 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
34 | 低压分支控制柜 | 党校路段4129号路灯旁绿化带（2007年至今），控制柜维护 | 台 | 1 | 15.2333 | 8.5156 | 8.52 | 129.788 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
35 | 单臂路灯（H=6m） | 环山路（2013年至今），灯具、电器、杆体维护 | 根 | 180 | 15.2333 | 3.1933 | 574.8 | 8756.12 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
36 | PE管（Φ75） | 环山路（2013年至今），管线巡查维护 | m | 10 | 15.2333 | 0.21292 | 2.13 | 32.447 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
37 | Φ12热镀锌圆管 | 环山路（2013年至今），支架维护 | m | 30 | 15.2333 | 2.1289 | 63.87 | 972.953 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
38 | LED灯具（70W） | 环山路（2013年至今），灯具、电器维护 | 套 | 180 | 15.2333 | 2.1289 | 383.21 | 5837.5657 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
39 | 高压电缆（YJV22-8.7/15kv-3*70mm2） | 环山路（2013年至今），电缆巡查维护 | m | 30 | 15.2333 | 0.53218 | 15.97 | 243.2763 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
40 | 低压电缆（YF-YJV-1KV-5*16mm） | 环山路（2013年至今），电缆巡查维护 | m | 5716 | 15.2333 | 0.085188 | 486.93 | 7417.567 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
41 | C-PVC管（Φ110） | 环山路（2013年至今），管线巡查维护 | m | 6 | 15.2333 | 0.21292 | 1.28 | 19.4987 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
42 | 复合玻璃钢管（Φ110） | 环山路（2013年至今），管线巡查维护 | m | 20 | 15.2333 | 2.1289 | 42.58 | 648.6353 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
43 | 箱式变电站（YBW-100KVA） | 环山路（2013年至今），箱变检查维护 | 座 | 1 | 15.2333 | 21.289 | 21.29 | 324.3177 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
44 | 路灯控制箱（户外箱） | 环山路（2013年至今），控制箱维护 | 台 | 1 | 15.2333 | 3.1933 | 3.19 | 48.5943 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
45 | 路灯节能设备（NE-80kva） | 环山路（2013年至今），节能设备维护 | 套 | 1 | 15.2333 | 3.1933 | 3.19 | 48.5943 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
46 | PVC（Φ50） | 环山路（2013年至今），管线巡查维护 | m | 5 | 15.2333 | 0.21292 | 1.06 | 16.1473 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
47 | 变频给水设备 30KW | 喷泉（2022年至今）彩虹对抛，设备维护 | 套 | 2 | 15.2333 | 8.5156 | 17.03 | 259.4237 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
48 | 螺纹阀门 DN80 | 喷泉（2022年至今）彩虹对抛，阀门维护 | 个 | 2 | 15.2333 | 1.7031 | 3.41 | 51.9457 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
49 | 潜水泵 22KW Q=63m3/h H=72 | 喷泉（2022年至今）彩虹对抛，水泵维护 | 台 | 2 | 15.2333 | 6.3867 | 12.77 | 194.5297 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
50 | 低压碳钢焊接法兰 DN100 | 喷泉（2022年至今）彩虹对抛，法兰维护 | 片 | 2 | 15.2333 | 1.7031 | 3.41 | 51.9457 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
51 | 螺纹阀门 DN273 | 喷泉（2022年至今）彩虹对抛，阀门维护 | 个 | 2 | 15.2333 | 1.7031 | 3.41 | 51.9457 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
52 | 变频给水设备 15KW | 喷泉（2022年至今）外抛花篮，设备维护 | 套 | 12 | 15.2333 | 8.5156 | 102.19 | 1556.6943 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
53 | 螺纹阀门 DN40 | 喷泉（2022年至今）外抛花篮，阀门维护 | 个 | 186 | 15.2333 | 1.7031 | 316.78 | 4825.6153 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
54 | 潜水泵 13KW Q=80m3/h H=25m | 喷泉（2022年至今）外抛花篮，水泵维护 | 台 | 12 | 15.2333 | 6.3867 | 76.64 | 1167.4827 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
55 | 不锈钢管 DN159 | 喷泉（2022年至今）外抛花篮，管道维护 | 米 | 10 | 15.2333 | 2.1289 | 21.29 | 324.3177 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
56 | 低压碳钢焊接法兰 DN150 | 喷泉（2022年至今）外抛花篮，法兰维护 | 片 | 36 | 15.2333 | 1.7031 | 61.31 | 933.9557 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
57 | 低压碳钢焊接法兰 DN100 | 喷泉（2022年至今）外抛花篮，法兰维护 | 片 | 48 | 15.2333 | 1.7031 | 81.75 | 1245.325 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
58 | 变频给水设备 75KW | 喷泉（2022年至今）中心高喷，设备维护 | 套 | 2 | 15.2333 | 8.5156 | 17.03 | 259.4237 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
59 | 螺纹阀门 DN100 | 喷泉（2022年至今）中心高喷，阀门维护 | 个 | 1 | 15.2333 | 1.7031 | 1.7 | 25.8967 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
60 | 潜水泵 250QJ100-140-63KW | 喷泉（2022年至今）中心高喷，水泵维护 | 台 | 2 | 15.2333 | 6.3867 | 12.77 | 194.5297 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
61 | 低压碳钢焊接法兰 DN125 | 喷泉（2022年至今）中心高喷，法兰维护 | 片 | 2 | 15.2333 | 1.7031 | 3.41 | 51.9457 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
62 | 螺纹阀门 DN529 | 喷泉（2022年至今）中心高喷，阀门维护 | 个 | 1 | 15.2333 | 1.7031 | 1.7 | 25.8967 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
63 | 控制箱 | 喷泉安装部分，控制箱及基础维护 | 台 | 6 | 15.2333 | 8.5156 | 51.09 | 778.271 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
64 | 电力电缆 YC 4*16 | 喷泉安装部分，电缆巡查维护 | 米 | 600 | 15.2333 | 0.21292 | 127.75 | 1946.0583 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
65 | 电力电缆 YC 3*10 | 喷泉安装部分，电缆巡查维护 | 米 | 2000 | 15.2333 | 0.12773 | 255.46 | 3891.5073 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
66 | 焊接法兰阀门 DN100 | 喷泉安装部分，阀门维护 | 个 | 16 | 15.2333 | 1.7031 | 27.25 | 415.1083 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
67 | 浮排 | 喷泉安装部分，浮排维护 | 吨 | 7.51 | 15.2333 | 10.6445 | 79.94 | 1217.7527 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
68 | 浮排固定锚 | 喷泉安装部分，固定锚维护 | 套 | 10 | 15.2333 | 10.6445 | 106.45 | 1621.5883 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
69 | 浮排水下缓冲支架 | 喷泉安装部分，缓冲支架维护 | 套 | 20 | 15.2333 | 10.6445 | 212.89 | 3243.0243 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
70 | 电缆廊架 | 喷泉安装部分，廊架维护 | 米 | 100 | 15.2333 | 2.1289 | 212.89 | 3243.0243 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
71 | 除污器(过滤器) 11~37千瓦 | 喷泉安装部分，过滤器维护 | 组 | 20 | 15.2333 | 4.2578 | 85.16 | 1297.2707 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
72 | 电缆保护管 PVC110 | 喷泉安装部分，保护管维护 | 米 | 187.8 | 15.2333 | 0.21292 | 39.99 | 609.181 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
73 | 砌筑井 | 喷泉安装部分，砌筑井维护 | 座 | 4 | 15.2333 | 5.3223 | 21.29 | 324.3177 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
74 | 电力电缆 YJV-3*4mm | 新增灯饰（2022年至今），电缆巡查维护 | 米 | 1593 | 15.2333 | 0.12773 | 203.47 | 3099.5263 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
75 | 电力电缆 YJV-5*6mm | 新增灯饰（2022年至今），电缆巡查维护 | 米 | 682 | 15.2333 | 0.21292 | 145.21 | 2212.0323 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
76 | 配管 PE32 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 453 | 15.2333 | 0.21292 | 96.45 | 1469.255 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
77 | 配管 PE40 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 682 | 15.2333 | 0.10646 | 72.6 | 1105.94 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
78 | 定制专用LED防水帕灯 | 新增灯饰（2022年至今），灯具维护 | 套 | 58 | 15.2333 | 4.2578 | 246.95 | 3761.8717 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
79 | 庭院灯 | 新增灯饰（2022年至今），灯具、杆体维护 | 套 | 21 | 15.2333 | 3.1933 | 67.06 | 1021.5473 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
80 | 防雨型开关电源 | 新增灯饰（2022年至今），开关电源维护 | 个 | 60 | 15.2333 | 3.1933 | 191.6 | 2918.7067 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
81 | 配电箱 | 新增灯饰（2022年至今），配电箱维护 | 台 | 1 | 15.2333 | 6.3867 | 6.39 | 97.341 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
82 | 电力电缆 YJV-3*4mm | 新增灯饰（2022年至今），电缆巡查维护 | 米 | 1140 | 15.2333 | 0.12773 | 145.61 | 2218.1257 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
83 | 电力电缆 YJV-5*4mm | 新增灯饰（2022年至今），电缆巡查维护 | 米 | 725 | 15.2333 | 0.21292 | 154.36 | 2351.4173 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
84 | 配线 RVV-2*4 | 新增灯饰（2022年至今），配线维护 | 米 | 919 | 15.2333 | 0.21292 | 195.67 | 2980.7063 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
85 | 配管 PVC20 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 431 | 15.2333 | 0.21292 | 91.77 | 1397.963 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
86 | 配管 PVC25 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 1014 | 15.2333 | 0.063918 | 64.81 | 987.2723 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
87 | 配管 PVC32 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 152 | 15.2333 | 0.21292 | 32.36 | 492.9507 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
88 | 线槽 | 新增灯饰（2022年至今），线槽维护 | 米 | 1232 | 15.2333 | 0.063918 | 78.75 | 1199.625 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
89 | LED线型灯 | 新增灯饰（2022年至今），灯具维护 | 套 | 496 | 15.2333 | 2.5547 | 1267.11 | 19302.309 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
90 | LED洗墙灯 | 新增灯饰（2022年至今），灯具维护 | 套 | 666 | 15.2333 | 2.5547 | 1701.41 | 25918.1457 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
91 | 电力电缆 YJV-4*50+1*25mm | 新增灯饰（2022年至今），电缆巡查维护 | 米 | 632 | 15.2333 | 0.21292 | 134.56 | 2049.7973 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
92 | 电力电缆头 | 新增灯饰（2022年至今），电缆头维护 | 个 | 4 | 15.2333 | 0.21292 | 0.85 | 12.9483 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
93 | 配管 PVC75 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 626 | 15.2333 | 0.10646 | 66.64 | 1015.1493 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
94 | 配管 SC75 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 6 | 15.2333 | 0.21292 | 1.28 | 19.4987 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
95 | 人(手)孔井 | 新增灯饰（2022年至今），孔井维护 | 座 | 13 | 15.2333 | 2.1289 | 27.68 | 421.6587 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
96 | 庭院灯（TY1） | 新增灯饰（2023年至今），灯具、杆体维护 | 套 | 27 | 15.2333 | 3.1933 | 86.22 | 1313.418 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
97 | 草坪灯（CP1）15W 0.6米 | 新增灯饰（2023年至今），灯具维护 | 套 | 28 | 15.2333 | 2.1289 | 59.61 | 908.059 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
98 | 旧园区3#、4#箱变 80KVA增容至315KVA | 新增灯饰（2023年至今），箱变增容维护 | 台 | 2 | 15.2333 | 21.289 | 42.58 | 648.6353 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
99 | 潜污泵 | 新增灯饰（2023年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 15.2333 | 6.3867 | 12.77 | 194.5297 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
100 | 水泵配电箱 | 新增灯饰（2023年至今），配电箱维护 | 台 | 1 | 15.2333 | 6.3867 | 6.39 | 97.341 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
101 | 雾化喷头 红宝石撞针式 DN25 | 凌波桥雾森（2023年至今），喷头维护 | 个 | 536 | 15.2333 | 0.63864 | 342.31 | 5214.5223 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
102 | 冷雾主机 | 凌波桥雾森（2023年至今），主机维护 | 台 | 2 | 15.2333 | 6.3867 | 12.77 | 194.5297 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
103 | 冷雾主机 | 凌波桥雾森（2023年至今），主机维护 | 台 | 1 | 15.2333 | 6.3867 | 6.39 | 97.341 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
104 | 电力电缆 YJV-5*6mm | 凌波桥雾森（2023年至今），电缆维护 | 米 | 100 | 15.2333 | 0.21292 | 21.29 | 324.3177 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
105 | 电力电缆 YC-3X16+1X10 | 凌波桥雾森（2023年至今），电缆维护 | 米 | 200 | 15.2333 | 0.21292 | 42.58 | 648.6353 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
106 | 雾环结构 | 凌波桥雾森（2023年至今），结构维护 | 套 | 1 | 15.2333 | 2.1289 | 2.13 | 32.447 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
107 | 灯带 512防水灯带 | 凌波桥雾森（2023年至今），灯带维护 | 米 | 16 | 15.2333 | 2.5547 | 40.87 | 622.5863 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
108 | 电力电缆 YJV-4X16mm2+1X10mm | 凌波桥雾森（2023年至今），电缆维护 | 米 | 550 | 15.2333 | 0.21292 | 117.1 | 1783.8233 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
109 | 互动投影灯 | 凌波桥雾森（2023年至今），投影灯维护 | 套 | 4 | 15.2333 | 7.4512 | 29.8 | 453.9533 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
110 | 特制水帘喷嘴 DN10 | 凌波桥水帘（2023年至今），喷嘴维护 | 个 | 400 | 15.2333 | 0.63864 | 255.46 | 3891.5073 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
111 | 潜水泵 | 凌波桥水帘（2023年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 15.2333 | 6.3867 | 12.77 | 194.5297 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
112 | 电力电缆 YC-3X16+1X10 | 凌波桥水帘（2023年至今），电缆维护 | 米 | 400 | 15.2333 | 0.21292 | 85.17 | 1297.423 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
113 | 水帘控制柜 非标定制不锈钢IP54 | 凌波桥水帘（2023年至今），控制柜维护 | 台 | 1 | 15.2333 | 8.5156 | 8.52 | 129.788 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
114 | 电力电缆 YC-4X16+1X10 | 凌波桥水帘（2023年至今），电缆维护 | 米 | 300 | 15.2333 | 0.21292 | 63.87 | 972.953 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
115 | 普通路灯（70W） | 桃源路（2013年至今），灯具维护 | 套 | 104 | 15.2333 | 3.1933 | 332.1 | 5058.99 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
116 | 低压电缆VV-1KV-4*10+1*6 | 桃源路（2013年至今），电缆巡查维护 | 米 | 500 | 15.2333 | 0.21292 | 106.46 | 1621.7407 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
117 | 电缆引线VV-1KV-2*1.5 | 桃源路（2013年至今），电缆巡查维护 | 米 | 500 | 15.2333 | 0.21292 | 106.46 | 1621.7407 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
118 | 低压分支控制柜 | 桃源路（2013年至今），控制柜维护 | 台 | 1 | 15.2333 | 8.5156 | 8.52 | 129.788 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
119 | 箱变护栏 | 桃源路（2013年至今），护栏维护 | 个 | 1 | 15.2333 | 21.289 | 21.29 | 324.3177 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
120 | 5号组合式箱变 80KVA | 桃源路（2013年至今），箱变维护 | 台 | 1 | 15.2333 | 21.289 | 21.29 | 324.3177 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
121 | AL1配电箱 1000*600*400mm | 桃源路（2013年至今），配电箱维护 | 台 | 1 | 15.2333 | 6.3867 | 6.39 | 97.341 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
122 | 配电箱基础 800*400*400mm | 桃源路（2013年至今），基础维护 | 个 | 1 | 15.2333 | 6.3867 | 6.39 | 97.341 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
123 | YJV铜芯电缆 4*6 | 桃源路（2013年至今），电缆巡查维护 | 米 | 736.83 | 15.2333 | 0.21292 | 156.88 | 2389.8053 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
124 | YJV铜芯电缆 3*4 | 桃源路（2013年至今），电缆巡查维护 | 米 | 799.48 | 15.2333 | 0.21292 | 170.22 | 2593.018 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
125 | RVV铜芯电缆 2*4 | 桃源路（2013年至今），电缆巡查维护 | 米 | 583.9 | 15.2333 | 0.21292 | 124.32 | 1893.808 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
126 | PE配管 DN32 | 桃源路（2013年至今），管线维护 | 米 | 1480.69 | 15.2333 | 0.063918 | 94.64 | 1441.6827 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
127 | PE配管 DN20 | 桃源路（2013年至今），管线维护 | 米 | 569.66 | 15.2333 | 0.10646 | 60.64 | 923.7493 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
128 | LED投光灯 24W 3000K | 桃源路（2013年至今），灯具维护 | 套 | 71 | 15.2333 | 3.8321 | 272.08 | 4144.6853 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
129 | LED鸟巢灯 24W 3000K | 桃源路（2013年至今），灯具维护 | 套 | 63 | 15.2333 | 2.1289 | 134.12 | 2043.0947 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
130 | LED投光灯 36W 3000K | 桃源路（2013年至今），灯具维护 | 套 | 8 | 15.2333 | 3.8321 | 30.66 | 467.054 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
131 | 洗墙灯 24W 3000K | 桃源路（2013年至今），灯具维护 | 套 | 137 | 15.2333 | 2.5547 | 349.99 | 5331.5143 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
132 | 照明开关 | 桃源路（2013年至今），开关维护 | 个 | 2 | 15.2333 | 1.7031 | 3.41 | 51.9457 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
133 | 接线盒 | 桃源路（2013年至今），接线盒维护 | 个 | 14 | 15.2333 | 1.0645 | 14.9 | 226.9767 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
134 | 手孔井 500*500*700 | 桃源路（2013年至今），手孔井维护 | 座 | 18 | 15.2333 | 4.2578 | 76.64 | 1167.4827 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
135 | 变频给水设备 15KW | 桃源路喷泉（2022年至今）外抛花篮，设备维护 | 套 | 8 | 15.2333 | 8.5156 | 68.12 | 1037.6947 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
136 | 螺纹阀门 DN40 | 桃源路喷泉（2022年至今）外抛花篮，阀门维护 | 个 | 124 | 15.2333 | 1.7031 | 211.19 | 3217.1277 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
137 | 潜水泵 13KW Q=80m3/h H=25m | 桃源路喷泉（2022年至今）外抛花篮，水泵维护 | 台 | 8 | 15.2333 | 6.3867 | 51.09 | 778.271 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
138 | 不锈钢管 DN159 | 桃源路喷泉（2022年至今）外抛花篮，管道维护 | 米 | 8.8 | 15.2333 | 2.1289 | 18.73 | 285.3203 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
139 | 低压碳钢焊接法兰 DN150 | 桃源路喷泉（2022年至今）外抛花篮，法兰维护 | 片 | 24 | 15.2333 | 1.7031 | 40.87 | 622.5863 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
140 | 低压碳钢焊接法兰 DN100 | 桃源路喷泉（2022年至今）外抛花篮，法兰维护 | 片 | 32 | 15.2333 | 1.7031 | 54.5 | 830.2167 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
141 | 变频给水设备 18.5KW | 桃源路喷泉（2022年至今）副高喷，设备维护 | 套 | 4 | 15.2333 | 8.5156 | 34.06 | 518.8473 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
142 | 螺纹阀门 DN80 | 桃源路喷泉（2022年至今）副高喷，阀门维护 | 个 | 2 | 15.2333 | 1.7031 | 3.41 | 51.9457 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
143 | 潜水泵 Q=50m3/h H=65m | 桃源路喷泉（2022年至今）副高喷，水泵维护 | 台 | 4 | 15.2333 | 6.3867 | 25.55 | 389.2117 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
144 | 低压碳钢焊接法兰 DN100 | 桃源路喷泉（2022年至今）副高喷，法兰维护 | 片 | 12 | 15.2333 | 1.7031 | 20.44 | 311.3693 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
145 | 螺纹阀门 DN219 | 桃源路喷泉安装部分，阀门维护 | 个 | 2 | 15.2333 | 1.7031 | 3.41 | 51.9457 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
146 | 组合型成套箱式变电站 SCB10-630KVA | 桃源路喷泉安装部分，箱变维护 | 台 | 1 | 15.2333 | 0.21292 | 0.21 | 3.199 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
147 | 成品栅栏 | 桃源路喷泉安装部分，栅栏维护 | 平方米 | 57.94 | 15.2333 | 2.1289 | 123.35 | 1879.0317 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
148 | 钢管柱 | 桃源路喷泉安装部分，钢管柱维护 | 吨 | 0.18 | 15.2333 | 21.289 | 3.83 | 58.3437 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
149 | 预埋铁件 | 桃源路喷泉安装部分，预埋件维护 | 吨 | 0.05 | 15.2333 | 17.0312 | 0.85 | 12.9483 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
150 | 接地极 | 桃源路喷泉安装部分，接地极维护 | 根 | 1 | 15.2333 | 2.5547 | 2.55 | 38.845 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
151 | 避雷针 | 桃源路喷泉安装部分，避雷针维护 | 根 | 2 | 15.2333 | 2.5547 | 5.11 | 77.8423 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
152 | 控制箱 | 桃源路喷泉安装部分，控制箱及基础维护 | 台 | 4 | 15.2333 | 8.5156 | 34.06 | 518.8473 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
153 | 电力电缆 YC3*300+2*150 | 桃源路喷泉安装部分，电缆维护 | 米 | 200 | 15.2333 | 0.21292 | 42.58 | 648.6353 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
154 | 电力电缆 YC3*185+1*70 | 桃源路喷泉安装部分，电缆维护 | 米 | 50 | 15.2333 | 0.21292 | 10.65 | 162.235 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
155 | 电力电缆 YJV-10KV-3*70 | 桃源路喷泉安装部分，电缆维护 | 米 | 60 | 15.2333 | 0.53218 | 31.93 | 486.4003 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
156 | 电力电缆 YC 3*50 | 桃源路喷泉安装部分，电缆维护 | 米 | 300 | 15.2333 | 0.21292 | 63.87 | 972.953 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
157 | 电力电缆 YC 4*10 | 桃源路喷泉安装部分，电缆维护 | 米 | 300 | 15.2333 | 0.21292 | 63.87 | 972.953 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
158 | 电力电缆 YC 3*10 | 桃源路喷泉安装部分，电缆维护 | 米 | 1600 | 15.2333 | 0.12773 | 204.36 | 3113.084 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
159 | 电力电缆头 185mm2 | 桃源路喷泉安装部分，电缆头制作维护 | 个 | 2 | 15.2333 | 0.21292 | 0.43 | 6.5503 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
160 | 电力电缆头 300mm2 | 桃源路喷泉安装部分，电缆头制作维护 | 个 | 2 | 15.2333 | 0.21292 | 0.43 | 6.5503 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
161 | 电力电缆头 70mm2 | 桃源路喷泉安装部分，电缆头制作维护 | 个 | 3 | 15.2333 | 0.21292 | 0.64 | 9.7493 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
162 | 电力电缆头 50mm2 | 桃源路喷泉安装部分，电缆头制作维护 | 个 | 8 | 15.2333 | 0.21292 | 1.7 | 25.8967 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
163 | 电力电缆头 16mm2 | 桃源路喷泉安装部分，电缆头制作维护 | 个 | 16 | 15.2333 | 0.21292 | 3.41 | 51.9457 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
164 | 焊接法兰阀门 DN100 | 桃源路喷泉安装部分，阀门维护 | 个 | 12 | 15.2333 | 1.7031 | 20.44 | 311.3693 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
165 | 浮排 | 桃源路喷泉安装部分，浮排维护 | 吨 | 4.4 | 15.2333 | 10.6445 | 46.84 | 713.5293 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
166 | 浮排固定锚 | 桃源路喷泉安装部分，固定锚维护 | 套 | 4 | 15.2333 | 10.6445 | 42.58 | 648.6353 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
167 | 浮排水下缓冲支架 | 桃源路喷泉安装部分，缓冲支架维护 | 套 | 8 | 15.2333 | 10.6445 | 85.16 | 1297.2707 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
168 | 电缆廊架 | 桃源路喷泉安装部分，廊架维护 | 米 | 80 | 15.2333 | 2.1289 | 170.32 | 2594.5413 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
169 | 除污器(过滤器) 11~37千瓦 | 桃源路喷泉安装部分，过滤器维护 | 组 | 8 | 15.2333 | 4.2578 | 34.06 | 518.8473 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
170 | 电缆保护管 PVC110 | 桃源路喷泉安装部分，保护管维护 | 米 | 170 | 15.2333 | 0.21292 | 36.2 | 551.4467 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
171 | 电缆保护管 HDPE管 | 桃源路喷泉安装部分，保护管维护 | 米 | 12 | 15.2333 | 0.21292 | 2.55 | 38.845 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
172 | 砌筑井 | 桃源路喷泉安装部分，砌筑井维护 | 座 | 2 | 15.2333 | 5.3223 | 10.64 | 162.0827 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
173 | 人(手)孔井 | 桃源路喷泉安装部分，孔井维护 | 座 | 2 | 15.2333 | 2.1289 | 4.26 | 64.894 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
174 | 接地极 热镀锌L50*5 | 桃源路喷泉安装部分，接地极维护 | 根 | 1 | 15.2333 | 2.5547 | 2.55 | 38.845 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
175 | 接地极 φ16 | 桃源路喷泉安装部分，接地极维护 | 根 | 5 | 15.2333 | 2.5547 | 12.77 | 194.5297 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
小计 | [6 empty] | 21253.26 | 323757.994
二、新开放园区路灯及电气等设施养护 2027年2月2日—2027年11月7日（9.20个月）
1 | 箱体变压器（315KVA） | 新开放园区（2018年至今），变压器维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 52.2183 | 52.22 | 480.2997 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
2 | 箱体变压器（500KVA） | 新开放园区（2018年至今），变压器维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 52.2183 | 52.22 | 480.2997 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
3 | 箱体变压器（200KVA） | 新开放园区（2018年至今），变压器维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 52.2183 | 52.22 | 480.2997 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
4 | 强电箱 | 新开放园区（2018年至今），强电箱维护 | 台 | 8 | 9.1976 | 5.2218 | 41.77 | 384.1845 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
5 | 强电箱 | 新开放园区（2018年至今），强电箱维护 | 台 | 6 | 9.1976 | 5.2218 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
6 | 强电箱 | 新开放园区（2018年至今），强电箱维护 | 台 | 5 | 9.1976 | 5.2218 | 26.11 | 240.1498 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
7 | 弱电箱 | 新开放园区（2018年至今），弱电箱维护 | 台 | 4 | 9.1976 | 5.2218 | 20.89 | 192.1383 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
8 | 播放器 | 新开放园区（2018年至今），音响广播系统维护 | 台 | 6 | 9.1976 | 7.8327 | 47 | 432.2881 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
9 | 交换机 | 新开放园区（2018年至今），网络系统维护 | 台 | 5 | 9.1976 | 9.3993 | 47 | 432.2881 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
10 | 弱电箱 | 新开放园区（2018年至今），弱电箱维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 5.2218 | 10.44 | 96.0231 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
11 | 播放器 | 新开放园区（2018年至今），音响广播系统维护 | 台 | 6 | 9.1976 | 7.8327 | 47 | 432.2881 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
12 | 交换机 | 新开放园区（2018年至今），网络系统维护 | 台 | 6 | 9.1976 | 9.3993 | 56.4 | 518.7457 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
13 | 弱电箱 | 新开放园区（2018年至今），弱电箱维护 | 台 | 3 | 9.1976 | 5.2218 | 15.67 | 144.1267 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
14 | 播放器 | 新开放园区（2018年至今），音响广播系统维护 | 台 | 3 | 9.1976 | 7.8327 | 23.5 | 216.144 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
15 | 交换机 | 新开放园区（2018年至今），网络系统维护 | 台 | 4 | 9.1976 | 9.3993 | 37.6 | 345.8305 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
16 | 监控大屏幕 | 新开放园区（2018年至今），监控室设备维护 | 套 | 1 | 9.1976 | 5.2218 | 5.22 | 48.0116 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
17 | 格力空调 | 新开放园区（2018年至今），空调维护 | 台 | 3 | 9.1976 | 13.0546 | 39.16 | 360.1788 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
18 | 网络键盘 | 新开放园区（2018年至今），监控室设备维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 7.8327 | 7.83 | 72.0174 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
19 | 以太网交换机 | 新开放园区（2018年至今），网络设备维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 9.3993 | 9.4 | 86.4576 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
20 | 广播控制主机 | 新开放园区（2018年至今），广播室设备维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
21 | 监控主机 | 新开放园区（2018年至今），监控室设备维护 | 台 | 12 | 9.1976 | 13.0546 | 156.66 | 1440.899 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
22 | 吊顶灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 盏 | 5 | 9.1976 | 7.8327 | 39.16 | 360.1788 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
23 | 电箱 | 新开放园区（2018年至今），电箱维护 | 个 | 1 | 9.1976 | 5.2218 | 5.22 | 48.0116 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
24 | 音响 | 新开放园区（2018年至今），音响维护 | 个 | 82 | 9.1976 | 2.6109 | 214.1 | 1969.2102 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
25 | 音响 | 新开放园区（2018年至今），音响维护 | 个 | 121 | 9.1976 | 2.6109 | 315.92 | 2905.7118 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
26 | 音响 | 新开放园区（2018年至今），音响维护 | 个 | 78 | 9.1976 | 2.6109 | 203.65 | 1873.0951 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
27 | 旧园区喇叭 | 新开放园区（2018年至今），喇叭维护 | 个 | 20 | 9.1976 | 2.6109 | 52.22 | 480.2997 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
28 | 监控 | 新开放园区（2018年至今），监控设备维护 | 座 | 53 | 9.1976 | 5.2218 | 276.75 | 2545.4411 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
29 | 监控 | 新开放园区（2018年至今），监控设备维护 | 座 | 72 | 9.1976 | 5.2218 | 375.97 | 3458.0288 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
30 | 监控 | 新开放园区（2018年至今），监控设备维护 | 座 | 52 | 9.1976 | 5.2218 | 271.53 | 2497.4295 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
31 | 庭院灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 座 | 226 | 9.1976 | 7.8327 | 1770.2 | 16281.6252 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
32 | 庭院灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 座 | 187 | 9.1976 | 7.8327 | 1464.72 | 13471.9366 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
33 | 庭院灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 座 | 133 | 9.1976 | 7.8327 | 1041.75 | 9581.6196 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
34 | 草坪灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 个 | 82 | 9.1976 | 5.2218 | 428.19 | 3938.3285 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
35 | 草坪灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 个 | 239 | 9.1976 | 5.2218 | 1248.01 | 11478.7205 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
36 | 草坪灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 个 | 174 | 9.1976 | 5.2218 | 908.59 | 8356.8647 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
37 | 凉亭吊灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 盏 | 3 | 9.1976 | 6.2662 | 18.8 | 172.9152 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
38 | 凉亭吊灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 盏 | 2 | 9.1976 | 6.2662 | 12.53 | 115.2462 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
39 | 凉亭吊灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 盏 | 1 | 9.1976 | 6.2662 | 6.27 | 57.6691 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
40 | 射灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 盏 | 30 | 9.1976 | 9.3993 | 281.98 | 2593.5446 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
41 | 投光灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 座 | 1 | 9.1976 | 9.3993 | 9.4 | 86.4576 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
42 | 壁灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 个 | 14 | 9.1976 | 6.2662 | 87.73 | 806.9071 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
43 | 电动路桩 | 新开放园区（2018年至今），电动路桩维护 | 套 | 4 | 9.1976 | 10.4437 | 41.77 | 384.1845 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
44 | 电动路桩电箱 | 新开放园区（2018年至今），电箱维护 | 个 | 4 | 9.1976 | 10.4437 | 41.77 | 384.1845 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
45 | 高压喷雾机 | 新开放园区（2018年至今），喷雾机维护 | 台 | 8 | 9.1976 | 18.2764 | 146.21 | 1344.7839 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
46 | 喷雾机控制箱 | 新开放园区（2018年至今），控制箱维护 | 个 | 3 | 9.1976 | 20.8874 | 62.66 | 576.3228 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
47 | 撞针式喷头 | 新开放园区（2018年至今），喷头维护 | 个 | 980 | 9.1976 | 1.5665 | 1535.22 | 14120.3687 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
48 | 车辆识别器 | 新开放园区（2018年至今），车辆识别系统维护 | 套 | 1 | 9.1976 | 10.4437 | 10.44 | 96.0231 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
49 | 电动道闸杆 | 新开放园区（2018年至今），道闸维护 | 套 | 2 | 9.1976 | 13.0546 | 26.11 | 240.1498 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
50 | 伸缩道闸门 | 新开放园区（2018年至今），伸缩闸门维护 | 套 | 1 | 9.1976 | 13.0546 | 13.05 | 120.0289 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
51 | 伸缩道闸门 | 新开放园区（2018年至今），伸缩闸门维护 | 套 | 1 | 9.1976 | 13.0546 | 13.05 | 120.0289 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
52 | 风车 | 新开放园区（2018年至今），风车设施维护 | 座 | 1 | 9.1976 | 10.4437 | 10.44 | 96.0231 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
53 | 摆针电机 | 新开放园区（2018年至今），电机维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 7.8327 | 7.83 | 72.0174 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
54 | LED显示屏 | 新开放园区（2018年至今），LED屏维护 | 个 | 1 | 9.1976 | 15.6655 | 15.67 | 144.1267 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
55 | LED显示屏 | 新开放园区（2018年至今），LED屏维护 | 个 | 19 | 9.1976 | 15.6655 | 297.64 | 2737.5793 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
56 | 沙缸过滤器 | 新开放园区（2018年至今），过滤器维护 | 套 | 2 | 9.1976 | 10.4437 | 20.89 | 192.1383 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
57 | 潜水泵 | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 15.6655 | 15.67 | 144.1267 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
58 | 座地泵 | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
59 | 立地泵（补水） | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 15.6655 | 15.67 | 144.1267 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
60 | 潜水泵 | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
61 | 潜水泵 | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
62 | 潜水泵 | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
63 | 潜水泵（过滤） | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
64 | 潜水泵（循环） | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 15.6655 | 15.67 | 144.1267 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
65 | 潜水泵 | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
66 | 潜水泵（补水） | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 15.6655 | 15.67 | 144.1267 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
67 | 立地泵（消防） | 新开放园区（2018年至今），消防泵维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
68 | 多级立地泵（恒压） | 新开放园区（2018年至今），恒压泵维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
69 | 一体增压泵（生活水） | 新开放园区（2018年至今），增压泵维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 15.6655 | 15.67 | 144.1267 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
70 | 水景水泵控制箱 | 新开放园区（2018年至今），控制箱维护 | 个 | 2 | 9.1976 | 20.8874 | 41.77 | 384.1845 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
71 | 消防泵房 | 新开放园区（2018年至今），消防泵房设施维护 | 座 | 1 | 9.1976 | 5.2218 | 5.22 | 48.0116 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
72 | 水池潜水泵（5.5KW） | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
73 | 温室格力空调（5P） | 新开放园区（2018年至今），空调维护 | 台 | 11 | 9.1976 | 13.0546 | 143.6 | 1320.7781 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
74 | 喷雾机（4KW） | 新开放园区（2018年至今），喷雾机维护 | 台 | 4 | 9.1976 | 18.2764 | 73.11 | 672.4379 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
75 | 蓝宝石撞针式喷头 | 新开放园区（2018年至今），喷头维护 | 个 | 580 | 9.1976 | 1.5665 | 908.6 | 8356.9567 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
76 | 高压管（10mm） | 新开放园区（2018年至今），高压管维护 | 米 | 900 | 9.1976 | 0.78333 | 704.99 | 6484.2295 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
77 | 排气风机（1.1KW） | 新开放园区（2018年至今），风机维护 | 台 | 4 | 9.1976 | 7.8327 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
78 | 对流风机（0.55KW） | 新开放园区（2018年至今），风机维护 | 台 | 6 | 9.1976 | 7.8327 | 47 | 432.2881 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
79 | 控制电箱 | 新开放园区（2018年至今），电箱维护 | 套 | 4 | 9.1976 | 5.2218 | 20.89 | 192.1383 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
80 | 伸缩道闸门 | 新开放园区（2022年至今），伸缩闸门维护 | 套 | 1 | 9.1976 | 13.0546 | 13.05 | 120.0289 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
81 | 闸门 | 新开放园区（2022年至今），闸门维护 | 套 | 1 | 9.1976 | 13.0546 | 13.05 | 120.0289 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
82 | 配电箱 | 新开放园区（2022年至今），配电箱维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 15.6655 | 15.67 | 144.1267 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
83 | 配电箱 | 新开放园区（2022年至今），配电箱维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
84 | 电力电缆 JHS-2*4 | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 3336 | 9.1976 | 0.31335 | 1045.34 | 9614.6391 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
85 | 电力电缆 YJV-3*2.5mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 1408 | 9.1976 | 0.31335 | 441.2 | 4057.9895 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
86 | 电力电缆 YJV-3*4mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 1757 | 9.1976 | 0.31335 | 550.56 | 5063.8411 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
87 | 电力电缆 YJV-5*6mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 1132 | 9.1976 | 0.31335 | 354.71 | 3262.4875 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
88 | 电力电缆 YJV-5*4mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 2393 | 9.1976 | 0.31335 | 749.85 | 6896.8346 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
89 | 配管 PE20 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 3336 | 9.1976 | 0.15662 | 522.49 | 4805.664 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
90 | 配管 PE32 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 1757 | 9.1976 | 0.15662 | 275.19 | 2531.0928 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
91 | 配管 PE40 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 3525 | 9.1976 | 0.15661 | 552.05 | 5077.5456 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
92 | LED水底灯（含支架） | 新开放园区（2022年至今），灯具维护 | 套 | 188 | 9.1976 | 13.0546 | 2454.27 | 22573.4405 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
93 | 定制专用LED防水帕灯 | 新开放园区（2022年至今），灯具维护 | 套 | 284 | 9.1976 | 10.4437 | 2966.01 | 27280.2301 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
94 | 定制鸟窝灯具伪装 | 新开放园区（2022年至今），灯具维护 | 套 | 258 | 9.1976 | 7.8327 | 2020.85 | 18587.0085 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
95 | 定制仿真树藤管 | 新开放园区（2022年至今），管线伪装维护 | 米 | 1408 | 9.1976 | 0.15662 | 220.53 | 2028.3509 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
96 | 接线盒 | 新开放园区（2022年至今），接线盒维护 | 个 | 64 | 9.1976 | 2.6109 | 167.1 | 1536.9221 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
97 | 庭院灯 | 新开放园区（2022年至今），灯具维护 | 套 | 117 | 9.1976 | 7.8327 | 916.43 | 8428.974 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
98 | 高杆灯 8m | 新开放园区（2022年至今），高杆灯维护 | 套 | 2 | 9.1976 | 26.1092 | 52.22 | 480.2997 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
99 | 高杆灯 12m | 新开放园区（2022年至今），高杆灯维护 | 套 | 3 | 9.1976 | 26.1092 | 78.33 | 720.4495 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
100 | 防水控制箱 | 新开放园区（2022年至今），控制箱维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 20.8874 | 20.89 | 192.1383 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
101 | 防雨型开关电源 | 新开放园区（2022年至今），开关电源维护 | 个 | 19 | 9.1976 | 7.8327 | 148.82 | 1368.7897 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
102 | 开关电源防水箱 | 新开放园区（2022年至今），防水箱维护 | 台 | 6 | 9.1976 | 7.8327 | 47 | 432.2881 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
103 | 配线 RVV-2*4mm | 新开放园区（2022年至今），配线维护 | 米 | 135 | 9.1976 | 0.52215 | 70.49 | 648.3402 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
104 | 配管 PVC20 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 135 | 9.1976 | 0.52215 | 70.49 | 648.3402 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
105 | 非标定制地脚灯 | 新开放园区（2022年至今），灯具维护 | 套 | 68 | 9.1976 | 6.2662 | 426.1 | 3919.1055 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
106 | LED双向壁灯 | 新开放园区（2022年至今），灯具维护 | 套 | 16 | 9.1976 | 6.2662 | 100.26 | 922.1533 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
107 | 电力电缆 YJV-3*4mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 150 | 9.1976 | 0.52215 | 78.32 | 720.3575 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
108 | 配管 PVC20 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 150 | 9.1976 | 0.52215 | 78.32 | 720.3575 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
109 | 电力电缆 YJV-4*50+1*25mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 597 | 9.1976 | 0.52215 | 311.72 | 2867.0818 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
110 | 电力电缆 YJV-4*35+1*16mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 582 | 9.1976 | 0.52215 | 303.89 | 2795.0645 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
111 | 电力电缆头 | 新开放园区（2022年至今），电缆头维护 | 个 | 4 | 9.1976 | 0.52215 | 2.09 | 19.223 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
112 | 配管 PVC75 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 1179 | 9.1976 | 0.15662 | 184.66 | 1698.4323 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
113 | 配管 SC75 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 37 | 9.1976 | 0.52215 | 19.32 | 177.698 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
114 | 人（手）孔井 | 新开放园区（2022年至今），孔井维护 | 座 | 20 | 9.1976 | 5.2218 | 104.44 | 960.5993 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
115 | LED庭院灯 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 11 | 9.1976 | 7.8327 | 86.16 | 792.4669 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
116 | 高杆多头路灯 | 新开放园区（2023年至今），高杆灯维护 | 套 | 6 | 9.1976 | 26.1092 | 156.65 | 1440.807 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
117 | 潜水泵 | 新开放园区（2023年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
118 | 潜污泵 | 新开放园区（2023年至今），水泵维护 | 台 | 10 | 9.1976 | 15.6655 | 156.65 | 1440.807 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
119 | 立地泵 | 新开放园区（2023年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
120 | 立地泵 | 新开放园区（2023年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
121 | 水泵配电箱 | 新开放园区（2023年至今），配电箱维护 | 台 | 12 | 9.1976 | 15.6655 | 187.99 | 1729.0604 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
122 | 不锈钢水箱 1000*2500*2000mm | 新开放园区（2023年至今），水箱维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 7.8327 | 15.67 | 144.1267 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
123 | 不锈钢水箱 8000*2500*2000mm | 新开放园区（2023年至今），水箱维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 7.8327 | 7.83 | 72.0174 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
124 | 不锈钢水箱 7000*2500*2000mm | 新开放园区（2023年至今），水箱维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 7.8327 | 7.83 | 72.0174 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
125 | 冷雾机配电箱 | 新开放园区（2023年至今），配电箱维护 | 台 | 2 | 9.1976 | 15.6655 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
126 | 室外配电箱 | 新开放园区（2023年至今），配电箱维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 15.6655 | 15.67 | 144.1267 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
127 | 草坪灯 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 296 | 9.1976 | 5.2218 | 1545.65 | 14216.2999 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
128 | 步道灯 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 70 | 9.1976 | 5.2218 | 365.53 | 3362.0057 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
129 | 三头投光灯 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 9 | 9.1976 | 9.3993 | 84.59 | 778.0266 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
130 | 新增弱电箱 | 新开放园区（2023年至今），弱电箱维护 | 台 | 9 | 9.1976 | 5.2218 | 47 | 432.2881 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
131 | 室外监控立杆 | 新开放园区（2023年至今），监控立杆维护 | 套 | 82 | 9.1976 | 10.4437 | 856.38 | 7876.657 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
132 | 室外球形摄像机 | 新开放园区（2023年至今），摄像机维护 | 台 | 82 | 9.1976 | 5.2218 | 428.19 | 3938.3285 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
133 | 草坪音箱 10W | 新开放园区（2023年至今），音箱维护 | 台 | 85 | 9.1976 | 2.6109 | 221.93 | 2041.2276 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
134 | PDU机柜排插电源 | 新开放园区（2023年至今），排插维护 | 个 | 10 | 9.1976 | 4.1775 | 41.77 | 384.1845 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
135 | 光纤收发器 | 新开放园区（2023年至今），光纤设备维护 | 对 | 82 | 9.1976 | 6.2662 | 513.83 | 4726.0126 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
136 | 光纤收发器机箱 | 新开放园区（2023年至今），机箱维护 | 台 | 5 | 9.1976 | 6.2662 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
137 | ODF光纤子框 | 新开放园区（2023年至今），光纤设备维护 | 台 | 10 | 9.1976 | 6.2662 | 62.66 | 576.3228 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
138 | 网络功放 | 新开放园区（2023年至今），功放维护 | 台 | 9 | 9.1976 | 10.4437 | 93.99 | 864.4842 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
139 | 机柜 | 新开放园区（2023年至今），机柜维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 10.4437 | 10.44 | 96.0231 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
140 | 32路网络录像机 | 新开放园区（2023年至今），录像机维护 | 台 | 5 | 9.1976 | 13.0546 | 65.27 | 600.3286 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
141 | 专用硬盘 | 新开放园区（2023年至今），硬盘维护更换 | 块 | 40 | 9.1976 | 4.1775 | 167.1 | 1536.9221 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
142 | 交换机 | 新开放园区（2023年至今），交换机维护 | 台 | 11 | 9.1976 | 9.3993 | 103.39 | 950.9418 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
143 | 光模块 | 新开放园区（2023年至今），光模块维护 | 块 | 17 | 9.1976 | 5.2218 | 88.77 | 816.4726 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
144 | LED灯管 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 21 | 9.1976 | 5.2218 | 109.66 | 1008.6109 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
145 | 照明配电箱 | 新开放园区（2023年至今），配电箱维护 | 台 | 3 | 9.1976 | 15.6655 | 47 | 432.2881 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
146 | 防水开关电源 | 新开放园区（2023年至今），开关电源维护 | 个 | 4 | 9.1976 | 7.8327 | 31.33 | 288.1614 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
147 | 水下灯 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 25 | 9.1976 | 13.0546 | 326.37 | 3001.8269 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
148 | 投光灯 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 348 | 9.1976 | 9.3993 | 3270.95 | 30084.952 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
149 | 照明配电箱 | 新开放园区（2023年至今），配电箱维护 | 台 | 1 | 9.1976 | 15.6655 | 15.67 | 144.1267 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
150 | 防水开关电源 | 新开放园区（2023年至今），开关电源维护 | 个 | 17 | 9.1976 | 7.8327 | 133.16 | 1224.755 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
151 | 开关电源防水箱 | 新开放园区（2023年至今），防水箱维护 | 台 | 5 | 9.1976 | 7.8327 | 39.16 | 360.1788 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
152 | 造雾主机 | 新开放园区（2023年至今），造雾主机维护 | 台 | 6 | 9.1976 | 15.6649 | 93.99 | 864.4842 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
153 | 潜水泵 | 新开放园区（2023年至今），水泵维护 | 台 | 4 | 9.1976 | 15.6655 | 62.66 | 576.3228 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
154 | 红宝石撞击式景观喷头 | 新开放园区（2023年至今），喷头维护 | 个 | 1346 | 9.1976 | 1.5665 | 2108.57 | 19393.8236 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
小计 | [6 empty] | 41556.39 | 382219.8442
三、园区公共设施维护 2026年8月1日—2027年11月7日（15.23个月）
1 | 铺装路面（广场砖/透水砖）日常巡查与损坏修复 | 园区各类铺装路面（花岗岩、透水砖、广场砖等）破损修复及完善补缺 | 平方米 | 15000 | 15.2333 | 0.18051 | 2707.61 | 41245.9257 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
2 | 沥青路面日常巡查与坑洼修补 | 园区沥青路面裂缝修补、坑槽修复及面层维护 | 平方米 | 8000 | 15.2333 | 0.1805 | 1444.04 | 21997.5427 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
3 | 人行道砖日常巡查与修复 | 园区人行道砖破损更换、平整度调整及补缺 | 平方米 | 6000 | 15.2333 | 0.1805 | 1083.03 | 16498.157 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
4 | 园路（碎石/石板）日常巡查与修复 | 园区游步道、园路铺装损坏修复及补缺 | 平方米 | 5000 | 15.2333 | 0.1805 | 902.52 | 13748.388 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
5 | 台阶踏步日常巡查与修复 | 园区台阶踏步破损修复、防滑处理及补缺 | 处 | 120 | 15.2333 | 0.90273 | 108.33 | 1650.227 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
6 | 无障碍通道坡道日常巡查与修复 | 园区无障碍坡道、盲道砖修复及完善 | 处 | 30 | 15.2333 | 0.90273 | 27.08 | 412.5187 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
7 | 木栈道日常巡查与损坏修复 | 园区木栈道板面更换、防腐处理、螺丝紧固及补缺 | 平方米 | 3500 | 15.2333 | 0.30091 | 1053.19 | 16043.5943 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
8 | 木地板（亭廊/平台）日常巡查与修复 | 园区木地板面层更换、防腐维护及补缺 | 平方米 | 2000 | 15.2333 | 0.30091 | 601.82 | 9167.7247 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
9 | 木护栏日常巡查与修复 | 园区木护栏松动加固、腐烂更换及补缺 | 米 | 1500 | 15.2333 | 0.90273 | 1354.1 | 20627.4567 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
10 | 木亭廊结构日常巡查与防腐维护 | 园区木亭、木廊架结构检查、防腐处理、构件更换 | 座 | 25 | 15.2333 | 1.2038 | 30.09 | 458.371 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
11 | 木座椅日常巡查与修复 | 园区木制休闲座椅板面更换、防腐处理及补缺 | 张 | 60 | 15.2333 | 0.48152 | 28.89 | 440.091 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
12 | 金属护栏（钢管/铸铁）日常巡查与修复 | 园区金属（铸铁/不锈钢/铝合金）护栏除锈、油漆、加固及补缺 | 米 | 3000 | 15.2333 | 0.90273 | 2708.2 | 41254.9133 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
13 | 混凝土护栏日常巡查与修复 | 园区混凝土护栏裂缝修补、表面修复及补缺 | 米 | 800 | 15.2333 | 0.90273 | 722.19 | 11001.361 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
14 | 绳索护栏日常巡查与修复 | 园区绳索护栏更换、紧固及补缺 | 米 | 500 | 15.2333 | 0.90273 | 451.37 | 6875.8697 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
15 | 休闲座椅（石/金属/混凝土）日常巡查与修复 | 园区石制座椅破损修复、稳固处理及补缺 | 张 | 200 | 15.2333 | 0.48152 | 96.3 | 1466.97 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
16 | 亭廊（非木结构）日常巡查与维护 | 园区金属座椅除锈、焊接、油漆及补缺 | 座 | 30 | 15.2333 | 1.2038 | 36.11 | 550.0757 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
17 | 廊架/花架日常巡查与修复 | 园区景观亭（含石亭、木亭、金属亭）结构检查、屋面防水、构件更换 | 座 | 15 | 15.2333 | 0.60182 | 9.03 | 137.557 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
18 | 儿童滑梯日常巡查与维护 | 园区廊架结构检查、防腐处理、构件更换及补缺 | 套 | 8 | 15.2333 | 0.90273 | 7.22 | 109.9847 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
19 | 秋千日常巡查与维护 | 儿童游乐区滑梯结构检查、表面修复、紧固件更换及安全检测 | 套 | 6 | 15.2333 | 0.90273 | 5.42 | 82.5647 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
20 | 攀爬设施日常巡查与维护 | 儿童游乐区秋千链条/绳索更换、座椅修复及安全检测 | 套 | 6 | 15.2333 | 0.90273 | 5.42 | 82.5647 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
21 | 跷跷板日常巡查与维护 | 儿童游乐区攀爬架结构检查、焊接加固、表面处理及安全检测 | 套 | 5 | 15.2333 | 0.90273 | 4.51 | 68.7023 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
22 | 沙池日常巡查与维护 | 儿童游乐区跷跷板轴承更换、表面修复及安全检测 | 处 | 5 | 15.2333 | 0.60165 | 3.01 | 45.8523 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
23 | 游乐设施软垫地面日常巡查与修复 | 儿童游乐区沙池围边修复、沙子补充更换及排水处理 | 平方米 | 800 | 15.2333 | 0.24071 | 192.57 | 2933.483 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
24 | 导向指示牌日常巡查与修复 | 儿童游乐区安全地垫破损更换、铺设平整及补缺 | 块 | 80 | 15.2333 | 0.36111 | 28.89 | 440.091 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
25 | 植物解说牌日常巡查与更换 | 园区导向指示牌（含柱式、悬挂式）面板更换、立柱加固及补缺 | 块 | 120 | 15.2333 | 0.60182 | 72.22 | 1100.1513 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
26 | 警示标识牌日常巡查与修复 | 园区植物解说牌、景点介绍牌面板更换、防腐处理及补缺 | 块 | 60 | 15.2333 | 0.36111 | 21.67 | 330.1063 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
27 | 植物名牌日常巡查与更换 | 园区安全警示牌、温馨提示牌面板更换及补缺 | 块 | 300 | 15.2333 | 0.36111 | 108.33 | 1650.227 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
28 | LED电子信息标识牌日常巡查与维护 | 园区植物名牌（含二维码名牌）更换、加固及补缺 | 块 | 15 | 15.2333 | 0.36111 | 5.42 | 82.5647 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
29 | 景观小品/雕塑日常巡查与维护 | 园区LED发光标识牌电路检查、模块更换及维护 | 处 | 40 | 15.2333 | 0.72223 | 28.89 | 440.091 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
30 | 景墙日常巡查与修复 | 园区景观小品（雕塑、艺术装置等）清洁、加固、修补及防腐 | 处 | 20 | 15.2333 | 0.72223 | 14.44 | 219.9693 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
31 | 排水沟日常巡查与清理修复 | 园区景观挡墙、装饰景墙裂缝修补、面层修复及补缺 | 米 | 5000 | 15.2333 | 0.12041 | 602.04 | 9171.076 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
32 | 雨水井日常巡查与清淤维护 | 园区排水沟清淤、沟壁裂缝修补、盖板更换及补缺 | 座 | 150 | 15.2333 | 0.30091 | 45.14 | 687.6327 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
33 | 沉沙井日常巡查与清淤维护 | 园区雨水井清淤、井圈井盖更换及补缺 | 座 | 80 | 15.2333 | 0.30091 | 24.07 | 366.6663 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
34 | 景观湖/池塘渗漏检查与修补 | 园区沉沙井清淤、井壁修补及盖板更换 | 处 | 20 | 15.2333 | 0.48152 | 9.63 | 146.697 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
35 | 水体驳岸日常巡查与修复 | 园区景观湖/池塘驳岸石砌体松动加固、渗漏修补及补缺 | 米 | 3000 | 15.2333 | 0.48152 | 1444.57 | 22005.6163 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
36 | 公厕无障碍设施日常巡查与维护 | 园区景观湖池底裂缝修补、防渗处理 | 座 | 12 | 15.2333 | 0.60182 | 7.22 | 109.9847 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
37 | 公厕洁具（马桶/洗手盆）日常巡查与更换 | 园区公厕无障碍坡道、扶手、厕位改造维护 | 套 | 40 | 15.2333 | 0.60182 | 24.07 | 366.6663 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
38 | 公厕通风设施日常巡查与维护 | 园区公厕适老化扶手、紧急呼叫装置、防滑设施维护 | 套 | 12 | 15.2333 | 0.60182 | 7.22 | 109.9847 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
39 | 垃圾桶日常巡查与更换修复 | 园区公厕水龙头、冲水阀、蹲便器/坐便器维护更换 | 个 | 200 | 15.2333 | 0.30091 | 60.18 | 916.742 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
40 | 花箱日常巡查与修复更换 | 园区公厕排风扇、通风管道检查维护 | 个 | 150 | 15.2333 | 0.36111 | 54.17 | 825.1897 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
41 | 树池日常巡查与修复 | 园区各类垃圾桶破损更换、清洁及补缺 | 个 | 300 | 15.2333 | 0.24071 | 72.21 | 1099.999 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
42 | 消防栓日常巡查与维护 | 园区花箱破损修复、防腐处理及补缺 | 个 | 50 | 15.2333 | 0.48152 | 24.08 | 366.8187 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
43 | 凌波桥/吊桥结构日常巡查与维护 | 园区树池边框破损修复、木条更换及补缺 | 座 | 2 | 15.2333 | 0.51712 | 1.03 | 15.6903 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
44 | 园区休闲凉亭日常巡查与维护 | 园区凌波桥、吊桥桥面、索具、护栏安全检查及维护 | 座 | 35 | 15.2333 | 1.2285 | 43 | 655.0333 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
45 | 园区围栏/围墙日常巡查与修复 | 园区室外消防栓检查、防锈处理及维护 | 米 | 2000 | 15.2333 | 0.5985 | 1197 | 18234.3 | 单价包含除材料、机械外的全部费用
小计 | [6 empty] | 17477.54 | 266241.1927
不含税合计 | [5 empty] | 972219.0309
税金（ 6 %）园区路灯景观灯饰及电气设施维护 | [5 empty] | 42358.6703
税金（ 9 %）园区公共设施维护 | [5 empty] | 23961.7073
含税合计 | [5 empty] | 1038539.4085
说明： 1、地点：东莞市植物园，不含税单价已包括单价包含除材料、机械外的全部费用； 2、清单中品类及数量为暂定。
【养护时间说明】 3、旧园区路灯景观灯饰及电气设施维护：2026年8月1日—2027年11月7日 4、新开放园区路灯及电气等设施养护：2027年2月2日—2027年11月7日 5、园区公共设施维护：2026年8月1日—2027年11月7日
6、服务范围： 1.路灯景观灯饰及电气设施维护： （1）旧园区路灯景观灯饰及电气设施维护范围包括：水濂山环山路及旧园区等区域的照明设施、景观灯饰、高低压配电箱、相关电线电缆、厕所潜污泵、凌波桥雾森及人行道板上有电缆线通过的井盖板松脱铺装；原旧园区公厕户外主电缆（电表外）；进化园水塔；坦公塘路旁池塘内喷泉及相关配电设施等的维护。具体数量以现场为准。 （2）新开放园区路灯及电气等设施养护范围包括：岩石园、荔枝园、儿童乐园及新园区等区域的照明设施、景观灯饰、高压箱变、电箱及相关电缆、电器；新园区抽水系统马达维修；园区电动路桩、道闸维护；新园区公厕、服务房电表外电缆的维护；园区监控及广播系统、LED显示屏及线路维护；园区排污泵、绿化及公厕供水系统维护；岩石园、百花涧、华芳苑、兰花园、荫生植物园、办公区花境等喷雾系统维护；P3停车场监控、照明灯饰及道闸等养护。具体数量以现场为准。 2.园区公共设施维护：涵盖新园区、旧园区、水濂山环山路范围内的所有公共设施，包括但不限于各类铺装、沥青路面、台阶、人行道、无障碍通道改造、游乐设施、排水改造、公厕无障碍适老化改造、围栏、凌波桥、吊桥、小景、景墙、雕塑、休闲椅、亭廊、木栈道、木地板、护栏、标志标识牌、指示牌等设施的材料储备、损坏修复及完善补缺，以及景观湖、池塘等的补漏修复。 7、服务内容： 1.路灯景观灯饰及电气设施维护内容包括： （1）巡查及清洗：对维护内容进行日常巡查，对设备的运行情况及时记录，有关灯杆、灯罩、箱体、喷雾及监控设施外观等至少每周清洁一次；平时发现灯杆、灯罩、箱变、监控等设备表面不干净马上清洁，时常保持干净整洁；及时清除乱写画、乱张贴。每月对喷雾喷头至少清理疏通两次。 （2）除锈喷漆翻新：灯杆、箱体、监控杆及其他影响观瞻的设备表面每年除锈喷漆1次。平时被撞、油漆脱落、颜色褪变等要及时翻新。 （3）日常维护：灯杆、景观灯具、光源、喷雾、喷泉、监控、广播音箱、水泵等设施设备、高低压电力电缆（含电缆管道）及其他电气设施维护、损坏更换及被盗修复。 （4）设备设施维护检测：按供电部门有关规定，乙方须在养护期内每年委托有检测资质的第三方做好春、秋两季及重大节日（元旦、春节、五一、国庆）电缆、灯具、箱变的常规检查，共六次，以及每年电缆绝缘测试和箱变预防性检测各一次，并在养护期内以上检测报告每年须装订成册进行归档。 2.园区公共设施维护内容包括：范围内的公共设施，包括但不限于各类铺装、沥青路面、台阶、人行道、无障碍通道改造、游乐设施、排水改造、公厕无障碍适老化改造、围栏、凌波桥、吊桥、小景、景墙、雕塑、休闲椅、亭廊、木栈道、木地板、护栏、标志标识牌、指示牌等设施的材料储备、损坏修复及完善补缺，以及景观湖、池塘等的补漏修复；根据需要对管辖范围内的公共设施进行完善提升。

## 限价清单2
东莞植物园园区一体化运营项目-劳务分包限价清单（零星用工）
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注
1 | 大工 | 工日 | 1 | 310 | 310 | 固定单价，无需报价
2 | 小工 | 工日 | 1 | 230 | 230
不含税合计 |  |  |  | 540
税金（ 9 %） |  |  |  | 48.6
含税合计 |  |  |  | 588.6