采购类需求书

一、项目信息

1. 项目名称：东莞植物园园区一体化运营项目-劳务分包采购项目

2、项目概况：

2.1、 东莞植物园园区一体化运营项目，城工集团市政工程公司负责实施的施工内容包括路灯景观灯饰及电气设施维护、园区公共设施维护，合同价约363.51万元。

2.2、主要内容：旧园区路灯景观灯饰及电气设施维护、新开放园区路灯及电气等设施养护，园区公共设施维护，包括园区各类铺装、沥青路面、人行道、木地板、护栏、休闲椅、亭廊、游乐设施、标志标识牌等设施损坏修复及完善补缺。

二、劳务分包需求

劳务分包情况，详见附件1：东莞植物园园区一体化运营项目-劳务分包报价清单。

三、进场要求

1. 进场日期：2026年09月01日前进场。

2.进场地点：

| 序号 | 工程地点 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市植物园 | / | / |

联系人：郭祖权；联系电话：13416845605。

四、技术要求

1.满足国家、行业及地方技术规程、规范要求

五、质量与验收要求

供方所完成劳务工程须符合国家现行有效的法律法规、行业规范及相关的质量标准并达到使用要求。

附件1：东莞植物园园区一体化运营项目-劳务分包采购清单

| 东莞植物园园区一体化运营项目-劳务分包报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 计量单位 | 每月养护工程量A | 保养月份B | 不含税单价C （元/（计量单位*月）） | 每月不含税合价D=A*C （元） | 不含税合价E=B*D （元） | 备注 |
| 一、旧园区路灯景观灯饰及电气设施维护 2026年8月1日—2027年11月7日（15.23个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18米高灯6×1000W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器、杆体检查维护 | 支 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 2 | 嵌壁灯12W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 盏 | 156 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 3 | 停车场单头灯150W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 套 | 55 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 4 | 停车场双头灯2×150W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 套 | 57 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 5 | 草坪灯12W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 套 | 101 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 6 | 矮柱灯12W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 盏 | 23 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 7 | 广场LED埋地灯12W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 盏 | 6 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 8 | 庭院灯150W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器、杆体检查维护 | 套 | 51 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 9 | 数码管12W/M | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 套 | 198 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 10 | 38W灯管 | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 套 | 14 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 11 | T2及驿站庭院灯150W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器、杆体检查维护 | 套 | 14 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 12 | 水下及办公楼后面射灯70W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 盏 | 11 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 13 | 15米高灯4×1000W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器、杆体检查维护 | 套 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 14 | 普通路灯150W | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器、杆体检查维护 | 套 | 490 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 15 | 喷泉水泵 | 旧园区景观灯饰（2007年至今），水泵检查维护 | 台 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 16 | 组合型箱变 | 旧园区景观灯饰（2007年至今），箱变检查维护 | 台 | 3 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 17 | 双头圆球景观灯 | 旧园区景观灯饰（2007年至今），灯具、电器检查维护 | 套 | 16 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 18 | 低压分支控制柜 | 旧园区景观灯饰（2007年至今），控制柜检查维护 | 台 | 10 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 19 | 高压电缆YJV22-10KV-3*240 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 1,210 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 20 | 高压电缆YJV22-10KV-3*120 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 800 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 21 | 高压电缆YJV22-10KV-3*95 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 400 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 22 | 低压电缆VV-1KV-4*90+1*70 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 90 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 23 | 低压电缆VV-1KV-4*70+1*50 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 1,075 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 24 | 低压电缆VV-1KV-4*50+1*35 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 150 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 25 | 低压电缆VV-1KV-4*35+1*25 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 600 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 26 | 低压电缆VV-1KV-4*25+1*16 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 180 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 27 | 低压电缆VV-1KV-4*10+1*6 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 13,680 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 28 | 低压电缆VV-1KV-4*6+1*4 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 3,850 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 29 | 低压电缆VV-1KV-4*4 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 1,735 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 30 | 低压电缆VV-1KV-3*4 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 1,100 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 31 | 低压电缆VV-1KV-3*2.5 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 1,070 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 32 | 电缆引线VV-1KV-2*1.5 | 旧园区，电缆巡查、接头检查维护 | 米 | 2,800 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 33 | 箱变护栏 | 旧园区，护栏检查维护 | 个 | 11 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 34 | 低压分支控制柜 | 党校路段4129号路灯旁绿化带（2007年至今），控制柜维护 | 台 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 35 | 单臂路灯（H=6m） | 环山路（2013年至今），灯具、电器、杆体维护 | 根 | 180 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 36 | PE管（Φ75） | 环山路（2013年至今），管线巡查维护 | m | 10 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 37 | Φ12热镀锌圆管 | 环山路（2013年至今），支架维护 | m | 30 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 38 | LED灯具（70W） | 环山路（2013年至今），灯具、电器维护 | 套 | 180 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 39 | 高压电缆（YJV22-8.7/15kv-3*70mm2） | 环山路（2013年至今），电缆巡查维护 | m | 30 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 40 | 低压电缆（YF-YJV-1KV-5*16mm） | 环山路（2013年至今），电缆巡查维护 | m | 5,716 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 41 | C-PVC管（Φ110） | 环山路（2013年至今），管线巡查维护 | m | 6 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 42 | 复合玻璃钢管（Φ110） | 环山路（2013年至今），管线巡查维护 | m | 20 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 43 | 箱式变电站（YBW-100KVA） | 环山路（2013年至今），箱变检查维护 | 座 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 44 | 路灯控制箱（户外箱） | 环山路（2013年至今），控制箱维护 | 台 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 45 | 路灯节能设备（NE-80kva） | 环山路（2013年至今），节能设备维护 | 套 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 46 | PVC（Φ50） | 环山路（2013年至今），管线巡查维护 | m | 5 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 47 | 变频给水设备 30KW | 喷泉（2022年至今）彩虹对抛，设备维护 | 套 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 48 | 螺纹阀门 DN80 | 喷泉（2022年至今）彩虹对抛，阀门维护 | 个 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 49 | 潜水泵 22KW Q=63m3/h H=72 | 喷泉（2022年至今）彩虹对抛，水泵维护 | 台 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 50 | 低压碳钢焊接法兰 DN100 | 喷泉（2022年至今）彩虹对抛，法兰维护 | 片 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 51 | 螺纹阀门 DN273 | 喷泉（2022年至今）彩虹对抛，阀门维护 | 个 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 52 | 变频给水设备 15KW | 喷泉（2022年至今）外抛花篮，设备维护 | 套 | 12 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 53 | 螺纹阀门 DN40 | 喷泉（2022年至今）外抛花篮，阀门维护 | 个 | 186 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 54 | 潜水泵 13KW Q=80m3/h H=25m | 喷泉（2022年至今）外抛花篮，水泵维护 | 台 | 12 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 55 | 不锈钢管 DN159 | 喷泉（2022年至今）外抛花篮，管道维护 | 米 | 10 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 56 | 低压碳钢焊接法兰 DN150 | 喷泉（2022年至今）外抛花篮，法兰维护 | 片 | 36 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 57 | 低压碳钢焊接法兰 DN100 | 喷泉（2022年至今）外抛花篮，法兰维护 | 片 | 48 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 58 | 变频给水设备 75KW | 喷泉（2022年至今）中心高喷，设备维护 | 套 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 59 | 螺纹阀门 DN100 | 喷泉（2022年至今）中心高喷，阀门维护 | 个 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 60 | 潜水泵 250QJ100-140-63KW | 喷泉（2022年至今）中心高喷，水泵维护 | 台 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 61 | 低压碳钢焊接法兰 DN125 | 喷泉（2022年至今）中心高喷，法兰维护 | 片 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 62 | 螺纹阀门 DN529 | 喷泉（2022年至今）中心高喷，阀门维护 | 个 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 63 | 控制箱 | 喷泉安装部分，控制箱及基础维护 | 台 | 6 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 64 | 电力电缆 YC 4*16 | 喷泉安装部分，电缆巡查维护 | 米 | 600 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 65 | 电力电缆 YC 3*10 | 喷泉安装部分，电缆巡查维护 | 米 | 2,000 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 66 | 焊接法兰阀门 DN100 | 喷泉安装部分，阀门维护 | 个 | 16 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 67 | 浮排 | 喷泉安装部分，浮排维护 | 吨 | 8 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 68 | 浮排固定锚 | 喷泉安装部分，固定锚维护 | 套 | 10 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 69 | 浮排水下缓冲支架 | 喷泉安装部分，缓冲支架维护 | 套 | 20 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 70 | 电缆廊架 | 喷泉安装部分，廊架维护 | 米 | 100 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 71 | 除污器(过滤器) 11~37千瓦 | 喷泉安装部分，过滤器维护 | 组 | 20 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 72 | 电缆保护管 PVC110 | 喷泉安装部分，保护管维护 | 米 | 188 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 73 | 砌筑井 | 喷泉安装部分，砌筑井维护 | 座 | 4 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 74 | 电力电缆 YJV-3*4mm | 新增灯饰（2022年至今），电缆巡查维护 | 米 | 1,593 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 75 | 电力电缆 YJV-5*6mm | 新增灯饰（2022年至今），电缆巡查维护 | 米 | 682 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 76 | 配管 PE32 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 453 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 77 | 配管 PE40 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 682 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 78 | 定制专用LED防水帕灯 | 新增灯饰（2022年至今），灯具维护 | 套 | 58 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 79 | 庭院灯 | 新增灯饰（2022年至今），灯具、杆体维护 | 套 | 21 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 80 | 防雨型开关电源 | 新增灯饰（2022年至今），开关电源维护 | 个 | 60 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 81 | 配电箱 | 新增灯饰（2022年至今），配电箱维护 | 台 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 82 | 电力电缆 YJV-3*4mm | 新增灯饰（2022年至今），电缆巡查维护 | 米 | 1,140 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 83 | 电力电缆 YJV-5*4mm | 新增灯饰（2022年至今），电缆巡查维护 | 米 | 725 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 84 | 配线 RVV-2*4 | 新增灯饰（2022年至今），配线维护 | 米 | 919 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 85 | 配管 PVC20 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 431 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 86 | 配管 PVC25 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 1,014 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 87 | 配管 PVC32 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 152 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 88 | 线槽 | 新增灯饰（2022年至今），线槽维护 | 米 | 1,232 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 89 | LED线型灯 | 新增灯饰（2022年至今），灯具维护 | 套 | 496 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 90 | LED洗墙灯 | 新增灯饰（2022年至今），灯具维护 | 套 | 666 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 91 | 电力电缆 YJV-4*50+1*25mm | 新增灯饰（2022年至今），电缆巡查维护 | 米 | 632 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 92 | 电力电缆头 | 新增灯饰（2022年至今），电缆头维护 | 个 | 4 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 93 | 配管 PVC75 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 626 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 94 | 配管 SC75 | 新增灯饰（2022年至今），管线维护 | 米 | 6 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 95 | 人(手)孔井 | 新增灯饰（2022年至今），孔井维护 | 座 | 13 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 96 | 庭院灯（TY1） | 新增灯饰（2023年至今），灯具、杆体维护 | 套 | 27 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 97 | 草坪灯（CP1）15W 0.6米 | 新增灯饰（2023年至今），灯具维护 | 套 | 28 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 98 | 旧园区3#、4#箱变 80KVA增容至315KVA | 新增灯饰（2023年至今），箱变增容维护 | 台 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 99 | 潜污泵 | 新增灯饰（2023年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 100 | 水泵配电箱 | 新增灯饰（2023年至今），配电箱维护 | 台 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 101 | 雾化喷头 红宝石撞针式 DN25 | 凌波桥雾森（2023年至今），喷头维护 | 个 | 536 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 102 | 冷雾主机 | 凌波桥雾森（2023年至今），主机维护 | 台 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 103 | 冷雾主机 | 凌波桥雾森（2023年至今），主机维护 | 台 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 104 | 电力电缆 YJV-5*6mm | 凌波桥雾森（2023年至今），电缆维护 | 米 | 100 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 105 | 电力电缆 YC-3X16+1X10 | 凌波桥雾森（2023年至今），电缆维护 | 米 | 200 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 106 | 雾环结构 | 凌波桥雾森（2023年至今），结构维护 | 套 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 107 | 灯带 512防水灯带 | 凌波桥雾森（2023年至今），灯带维护 | 米 | 16 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 108 | 电力电缆 YJV-4X16mm2+1X10mm | 凌波桥雾森（2023年至今），电缆维护 | 米 | 550 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 109 | 互动投影灯 | 凌波桥雾森（2023年至今），投影灯维护 | 套 | 4 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 110 | 特制水帘喷嘴 DN10 | 凌波桥水帘（2023年至今），喷嘴维护 | 个 | 400 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 111 | 潜水泵 | 凌波桥水帘（2023年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 112 | 电力电缆 YC-3X16+1X10 | 凌波桥水帘（2023年至今），电缆维护 | 米 | 400 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 113 | 水帘控制柜 非标定制不锈钢IP54 | 凌波桥水帘（2023年至今），控制柜维护 | 台 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 114 | 电力电缆 YC-4X16+1X10 | 凌波桥水帘（2023年至今），电缆维护 | 米 | 300 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 115 | 普通路灯（70W） | 桃源路（2013年至今），灯具维护 | 套 | 104 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 116 | 低压电缆VV-1KV-4*10+1*6 | 桃源路（2013年至今），电缆巡查维护 | 米 | 500 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 117 | 电缆引线VV-1KV-2*1.5 | 桃源路（2013年至今），电缆巡查维护 | 米 | 500 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 118 | 低压分支控制柜 | 桃源路（2013年至今），控制柜维护 | 台 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 119 | 箱变护栏 | 桃源路（2013年至今），护栏维护 | 个 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 120 | 5号组合式箱变 80KVA | 桃源路（2013年至今），箱变维护 | 台 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 121 | AL1配电箱 1000*600*400mm | 桃源路（2013年至今），配电箱维护 | 台 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 122 | 配电箱基础 800*400*400mm | 桃源路（2013年至今），基础维护 | 个 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 123 | YJV铜芯电缆 4*6 | 桃源路（2013年至今），电缆巡查维护 | 米 | 737 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 124 | YJV铜芯电缆 3*4 | 桃源路（2013年至今），电缆巡查维护 | 米 | 799 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 125 | RVV铜芯电缆 2*4 | 桃源路（2013年至今），电缆巡查维护 | 米 | 584 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 126 | PE配管 DN32 | 桃源路（2013年至今），管线维护 | 米 | 1,481 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 127 | PE配管 DN20 | 桃源路（2013年至今），管线维护 | 米 | 570 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 128 | LED投光灯 24W 3000K | 桃源路（2013年至今），灯具维护 | 套 | 71 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 129 | LED鸟巢灯 24W 3000K | 桃源路（2013年至今），灯具维护 | 套 | 63 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 130 | LED投光灯 36W 3000K | 桃源路（2013年至今），灯具维护 | 套 | 8 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 131 | 洗墙灯 24W 3000K | 桃源路（2013年至今），灯具维护 | 套 | 137 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 132 | 照明开关 | 桃源路（2013年至今），开关维护 | 个 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 133 | 接线盒 | 桃源路（2013年至今），接线盒维护 | 个 | 14 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 134 | 手孔井 500*500*700 | 桃源路（2013年至今），手孔井维护 | 座 | 18 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 135 | 变频给水设备 15KW | 桃源路喷泉（2022年至今）外抛花篮，设备维护 | 套 | 8 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 136 | 螺纹阀门 DN40 | 桃源路喷泉（2022年至今）外抛花篮，阀门维护 | 个 | 124 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 137 | 潜水泵 13KW Q=80m3/h H=25m | 桃源路喷泉（2022年至今）外抛花篮，水泵维护 | 台 | 8 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 138 | 不锈钢管 DN159 | 桃源路喷泉（2022年至今）外抛花篮，管道维护 | 米 | 9 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 139 | 低压碳钢焊接法兰 DN150 | 桃源路喷泉（2022年至今）外抛花篮，法兰维护 | 片 | 24 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 140 | 低压碳钢焊接法兰 DN100 | 桃源路喷泉（2022年至今）外抛花篮，法兰维护 | 片 | 32 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 141 | 变频给水设备 18.5KW | 桃源路喷泉（2022年至今）副高喷，设备维护 | 套 | 4 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 142 | 螺纹阀门 DN80 | 桃源路喷泉（2022年至今）副高喷，阀门维护 | 个 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 143 | 潜水泵 Q=50m3/h H=65m | 桃源路喷泉（2022年至今）副高喷，水泵维护 | 台 | 4 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 144 | 低压碳钢焊接法兰 DN100 | 桃源路喷泉（2022年至今）副高喷，法兰维护 | 片 | 12 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 145 | 螺纹阀门 DN219 | 桃源路喷泉安装部分，阀门维护 | 个 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 146 | 组合型成套箱式变电站 SCB10-630KVA | 桃源路喷泉安装部分，箱变维护 | 台 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 147 | 成品栅栏 | 桃源路喷泉安装部分，栅栏维护 | 平方米 | 58 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 148 | 钢管柱 | 桃源路喷泉安装部分，钢管柱维护 | 吨 | 0 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 149 | 预埋铁件 | 桃源路喷泉安装部分，预埋件维护 | 吨 | 0 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 150 | 接地极 | 桃源路喷泉安装部分，接地极维护 | 根 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 151 | 避雷针 | 桃源路喷泉安装部分，避雷针维护 | 根 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 152 | 控制箱 | 桃源路喷泉安装部分，控制箱及基础维护 | 台 | 4 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 153 | 电力电缆 YC3*300+2*150 | 桃源路喷泉安装部分，电缆维护 | 米 | 200 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 154 | 电力电缆 YC3*185+1*70 | 桃源路喷泉安装部分，电缆维护 | 米 | 50 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 155 | 电力电缆 YJV-10KV-3*70 | 桃源路喷泉安装部分，电缆维护 | 米 | 60 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 156 | 电力电缆 YC 3*50 | 桃源路喷泉安装部分，电缆维护 | 米 | 300 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 157 | 电力电缆 YC 4*10 | 桃源路喷泉安装部分，电缆维护 | 米 | 300 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 158 | 电力电缆 YC 3*10 | 桃源路喷泉安装部分，电缆维护 | 米 | 1,600 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 159 | 电力电缆头 185mm2 | 桃源路喷泉安装部分，电缆头制作维护 | 个 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 160 | 电力电缆头 300mm2 | 桃源路喷泉安装部分，电缆头制作维护 | 个 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 161 | 电力电缆头 70mm2 | 桃源路喷泉安装部分，电缆头制作维护 | 个 | 3 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 162 | 电力电缆头 50mm2 | 桃源路喷泉安装部分，电缆头制作维护 | 个 | 8 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 163 | 电力电缆头 16mm2 | 桃源路喷泉安装部分，电缆头制作维护 | 个 | 16 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 164 | 焊接法兰阀门 DN100 | 桃源路喷泉安装部分，阀门维护 | 个 | 12 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 165 | 浮排 | 桃源路喷泉安装部分，浮排维护 | 吨 | 4 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 166 | 浮排固定锚 | 桃源路喷泉安装部分，固定锚维护 | 套 | 4 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 167 | 浮排水下缓冲支架 | 桃源路喷泉安装部分，缓冲支架维护 | 套 | 8 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 168 | 电缆廊架 | 桃源路喷泉安装部分，廊架维护 | 米 | 80 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 169 | 除污器(过滤器) 11~37千瓦 | 桃源路喷泉安装部分，过滤器维护 | 组 | 8 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 170 | 电缆保护管 PVC110 | 桃源路喷泉安装部分，保护管维护 | 米 | 170 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 171 | 电缆保护管 HDPE管 | 桃源路喷泉安装部分，保护管维护 | 米 | 12 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 172 | 砌筑井 | 桃源路喷泉安装部分，砌筑井维护 | 座 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 173 | 人(手)孔井 | 桃源路喷泉安装部分，孔井维护 | 座 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 174 | 接地极 热镀锌L50*5 | 桃源路喷泉安装部分，接地极维护 | 根 | 1 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 175 | 接地极 φ16 | 桃源路喷泉安装部分，接地极维护 | 根 | 5 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 二、新开放园区路灯及电气等设施养护 2027年2月2日—2027年11月7日（9.20个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱体变压器（315KVA） | 新开放园区（2018年至今），变压器维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 2 | 箱体变压器（500KVA） | 新开放园区（2018年至今），变压器维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 3 | 箱体变压器（200KVA） | 新开放园区（2018年至今），变压器维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 4 | 强电箱 | 新开放园区（2018年至今），强电箱维护 | 台 | 8 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 5 | 强电箱 | 新开放园区（2018年至今），强电箱维护 | 台 | 6 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 6 | 强电箱 | 新开放园区（2018年至今），强电箱维护 | 台 | 5 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 7 | 弱电箱 | 新开放园区（2018年至今），弱电箱维护 | 台 | 4 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 8 | 播放器 | 新开放园区（2018年至今），音响广播系统维护 | 台 | 6 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 9 | 交换机 | 新开放园区（2018年至今），网络系统维护 | 台 | 5 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 10 | 弱电箱 | 新开放园区（2018年至今），弱电箱维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 11 | 播放器 | 新开放园区（2018年至今），音响广播系统维护 | 台 | 6 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 12 | 交换机 | 新开放园区（2018年至今），网络系统维护 | 台 | 6 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 13 | 弱电箱 | 新开放园区（2018年至今），弱电箱维护 | 台 | 3 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 14 | 播放器 | 新开放园区（2018年至今），音响广播系统维护 | 台 | 3 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 15 | 交换机 | 新开放园区（2018年至今），网络系统维护 | 台 | 4 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 16 | 监控大屏幕 | 新开放园区（2018年至今），监控室设备维护 | 套 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 17 | 格力空调 | 新开放园区（2018年至今），空调维护 | 台 | 3 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 18 | 网络键盘 | 新开放园区（2018年至今），监控室设备维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 19 | 以太网交换机 | 新开放园区（2018年至今），网络设备维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 20 | 广播控制主机 | 新开放园区（2018年至今），广播室设备维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 21 | 监控主机 | 新开放园区（2018年至今），监控室设备维护 | 台 | 12 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 22 | 吊顶灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 盏 | 5 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 23 | 电箱 | 新开放园区（2018年至今），电箱维护 | 个 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 24 | 音响 | 新开放园区（2018年至今），音响维护 | 个 | 82 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 25 | 音响 | 新开放园区（2018年至今），音响维护 | 个 | 121 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 26 | 音响 | 新开放园区（2018年至今），音响维护 | 个 | 78 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 27 | 旧园区喇叭 | 新开放园区（2018年至今），喇叭维护 | 个 | 20 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 28 | 监控 | 新开放园区（2018年至今），监控设备维护 | 座 | 53 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 29 | 监控 | 新开放园区（2018年至今），监控设备维护 | 座 | 72 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 30 | 监控 | 新开放园区（2018年至今），监控设备维护 | 座 | 52 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 31 | 庭院灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 座 | 226 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 32 | 庭院灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 座 | 187 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 33 | 庭院灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 座 | 133 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 34 | 草坪灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 个 | 82 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 35 | 草坪灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 个 | 239 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 36 | 草坪灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 个 | 174 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 37 | 凉亭吊灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 盏 | 3 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 38 | 凉亭吊灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 盏 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 39 | 凉亭吊灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 盏 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 40 | 射灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 盏 | 30 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 41 | 投光灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 座 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 42 | 壁灯 | 新开放园区（2018年至今），灯具维护 | 个 | 14 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 43 | 电动路桩 | 新开放园区（2018年至今），电动路桩维护 | 套 | 4 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 44 | 电动路桩电箱 | 新开放园区（2018年至今），电箱维护 | 个 | 4 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 45 | 高压喷雾机 | 新开放园区（2018年至今），喷雾机维护 | 台 | 8 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 46 | 喷雾机控制箱 | 新开放园区（2018年至今），控制箱维护 | 个 | 3 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 47 | 撞针式喷头 | 新开放园区（2018年至今），喷头维护 | 个 | 980 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 48 | 车辆识别器 | 新开放园区（2018年至今），车辆识别系统维护 | 套 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 49 | 电动道闸杆 | 新开放园区（2018年至今），道闸维护 | 套 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 50 | 伸缩道闸门 | 新开放园区（2018年至今），伸缩闸门维护 | 套 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 51 | 伸缩道闸门 | 新开放园区（2018年至今），伸缩闸门维护 | 套 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 52 | 风车 | 新开放园区（2018年至今），风车设施维护 | 座 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 53 | 摆针电机 | 新开放园区（2018年至今），电机维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 54 | LED显示屏 | 新开放园区（2018年至今），LED屏维护 | 个 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 55 | LED显示屏 | 新开放园区（2018年至今），LED屏维护 | 个 | 19 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 56 | 沙缸过滤器 | 新开放园区（2018年至今），过滤器维护 | 套 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 57 | 潜水泵 | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 58 | 座地泵 | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 59 | 立地泵（补水） | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 60 | 潜水泵 | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 61 | 潜水泵 | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 62 | 潜水泵 | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 63 | 潜水泵（过滤） | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 64 | 潜水泵（循环） | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 65 | 潜水泵 | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 66 | 潜水泵（补水） | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 67 | 立地泵（消防） | 新开放园区（2018年至今），消防泵维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 68 | 多级立地泵（恒压） | 新开放园区（2018年至今），恒压泵维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 69 | 一体增压泵（生活水） | 新开放园区（2018年至今），增压泵维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 70 | 水景水泵控制箱 | 新开放园区（2018年至今），控制箱维护 | 个 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 71 | 消防泵房 | 新开放园区（2018年至今），消防泵房设施维护 | 座 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 72 | 水池潜水泵（5.5KW） | 新开放园区（2018年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 73 | 温室格力空调（5P） | 新开放园区（2018年至今），空调维护 | 台 | 11 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 74 | 喷雾机（4KW） | 新开放园区（2018年至今），喷雾机维护 | 台 | 4 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 75 | 蓝宝石撞针式喷头 | 新开放园区（2018年至今），喷头维护 | 个 | 580 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 76 | 高压管（10mm） | 新开放园区（2018年至今），高压管维护 | 米 | 900 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 77 | 排气风机（1.1KW） | 新开放园区（2018年至今），风机维护 | 台 | 4 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 78 | 对流风机（0.55KW） | 新开放园区（2018年至今），风机维护 | 台 | 6 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 79 | 控制电箱 | 新开放园区（2018年至今），电箱维护 | 套 | 4 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 80 | 伸缩道闸门 | 新开放园区（2022年至今），伸缩闸门维护 | 套 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 81 | 闸门 | 新开放园区（2022年至今），闸门维护 | 套 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 82 | 配电箱 | 新开放园区（2022年至今），配电箱维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 83 | 配电箱 | 新开放园区（2022年至今），配电箱维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 84 | 电力电缆 JHS-2*4 | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 3,336 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 85 | 电力电缆 YJV-3*2.5mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 1,408 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 86 | 电力电缆 YJV-3*4mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 1,757 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 87 | 电力电缆 YJV-5*6mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 1,132 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 88 | 电力电缆 YJV-5*4mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 2,393 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 89 | 配管 PE20 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 3,336 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 90 | 配管 PE32 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 1,757 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 91 | 配管 PE40 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 3,525 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 92 | LED水底灯（含支架） | 新开放园区（2022年至今），灯具维护 | 套 | 188 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 93 | 定制专用LED防水帕灯 | 新开放园区（2022年至今），灯具维护 | 套 | 284 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 94 | 定制鸟窝灯具伪装 | 新开放园区（2022年至今），灯具维护 | 套 | 258 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 95 | 定制仿真树藤管 | 新开放园区（2022年至今），管线伪装维护 | 米 | 1,408 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 96 | 接线盒 | 新开放园区（2022年至今），接线盒维护 | 个 | 64 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 97 | 庭院灯 | 新开放园区（2022年至今），灯具维护 | 套 | 117 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 98 | 高杆灯 8m | 新开放园区（2022年至今），高杆灯维护 | 套 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 99 | 高杆灯 12m | 新开放园区（2022年至今），高杆灯维护 | 套 | 3 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 100 | 防水控制箱 | 新开放园区（2022年至今），控制箱维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 101 | 防雨型开关电源 | 新开放园区（2022年至今），开关电源维护 | 个 | 19 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 102 | 开关电源防水箱 | 新开放园区（2022年至今），防水箱维护 | 台 | 6 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 103 | 配线 RVV-2*4mm | 新开放园区（2022年至今），配线维护 | 米 | 135 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 104 | 配管 PVC20 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 135 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 105 | 非标定制地脚灯 | 新开放园区（2022年至今），灯具维护 | 套 | 68 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 106 | LED双向壁灯 | 新开放园区（2022年至今），灯具维护 | 套 | 16 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 107 | 电力电缆 YJV-3*4mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 150 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 108 | 配管 PVC20 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 150 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 109 | 电力电缆 YJV-4*50+1*25mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 597 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 110 | 电力电缆 YJV-4*35+1*16mm | 新开放园区（2022年至今），电缆维护 | 米 | 582 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 111 | 电力电缆头 | 新开放园区（2022年至今），电缆头维护 | 个 | 4 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 112 | 配管 PVC75 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 1,179 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 113 | 配管 SC75 | 新开放园区（2022年至今），管线维护 | 米 | 37 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 114 | 人（手）孔井 | 新开放园区（2022年至今），孔井维护 | 座 | 20 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 115 | LED庭院灯 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 11 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 116 | 高杆多头路灯 | 新开放园区（2023年至今），高杆灯维护 | 套 | 6 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 117 | 潜水泵 | 新开放园区（2023年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 118 | 潜污泵 | 新开放园区（2023年至今），水泵维护 | 台 | 10 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 119 | 立地泵 | 新开放园区（2023年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 120 | 立地泵 | 新开放园区（2023年至今），水泵维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 121 | 水泵配电箱 | 新开放园区（2023年至今），配电箱维护 | 台 | 12 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 122 | 不锈钢水箱 1000*2500*2000mm | 新开放园区（2023年至今），水箱维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 123 | 不锈钢水箱 8000*2500*2000mm | 新开放园区（2023年至今），水箱维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 124 | 不锈钢水箱 7000*2500*2000mm | 新开放园区（2023年至今），水箱维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 125 | 冷雾机配电箱 | 新开放园区（2023年至今），配电箱维护 | 台 | 2 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 126 | 室外配电箱 | 新开放园区（2023年至今），配电箱维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 127 | 草坪灯 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 296 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 128 | 步道灯 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 70 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 129 | 三头投光灯 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 9 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 130 | 新增弱电箱 | 新开放园区（2023年至今），弱电箱维护 | 台 | 9 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 131 | 室外监控立杆 | 新开放园区（2023年至今），监控立杆维护 | 套 | 82 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 132 | 室外球形摄像机 | 新开放园区（2023年至今），摄像机维护 | 台 | 82 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 133 | 草坪音箱 10W | 新开放园区（2023年至今），音箱维护 | 台 | 85 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 134 | PDU机柜排插电源 | 新开放园区（2023年至今），排插维护 | 个 | 10 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 135 | 光纤收发器 | 新开放园区（2023年至今），光纤设备维护 | 对 | 82 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 136 | 光纤收发器机箱 | 新开放园区（2023年至今），机箱维护 | 台 | 5 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 137 | ODF光纤子框 | 新开放园区（2023年至今），光纤设备维护 | 台 | 10 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 138 | 网络功放 | 新开放园区（2023年至今），功放维护 | 台 | 9 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 139 | 机柜 | 新开放园区（2023年至今），机柜维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 140 | 32路网络录像机 | 新开放园区（2023年至今），录像机维护 | 台 | 5 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 141 | 专用硬盘 | 新开放园区（2023年至今），硬盘维护更换 | 块 | 40 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 142 | 交换机 | 新开放园区（2023年至今），交换机维护 | 台 | 11 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 143 | 光模块 | 新开放园区（2023年至今），光模块维护 | 块 | 17 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 144 | LED灯管 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 21 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 145 | 照明配电箱 | 新开放园区（2023年至今），配电箱维护 | 台 | 3 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 146 | 防水开关电源 | 新开放园区（2023年至今），开关电源维护 | 个 | 4 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 147 | 水下灯 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 25 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 148 | 投光灯 | 新开放园区（2023年至今），灯具维护 | 套 | 348 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 149 | 照明配电箱 | 新开放园区（2023年至今），配电箱维护 | 台 | 1 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 150 | 防水开关电源 | 新开放园区（2023年至今），开关电源维护 | 个 | 17 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 151 | 开关电源防水箱 | 新开放园区（2023年至今），防水箱维护 | 台 | 5 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 152 | 造雾主机 | 新开放园区（2023年至今），造雾主机维护 | 台 | 6 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 153 | 潜水泵 | 新开放园区（2023年至今），水泵维护 | 台 | 4 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 154 | 红宝石撞击式景观喷头 | 新开放园区（2023年至今），喷头维护 | 个 | 1,346 | 9.20 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 三、园区公共设施维护 2026年8月1日—2027年11月7日（15.23个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铺装路面（广场砖/透水砖）日常巡查与损坏修复 | 园区各类铺装路面（花岗岩、透水砖、广场砖等）破损修复及完善补缺 | 平方米 | 15,000 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 2 | 沥青路面日常巡查与坑洼修补 | 园区沥青路面裂缝修补、坑槽修复及面层维护 | 平方米 | 8,000 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 3 | 人行道砖日常巡查与修复 | 园区人行道砖破损更换、平整度调整及补缺 | 平方米 | 6,000 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 4 | 园路（碎石/石板）日常巡查与修复 | 园区游步道、园路铺装损坏修复及补缺 | 平方米 | 5,000 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 5 | 台阶踏步日常巡查与修复 | 园区台阶踏步破损修复、防滑处理及补缺 | 处 | 120 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 6 | 无障碍通道坡道日常巡查与修复 | 园区无障碍坡道、盲道砖修复及完善 | 处 | 30 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 7 | 木栈道日常巡查与损坏修复 | 园区木栈道板面更换、防腐处理、螺丝紧固及补缺 | 平方米 | 3,500 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 8 | 木地板（亭廊/平台）日常巡查与修复 | 园区木地板面层更换、防腐维护及补缺 | 平方米 | 2,000 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 9 | 木护栏日常巡查与修复 | 园区木护栏松动加固、腐烂更换及补缺 | 米 | 1,500 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 10 | 木亭廊结构日常巡查与防腐维护 | 园区木亭、木廊架结构检查、防腐处理、构件更换 | 座 | 25 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 11 | 木座椅日常巡查与修复 | 园区木制休闲座椅板面更换、防腐处理及补缺 | 张 | 60 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 12 | 金属护栏（钢管/铸铁）日常巡查与修复 | 园区金属（铸铁/不锈钢/铝合金）护栏除锈、油漆、加固及补缺 | 米 | 3,000 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 13 | 混凝土护栏日常巡查与修复 | 园区混凝土护栏裂缝修补、表面修复及补缺 | 米 | 800 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 14 | 绳索护栏日常巡查与修复 | 园区绳索护栏更换、紧固及补缺 | 米 | 500 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 15 | 休闲座椅（石/金属/混凝土）日常巡查与修复 | 园区石制座椅破损修复、稳固处理及补缺 | 张 | 200 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 16 | 亭廊（非木结构）日常巡查与维护 | 园区金属座椅除锈、焊接、油漆及补缺 | 座 | 30 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 17 | 廊架/花架日常巡查与修复 | 园区景观亭（含石亭、木亭、金属亭）结构检查、屋面防水、构件更换 | 座 | 15 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 18 | 儿童滑梯日常巡查与维护 | 园区廊架结构检查、防腐处理、构件更换及补缺 | 套 | 8 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 19 | 秋千日常巡查与维护 | 儿童游乐区滑梯结构检查、表面修复、紧固件更换及安全检测 | 套 | 6 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 20 | 攀爬设施日常巡查与维护 | 儿童游乐区秋千链条/绳索更换、座椅修复及安全检测 | 套 | 6 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 21 | 跷跷板日常巡查与维护 | 儿童游乐区攀爬架结构检查、焊接加固、表面处理及安全检测 | 套 | 5 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 22 | 沙池日常巡查与维护 | 儿童游乐区跷跷板轴承更换、表面修复及安全检测 | 处 | 5 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 23 | 游乐设施软垫地面日常巡查与修复 | 儿童游乐区沙池围边修复、沙子补充更换及排水处理 | 平方米 | 800 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 24 | 导向指示牌日常巡查与修复 | 儿童游乐区安全地垫破损更换、铺设平整及补缺 | 块 | 80 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 25 | 植物解说牌日常巡查与更换 | 园区导向指示牌（含柱式、悬挂式）面板更换、立柱加固及补缺 | 块 | 120 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 26 | 警示标识牌日常巡查与修复 | 园区植物解说牌、景点介绍牌面板更换、防腐处理及补缺 | 块 | 60 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 27 | 植物名牌日常巡查与更换 | 园区安全警示牌、温馨提示牌面板更换及补缺 | 块 | 300 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 28 | LED电子信息标识牌日常巡查与维护 | 园区植物名牌（含二维码名牌）更换、加固及补缺 | 块 | 15 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 29 | 景观小品/雕塑日常巡查与维护 | 园区LED发光标识牌电路检查、模块更换及维护 | 处 | 40 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 30 | 景墙日常巡查与修复 | 园区景观小品（雕塑、艺术装置等）清洁、加固、修补及防腐 | 处 | 20 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 31 | 排水沟日常巡查与清理修复 | 园区景观挡墙、装饰景墙裂缝修补、面层修复及补缺 | 米 | 5,000 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 32 | 雨水井日常巡查与清淤维护 | 园区排水沟清淤、沟壁裂缝修补、盖板更换及补缺 | 座 | 150 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 33 | 沉沙井日常巡查与清淤维护 | 园区雨水井清淤、井圈井盖更换及补缺 | 座 | 80 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 34 | 景观湖/池塘渗漏检查与修补 | 园区沉沙井清淤、井壁修补及盖板更换 | 处 | 20 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 35 | 水体驳岸日常巡查与修复 | 园区景观湖/池塘驳岸石砌体松动加固、渗漏修补及补缺 | 米 | 3,000 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 36 | 公厕无障碍设施日常巡查与维护 | 园区景观湖池底裂缝修补、防渗处理 | 座 | 12 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 37 | 公厕洁具（马桶/洗手盆）日常巡查与更换 | 园区公厕无障碍坡道、扶手、厕位改造维护 | 套 | 40 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 38 | 公厕通风设施日常巡查与维护 | 园区公厕适老化扶手、紧急呼叫装置、防滑设施维护 | 套 | 12 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 39 | 垃圾桶日常巡查与更换修复 | 园区公厕水龙头、冲水阀、蹲便器/坐便器维护更换 | 个 | 200 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 40 | 花箱日常巡查与修复更换 | 园区公厕排风扇、通风管道检查维护 | 个 | 150 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 41 | 树池日常巡查与修复 | 园区各类垃圾桶破损更换、清洁及补缺 | 个 | 300 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 42 | 消防栓日常巡查与维护 | 园区花箱破损修复、防腐处理及补缺 | 个 | 50 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 43 | 凌波桥/吊桥结构日常巡查与维护 | 园区树池边框破损修复、木条更换及补缺 | 座 | 2 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 44 | 园区休闲凉亭日常巡查与维护 | 园区凌波桥、吊桥桥面、索具、护栏安全检查及维护 | 座 | 35 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 45 | 园区围栏/围墙日常巡查与修复 | 园区室外消防栓检查、防锈处理及维护 | 米 | 2,000 | 15.23 |  | 0.00 | 0.00 | 单价包含除材料、机械外的全部费用 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 不含税合计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 税金（ 6 %）园区路灯景观灯饰及电气设施维护 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 税金（ 9 %）园区公共设施维护 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 说明： 1、地点：东莞市植物园，不含税单价已包括单价包含除材料、机械外的全部费用； 2、清单中品类及数量为暂定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【养护时间说明】 3、旧园区路灯景观灯饰及电气设施维护：2026年8月1日—2027年11月7日 4、新开放园区路灯及电气等设施养护：2027年2月2日—2027年11月7日 5、园区公共设施维护：2026年8月1日—2027年11月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、服务范围： 1.路灯景观灯饰及电气设施维护： （1）旧园区路灯景观灯饰及电气设施维护范围包括：水濂山环山路及旧园区等区域的照明设施、景观灯饰、高低压配电箱、相关电线电缆、厕所潜污泵、凌波桥雾森及人行道板上有电缆线通过的井盖板松脱铺装；原旧园区公厕户外主电缆（电表外）；进化园水塔；坦公塘路旁池塘内喷泉及相关配电设施等的维护。具体数量以现场为准。 （2）新开放园区路灯及电气等设施养护范围包括：岩石园、荔枝园、儿童乐园及新园区等区域的照明设施、景观灯饰、高压箱变、电箱及相关电缆、电器；新园区抽水系统马达维修；园区电动路桩、道闸维护；新园区公厕、服务房电表外电缆的维护；园区监控及广播系统、LED显示屏及线路维护；园区排污泵、绿化及公厕供水系统维护；岩石园、百花涧、华芳苑、兰花园、荫生植物园、办公区花境等喷雾系统维护；P3停车场监控、照明灯饰及道闸等养护。具体数量以现场为准。 2.园区公共设施维护：涵盖新园区、旧园区、水濂山环山路范围内的所有公共设施，包括但不限于各类铺装、沥青路面、台阶、人行道、无障碍通道改造、游乐设施、排水改造、公厕无障碍适老化改造、围栏、凌波桥、吊桥、小景、景墙、雕塑、休闲椅、亭廊、木栈道、木地板、护栏、标志标识牌、指示牌等设施的材料储备、损坏修复及完善补缺，以及景观湖、池塘等的补漏修复。 7、服务内容： 1.路灯景观灯饰及电气设施维护内容包括： （1）巡查及清洗：对维护内容进行日常巡查，对设备的运行情况及时记录，有关灯杆、灯罩、箱体、喷雾及监控设施外观等至少每周清洁一次；平时发现灯杆、灯罩、箱变、监控等设备表面不干净马上清洁，时常保持干净整洁；及时清除乱写画、乱张贴。每月对喷雾喷头至少清理疏通两次。 （2）除锈喷漆翻新：灯杆、箱体、监控杆及其他影响观瞻的设备表面每年除锈喷漆1次。平时被撞、油漆脱落、颜色褪变等要及时翻新。 （3）日常维护：灯杆、景观灯具、光源、喷雾、喷泉、监控、广播音箱、水泵等设施设备、高低压电力电缆（含电缆管道）及其他电气设施维护、损坏更换及被盗修复。 （4）设备设施维护检测：按供电部门有关规定，乙方须在养护期内每年委托有检测资质的第三方做好春、秋两季及重大节日（元旦、春节、五一、国庆）电缆、灯具、箱变的常规检查，共六次，以及每年电缆绝缘测试和箱变预防性检测各一次，并在养护期内以上检测报告每年须装订成册进行归档。 2.园区公共设施维护内容包括：范围内的公共设施，包括但不限于各类铺装、沥青路面、台阶、人行道、无障碍通道改造、游乐设施、排水改造、公厕无障碍适老化改造、围栏、凌波桥、吊桥、小景、景墙、雕塑、休闲椅、亭廊、木栈道、木地板、护栏、标志标识牌、指示牌等设施的材料储备、损坏修复及完善补缺，以及景观湖、池塘等的补漏修复；根据需要对管辖范围内的公共设施进行完善提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |