采购类需求书

一、项目信息

1. 项目名称：东莞植物园园区一体化运营项目-机械设备租赁采购项目

2. 项目概况：

2.1、 东莞植物园园区一体化运营项目，城工集团市政工程公司负责实施的施工内容包括路灯景观灯饰及电气设施维护、园区公共设施维护，合同价约363.51万元。

2.2、主要内容：旧园区路灯景观灯饰及电气设施维护、新开放园区路灯及电气等设施养护，园区公共设施维护，包括园区各类铺装、沥青路面、人行道、木地板、护栏、休闲椅、亭廊、游乐设施、标志标识牌等设施损坏修复及完善补缺。

本次需采购包括高空作业设备及车辆：高空作业车、升降平台、升降工作车、轻型皮卡车、电动巡查车、电动三轮车、小型发电机等；维护设备：电缆探测仪、电阻测试仪、万用表/钳形表、小型混凝土搅拌机、沥青路面切割机、小型压路机、路面铣刨机（小型）、电焊机、管道疏通机、潜水泵（排水用）、电动高压清洗机等。

二、机械设备租赁需求

机械租赁情况，详见附件1：东莞植物园园区一体化运营项目-机械设备租赁采购清单

三、租赁期限

租赁期限暂定为15个月零7天，自2026年8月01日起至2027年11月07日止。具体租赁期限以采购人项目部正式通知为准，投标人承诺无条件配合采购人项目部根据施工进度安排对租赁期的调整。租赁期限内，价款计算标准不作调整。

2. 作业地点：

| 序号 | 作业地点 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市南城街道 | 东莞市植物园 | / |

联系人：郭祖权；联系电话：13416845605。

四、技术要求

1.满足国家、行业及地方技术规程、规范要求

五、质量与验收要求

机械租赁应确保设备性能良好，符合施工需求，且租赁方需提供专业的操作人员，操作人员应具备相应的资质证书。在服务过程中，租赁方需严格按照操作规程进行设备操作，保证施工安全。验收时，需对设备的运行状况、施工效率等进行全面检查，确保达到预定的施工标准和质量要求。若设备在租赁期间出现故障或损坏，租赁方应及时进行维修或更换，确保施工进度不受影响。

六、费用范围

本租赁单价为不含税包干价，已完整包含（但不限于）操作人员和维修人员等相关人员的工资、燃料动力、进退场运输、安拆调试、维护保养、设备折旧、资金成本、保险税费（增值税外）等全部费用。出租方不得以任何理由要求增加其他费用。

| 附件1： 东莞植物园园区一体化运营项目-机械租赁报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量（暂定） | 不含税单价(元) | 不含税合价(元) | 备注 |
| 1 | 高空作业车（曲臂式） | 作业高度18m及以上 柴油/纯电动 | 台·月 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 高空作业车（直臂式） | 作业高度20m及以上 柴油 | 台·月 | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 升降工作车 | 折叠臂路灯车8-18米 | 台·月 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 轻型皮卡车 | 核定载质量0.5-1t 纯电动优先 | 台·月 | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 工程工具车（依维柯/全顺） | 核定载质量1.5-2t | 台·月 | 30.00 |  |  |  |
| 6 | 移动照明灯塔 | 4×1000W LED 拖车式 | 台·月 | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 高空作业平台（蜘蛛车） | 履带式 作业高度12m | 台·月 | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 电缆探测仪 | 地下管线探测 深度≥3m | 台·月 | 19.00 |  |  |  |
| 9 | 小型压路机 | 手扶式 1-2t 振动 | 台·月 | 15.00 |  |  |  |
| 10 | 路面铣刨机（小型） | 铣刨宽度250-300mm | 台·月 | 16.00 |  |  |  |
|  | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金9% |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税合价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明： |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.本租赁单价为不含税包干价，已完整包含（但不限于）操作人员和维修人员等相关人员的工资、燃料动力、进退场运输、安拆调试、维护保养、设备折旧、资金成本。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.品类及数量为暂定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.本清单仅含路灯景观灯饰电气维护及园区公共设施维护所需的高空作业设备、维护车辆及维护设备。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.高空作业车、升降平台等特种设备须提供有效期内的检验合格证及操作人员特种作业证。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.所有设备须满足国家及行业现行安全标准，进场前须经甲方验收合格后方可使用。 |  |  |  |  |  |  |