采购类需求书

一、项目信息

1. 项目名称：东莞植物园园区一体化运营项目-综合材料采购项目

2、项目概况：

2.1、 东莞植物园园区一体化运营项目，城工集团市政工程公司负责实施的施工内容包括路灯景观灯饰及电气设施维护、园区公共设施维护，合同价约363.51万元。

2.2、主要内容：旧园区路灯景观灯饰及电气设施维护、新开放园区路灯及电气等设施养护，园区公共设施维护，包括园区各类铺装、沥青路面、人行道、木地板、护栏、休闲椅、亭廊、游乐设施、标志标识牌等设施损坏修复及完善补缺。

本次需采购包括路灯景观灯饰电气维护材料、监控系统及广播设备维护材料、园区公共设施维护材料。

二、物资需求

物资情况，详见附件1：东莞植物园园区一体化运营项目-综合材料采购清单

三、交货要求

1. 交货期：2026年09月07日前到货，对于部分货源不充足需要订购的材料，报价人需跟采购人进行沟通并经采购人同意后，可延长交货期。

2. 交货地点：

| 序号 | 交货地点 | 详细地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市松山湖 | / | / |

2.1在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

2.2 货物供应数量超过本合同数量10%时，供方应当书面通知采购人项目部并及时报采购人成本进行确认和审核，经采购人成本核准后方可供应，否则，采购人对于超额供应的货物不予确认和支付款项，一切责任由供方自行承担。

2.3交付联系人：郭祖权；联系电话：13416845605。

四、技术要求

1.满足国家、行业及地方技术规程、规范要求

五、质量与验收要求

1.供方所供货物须符合国家现行有效的法律法规、行业规范及相关的质量标准并达到使用要求。

2.供方提供的货物必须是原厂生产的、非组装的、全新的、未使用过的货物（含零部件、配件、随机工具等），随机配备的所有配件必须为原厂原配，表面无划伤、无碰撞的痕迹。有原厂包装的，应附有合格证、货物出厂质量合格证明书、技术说明等；如是加工制品应当按采购清单材料要求制作，提供相关材料的合格证、货物出厂质量合格证明书等相关证明资料，按国家相关法律法规的规定提供加工制品的出厂检验、检测报告等相关证明资料。

3.供方提供的货物运输到达交货地点时的包装必须是完整的，由采购方签收后方可拆包安装。

4.供方提供的货物保障须按备件出厂的标准包装，但应考虑到防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等运输及多次装卸之需要。货物开箱后，如采购方发现有任何质量问题（如外观有损伤），供方必须立即以同样型号的货物在采购方限定的时间内更换。

六、质保期要求

质保期为自验收合格之日起   /   年，自验收合格之日起计算。

七、报价及款项支付

1.费用范围

本项目报价已包括但不限于标的物的售价、税费（增值税除外）、运输费、运输中的损耗费用、堆放整齐费、装卸费及交收前保管等所有费用。

2.付款方式

2.1本合同下所有款项均使用人民币支付。

2.2付款方式为：

2.2.1预付款：本项目没有预付款；

2.2.2结算支付：

（1）货物经采购人验收合格后，货款按照80%进行支付；剩余款项在双方办理完成最终结算后30个工作日内支付。供方同意未足额支付部分的款项不计取任何违约金或者利息，且承诺无条件的同意上述支付方式，并不得采取包括但不限于断货、起诉等任何途径向采购方提前索要未足额支付部分的款项。

（2）每次支付前，供方均需按采购人要求提交请款报告等资料及合法的、有效的增值税专用发票（票面金额为货款的100%），采购人在收到前述材料并确认无误后15个工作日内支付。

| 附件1： 东莞植物园园区一体化运营项目-综合材料采购报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 备注 |
| 1 | LED灯泡/光源模组 | E27 50W 3000K | 个 | 792 |  | 0 | 庭院灯/草坪灯/路灯替换光源 |
| 2 | LED洗墙灯 | LED洗墙灯 36W AC220V 3000K IP65 | 套 | 350 |  | 0 | 旧园区及新园区建筑亮化 |
| 3 | LED投光灯 | LED投光灯 70W AC220V 3000K IP65 | 套 | 120 |  | 0 | 广场/建筑立面(旧园区射灯70W×11盏 + 桃源路投光灯24W×71+36W×8） |
| 4 | LED埋地灯 | 12W AC220V 3000K IP67 | 套 | 50 |  | 0 | 广场/步道地埋照明 |
| 5 | LED水下灯 | LED水下灯 12W AC12V IP68 | 套 | 60 |  | 0 | 喷泉/水池景观照明 |
| 6 | LED线型灯 | COB 10W/m 3000K | 米 | 300 |  | 0 | 建筑轮廓/廊架亮化 |
| 7 | LED灯带 | 5050 防水 3000K | 米 | 200 |  | 0 | 凌波桥/桥底装饰 |
| 8 | 高杆灯灯泡/光源 | 1000W LED模组 | 套 | 20 |  | 0 | 15-18米高杆灯光源(4套) |
| 9 | LED双向壁灯 | 15W AC220V 3000K IP54 | 套 | 40 |  | 0 | 墙面/桥墩壁装(14个) |
| 10 | LED水底灯（含支架） | LED水底灯 12W AC12V IP68 | 套 | 100 |  | 0 | 百花涧水系(188套) |
| 11 | LED双向壁灯（桥墩） | 15W AC220V IP54 | 套 | 30 |  | 0 | 百花涧吊桥桥墩(16套) |
| 12 | LED恒流驱动电源 | 防雨型开关电源 24V 400W | 个 | 100 |  | 0 | LED灯具供电电源(19+4+17+60个) |
| 13 | 接触器 | LC1D25/40 220V | 个 | 50 |  | 0 | 路灯控制柜元件替换 |
| 14 | 断路器 | 断路器 C型 32A | 个 | 150 |  | 0 | 配电箱/控制箱回路保护 |
| 15 | 漏电保护器 | 漏电保护器 2P 30mA | 个 | 60 |  | 0 | 配电回路漏电保护 |
| 16 | 熔断器/保险丝 | RT18 10A-63A | 个 | 200 |  | 0 | 配电回路过流保护 |
| 17 | 中间继电器 | 中间继电器 220V 8脚 | 个 | 60 |  | 0 | 自动控制回路 |
| 18 | 时控开关 | 220V 可编程每周 | 个 | 25 |  | 0 | 路灯定时控制 |
| 19 | 光控开关 | 光敏电阻式 220V | 个 | 25 |  | 0 | 光控路灯开关 |
| 20 | 浪涌保护器(SPD) | 浪涌保护器(SPD) 40KA 4P T2 | 个 | 35 |  | 0 | 配电箱防雷保护 |
| 21 | 隔离开关 | 隔离开关 NH-100A | 个 | 20 |  | 0 | 配电箱主开关 |
| 22 | 低压电力电缆 | YJV-1KV-4×10+1×6 | 米 | 1000 |  | 0 | 路灯供电主干线 |
| 23 | 低压电力电缆 | YJV-1KV-4×6+1×4 | 米 | 800 |  | 0 | 支路供电电缆 |
| 24 | 低压电力电缆 | YJV-1KV-4×4 | 米 | 1200 |  | 0 | 灯具引线(大量使用) |
| 25 | 低压电力电缆 | YJV-1KV-3×4 | 米 | 800 |  | 0 | 小型灯具供电 |
| 26 | 低压电力电缆 | YJV-1KV-3×2.5 | 米 | 600 |  | 0 | 装饰灯/小型设备 |
| 27 | 低压电力电缆 | YJV-1KV-5×6 | 米 | 1914 |  | 0 | 新园区1132m+旧园区682m+雾森100m |
| 28 | 低压电力电缆 | YJV-1KV-5×4 | 米 | 3118 |  | 0 | 新园区2393m+旧园区725m |
| 29 | 低压电力电缆 | YJV-1KV-4×50+1×25 | 米 | 597 |  | 0 | 新园区2022年新增(597m) |
| 30 | 低压电力电缆 | YJV-1KV-4×35+1×16 | 米 | 582 |  | 0 | 新园区2022年新增(582m) |
| 31 | 低压电力电缆 | YJV-1KV-4×70+1×50 | 米 | 300 |  | 0 | 箱变出线主干 |
| 32 | 低压电力电缆 | YJV-1KV-4×90+1×70 | 米 | 100 |  | 0 | 大容量供电线路 |
| 33 | 低压橡胶电缆 | YC-3×16+1×10 | 米 | 600 |  | 0 | 凌波桥水帘400m+雾森200m |
| 34 | 低压橡胶电缆 | YC-4×16 | 米 | 400 |  | 0 | 喷泉/水泵供电 |
| 35 | 低压橡胶电缆 | YC-3×10 | 米 | 500 |  | 0 | 喷泉设备供电 |
| 36 | 低压橡胶电缆 | YC-4×10 | 米 | 500 |  | 0 | 喷泉/水泵供电 |
| 37 | 电缆引线 | VV-1KV-2×1.5 | 米 | 1500 |  | 0 | 灯具分支引线(大量) |
| 38 | 配线 | RVV-2×4 | 米 | 800 |  | 0 | 弱电/控制线路 |
| 39 | 电缆终端头 | 冷缩式电缆终端头 70mm² | 个 | 40 |  | 0 | 电缆端接 |
| 40 | 电缆终端头 | 冷缩式电缆终端头 16mm² | 个 | 50 |  | 0 | 小型电缆端接 |
| 41 | 电缆终端头 | 冷缩式电缆终端头 50mm² | 个 | 30 |  | 0 | 中型电缆端接 |
| 42 | 电缆终端头 | 冷缩式电缆终端头 185mm² | 个 | 10 |  | 0 | 大型电缆端接 |
| 43 | 电缆终端头 | 冷缩式电缆终端头 300mm² | 个 | 10 |  | 0 | 大容量电缆端接 |
| 44 | 电缆中间接头 | 热缩式电缆中间接头 35mm² | 个 | 40 |  | 0 | 电缆中间连接 |
| 45 | 电缆中间接头 | 热缩式电缆中间接头 70mm² | 个 | 15 |  | 0 | 电缆中间连接 |
| 46 | 电缆保护管 | PVC电缆保护管 Φ75 | 米 | 400 |  | 0 | 电缆穿管保护 |
| 47 | 电缆保护管 | PVC电缆保护管 Φ110 | 米 | 300 |  | 0 | 电缆穿管保护(187.8m) |
| 48 | 电缆保护管 | PE电缆保护管 Φ32 | 米 | 600 |  | 0 | 电缆穿管(453+682m) |
| 49 | 电缆保护管 | PE电缆保护管 Φ40 | 米 | 500 |  | 0 | 中型电缆穿管(682m) |
| 50 | 电缆保护管 | PE电缆保护管 Φ20 | 米 | 800 |  | 0 | 灯具引线穿管(431+569m) |
| 51 | 电缆保护管 | SC钢管 Φ75 | 米 | 50 |  | 0 | 钢管保护管(6+37m) |
| 52 | 电缆保护管 | C-PVC电缆保护管 Φ110 | 米 | 50 |  | 0 | 复合管保护 |
| 53 | 电缆保护管 | HDPE电缆保护管 | 米 | 50 |  | 0 | HDPE电缆套管(12m) |
| 54 | 电缆保护管 | PVC电缆保护管 Φ50 | 米 | 50 |  | 0 | 中型PVC套管 |
| 55 | 电缆保护管 | 复合玻璃钢管 Φ110 | 米 | 50 |  | 0 | 玻璃钢电缆保护管 |
| 56 | 低压分支控制柜 | 低压分支控制柜 户外型 IP54 | 台 | 5 |  | 0 | 路灯/喷泉控制柜(10+1+1台) |
| 57 | 路灯控制箱 | 路灯控制箱 户外型 IP54 | 台 | 3 |  | 0 | 路灯集中控制(1台) |
| 58 | 防水控制箱 | 防水控制箱 不锈钢 IP65 | 台 | 10 |  | 0 | 水系/喷泉设备控制 |
| 59 | 防雨型开关电源 | 防雨型开关电源 24V 400W | 个 | 100 |  | 0 | 防雨型开关电源(19+4+17+60个) |
| 60 | 开关电源防水箱 | 开关电源防水箱 不锈钢 IP65 | 台 | 15 |  | 0 | 开关电源防护(6+5台) |
| 61 | 配电箱 | 配电箱 不锈钢 落地式 IP54 | 台 | 14 |  | 0 | 各园区配电(新园区6+旧园区7+桃源路1) |
| 62 | 接线盒 | 接线盒 防水型 86型 | 个 | 100 |  | 0 | 灯具接线保护(64+14个) |
| 63 | 照明配电箱 | 照明配电箱 PZ30 18回路 | 台 | 10 |  | 0 | 园区照明配电(3+1台) |
| 64 | 绝缘子 | 绝缘子 低压针式 P-20T | 个 | 200 |  | 0 | 架空线路绝缘支撑 |
| 65 | 绝缘胶带 | PVC电气胶带 18mm×10m | 卷 | 200 |  | 0 | 电气绝缘包扎 |
| 66 | 热缩套管 | 热缩套管 Φ25 | 米 | 400 |  | 0 | 电缆接头绝缘保护 |
| 67 | 电缆标识牌 | 电缆标识牌 PVC雕刻型 | 个 | 400 |  | 0 | 电缆走向标识 |
| 68 | 线槽 | PVC线槽 25×15mm | 米 | 600 |  | 0 | 明装线路线槽(1232m) |
| 69 | 线槽 | PVC线槽 39×19mm | 米 | 400 |  | 0 | 中型线槽 |
| 70 | 膨胀螺栓 | 膨胀螺栓 M10×80 | 套 | 1000 |  | 0 | 设备安装固定 |
| 71 | 铜接线端子 | 铜接线端子 DT 35mm² | 个 | 600 |  | 0 | 电缆端接端子 |
| 72 | 接地极 | 接地极 热镀锌角钢 L50×5 2.5m | 根 | 20 |  | 0 | 接地系统(1+5根) |
| 73 | 接地扁钢 | 接地扁钢 热镀锌 -40×4 | 米 | 200 |  | 0 | 接地干线 |
| 74 | 避雷针 | 避雷针 不锈钢 1.5m | 根 | 6 |  | 0 | 接地系统(桃源路1+5根) |
| 一、路灯景观灯饰电气维护材料 小计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 75 | 监控摄像机 | 监控摄像机 200万像素 红外夜视 户外防水 | 台 | 40 |  | 0 | 监控摄像头替换/新增 |
| 76 | 监控立杆 | 监控立杆 3-4m 不锈钢 含基础 | 套 | 20 |  | 0 | 监控摄像头立杆 |
| 77 | 光纤收发器 | 光纤收发器 千兆单模 20km | 对 | 40 |  | 0 | 光纤链路传输 |
| 78 | 光纤收发器机箱 | 光纤收发器机箱 16槽 机架式 | 台 | 17 |  | 0 | 网络设备光模块 |
| 79 | ODF光纤配线架 | ODF光纤配线架 24口 机架式 | 台 | 10 |  | 0 | 光纤端接配线 |
| 80 | 光模块 | 光模块 SFP 千兆单模 20km | 块 | 30 |  | 0 | 网络设备光模块 |
| 81 | 网络交换机 | 网络交换机 千兆 24口 | 台 | 16 |  | 0 | 弱电箱网络汇聚 |
| 82 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘 4TB 监控级 | 块 | 40 |  | 0 | 录像存储 |
| 83 | 广播音箱/喇叭 | 广播音箱 20W 户外防水 | 个 | 66 |  | 0 | 园区广播备件 |
| 84 | 网络功放 | 网络功放 240W 带DSP | 台 | 9 |  | 0 | 广播系统功放 |
| 85 | 播放器 | 网络音频播放器 单通道 | 台 | 15 |  | 0 | 分区广播播放 |
| 86 | 网络键盘 | 网络键盘 三维摇杆 | 台 | 1 |  | 0 | 监控球机控制 |
| 87 | PDU机柜排插 | PDU机柜排插 8位 16A | 个 | 15 |  | 0 | 机柜供电 |
| 88 | 机柜 | 服务器机柜 42U | 台 | 2 |  | 0 | 广播室设备机柜 |
| 89 | 光纤跳线 | 光纤跳线 LC-LC 3米 | 条 | 100 |  | 0 | 光纤连接跳线 |
| 90 | 网线 | 网线 Cat6 室外阻水线 | 箱 | 20 |  | 0 | 弱电布线 |
| 二、监控系统及广播设备维护材料 小计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 91 | 沥青混凝土 | 沥青混凝土 AC-13C 细粒式改性 | 吨 | 32 |  | 0 | 道路坑槽修补 |
| 92 | 乳化沥青粘层 | 乳化沥青粘层 PC-3 | kg | 1000 |  | 0 | 沥青路面粘结层 |
| 93 | 改性乳化沥青 | 改性乳化沥青 PCR | kg | 500 |  | 0 | 改性沥青面层 |
| 94 | 仿烧面芝麻灰PC砖 | 仿烧面芝麻灰PC砖 600×300×25mm | m² | 100 |  | 0 | 人行道铺装 |
| 95 | 仿花岗岩PC盲道砖 | 仿花岗岩PC盲道砖 300×300×30mm | m² | 50 |  | 0 | 无障碍盲道 |
| 96 | 烧面芝麻灰花岗岩 | 烧面芝麻灰花岗岩 30mm厚 | m² | 60 |  | 0 | 铺装面层 |
| 97 | 芝麻灰花岗岩立道牙 | 芝麻灰花岗岩立道牙 900×150×350mm | 米 | 100 |  | 0 | 道路侧石 |
| 98 | 芝麻灰花岗岩立道牙 | 芝麻灰花岗岩立道牙 1000×750×300mm | 米 | 10 |  | 0 | 盲道/草坪灯 |
| 99 | 铸铁井盖 | 铸铁井盖 φ800 装饰型 D400 | 个 | 20 |  | 0 | 人行道/车行道 |
| 100 | 电信井装饰井盖 | 电信井装饰井盖 900×900 铸铁 D400 | 个 | 10 |  | 0 | 电信人孔井盖 |
| 101 | 电力井装饰井盖 | 电力井装饰井盖 900×900 铸铁 D400 | 个 | 6 |  | 0 | 电力人孔井盖 |
| 102 | 球墨铸铁雨水口井箅 | 球墨铸铁雨水口井箅 750×450 D400 | 套 | 20 |  | 0 | 雨水口篦子 |
| 103 | 标识指示牌 | 标识指示牌 不锈钢 含安装 | 套 | 30 |  | 0 | 园区导视标识 |
| 104 | 锥形交通标 | 锥形交通标 PVC 高70cm 反光 | 个 | 50 |  | 0 | 临时交通引导 |
| 105 | 防撞沙桶 | 防撞沙桶 橡胶 高80cm 注水式 | 个 | 25 |  | 0 | 临时防护 |
| 106 | 标志牌支架 | 标志牌支架 镀锌钢 可调节 | 个 | 10 |  | 0 | 交通标识悬挂 |
| 107 | 成品垃圾箱 | 成品垃圾箱 镀锌钢板烤漆 | 组 | 20 |  | 0 | 园区垃圾收集 |
| 108 | 成品环卫工具收纳箱 | 成品环卫工具收纳箱 镀锌钢板烤漆 | 组 | 10 |  | 0 | 保洁工具存放 |
| 109 | 树池篦子 | 树池篦子 1.2×1.2m 铸铁 | 套 | 60 |  | 0 | 树池覆盖 |
| 110 | 树池篦子 | 树池篦子 1.2×1.5m 铸铁 | 套 | 80 |  | 0 | 大型树池覆盖 |
| 111 | 潜水泵（小流量） | 潜水泵（小流量）Q=30m³/h H=15m 5.5KW | 台 | 20 |  | 0 | 小型水景/补水 |
| 112 | 潜污泵 | 潜污泵 Q=15m³/h H=15m 1.5KW | 台 | 10 |  | 0 | 污水提升/排水 |
| 113 | 螺纹阀门 | 螺纹阀门 DN50 铜制闸阀 | 个 | 60 |  | 0 | 管道阀门 |
| 114 | 低压碳钢焊接法兰 | 低压碳钢焊接法兰 DN100 1.0MPa | 片 | 60 |  | 0 | 管道法兰连接 |
| 115 | 不锈钢管 | 不锈钢管 DN159 δ=3mm 304 | 米 | 30 |  | 0 | 喷泉管道 |
| 116 | 除污器(过滤器) | 除污器(过滤器) DN80 Y型 | 组 | 20 |  | 0 | 水泵入口过滤 |
| 117 | 红宝石撞针式喷头 | 红宝石撞针式喷头 DN25 不锈钢 | 个 | 2096 |  | 0 | 景观喷雾 |
| 118 | 蓝宝石撞击式景观喷头 | 蓝宝石撞击式景观喷头 DN20 不锈钢 | 个 | 1346 |  | 0 | 荫生园造雾 |
| 119 | 排气风机 | 排气风机 1.1KW 轴流 | 台 | 20 |  | 0 | 温室通风 |
| 120 | 对流风机 | 对流风机 0.55KW 壁挂式 | 台 | 10 |  | 0 | 温室循环风 |
| 121 | 潜水泵（过滤） | 潜水泵（过滤）Q=15m³/h 0.75KW | 台 | 4 |  | 0 | 岩石园过滤 |
| 122 | 潜水泵（循环） | 潜水泵（循环）Q=15m³/h 0.75KW | 台 | 2 |  | 0 | 岩石园天池 |
| 123 | LED灯管 | LED灯管 T8 18W 3000K 防水 | 套 | 20 |  | 0 | 凉亭/公厕 |
| 三、园区公共设施维护材料 小计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 124 | PVC-U排水管 | PVC-U排水管 DN110 | 米 | 200 |  | 0 | 园区排水管道 |
| 125 | PE给水管 | PE给水管 DN50 | 米 | 200 |  | 0 | 园区给水管道 |
| 126 | 给水阀门 | 给水阀门 DN50 闸阀 | 个 | 40 |  | 0 | 给水管道阀门 |
| 127 | 水表 | 水表 DN50 智能远传 | 个 | 20 |  | 0 | 用水计量 |
| 128 | 消防栓 | 消防栓 地上式 SS100/65-1.0 | 个 | 20 |  | 0 | 园区消防 |
| 129 | 消防箱/灭火器箱 | 消防箱/灭火器箱 含灭火器 2×4kg | 套 | 20 |  | 0 | 消防器材补充 |
| 130 | HDPE双壁波纹管 | HDPE双壁波纹管 DN200 | 米 | 100 |  | 0 | 园区排水 |
| 131 | 检查井井筒 | 检查井井筒 φ700 塑料 | 套 | 20 |  | 0 | 排水检查井 |
| 132 | 手孔井/人孔井 | 手孔井 500×500 砖砌 | 座 | 20 |  | 0 | 管线检修井 |
| 133 | 电缆手孔井 | 电缆手孔井 500×500×700 | 座 | 20 |  | 0 | 电缆检修井 |
| 134 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管 DN25 | 米 | 200 |  | 0 | 给水/电气保护管 |
| 135 | 水泥/砂浆 | 水泥 P.O42.5 | 吨 | 25 |  | 0 | 砌筑/抹灰材料 |
| 136 | 碎石/瓜子片 | 碎石 5-20mm 级配 | 吨 | 40 |  | 0 | 路基/垫层 |
| 137 | 中粗砂 | 中粗砂 河砂 细度模数2.3-3.0 | 吨 | 40 |  | 0 | 砂浆/垫层用砂 |
| 138 | 预制混凝土盖板 | 预制混凝土盖板 1200×1500×100mm | 个 | 10 |  | 0 | 电缆井盖板 |
| 139 | 预制混凝土盖板 | 预制混凝土盖板 1800×1500×100mm | 个 | 6 |  | 0 | 大型电缆井盖板 |
| 四、市政材料补充 小计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 不含税价合计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 税金（13%） |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 说明： 1、供货地点：东莞市植物园，不含税单价已包括材料售价、运输费、装卸费、人工费等完成项目的全部费用； 2、采购清单中品类及数量为暂定。 |  |  |  |  |  |  |  |